## ZADANIE
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.22.4.2024
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczoteczek cytologicznych bronchoskopowych oraz szczypiec biopsyjnych endoskopowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe, maksymalna średnica części roboczej 1,8 mm, długość robocza 1150 lub 1200 mm, długość szczoteczki 10 mm, średnica szczoteczki 3,0 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem gładkie lub „szczęki aligatora” , z igłą lub bez igły,(do wyboru przez Zamawiającego) łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, zielona osłonka z polietylenu bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu, długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, w opakowaniu sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma | szt. | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
| Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem gładkie lub „szczęki aligatora” , z igłą lub bez igły,(do wyboru przez Zamawiającego) łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, szara osłonka z polietylenu bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu, długość narzędzia 1550 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, w opakowaniu , sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma | szt. | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
| .........….........……………………......…, |  |  |  | ……………………………………………………………………………………………….
| Wycenę sporządził: |  |  |  | Opis zamówienia sporządził: