Świdnica, 18.07.2024 r.

  **Wszyscy Wykonawcy**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego P-77/VII/24  ***„Budowa kontenerowej kwarantanny, izolatki na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy”.***

Zamawiający – Gmina Miasto Świdnica na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę

1. stropodachu z płyty warstwowej z rdzeniem 50 mm + wełna mineralna 50 mm na płytę warstwową PIR 100 mm o równoważnych parametrach?
2. prosimy o doprecyzowanie z czego mają wykonane ścianki wewnętrzne w kontenerach – czy jest to płyta PIR? Jeżeli tak to jakiej grubości?

**Odpowiedź nr 1**

1. **Ze względu na technologię należy górną warstwę wykonać z wełny mineralnej (eliminuje ewentualne mostki cieplne).**
2. **Ściany wewnętrzne mają być wykonane z płyty PIR o grubości 100 mm.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o zamieszczenie rysunków przekroju przez dach.

**Odpowiedź nr 2**

**W załączeniu rysunek elewacji z przekrojem przez dach (szczegół A).**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o informację czy wyposażenie technologiczne:

oczyszczacz powietrza: filtr wstępny, przeciwdrobnoustrojowy, HEPA, węglowy, 2 x foto-kataliczny, lampa UV, jonizator, ozonator, 180 m3/h – 2 szt.,

wanna groomerska dla psów

wchodzi w zakres zamówienia?

**Odpowiedź nr 3**

**oczyszczacz powietrza: filtr wstępny, przeciwdrobnoustrojowy, HEPA, węglowy, 2 x foto-kataliczny, lampa UV, jonizator, ozonator, 180 m3/h – 1 szt. - TAK**

**wanna groomerska dla psów – NIE**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o informację czy Wykonawca ma w zakresie prac:

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

­- zgłoszenia do sanepidu oraz staży pożarnej,

- wykonania badania wody, wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- świadectwa energetycznego.

Co oznacza wykonanie inwentaryzacji w sąsiedztwie inwestycji.

**Odpowiedź nr 4**

1. **Obiekt wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie – kat. IX (w projekcie wystąpił błąd drukarski – kat I). Zamawiający wymaga aby Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa od Inwestora uzyskał pozwolenie na użytkowanie.**
2. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgłoszenia do Sanepidu i Straży Pożarnej.**
3. **Badania wody nie jest wymagane – rozbudowa wewnętrznej instalacji wody (poza punktem pomiarowym).**
4. **Charakterystyka energetyczna nie jest wymagana -budynek wolnostojący < 50 m2**
5. **Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego operator schroniska zaktualizuje po odbiorze.**
6. **Inwentaryzacja w sąsiedztwie inwestycji – sprawdzenie przed rozpoczęciem robót zgodności z mapą istniejącą (wizja lokalna). Natomiast, Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i zgłoszenia zrealizowanej inwestycji do Zasobów Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.**

Dyrektor Wydziału

Maciej Gleba