## Instrukcja wypelniania
Załącznik Nr 1A do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy
Niniejszy załącznik stanowiący ofertę cenową zawiera opis przedmiotu zamówienia do postępowania na dostawę produktów jednorazowego użytku
UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i przyrządów itp.. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Wykonawca winien załączyć wypełniony formularz tylko dla Pakietów, na które składa ofertę (nie ma potrzeby załączania Arkusza z instrukcją wypełniania, ani Pakietów na które Wykonawca nie składa oferty).
W przypadku, gdy w wyniku udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca oferuje produkt o innych parametrach, niż określone pierwotnie w Opisie przedmiotu zamówienia, w Załączniku 1A należy uwzględnić zmiany i wpisać faktycznie oferowany produkt, dopuszczony przez Zamawiającego na etapie zadawania pytań (oferowane parametry).
Uwaga!!! Uzupełniając niniejszy arkusz w programie MS Excel należy w programie zaznaczyć opcję "dokładność jak wyświetlono". Narzędzia - Opcje - Przeliczanie - Dokładność jak wyświetlono.
Wyjaśnienia do wypełniania formularzy:
1. W odpowiednich pozycjach formularza należy wpisać ceny jednostkowe netto produktu za 1 szt./ op. /zest.…. itp.. zgodnie z jednostką miary podaną w kolumnie Jednostka miary (J.m.) W przypadku, gdy w danej pozycji jest wyszczególnione kilka rozmiarów osobno i podana ilośc dla danego rozmiaru - należy podać cenę dla każdej z tych pozycji.
2. W kolumnie Wartość netto : należy przemnożyć podaną ilość (szt./op. …itp.) przez cenę jednostkową netto danego produktu
3. W kolumnie Stawka podatku VAT należy wskazać obowiązującą stawkę procentową podatku VAT
4. Wartość brutto produktu należy wyliczyć przez pomnożenie wartości netto danego produktu przez odpowiednią stawkę % podatku VAT i dodanie otrzymanej kwoty podatku VAT do wartości netto produktu
5. W kolumnie: Nr katalogowy/ Nazwa handlowa należy podać nazwę handlową oraz nr katalogowy ( w przypadku gdy produkt wymagany jest w kilku rozmiarach i kazdy rozmiar ma inny nr katalogowy - podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru) Jesli produkt nie posiada np. nr katalogowego wpisać brak nr katalogowego.
6. W kolumnie Producent: należy podać Nazwę producenta zaoferowanego produktu
Niniejszy Formularz asortymentowo-cenowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu ani poprawieniu (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP). Nie dołączenie do oferty niniejszego dokumentu, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymogów SIWZ. Wykonawcy winni wypałnić formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietów, na które składają ofertę.

## Pakiet 1
Formularz asortymentowo - cenowy - Załacznik "1A" do SIWZ
Pakiet Nr 1 Wyroby medyczne jednorazowego użytku (aparaty do przetoczeń płynów, igły do znieczuleń, ostrza skalpela, strzykawki, kaniule)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G +(kol.G x kol. H%)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu od 0-250 w kształcie koła z możliwością regulacji jedną ręką. |  | Szt. | 700
2 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, zapobiegając zapowietrzeniu układu. · Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Bez DEHP |  | Szt. | 57000
3 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych. Dwuczęściowa komora kroplowa. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Bez DEHP |  | szt | 100
4 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych wyposażony w membranę filtrującą zapobiegającą dostaniu się powietrza lub innych cząsteczek do wnętrza. Ergonomiczna, 3-częściowa komora. Zaawansowany przycisk rolkowy z zabezpieczeniem kolca po użyciu zestawu. Hydrofilowy filtr membranowy.Flitr 15 µm zabezpieczający przed dużymi cząstkami. Odpowietrzacz z filtrem antybakteryjnym, zamykany klapką. Nasadka ochronna Luer Lock zapobiegająca wyciekowi płynów i zanieczyszczeniu. Bezpieczne wstrzyknięcie bezigłowe. dł. min. 180 cm Bez DEHP |  | szt | 10000
5 | Zestaw do wkłuć centralnych z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki. Cewnik z zastawkami uniemożliwiającymi przedostanie się powietrza i wypływ krwi. W zestawie kabel umożliwiający identyfikację położenia końca cewnika przy pomocy EKG | dwukanałowy 7Fx30cm | Szt | 10
|  | dwukanałowy 7Fx15cm | Szt | 40
|  | trzykanałowy 7Fx15cm | Szt. | 270
|  | trzykanałowy 7Fx20cm | Szt. | 10
6 | Zestaw do wkłuć centralnych antybakteryjny. Cewnik wykonany z poliuretanu z substancja biguanid –zabezpieczająca przed kolonizacją bakterii i mająca charakter hydrofilny i z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki, igła z bocznym zaworem. W zestawie kabel umożliwiający identyfikację położenia końca cewnika przy pomocy EKG | dwukanałowy 7Fx20cm | Szt. | 10
7 | Zestaw do wkłuć centralnych antybakteryjny. Cewnik wykonany z poliuretanu z substancja biguanid –zabezpieczająca przed kolonizacją bakterii i mająca charakter hydrofilny i z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki, igła z bocznym zaworem. W zestawie kabel umożliwiający identyfikację położenia końca cewnika przy pomocy EKG | trzykanałowy 7Fx15cm | Szt. | 100
8 | Zestaw do wkłuć centralnych antybakteryjny. Cewnik wykonany z poliuretanu z substancja biguanid –zabezpieczająca przed kolonizacją bakterii i mająca charakter hydrofilny i z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki, igła z bocznym zaworem. W zestawie kabel umożliwiający identyfikację położenia końca cewnika przy pomocy EKG | czterokanałowy 8Fx15cm | Szt. | 100
9 | Zestaw do wkłuć centralnych z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki. Cewnik z zastawkami uniemożliwiającymi przedostanie się powietrza i wypływ krwi. W zestawie kabel umożliwiający identyfikację położenia końca cewnika przy pomocy EKG | pięciokanałowy 12Fx15cm | Szt. | 20
10 | Cewnik do wkłuć centralnych 1 światłowy 16Gx 30mm z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki, igła z bocznym zaworem | jednokanałowy 16Gx30cm | Szt. | 10
11 | Cewnik do wkłuć centralnych pediatryczny 2 światłowyz prowadnicą niklowo- tytanową | dwukanałowy 4Fx8cm | Szt. | 5
|  | dwukanałowy 4Fx13cm | Szt. | 1
12 | Żółta strzykawka do pomp infuzyjnych 50ml z igłą skalibrowana z pompą Perfusor Space |  | Szt | 3500
13 | Igła Tuohy do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G 1,3 x 80 mm | 18G 1,3 x 80 mm | Szt. | 25
14 | Igła do znieczuleń podpajęczynowkowych szlif atraumatyczny z otworem na końcu igły 0,47 x 88 mm | 26G x 88 mm | Szt. | 10
15 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych szlif typu Pencil Point Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | 27G x 88 mm z prowadnicą | Szt. | 2600
|  | 27G x 120 mm | Szt. | 25
|  | 25G x 88 mm z prowadnicą | Szt. | 100
|  | 25G x 103mm z prowadnicą | Szt. | 25
|  | 22Gx88 mm | Szt. | 10
16 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quinke Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | 22G x 40 mm | Szt. | 25
|  | 22G x 88 mm | Szt. | 50
|  | 20G x 88mm | Szt. | 50
|  | 25G x 88 mm | Szt. | 25
17 | Igła do stymulacji nerwu przy znieczulaniu splotu ze szlifem 30 | 21Gx100mm | Szt. | 25
18 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą, pakowane 20 x 6 klipsów |  | Op | 2
19 | Kranik trójdrożny z poliamidu z wyczuwalnym indykatorem przepływu |  | szt | 3500
20 | Oryginalny zestaw do pomp infuzyjnych typu Infusomat z wstawką silikonową |  | Szt | 2800
21 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 1 |  | Op. | 15
22 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 2 |  | Op. | 40
23 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej100 szt. /op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 3 |  | Op. | 5
24 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 sz./op. - patrz załącznik do pakietu poz. nr 4 |  | Op. | 40
25 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 5 |  | Op. | 5
26 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 6 |  | Op. | 5
27 | Przyrząd do aspiracji leków typu Mini Spike z filtrem bakteryjnym, zastawką i samozamykającą się klapką |  | Szt. | 16000
28 | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych | 20 G | Szt | 50
|  | 22 G | Szt | 10
29 | Rampa pięciokranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  | Szt | 5
30 | Rampa trzykranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  | Szt | 1000
31 | Kranik trójdrożny z poliamidu z wyczuwalnym indykatorem przepływu z przedłużaczem 100 cm |  | Szt | 150
32 | Strzykawka 50/60 z gumowym tłokiem na wkręt skalibrowana z pompą Perfusor Space |  | Szt | 17000
33 | Igła do znieczuleń nerwów obwodowych 22Gx 50mm, igła ścięta pod kątem 30° z możliwością znieczulania splotów pod kontrolą USG, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, krótki szlif igły doskonale gładko przedostający się przez warstwy tkanek, łatwo identyfikujący przestrzeń okołonerwową przez wyraźny „klik”, redukujący ryzyko uszkodzenia nerwu, ergonomiczny uchwyt igły pozwalający precyzyjnie kierować igłą podczas punkcji, |  | Szt | 25
34 | Igła do znieczuleń nerwów obwodowych 22Gx80mm, igła ścięta pod kątem 30° z możliwością znieczulania splotów pod kontrolą USG, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, krótki szlif igły doskonale gładko przedostający się przez warstwy tkanek, łatwo identyfikujący przestrzeń okołonerwową przez wyraźny „klik”, redukujący ryzyko uszkodzenia nerwu, ergonomiczny uchwyt igły pozwalający precyzyjnie kierować igłą podczas punkcji, |  | Szt | 25
35 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z żółtym kranikiem trójdrożnym- cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8 mm, długość 80 mm - dren łączący z końcówką lock - strzykawka trzyczęściowa lock 60 ml j.u. - worek 2,0 l |  | Szt. | 15
36 | Zestaw do pobierania próbek z tchawicy |  | Szt. | 400
37 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych w tym igła Tuohy 18x3i1/4 cala z systemem mocowania filtra |  | Szt | 10
38 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji.Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymujący wypływ krwi poza kaniulę. | 16 G 1,7x50mm | Szt. | 200
|  | 17 G 1,4/1,5 x 45 mm | Szt. | 100
|  | 18 G 1,2/1,3 x 33 mm | Szt. | 19000
|  | 18 G 1,2/1,3 x 45 mm | Szt. | 100
|  | 20 G 1,0/1,1 x 33 mm | Szt. | 29000
|  | 22 G 0,8/09 x 25 mm | Szt. | 6000
|  | 24 G 0,7 x 19 mm | Szt. | 2800
39 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 2 ml z możliwością wypełnienia do 3ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 2 ml | op. | 950
40 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 20 ml z możliwością wypełnienia do 24ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 20 ml | op. | 1150
41 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 10 ml z możliwością wypełnienia do 12ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 10 ml | op | 980
42 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 5 ml z możliwością wypełnienia do 6ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 5 ml | op. | 1025
43 | Aparat do przygotowywania leków dopasowany do zamknięcia pojemnika typu Ecoflac Plus (nasadka na butelkę) |  | Szt. | 3500
44 | Łącznik międzystrzykawkowy - umożliwiający szybkie i bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami |  | Szt. | 100
45 | Łącznik do regulowanej siły ssania - z dwoma końcówkami stożkowymi i otworem do przerywania ssania |  | Szt. | 3000
46 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - min.100), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock |  | Szt. | 26000
47 | Korki do kaniul sterylne |  | Szt. | 30000
48 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiar 18Gx32mm i 45mm,20Gx25 i 32 mm, 22Gx25mm | 18G x 32mm i 45mm, | Szt. | 400
|  | 20G x 32mm i 25mm | Szt. | 300
|  | 22Gx25mm, | Szt. | 300
|  | 24Gx19mm | Szt. | 200
49 | Igła z filtrem cząsteczkowym 5 μm |  | Szt. | 100
50 | Rurka z filtrem czasteczkowym 5 μm |  | Szt. | 100
51 | Aparat do przygotowywania leków w systemie zamkniętym do butelek typu Ecoflac umożliwiający bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika z płynem oraz równoczesne podłączenie zestawu do przetoczeń Połączenie aparatu z butelką tworzy system zamknięty uniemożliwiający zakażenie leku |  | Szt. | 500
52 | Koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | Szt. | 6900
53 | strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | Szt. | 500
54 | strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | Szt. | 500
55 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z z zastawką antyrefluksową- cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8 mm, długość 80 mm - dren łączący z końcówką lock - strzykawka trzyczęściowa lock 60 ml j.u. - worek 2,0 l |  | szt. | 10
56 | Zestaw do zakładania wkłucia centralnego: Skład zestawu: 1 x serweta 75 x 110 cm z otworem o średnicy 9 cm z przezroczystym oknem foliowym wokół otworu 11 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 1 x strzykawka 5ml Luer Lock, 1 x nic do szycia skóry 3.0 dł. 75 cm 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm, 1 x igła iniekcyjna 0,5 x 25mm, 1 x Kleszczyki proste plastikowe 200 mm 1 x miseczka plastikowa dzielona typu tacka 1 x serweta 2-warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 75 x 90 cm |  | szt. | 600
57 | Zestaw do drenażu osierdzia zapakowany w chustę o wym. ok. 45 x 75 cm (+/- 1cm) zawierający: - rozszerzadło i koszulkę hemostatyczną, - miniskalpel, - worek na wydzielinę 1,5 l z miarką, - łącznik z portem bocznym zintegrowanym z kranikiem trójdrożnym i zastawką bezzwrotną, - strzykawki 50 ml i 10 ml z końcówką typu LL, - prowadnik drutowy J3 długości 100 cm, - cewnik do drenażu typu Pigtail (7F/9F) wykonany z kontrastującego pod RTG poliuretanu dł. 500mm, - kaniulę z mandrynem 1,3 x 120 mm (dwuczęściową). |  | szt | 4
58 | Igła do portu bezpieczna, z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, kaniula niesilikonizowana - przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu - skrzydełka przezroczyste z karbowaniem ułatwiającym użycie - przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia (zintegrowana, twarda podkładka nieabsorbująca płynów) - otwory w podstawie ułatwiające wentylację i ograniczające ryzyko infekcji - wizualne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego - igła posiada karbowanie wzmacniające mocowanie igły podczas iniekcji pod wysokim ciśnieniem - możliwość zabezpieczenia drenu w celu uniemożliwienia rotacji igły w porcie - oznaczenie wielkości igły oraz maksymalnego ciśnienia w miejscu umożliwiającym weryfikację pod założeniu opatrunku - maksymalne ciśnienie iniekcji 325 psi rozmiary 20G 15-20mm opak.20szt |  | opak. | 10
59 | Koreczek dwufunkcyjny czerwony |  | szt | 12000
60 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp 20ml |  | opak. | 12
| Skala wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ skala od +35 do -15 cm, H2O z wskazówką punktu zerowego, ruchomą na obie strony skali oraz klamrami mocującymi. |  | szt | 2
61 | Introducer dożylny 8F z obturatorem i osłonką Minimalny skład zestawu: ‒ Igła punkcyjna do techniki Seldingera 18G ‒ Prowadnik drutowy 0.035” dł. 45 cm ‒ Rozszerzadło naczyniowe wykonane dł. 205 cm ‒ Koszulka wykonana z PUR dł. 115 mm ‒ Zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym ‒ Obturator 8F do zamknięcia koszulki hemostatycznej ‒ Osłonka ochronna na cewnik dł. 120 cm ‒ skalpel z rączką - gaziki |  | opak. | 10
62 | Elektrody do czasowej stymulacji serca 6F, zagięte - odległość między elektrodami: 7 mm - długość użytkowa 115 cm - końcówka 2 mm pokryta złotem |  | opak. | 10
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp)
2 | w kolumnie J należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)
Wartość netto pakietu nr 1:
Słownie:
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 1 - Wykaz wzorów ostrzy skalpela
Słownie:

## Pakiet nr 2.
Pakiet Nr 2. Wyroby medyczne jednorazowego użytku (Cewniki, igły do nakłuć lędźwiowych, igły)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G +(kol.G x kol. H%)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dren dł. min 1,5 m, gwiazdkowy przekrój drenu |  | szt. | 2600
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków, dren dł. min. 1,5m, gwiazdkowy przekrój drenu |  | szt. | 20
3 | Cewnik typu Tiemann CH 14 - 24 | CH 14-24 | szt. | 140
4 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann , lateksowe, silikonowane, balon 5-10 ml, sztywny koniec ułatwiający wprowadzanie, CH 18 - 24, opakowanie folia i folia/papier | CH 18 - 24 | szt. | 20
5 | Cewnik / Dren z trokarem do drenażu jamy opłucnej jałowy, wykonany z miękkiego lub standardowego PCV /do wyboru przez użytkownika/, kontrast RTG, znaczniki głębokości co min. 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, łączniku i tokarze, trokar tępy lub ostry-trójgraniec /do wyboru przez użytkownika/ - długość 39cm | CH 20, 24, 26, 28, CH 32 lub 36 | szt. | 20
6 | Dren z trokarem do drenażu jamy opłucnej CH 16, wykonany z miękkiego lub standardowego PCV /do wyboru przez użytkownika/, kontrast RTG, znaczniki głębokości co min. 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, łączniku i tokarze, trokar tępy lub ostry-trójgraniec /do wyboru przez użytkownika/ - długość 23cm | CH 16 | szt. | 10
7 | Dren do maski tlenowej długość 2,1m |  | szt. | 1500
8 | Dren Kehra / T-dren/ do dróg żółciowych lateksowy 80x10 CH 12 - 22 | CH 12 -22 | szt. | 20
9 | Dren do jamy otrzewnej, wykonany z lateksu, 4 otwory boczne, pakowany na wprost, oznaczenie rozmiaru bezpośrednio na łączniku cewnika, długość 32cm | CH 20-CH30 | szt | 10
10 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, ostrze ze stali nierdzewnej, cienkościenna, ostro zakończona, umożliwa łatwą iniekcję; nasadka i osłona igły- polipropylenowa,środek natłuszczający: olej silikonowy; barwne oznakowanie rozmiaru; może zostać podłączona do adaptera Luer, sterylna, pojedynczo pakowana, (op. à 100 szt.) | 0,5 x 25 | op. | 150
|  | 0,6 x 30 | op. | 60
|  | 0,7 x 40 | op. | 90
|  | 0,8 x 40 | op. | 760
|  | 0,9 x 40 | op. | 300
|  | 1,2 x 40 | op. | 1650
|  | 1,6 x 40 | op. | 5
|  | 1,8 x 40 | op. | 5
11 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 20Gx88 mm | szt. | 60
|  | 20Gx75mm | szt. | 80
|  | 22Gx90mm | szt. | 220
12 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Pencil Point | 29Gx103mm | szt. | 10
|  | 24Gx150mm | szt. | 10
13 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Pencil Point, bezpieczna, z dodatkowa nakładka zabezpieczającą personel przed przypadkowym zakłuciem w trakcie i po zabiegum, zabezpieczenie aktywowane jedną ręką, z wyczuwalnym klikiem potwierdzającym prawidłowe zadziałanie mechanizmu, łącznik igły z pryzmatem ułatwiającym zaobserwowanie PMR | 25G x103mm | szt. | 15
14 | Kaniula dotętnicza z portem bocznym lub bez portu bocznego, z zaworem typu kulkowego | 1,0/1,1 G 20 x 45 mm | szt. | 700
15 | Kranik trójdrożny odcinający do prowadzenia terapii dożylnej i monitorowania ciśnienia typu Connecta, objętość wypełnienia 5,5 ml, bez portu, z drenem dł. 100 cm. sterylny. Kranik posiada wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, prosty tor przepływu w obydwu kierunkach. |  | szt. | 300
16 | Łopatka laryngologiczna jałowa /a 100 szt/ |  | op. | 300
17 | Łyżki do laryngoskopu | rozm. 2, 3, 4 | szt. | 200
18 | Łączniki do cewników z kranikiem i portem do pobierania próbek. Z jednej strony łącznik stożkowy, z drugiej drenik z PCV o długości ok. 4 cm |  | szt. | 80
19 | Maska anestezjologiczna dla dorosłych z rezerwuarem |  | szt. | 600
20 | Nebulizator z ustnikiem, rurą karbowaną, dren dł. min. 210cm |  | szt. | 750
21 | Prowadnica do rurek intubacyjnych | 3,0x340mm | szt. | 10
|  | 4,0x600mm | szt. | 10
|  | 5,0x600mm | szt. | 10
22 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. min. 1,5 m |  | szt. | 3700
23 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy dł. min. 1,5 m |  | szt. | 4000
24 | Przyrząd do przetoczeń krwi , dren dł min 150 cm /nie zawiera PCV i DEHP/ |  | szt. | 7000
25 | Przyrząd do żywienia dojelitowego zestaw PEG z końcówką Enlock do pomp FLOCARE - Zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu ENLock zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Części składowe: A) Poliuretanowy łącznik z końcówką typu ENLock – umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia B) Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z nadrukowanym rozmiarem C) Zacisk do regulacji przepływu D) Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika E) Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety F) Silikonowa płytka wewnętrzna | CH 18 | szt. | 20
26 | Rurka intubacyjna z mankietem z otworem Murphy'ego Miękki, cienkościenny niskociśnieniowy mankiet wykonany z materiału o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, zapewniający dobre uszczelnienie i spowalniający wzrost ciśnienia w mankiecie w trakcie intubacji.Zaoblone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami, również otworu Murphy’ego oraz gładkie połączenie rurki z mankietem. Wyraźne znaczniki głębokości co 1 cm, oznaczenie poziomu strun głosowych oraz znacznik rtg na całej długości. Tworzywo o sztywności ułatwiającej intubacje, które mięknie dopiero w temperaturze ciała, zachowując odporność na załamania. Cienkościenny, stożkowaty łącznik 15 mm z oznaczeniem rozmiaru rurki i nazwy producenta posiadający wyprofilowane zaczepy umożliwiające bezpieczne i pewne zawiązanie tasiemki mocującej. (rozm. 7,0 7,5 i 8,0 ) | rozm. 7,0 7,5 i 8,0 | szt. | 120
27 | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu. Odwrócony mankiet o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny. Wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania o średnicy 4 mm, niezmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze. Zaoblone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami, również otworu Murphy’ego oraz gładkie połączenie rurki z mankietem. Cienkościenny, stożkowaty łącznik 15 mm z oznaczeniem rozmiaru rurki i nazwy producenta posiadający wyprofilowane zaczepy umożliwiające bezpieczne i pewne zawiązanie tasiemki mocującej. Balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu oraz nazwę producenta. (rozm. 7,0 7,5 8,0 i 8,5 ) | rozm. 7,0 7,5 8,0 i 8,5 | szt. | 100
28 | Skalpel jednorazowy, ostrze ze stali nierdzewnej |  | szt. | 200
29 | Strzykawka 100 ml cewnikowa |  | szt. | 5600
30 | Strzykawka do insuliny 1 ml z igłą nakładaną 30G (0,29x13mm), U-40, logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze strzykawki, op. a 100 szt, |  | op. | 15
31 | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml z igłą nakładaną 25-26G (0,45-0,50x10-16mm), logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze strzykawki, op. a 100 szt, |  | op. | 90
32 | Woreczki do moczu dla niemowląt, pojemność 100ml, opakowanie folia/papier | chłopięce | szt. | 1400
|  | dziewczęce | szt. | 1200
33 | Worki do moczu 2 litrowe z odpływem niesterylne lub sterylne z zastawką antyrefluksyjną |  | szt. | 16000
34 | Wziernik ginekologiczny S, M, L, wolny od ftalanów i DEHP | rozm. S, M, L | szt. | 3000
35 | Zaciskacz do pępowiny sterylny |  | szt. | 1350
36 | Zaciskacz do pępowiny sterylny. Zestaw stanowiący moduł w kształcie klamry, wyposażony w 2 zaciskacze, ostrze do przecięcia pępowiny. Zestaw pozwala na przycięcie pępowiny w równej linii z krawędzią zaciskacza |  | szt. | 30
37 | Zestaw do cystostomii (rozm.10, 12, 14), w zestawie min. cewnik poliuretanowy typu pigtail CH10 x 55cm, rozrywalna igła punkcyjna 12cm, worek na mocz 2000ml z zaworem spustowym typu T, klema zaciskowa, zatyczka do cewnika, przylepny stabilizator na rzep - pakowany w worek foliowy i opakowanie folia/papier | (rozm.10, 12, 14) | szt. | 15
38 | Zestaw do lewatywy czysty mikrobiologicznie, 1500ml, kanka o dł. 152cm zakończona otworem centralnym i 1 bocznym, naniesiony środek nawilżający |  | szt. | 520
39 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | rozm. 7,0 i 8,0 | szt | 30
40 | Zgłębnik PUR (Ch8; Ch10; Ch12) do żywienia dojelitowego-wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu (6 tygodni), podziałka centymetrowa, linia kontrastująca w promieniach RTG, koniec zgłębnika wyposażony w dwa dodatkowe otwory boczne, wolny od DEHP, długość 130cm | (Ch8; Ch10; Ch12) | szt. | 15
41 | Zgłębnik żołądkowy (CH/FG 18; CH/FG 20; CH/FG 22; CH/FG24; CH/FG 26) twardość tworzywa PCV ok. 76o ShA, powierzchnia satynowa tzw. zmrożona, narzędzie jałowe, konektory zgłębnika (CH 18-22) wyposażone są we wkładki redukcyjne luer oraz zatyczki, przewód posiada wyraźną cyfrową podziałkę głębokości, znakowaną od dystalnego końca; dł. min. 100 cm, gładko zakończona końcówka (bez lateksu, bez ftalanów). | CH/FG 18 | szt. | 420
|  | CH/FG 20 | szt. | 240
|  | CH/FG 22 | szt. | 100
|  | CH/FG24 | szt. | 80
|  | CH/FG 26 | szt. | 40
42 | Zgłębnik Segstakena CH 18 - 21, wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu, powinny posiadać czytnik położenia RTG pomiędzy balonami oraz długość min. 100cm | CH 18- 21 | szt. | 5
43 | Butelka Redona, płaska | 200 ml | szt. | 1500
|  | 400 ml | szt. | 1500
44 | Butla do wysoko próżniowego drenażu ran według Redona przeźroczysta z czytelną podziałką umożliwiającą odczyt zawartości, z fabrycznie wytworzoną próżnią, wykonana z PCV, jałowa pakowana pojedynczo opakowanie podwójne folia + papier/folia. Zawierająca dren łączący o długości min. 125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona z jednej strony kompatybilny z wejściem do butli a z drugiej strony zakończony łącznikiem stożkowym/schodkowym umożliwiającym szczelne połączenie z drenem Redona o długości min. 500 mm i średnicy Ch 6 do 18Ch i trokarem, z wyraźnym wskaźnikiem zasysania podciśnienia (wielkość podciśnienia początkowego 960mbar), z wysokim stopniem dokładności pomiaru odsysanej wydzieliny – z łącznikiem luer –lock, umożliwiającym w razie potrzeby wymianę butelki, zabezpieczony dodatkowo taśmą stabilizacyjną oraz osiadający dwie wygodne klemy zaciskowe typu przesuwanego (do próżni i do wydzieliny) oraz własny system powieszania. | 200ml | szt. | 40
|  | 400ml | szt. | 40
45 | Zestaw Mini do drenażu, kształt okrągłego mieszka, z drenem typu Redon, w rozmiarach 6- 18 Ch (do wyboru przez zamawiającego), pojemność 50 ml, sterylne, pakowane podwójnie |  | szt. | 10
46 | Dren Redona - wykonany z PCV o jakości medycznej, twardość tworzywa PCV ok. 76o ShA, j.u., jałowy, posiada widoczną cyfrową podziałkę głębokości, perforacja na dł. 14 cm od dystalnego końca | CH10/700 | szt. | 40
|  | CH12/700 | szt. | 240
|  | CH14/700 | szt. | 650
|  | CH16/700 | szt. | 200
|  | CH18/700 | szt. | 700
47 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych (dług. komory kroplowej min. 6cm.) /przyrząd nie zawiera PCV i DEHP/ dł. całkowita drenu min. 150 cm |  | szt. | 60000
47 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy /nie zawiera PCV i DEHP/ |  | szt. | 150
48 | Cewnik typu Foley 10 FR; lateksowy silikonowany, balon 3-5ml; kodowany kolorem; sterylne, opakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna, prowadnica | 10 FR | szt | 80
49 | Cewnik typu Foley 12 FR - 16 FR; lateksowy silikonowany, balon 5 -10ml, kodowany kolorem, sterylne, opakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna | 12 FR | szt | 80
|  | 14 FR | szt | 80
|  | 16 FR | szt | 400
50 | Cewnik typu Foley 18 FR - 24 FR, lateksowy silikonowany, balon 30ml, kodowany kolorem, sterylne, pakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna | 18 FR | szt | 4000
|  | 20FR | szt | 600
|  | 22 FR | szt | 600
|  | 24 FR | szt | 400
51 | Cewnik typu Foley 16 FR - 24 FR, lateksowy silikonowany, trójdrożny, balon 30ml,kodowany kolorem, sterylne, pakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna | 16 FR | szt | 80
|  | 18 FR | szt | 80
|  | 20 FR | szt | 80
|  | 22FR | szt | 80
|  | 24 FR | szt | 80
52 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego z drenem o śr.wew. 7 mm i dł.min. 2,2 m z podłużnym usztywnieniem zapobiegającym zasysaniu się drenu z jedną końcówką lejkowatą i drugą końcówką Yankauer o śr wewn. 7,3 mm i dł. 25 cm, pakowane podwójnie, sterylne. |  | szt. | 1000
53 | Czyścik do elektronarzędzi chirurgicznych 54 x 5 cm |  | szt. | 1500
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp)
2 | w kolumnie J należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 Wyroby medyczne jednorazowego użytku (maski tlenowe, rurki tracheotomijne, filtry)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G +(kol.G x kol. H%)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres obj.oddch. 150-1200ml, wysoka skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej min 99,999%; niskie opory przepływu 0,8 cmH2O przy 30l/min; przestrzeń martwa 35-36ml; niska masa 19-20g, sterylny. |  | szt | 4000
2 | Filtr mechaniczny wyposażony w wyodrębnioną warstwę celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, wysoka skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 99,764 % skuteczność przeciwbakteryjna min 99,9999%; niskie opory przepływu 1,1 cmH2O przy 30l/min; przestrzeń martwa 96ml; masa 49g, sterylny |  | szt | 5000
3 | Łącznik karbowany martwa przestrzeń z pcv, o gładkim świetle wew, długość 15cm, przyłącza 15M-15F, sterylny. |  | szt | 400
4 | Łącznik karbowany martwa przestrzeń z pcv, z przyłączem kątowym podwójnie obrotowym, o gładkim świetle wew, z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, długość 15cm, przyłącza 22M/15F-15M, sterylny. |  | szt | 3000
5 | Maska tlenowa dla dzieci, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym. |  | szt | 250
6 | Maska tlenowa dla dorosłych, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym. |  | szt | 6150
7 | Maska z nebulizatorem dla dorosłych, nebulizator o pojemności 5ml, skalowany co 1ml, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym |  | szt | 1100
8 | Maska z nebulizatorem dla dzieci, nebulizator o pojemności 5ml, skalowany co 1ml, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym |  | szt | 800
9 | Rurka dooskrzelowa lewa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym oraz przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką, oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu. Położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym, dostępne w wersji z haczykiem na ostrogę lub bez | rozm. 37, 37, 39, 41 FR | szt | 40
10 | Rurka dooskrzelowa prawa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym w kształcie litery S a także przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu. Położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym | rozm. 37, 37, 39, 41 FR | szt | 40
11 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, z podwójnym znacznikiem głębokości nad mankietem uszczelniającym oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką, rozm. 3,0 - 10,0mm Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | 3,0 - 10,0 mm | szt | 2000
12 | Rurka intubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego min, 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki, rozm. 2,0 - 7,0mm | 2,0 - 7,0 mm | szt | 400
13 | Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, mankiet uszczelniający o kształcie stożka, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi, możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej, dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie, rozm. 6,0 - 9,0mm | 6,0 - 9,0 mm | szt | 120
14 | Rurka tracheostomijna z mankietem, ze stałym, transparentnym szyldem, z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, w komplecie tasiemka oraz prowadnica | rozm 5,0 - 10,0 mm | szt | 100
15 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zew. i wew. rurki, transparentny łącznik 15mm | rozm 5,0 - 10,0 mm | szt | 60
16 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania bez mankietu, z miękim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomii, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, kaniula niskoprofilowa oraz kaniula z zamkniętym światłem, obturator oraz taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 20
17 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania bez mankietu z pojedyńczym otworem fenestracyjnym, z miękim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomii, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, kaniula niskoprofilowa oraz kaniula z otworem fenestracyjnym, obtorator, zatyczka dekaniulacyjna oraz taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 10
18 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania z mankietem, z miękkim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomii, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, obturator oraz taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 10
19 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania z mankietem i pojedyńczym otworem fenestracyjnym, z miękkim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomi, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, kaniula z otworem fenestracyjnym, obturator, zatyczka dekaniulacyjna, taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 10
20 | Rurki ustno-gardłowe, sterylne, kodowane kolorem, rozm. 000/3cm, 00/4cm | 000/3 | szt | 60
|  | 000/4 | szt | 60
21 | Rurki ustno-gardłowe, sterylne, kodowane kolorem, rozm. 0/5cm, 1/6cm, 2/7cm, 3/8cm, 4/9cm, 5/10cm, 6/11cm | 0/5cm | szt | 60
|  | 1/6cm | szt | 100
|  | 2/7cm | szt | 100
|  | 3/8cm | szt | 1600
|  | 4/9cm | szt | 1000
|  | 5/10cm | szt | 80
|  | 6/11cm | szt | 80
22 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, oddychających samodzielnie, z bocznie umieszczonym portem tlenowym, centralnie umieszczonym portem do odsysania z zatyczką, z komorą zbiorczą na wydzielinę, wymiennik wykonany z celulozy zapewniający nawilżanie powyżej 28mgH2O/l przy VT500ml, przestrzeń martwa 15-16ml, masa 8-9g, sterylny |  | szt | 400
23 | Obwód oddechowy do respiratora z pcv, o gładkim świetle wew, sterylny, długość 180cm, odłączalny Y z portami. |  | szt | 100
24 | Zamknięty system do odsysania pacjentów zaintubowanych, zaopatrzony w atraumatyczny cewnik zakończony otworem centralnym i czterema bocznymi, z podziałką co 1cm, długość cewnika 58cm, | rozm. 10, 12, 14, 16CH | szt | 320
25 | Zamknięty system do odsysania pacjentów z tracheostomią, zaopatrzony w atraumatyczny cewnik zakończony otworem centralnym i czterema bocznymi, z podziałką co 1cm, długość cewnika 36,5cm, | rozm. 12, 14ch. | szt | 320
26 | Rurki nosowo-gardłowe, wygładzona powierzchnia wew i zew, bezbarwne, przeźroczyste, sterylne | rozm. 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5mm. | szt | 130
27 | Rurka intubacyjna 5,5 bez mankietu silikonowana półprzeźroczysta, z podwójną podziałką centymetrową, ze znakiem skracania rurki. |  | szt. | 40
28 | Rurka intubacyjna 5,5 z mankietem silikonowana półprzeźroczysta, z podwójną podziałką centymetrową, ze znakiem skracania rurki. |  | szt. | 40
29 | Rurka intubacyjna zbrojona CH 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 i 8,5 | CH 6,0 - 8,5 | szt. | 420
30 | Rurka tracheostomijna zbrojona | 7,00 -10,00 | szt. | 250
31 | Linia próbkująca CO2 do monitorów DATHEX OHMEDA o dł. 300 cm |  | szt | 200
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp)
2 | w kolumnie J należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4. Wyroby medyczne jednorazowego użytku (wkłady jednorazowe do ssaków, dreny, worki na wymiociny)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G +(kol.G x kol. H%)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Wkład jednorazowy 1000 ml lub 2000ml – uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach oraz do pobierania wydzieliny do badań, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV | poj. 1000 ml | szt. | 500
|  | poj. 2000 ml | szt. | 3500
2 | Uniwersalny wieszak na szynę plastikowy automatyczny z mechanizmem sprężynowym pozwalającym na szybki montaż na szynach o różnej wysokości i grubości, kompatybilny ze zintegrowanym 30 mm zaczepem kanistrów |  | szt. | 5
3 | Łącznik kątowy kompatybilny z gniazdem kanistra 14,2 mm, wymienny, umożliwiający skierowanie króćca w dowolną stronę, z przyłączem schodkowym do drenów o średnicy od 6 do 11mm. |  | szt. | 5
4 | Końcówka typ Yankauer do odsysania pola operacyjnego z drenem łączącym dl. 300 cm, rozmiar końcówki 22G, dren wzdłóżnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu, końcówka żeńska z wewnętrznymi pierścieniami dającymi stabilne połączenie |  | szt. | 1000
5 | Dren łączący- żeńsko- żeński, długość 300cm, śr. wew. 7mm, dren wzdłóżnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu, końcówka żeńska z wewnętrznymi pierścieniami dającymi stabilne połączenie |  | szt. | 400
6 | Dren łączący- żeńsko- żeński, długość 200cm, śr. wew. 5-7mm, dren wzdłużnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu, końcówka żeńska z wewnętrznymi pierścieniami dającymi stabilniejsze połączenie |  | szt. | 500
7 | Dren do przerywanego odsysania dł 200 cm, śr. wew 5-7mm |  | szt. | 1200
8 | Komora kolekcyjna o poj. 1000ml z podziałką co 10ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości; komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka (zest. przewidziany na 7 dni); płynna mechaniczna regulacja siły ssania od 0 do 45cm H2O; wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujacy o faktycznej sile ssania; sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze; wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego; automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej; podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim; kontrolka sygnalizująca rozprężenia płuc; posiadający bezigłowy port do pobierania próbek; pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej. Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych z workiem do drenażu o poj. 1000ml wraz z kompatybilnym korkiem zamykającym i wieszakiem do zawieszenia na ramie łóżka; j.u., sterylny; |  | szt. | 30
9 | Ewakuator laparoskopowy do wyciągania fragmentów tkanek i struktur podczas zabiegów laparoskopowych, wykonany z poliuretanu, | poj. 200 ml | szt. | 60
|  | poj. 400 ml. | szt. | 60
10 | Jednorazowy, sterylny zestaw trokarów laparoskopowych składający się z: 2 kaniuli o rozmiarze 5mm z portem insuflacyjnym, 2 kaniuli o rozmiarze 10mm z portem insuflacyjnym, 1mandrynu bezpiecznego do kaniuli o rozmiarze 10mm , 1 mandrynu piramidalnego do kaniuli o rozmiarze 5mm, igły Varesa, reduktora, woreczka ekstrakcyjnego oraz dwóch zasobników klipsów rozmiar średnio-duży, 6 klipsów w zasobniku |  | szt. | 30
11 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt - dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wew. klipsa., posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy. Op. a 6 klipsów w magazynku Rozmiary: M, ML, L, XL |  | op. | 500
12 | Endoskopowy zestaw ssąco -płuczący kaniula 5mm, długość kaniuli 34 cm, na dystalnej części kaniuli 8 otworów bocznych oraz jeden centralny, sterowany opisanymi przyciskami, przyłącza do 1 lub 2 butli, zaciski na obu drenach do butli, długość drenu do butli min 3,4m, system niskooporowy dwuuszczelkowy, jednorazowy |  |  | 150
13 | Worek na wymiociny preżelowany |  | szt. | 1000
14 | Worek na wymiociny, wyposażony w twardy plastikowy pierścień dopasowujący się do okolic ust, posiada oznaczenie objętości z dodatkową dokładną skalą w celu precyzyjnego mierzenia małych objętości. Pojemność 2000ml |  | szt. | 9000
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp)
2 | W ramach ceny ofertowej Wykonawca użyczy pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania o pojemności 1000ml lub 2000ml - przeźroczyste, wyskalowane w ml, wyposażone w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85° C i sterylizację w autoklawie w temp. 121° C w ilości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego (ok. 50 szt)
3 | w kolumnie J należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)

## Pakiet nr 5
Pakiet Nr 5. Wyroby medyczne jednorazowego użytku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G +(kol.G x kol. H%)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm; balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami. Port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym. |  | szt. | 20
2 | Worki do zbiórki stolca Kompatybilne z zestawem (z poz. 1) worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste (op. a 10 szt.) |  | op | 20
3 | Cewnik do karmienia CH/FR 5,0-10,0 x min. 40cm, wykonana z poliuretanu, pasek RTG, zintegrowana zatyczka, skalowanie co 1cm od min. 5 do 25cm | CH/FR 5,0 -10 | szt. | 220
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką, wykonany z pcv, z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi, numeryczne i kolorystyczne oznaczenie łącznika w rozmiarach: | CH/FR 12, 14, 16, 18 x 600 | szt. | 32000
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką, wykonany z pcv, z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi, numeryczne i kolorystyczne oznaczenie łącznika w rozmiarach: | CH/FR 6-12 x 400; | szt. | 600
6 | Cewnik typu Nelaton CH/FG 6-16x40cm /dł.robocza 36cm/ | CH/FG 6-16 x40cm | szt. | 300
7 | Cewnik typu Nelaton CH/FG 18-24x40cm /dł.robocza 36cm/ | CH/FG 18-24 x 40cm | szt. | 300
8 | Cewnik typu Nelaton CH/FG 18x20cm kobiecy /dł.robocza 14,7cm/ | CH/FG 18x20cm | szt. | 300
9 | Cewnik urologiczny typu Pezzer CH 18 - 28, dł. min. 40cm, wykonany z miękkiego lateksu, min. cztery otwory w końcówce dystalnej, opakowanie folia i folia/papier | CH 18-28 | szt. | 180
10 | Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni. Pakowana pojedynczo. Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa. |  | szt. | 200
11 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa |  | zest | 200
12 | Gąbka do toalety jamy ustnej z poprzecznym pofałdowaniem pokryta dwuwęglanem sodu w kolorze zielonym. Pakowana pojedynczo. |  | szt. | 800
13 | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. |  | szt. | 1440
14 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. |  | szt. | 480
15 | Jednorazowe szczoteczki ze środkiem dezynfekcyjnym do chirurgicznego mycia rąk i przedramion wykonane z tworzywa (z jednej strony polietylenowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej gąbka poliuretanowa nasączona 7,5% koncentraten jodopowidonu , wyposażone w czyścik do paznokci) pakowane po 40 szt. w karton służący jako podajnik szczoteczek. |  | szt. | 6000
16 | Końcówka (CH24) do odsysania pola operacyjnego z filtrem zapobiegającym zapychaniu się drenu i końcówki. Końcówka z możliwością wymiany dodatkowego filtra będącego w zestawie. W zestawie 3 wymienne końcówki 1 prosta i 2 zagięte oraz dren o dł. min. 270cm z zabezpieczeniem antyzgięciowym i z uniwersalnym łacznikiem do drenów od 8 do 18CH |  | szt. | 100
17 | Ostrza do strzygarki BECARE SURGICAL CLIPPER BCE 5000002 (uniwersalne) |  | szt. | 3000
18 | Sterylne pudełko do magazynowania igieł i ostrzy, magnesowo- piankowe z modułem do ściagania ostrza połączone na min. trzy zawiasy z jednej strony, a z drugiej na zatrzask zapadkowy zapobiegający przypadkowemu otwarciu |  | szt. | 100
19 | Sterylny jednorazowy przyrząd do zdejmowania ostrzy chirurgicznych. Pozwala na łatwe i bezpieczne usuwanie wszystkich rozmiarów o mocowaniach nr 3 i 4. |  | szt. | 4000
20 | Jednorazowe, zintegrowane urządzenie do zdejmowania 3 ostrzy skalpeli we wszystkich rozmiarach, jałowe, otwierana podstawa w kontrastowym kolorze w komplecie, graficzne oznaczenie kierunku układania ostrzy, zabezpieczanie ostrza wymaga użycia tylko jednej ręki |  | szt. | 1600
21 | Jałowy zestaw do liczenia igieł i utylizacji ostrzy składający się z: Pudełko bezpieczne, żółte, o wym. ok. 5,5 x 11,5 x 4 cm, 2 przylepce, po otwarciu licznik igieł piankowy na 20 szt oraz część magnetyczna, uchwyt dla urządzeń do zdejmowania ostrzy oraz 2 x jednorazowe urządzenia do zdejmowania ostrzy skalpeli we wszystkich rozmiarach, jałowe, graficzne oznaczenie kierunku układania ostrza, zabezpieczanie ostrza wymaga użycia tylko jednej ręki |  | szt. | 200
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp)
2 | w kolumnie J należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)

## Pakiet nr 6.
Pakiet nr 6. Elektrody, żele, pojemniki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G +(kol.G x kol. H%)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Elektroda do EKG dla dzieci o wymiarach: średnica 35mm, hydrożel stały, podłoże piankowe, wysoka jakość styku, styk chlorosrebrowy/Ag/Ag/Cj |  | szt | 300
2 | Elektroda do EKG o wymiarach: 57x34mm, hydrożel stały, podłoże piankowe, styk chlorosrebrowy/Ag/agCj (dop. Elektrodę o wymiarach 48x34mm) |  | szt | 10000
3 | Kieliszki do leków j.u., plastikowe à 80szt. | poj. 30 ml | op | 2000
4 | Koc p/wstrząsowy z folii aluminiowej | rozm. 160 x 210 cm | szt | 300
5 | Majtki medyczne, stringi, damskie |  | szt | 600
6 | Majtki medyczne, stringi, męskie |  | szt | 1050
7 | Golarka medyczna typu Gallant, karbowany uchwyt zapewnia stabilizację, wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru, płynny przesuw ostrza, pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem, umożliwia golenie na sucho i mokro, ilość sztuk w opakowaniu: 50 sztuk, każda golarka zapakowana indywidualnie w opakowanie folia/folia. Ostrze zabezpieczone plastikową nakładką. |  | szt | 1600
8 | Prezerwatywy (osłonka na głowicę USG) |  | szt | 3000
9 | Żel do ultrasonografi o,5kg |  | szt | 350
10 | Żel do EKG op. à 500 ml |  | szt | 40
11 | Żel do EEG op. à 500 ml |  | szt | 80
12 | Żel do defibrylatora op. à 500 ml |  | szt | 80
13 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem, pojemność 0,25l. |  | szt | 600
14 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem, pojemność 0,5l, | Ø85 x110mm | szt | 600
15 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem. Pojemność; 1 litr ø110x132mm | ø110 x132mm | szt | 300
16 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem. Pojemność; 2 litry | ø137 x165mm | szt | 200
17 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE (dop. PS) zakręcane, pojemność 0,2l |  | szt | 1000
18 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE zakręcane, pojemność 3 litry |  | szt | 160
19 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne PS z wciskana pokrywą zapobiegającą wydostaniu się cieczy na zewnątrz pojemność: 5 litrów | ø 200 x215mm | szt | 100
20 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE z wciskana pokrywą zapobiegającą wydostaniu się cieczy na zewnątrz pojemność: | V 30 ml | szt | 2100
21 | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7 l, z zamykanym otworem |  | szt | 4000
22 | Pojemnik plastikowy do moczu 100ml, z nakrętką, niejałowy |  | szt | 16000
23 | Pojemnik plastikowy do moczu z nakrętką, jałowy |  | szt | 4000
24 | Pojemnik plastikowy do badań kału |  | szt | 1600
25 | Pojemniki na odpady medyczne 2L, uniwersalny pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne, zatrzaskowe zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania i po napełnieniu trwałego szczelnego zamknięcia. |  | szt | 3000
26 | Pojemnik na ostre odpady medyczne 3L wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe). Otwór wrzutowy 70/100mm , z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 198 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. |  | szt | 2000
27 | Pojemnik na ostre odpady medyczne 5L wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe). Otwór wrzutowy 100mm , z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 210 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. |  | szt | 1500
28 | Łopatka laryngologiczna niejałowa /a 100 szt/ |  | op. | 120
29 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, op. a' 50 szt. |  | op. | 400
30 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, op. a' 50 szt. |  | op. | 100
31 | Wieszak do worków do moczu |  | szt. | 1300
32 | Worki foliowe na zwłoki z zamkiem |  | szt. | 500
33 | Pokrowce na obuwie - foliowe, mocowanie za pomocą gumki |  | szt. | 8000
34 | Prześcieradło papierowe na rolce: szer. min 49cm, min. długość 50 metrów |  | rolki | 1600
35 | Butelka do dobowej zbiórki moczu, 2 litry |  | szt. | 30
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp)
2 | w kolumnie J należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7. Cewniki do hemodializ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G +(kol.G x kol. H%)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Cewnik czasowy do HD, trójświatłowy 13,5 Fr z poliuretanu typu Tecoflex, z obrotowymi skrzydełkami, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700 mm – 1 szt., igła wprowadzająca 18G/70mm – 1 szt, rozszerzacz 13,5 Fr – 1 szt., korki Luer Lock – 3 szt., | długości: 17,5 cm 20 cm 25 cm, | szt | 40
2 | Cewnik czasowy do HD, dwuświatłowy 13 Fr z poliuretanu typu Tecoflex (ultra cienki – 65 shore), z końcówką o kształcie D, wysokoprzepływowy, z fabrycznie umieszczonym mandrynem w cewniku, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700 mm – 1 szt., igła wprowadzająca 18G/70mm – 1 szt, rozszerzacz 13 Fr – 1 szt., korki Luer Lock – 2 szt., | długości: 17,5 cm 20 cm 25 cm, | szt | 80
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp)
2 | w kolumnie J należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8. Wężyki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G +(kol.G x kol. H%)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Wężyk pompy do wstrzykiwacza automatycznego Ulrich model Missouri Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków. Wężyk posiada filtr cząsteczkowy. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 17,3 ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. |  | szt. | 400
2 | Wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego Ulrich model Missouri Sterylny wężyk pacjenta, długość 150cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 7,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. |  | szt. | 3400
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGI:
Materiały zużywalne w pełni kompatybilne z urządzeniem Missouri, które nie spowodują usterek w urządzeniu oraz są zgodne z instrukcją obsługi wstrzykiwacza.
Wężyki zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego.
Sprzęt kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem XD200x firmy Ulrich
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp)
2 | w kolumnie J należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)

## Pakiet nr 9
Pakiet Nr 9 Osłona na uchwyty lamp operacyjnych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G +(kol.G x kol. H%)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,6-11,8cm, biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9,5x12cm, wolna od lateksu, zgodna z Rozporządzeniem UE 2017/745. |  | szt | 2200
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego (na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp)
2 | w kolumnie J należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)