Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 2 do umowy

na świadczenie usługi utrzymania ochrony gwarancyjnej urządzeń IonChef oraz Ion S5 wchodzących w skład platformy sekwencjonującej

Nr sprawy  Szp/Spr–2/SPUB-SEKWENATOR/2023

Opis Przedmiotu Zamówienia – urządzenia IonChef oraz Ion S5 platformy sekwencjonującej

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania ochrony gwarancyjnej urządzeń IonChef oraz Ion S5 wchodzących w skład platformy sekwencjonującej od daty podpisania umowy do 31.12.2025 r.

- Świadczenie usługi utrzymania ochrony gwarancyjnej urządzeń IonChef oraz Ion S5 wchodzących w skład platformy sekwencjonującej w szczególności obejmuje:

| Lp. | Nazwa urządzenia/ model | Nr Seryjny | Producent | Serwis | Okres obowiązywania / wykonania usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ionS5 | 2774921060712 | Thermo Fisher Scientific | całkowita opieka serwisowa | 06.08.2024 - 31.12.2024 |
| 2 | ionS5 | 2774921060712 | Thermo Fisher Scientific | całkowita opieka serwisowa + przegląd techniczny | 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 3 | ionCHEF | 242472369 | Thermo Fisher Scientific | całkowita opieka serwisowa + przegląd techniczny | 01.12.2023 - 31.12.2024 |
| 4 | ionCHEF | 242472369 | Thermo Fisher Scientific | całkowita opieka serwisowa + przegląd techniczny | 01.01.2025 - 31.12.2025 |

- Wykonawca, w ramach utrzymania ochrony gwarancyjnej urządzeń IonChef oraz Ion S5 wchodzących w skład platformy sekwencjonującej zobowiązuje się do:

- udzielenia gwarancji urządzeń w terminach wskazanych w ust. 2,

- objęcia usługą serwisową posiadanego przez Zamawiającego sprzętu od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r.,

- wykonywania napraw serwisowych w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00,

- naprawy przedmiotu zamówienia w terminie do 15 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia.

- Czas reakcji serwisu w przypadkach awarii urządzeń, od momentu zgłoszenia drogą mailową lub telefonicznie Wykonawcy - 3 dni robocze.

- Cena usługi przeglądu technicznego ma zawierać w sobie koszt usługi oraz dojazd serwisanta (wraz z materiałami eksploatacyjnymi tj. wymiana uszczelek, O-ringów, przewodów rurowych, oleju i innych elementów eksploatacyjnych objętych zestawem PM).

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- posiadania zaplecza technicznego (posiadanie dostępu do części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),

- dysponowania osobami posiadającymi określoną wiedzę oraz umiejętności przy wykonywaniu procedury przeglądów technicznych,

- specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego z ważnym certyfikatem legalizacji,

- wykonania zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością zalecaną przez producenta, w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem przeglądów,

- dostarczenia chipów typu 530 umożliwiających wykonanie przez Zamawiającego testowania funkcji urządzenia ionCHEF nr seryjny 242472369 i ionS5 nr seryjny 2774921060712, min. dwukrotnie w ciągu roku w okresie 01.01.2024 - 31.12.2025 r.

- Zakres czynności serwisowych w ramach przeglądu:

- W uzasadnionych przypadkach wykonanie diagnostyki systemu,

- Weryfikacja zainstalowania najnowszych aktualizacji,

- Demontaż, oczyszczenie, smarowanie, ponowny montaż i regulacja właściwych części mechanicznych,

- Testowanie jednostek funkcjonalnych (tj. napięć, temperatury, przepływu, natężenia światła, ciśnienia, podciśnienia),

- Dokumentacja zadań konserwacji, wyników i stwierdzeń, z uwzględnieniem systemu jakości klienta,

- Weryfikacja charakterystyki wydajności w porównaniu ze specyfikacjami AB,

- Konserwacja oprogramowania systemowego komputera kontroli produktu i gromadzenia danych,

- Wymiana uszczelek, O-ringów, przewodów rurowych, oleju i innych elementów eksploatacyjnych objętych zestawem PM,

- Weryfikacja działania termocyklera, dokładności i jednolitości temperatury,

- Testy przepływu we wszystkich punktach odczynników i regulacja w razie potrzeby,

- Po każdej czynności serwisowej wymagany wpis do Karty Technicznej Aparatu, zawierający datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- Po każdej czynności serwisowej wymagane wystawienie raportu serwisowego.