SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(powyżej 144 000 euro)

na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz stentów żelowych przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby klinik okulistycznych SPSK-2

znak sprawy: ZP/220/74/19

LP	Słownictwo główne	Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)	
Główny przedmiot	33 73 11 10 – 7	Zadania nr  1 – 7 	
Dodatkowy przedmiot	33 14 00 00-3
33 73 10 00-3
33 18 41 00-4	Zadanie nr 8, 10
Zadanie nr 11
Zadanie nr 9	

Spis treści:

Rozdział I:     Instrukcja dla wykonawców
Rozdział II:    Opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny 
Rozdział II:    Wzór umowy 

ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I. Nazwa i adres Zamawiającego (art. 36 ust 1 pkt 1 PZP)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 
e-mail: w.sybal@spsk2-szczecin.pl
NIP 955-19-08-958   REGON: 000288900
•	adres strony internetowej: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl/ 
•	adres platformy zakupowej:  https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin   
zwany dalej „zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz stentów żelowych przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby klinik okulistycznych SPSK-2
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej.
Integralną część platformy zakupowej stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

II. Tryb udzielenia zamówienia (art.36 ust 1 pkt 2, art. 10 ust 1 PZP)
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 t. j. z dnia 2017.08.24) zwanej w dalszej części „PZP”. 

III. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 3, art. 29-31 PZP)	

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, stentów żelowych przeciwjaskrowych oraz materiałów wiskoelastycznych, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają:  Rozdział II SIWZ oraz formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty.
2.	Zamawiający wymaga aby oferowane soczewki wewnątrzgałkowe oraz stenty żelowe przeciwjaskrowe, materiały wiskoelastyczne stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3.	Zamawiający wymaga, by dostarczane soczewki wewnątrzgałkowe oraz stenty żelowe przeciwjaskrowe, materiały wiskoelastyczne posiadały okres przydatności  do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
4.	Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość soczewek, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (art.36 ust.2 pkt 1 PZP)

1.	Zamówienie składa się z 11 zadań:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach zawierają formularze cen 
    Jednostkowych stanowiące  załącznik nr 1.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących poszczególne zadania. 
    Zamawiający nie wprowadza  ograniczeń dotyczących  ilości zadań  na które może zostać  
    udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawcy mogą składać ofertę obejmującą jedno 
    zadanie, kilka zadań bądź wszystkie zadania.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia 

1.	Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres:
a)  12 miesięcy dla zadań 1-7 oraz 9 i 11
b)  24 miesiące dla zadania 8 i 10
od dnia zawarcia  umowy.
2.	Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi max 5 dni roboczych, liczone od  pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia  faksem lub e-mailem. Termin realizacji zamówienia częściowego stanowi kryterium oceny ofert w zakresie zadań nr 1, 4, 8-11.

VI. Wykluczenie wykonawców z postępowania 
1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 PZP wykluczy także Wykonawcę:
a)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP lub na podstawie pkt VI ppkt 2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt VI ppkt 3.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w  postępowaniu dotyczące:

1.1.posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:

ZADANIE NR	Wartość brutto	
1-	200,00 zł;	
2-	20.000,00 zł;	
3-	10.000,00 zł;	
4-	200,00 zł;	
5-	10.000,00 zł;	
6-	7.000,00 zł;	
7-	5.000,00 zł;	
8-	20.000,00 zł.;	
9-	15.000,00 zł;	
10-	20.000,00 zł.;	
11-	2.000,00 zł;	

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 20.200,00 zł) 
1.3.zdolności technicznej lub zawodowej  – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa asortymentu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, tzn. 
- dla zadań nr 1- 7 oraz 11-  dostawa soczewek wewnątrzgałkowych;
- dla zadań nr 8 i 10- dostawa soczewek wewnątrzgałkowych  lub preparatów wiskoelastycznych,
- dla zadań nr 9- dostawa soczewek wewnątrzgałkowych  lub stentów przeciwjaskrowych,
   na wartość:
ZADANIE NR	Wartość brutto	
1-	200,00 zł;	
2-	15.000,00 zł;	
3-	6.000,00 zł;	
4-	200,00 zł;	
5-	8.000,00 zł;	
6-	5.000,00 zł;	
7-	3.000,00 zł;	
8-	40.000,00 zł.;	
9-	8.000,00 zł;	
10-	40.000,00 zł.;	
11-	2.000,00 zł;	

1.3.1.	W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres rzeczowy szerszy aniżeli wymagany przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązany jest wyszczególnić wartość, przedmiot i datę wykonania tej części dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez Zamawiającego.
1.3.2.	Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach ta sama dostawa może posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach w ppkt 1.3. np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 1 i 2 wówczas może wykazać wykonanie jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej niż 15.200,00 zł brutto. 
1.3.3.	W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji  warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być spełniony przed upływem terminu składania oferty.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  w stosownych  sytuacjach oraz  odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający żąda  w szczególności  pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
e) czy inne podmioty , na których zdolności  Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału  dotyczących wykształcenia , kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia , zrealizują roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą. 
4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnioną. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1,2,3,4,5,6 i 8 PZP.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu , o którym mowa w ppkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1)     zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)     zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczna lub finansową.
UWAGA :
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII . Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności z art. 25 ust 1 PZP 

1.	Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa) PZP.
1.1.  Zamawiający może odstąpić od stosowania procedury z art. 24 aa) PZP gdy oceniając stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej procedury za niecelowe.
2. Wykonawca zobowiązany jest Złożyć Zamawiającemu:
2.1. Aktualne na dzień składania ofert wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. UE L 3/16), zwane dalej w skrócie JEDZ. 
Zamawiający informuje, że Instrukcja sporządzenia JEDZ zawarta jest w rozdziale I punkt XIII SIWZ. 
2.2.	W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby Wykonawca składa także:
a)	JEDZ dotyczący tych podmiotów
b)	zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby
2.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin , informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 PZP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w danym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie musi winno posiadać numer postępowania. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.	Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone w SIWZ dołączyć DO OFERTY następujące oświadczenia, dokumenty oraz próbki:

3.1. Próbki soczewek dla zadań: 
       nr 2, 3, 5, 6  w ilości po 3 sztuki  do każdego  zadania 

Badanie wszystkich próbek zostanie dokonane na Bloku Operacyjnym II Kliniki Okulistyki przez personel medyczny. Próbki zostaną przetestowane poprzez ich wszczepienie pacjentom. 
 Dostarczenie soczewek ma na celu  sprawdzenie zgodności zaoferowanych soczewek z SIWZ i oceny oferowanych soczewek w zakresie  Kryterium 3 (jakość), zgodnie z Rozdziałem II SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której oferty dotyczą. Zaleca się aby próbki zawierały nazwę Wykonawcy oraz numer i nazwę zadania. 
 
 Dostarczone próbki powinny mieć zakres mocy od +21 do +23. 
WAŻNE: Soczewki stanowiące próbki winny być identyczne z oferowanymi soczewkami, które będą dostarczane Zamawiającemu.
W przypadku zaoferowania aplikatorów wielorazowych (zad. 2 i 4)  wykonawca wraz z próbką musi go załączyć do oferty, gdyż w przeciwnym wypadku Zamawiający nie będzie mógł dokonać oceny próbki.
ZWROT PRÓBEK (soczewek) i APLIKATORÓW :
-   soczewki oraz aplikatory jednorazowe nie podlegają zwrotowi. 
- aplikatory wielorazowe podlegają zwrotowi na wniosek i koszt wykonawcy wszystkim wykonawcom, których oferty nie zostaną uznane jako najkorzystniejsze.

3.2. Dla zadań nr 2,3,5,6,7 : Recenzowane publikacje naukowe lub  streszczenia tych  publikacji (w języku polskim lub angielskim) dotyczące oferowanych soczewek z podaniem nr czasopisma/artykułu, daty publikacji (co pozostawione jest wyborowi wykonawcy) - w celu dokonania oceny w kryterium jakość jasno określonym w rozdziale II.
Uwaga! W przypadku, gdy do oferty nie zostaną złożone recenzowane publikacje naukowe lub  streszczenia tych  publikacji albo nie będą z nich wynikały informacje podlegające ocenie w kryterium jakość (tj. dot. częstości występowania zmętnienia tylnej torby soczewki) oferta uzyska 0 punktów za kryterium jakość.

4.  Zamawiający:
1)	w pierwszej kolejności zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

b) firm i adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.
2)	drugą czynnością będzie badanie ofert/formularzy cenowych oraz próbek (z zadań nr 2.3.5.6.7) 
-  pod kątem zgodności zaoferowanych wyrobów  z SIWZ,  
-  odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 PZP w przypadku gdy wyrób nie spełnia wymagań siwz
3)	trzecią czynnością będzie ocena ofert według kryteriów oceny ofert opisanych w  SIWZ  
4)	w następnej kolejności  Zamawiający dokona badania dokumentu JEDZ Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, a także, jeśli dotyczy, dokumentu JEDZ podmiotów trzecich oraz ich zobowiązania.
5)	Ostatnią czynnością przed dokonaniem wyboru ofert najkorzystniejszych będzie badanie oświadczeń , dokumentów materiałów informacyjnych  wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione w zakresie czy:
1)	spełniają  warunki udziału w postępowaniu 
2)	dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zad. 8,10,11),
3)	brak jest podstaw do wykluczenia

5.  Zamawiający  po zbadaniu ofert  przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , nie krótszym niż 10 dni,  aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

A.  Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
1. informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.  13, 14 i 21 PZP  wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub inny  dokument  potwierdzający , że wykonawca zawarł porozumienie  z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub   grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert  lub inny  dokument potwierdzający , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie  pkt VI ppkt 2.1 SIWZ.
5. oświadczenie wykonawcy
-  o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
-  o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  o zamówienia publiczne;
-  o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785 tj. z dnia 2017.09.27);
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  dokumentów, o których mowa :
1) w pkt. 5A ppkt. 1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP
2) w pkt. 5A ppkt.2– .4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.1.  Dokumenty, o których mowa w  pkt. 7 ppkt. 1 i ppkt 2 lit. B), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Dokument, o którym mowa w pkt. 7 ppkt 2 lit. A), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7.2.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 ppkt .1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7.1  stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do  właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 7 ppkt.1, składa  informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby., wystawionym  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych  informacji dotyczących tego dokumentu.
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w  pkt. VIII ppkt. 5A ,  1-5 SIWZ   w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w  pkt. VIII ppkt. 5A ,  1-5 SIWZ,   które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP  Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 PZP , korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

B.  Dokumenty i oświadczenia  wymagane  w celu  potwierdzenia  warunków udziału w 
      postępowaniu  

1. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujące dokumenty - nie dotyczy.
2. W celu potwierdzenia  warunku dotyczącego  sytuacji ekonomicznej lub finansowej  Zamawiający żąda  złożenia  Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy  w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu , o którym mowa w pkt. 2 Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów  potwierdzających w wystarczający sposób spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
4.W celu potwierdzenia  spełnienia przez Wykonawcę  posiadania zdolności technicznej lub zawodowej  Zamawiający żąda  złożenia Wykazu  dostaw wykonanych   a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również wykonywanych , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających  czy te dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5.	Dowodami, o którym mowa w pkt. 4  są referencje  bądź  inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego dostawy były wykonywane  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze  Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -  oświadczenie Wykonawcy : w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie  powinny być wydane nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert 
6. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej  w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

C. Dokumenty i oświadczenia  wymagane  w celu  potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone w SIWZ należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Materiały informacyjne w zakresie produktów określonych w zadaniach nr 8, 10, 11 –Zamawiający dopuszcza możliwość informacji o wyrobie w języku angielskim. Dostarczenie materiałów informacyjnych ma na celu  sprawdzenie zgodności zaoferowanych wyrobów z SIWZ.
	2. Próbki soczewek dla zadania  nr 7  w ilości  1 sztuka (soczewka zostanie dostarczona po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego z uwagi na to, że tego rodzaju soczewki są dedykowane i produkowane dla konkretnego pacjenta z uwzględnieniem  indywidualnych parametrów)  w celu oceny ofert w kryterium Jakość .

6.    Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.    Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a) PZP, oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.    Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.     Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 PZP , jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.  Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy platformazakupowa.pl
1.	Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, powołując się na numer postępowania, za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl Zamawiający zaleca poinformowanie o przesłanej korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: w.sybal@spsk2-szczecin.pl 
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do zadawania pytań przy użyciu platformy platformazakupowa.pl  W sytuacji awarii platformazakupowa.pl Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:  w.sybal@spsk2-szczecin.pl (nie dotyczy składania ofert lub jednolitych europejskich dokumentów zamówienia). 
5.1.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach:
a) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993),
b) Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych; 
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformazakupowa.pl
7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów
8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
9) Próbki  należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C (Budynek Administracyjny) do upływu terminu na składania ofert. Wykonawca winien umieścić PRÓBKI w zamkniętym opakowaniu  zaadresowanym  następująco: 
											
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
„Oferta na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz stentów żelowych przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby klinik okulistycznych SPSK-2”
      znak sprawy: ZP/220/74/19
PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Nie otwierać przed 02.12.2019 r. godz. 9:00
											
      Poza oznakowaniem jak wyżej próbka powinna być opisana nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a)  w sprawach merytorycznych Artur Gabrych: Apteka  tel. 91 466-11-88
b)  w sprawach formalnych Wioletta Sybal: Dział Zamówień Publicznych, 
     tel. 91 466-10-88  e-mail  w.sybal@spsk2-szczecin.pl;
     (w tytule proszę podawać znak sprawy: ZP/220/74/19).

X. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do końca dnia 13.11.2019 r. (termin składania ofert wynosi 38 dni i liczony jest od dnia przekazania w dniu 25.10.2019 r. ogłoszenia UOPWE).
3. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego ppkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin , na której zamieścił SIWZ,  bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin , na której zamieścił SIWZ.

XI. Wymagania dotyczące wadium 

1.  Zamawiający  wymaga wniesienia wadium. 
2.  Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:
a) w przypadku składania ofert na wszystkie zadania 14.145,00 zł.
b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:

ZAD.
NR	Wartość brutto w złotych	ZAD.
NR	Wartość brutto w złotych	
1	25,00	7	300,00	
2	2.000,00	8	4.000,00	
3	1.000,00	9	1.000,00	
4	20,00	10	4.000,00	
5	1.000,00	11	200,00	
6	600,00			

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016.359 t. j. z dnia 2016.03.17).
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzach kwota określona w pkt. 1 powinna zostać wpłacona przelewem na konto Zamawiającego:
Nr konta: 51 1130 1176 0022 2136 0820 0010 Bank BGK 
a wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. 
UWAGA
Wpłatę uważa się za dokonaną w dniu i godzinie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ich zaksięgowania przez bank Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaksięgowanie wadium na rachunku bankowym Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert oznacza, że wadium nie zostało wniesione i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5.1. Zamawiający zaleca podanie w tytule przelewu nr postępowania: ZP/220/74/19
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 
8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium niezwłocznie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 46 ust. 4a) i ust 5 PZP, bez obowiązku potwierdzenia tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a) PZP.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ) PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, PZP oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ) ust. 1,PZP pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, PZP co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, jeżeli jego wniesienie było wymagane.
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XII. Termin związania ofertą

1.  Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert  	

1. Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2A. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
3. Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę                                i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie.
4. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ppkt 5A.
5. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia z zastrzeżeniem ppkt. 5A:
a) pełnomocnictwo - w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osobę do tego upoważnione a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w formie JEDZ, zgodnie z ppkt. 5A
c) oświadczenia, dokumenty, próbki o których mowa w pkt. VIII pkt. 3 SIWZ
d) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie: 
- pieniędzy – potwierdzenie przelewu 
- gwarancji lub poręczeń – oryginał dokumentu wystawiony i podpisany zgodnie z pkt. XI SIWZ.

SPOSÓB SKŁADANIA JEDZ: 
5A. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) winno:
a) zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
b) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia 
c) zawierać informacje konieczne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
d) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
e) zostać złożone w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. (dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ – patrz: katalog formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Dz.U.2017.2247 t.j. z dn. 2017.11.09)
6. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także:
a) JEDZ podmiotów na których zasoby się powołuje
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby. Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno spełniać warunki określone w SIWZ.
8. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz. U. z 2012 r., poz. 526 z późn. zm.) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania dla Wykonawców z platformy https://www.platformazakupowa.pl
10. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania:
a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo winno zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania. Forma złożenia pełnomocnictwa została określona w ppkt. 5 lit. a),
b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
c) JEDZ składa każdy w Wykonawców ubiegających się o zamówienie; Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
d) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
11. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w formularzu składania oferty w miejscu wyznaczonym do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje osobno. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 	

1. Wykonawca określi w FORMULARZU OFERTY wartość całkowitą brutto dla każdego oferowanego zadania.
2. Wykonawca określi w załączniku cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 1 do siwz dla danej pozycji w zadaniu:
•	cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT (w %);
(UWAGA!  cena jednostkowa netto powinna zawierać wszystkie koszty określone w każdym zadaniu  tj. np. koszt kartridży, aplikatorów, penset itp.; 
•	cenę jednostkową brutto (cena jednostkowa netto powiększona o podatek VAT);
•	wartość netto każdej pozycji (cena jednostkowa netto pomnożona przez liczbę sztuk);
•	wartość brutto każdej pozycji (wartość netto powiększona o podatek VAT);
3. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, w tym koszty dostarczenia soczewek/stentów przeciwjaskrowych do siedziby Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny .
4.  Przez pojęcie „cena jednostkowa” należy rozumieć cenę wyrobów medycznych, które zostały określone w Rozdziale II SIWZ oraz w Załączniku nr 1 stanowiącym Formularz cen jednostkowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
7. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Wykonawca określi tylko jedną stawkę ceny bez podawania cen w sposób wariantowy.
9. Zamawiający wymaga aby wartości brutto zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca dokonuje zaokrąglenia wartości brutto i netto do 2 miejsc po przecinku w następujący sposób:
a)	w górę, gdy ≥ 0,5 do 1 grosza;
b)	w dół, gdy < 0,5 do 0 grosza;
10. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę obowiązują w trakcie realizacji umowy.
11. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 1pkt 13 PZP)	

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował Kryteriami oceny ofert. Kryteria oceny ofert – znajdują się w rozdziale II SIWZ.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 	

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin na stronie dotyczącej niniejszego postępowania ZP/220/74/19   do dnia 02.12.2019 r. o godz. 9.00
2)  Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
5) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2019 r. o godz. 9.30 za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin, w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.
2) Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.

Czynności Zamawiającego po otwarciu ofert.
1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej informacje z otwarcia ofert. 
2. Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia za pośrednictwem platformy https://www.platformazakupowa.pl poprzez link https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin informacji, o której mowa w ppkt. 5 przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
1. Zamawiający zawrze umowę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust 4.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców, o których mowa w art. 23 ust 1 PZP przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy powinni przedłożyć umowę regulującą zasady ich współpracy, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego realizację przedmiotu zamówienia
b) wskazanie zakresu działania poszczególnych wykonawców w ramach umowy o współpracy
c) czas obowiązywania umowy o współpracy nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz czas trwania rękojmi.
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Wzór umowy 
Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem zawartym w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

XX. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom 
Wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazać firmy podwykonawców.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXII. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 rozporządzenia RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
•	inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Inspektor Ochrony Danych, iod@spsk2-szczecin.pl, tel. 91 466 14 77;
•	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
•	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
•	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
•	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•	posiada Pani/Pan:
−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•	nie przysługuje Pani/Panu:
−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz stentów żelowych przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby klinik okulistycznych SPSK2 PUM.
2.	Przedmiot zamówienia składa się z 11 zadań, dokładnie określonych w poniższych tabelkach.
3.	Sposób badania i oceny próbek został podzielony na 2 etapy:

W I etapie badania próbek (dotyczy zadań 2,3,5,6,7 )- zamawiający zbada  czy próbki  spełniają wymagania określone w SIWZ.
Badanie będzie polegało na tym, że Zamawiający:
    -  sprawdzi parametry zaoferowane z  wymaganymi w zakresie dioptrażu, materiału z którego zostały wykonane soczewki.
    -  dokona wszczepienia soczewek pacjentom i po upływie 3 tygodni Zamawiający sprawdzi różnicę pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną, która  nie może przekraczać +/- 0,75 D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem.
W przypadku gdy różnica  będzie większa niż +/- 0,75 D - soczewka  nie będzie podlegała ocenie w kryterium jakość oraz parametry techniczne i oferta zostanie odrzucona.

W II etapie badania próbek ( dotyczy zadań 2,3,5,6,7 ) - gdy różnica  pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną, nie przekroczy  +/- 0,75 D-soczewka zostanie poddana ocenie wg kryteriów określonych w poniższych punktach  4 i 5.
4.       OPIS soczewek,  stentów żelowych przeciwjaskrowych oraz materiałów wiskoelastycznych wraz z kryteriami oceny ofert:

Zadanie nr 1  Soczewki z PMMA jednoczęściowe 
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Soczewki z PMMA jednoczęściowe, o średnicy części optycznej 7 mm, do komory tylnej z otworami w części haptycznej umożliwiającymi mocowanie do twardówki	12	

Zamówienie obejmuje dostawę soczewki bez aplikatora i kartridża
Wymagany zakres mocy soczewek od +10,0D do +30,0D co 1 dioptrię

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  1:
Kryterium 1 - 90 %  -    CENA
Kryterium 2 –5 %   -   termin dostawy zamówień cząstkowych 
Kryterium 3 –5 %   -   termin płatności (od 31 dni  do 60 dni)

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb)x 90 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej  najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
Kryterium 3 (termin płatności) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Pb : Pn) x 5 % x 100]
Gdzie:
Pn – Termin płatności z najdłuższym terminem płatności 
Pb – Termin płatności oferty badanej

Zadanie nr 2 Soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofilne, asferyczne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, akrylowe, hydrofilne, asferyczne, jednoczęściowe o średnicy części optycznej 5,75 mm - 6,25 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,6 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem	1275	

Zamówienie obejmuje również dostawę aplikatora i kartridża (jednorazowy/wielorazowy) 
Wymagany zakres mocy soczewek  od 0D do + 35 D, z tym że :
-  od +10 D do +30 D-co pół dioptrii
-  od     0 D do +10 D – co 1 dioptrię;
-  od +30 D do +35 D – co 1 dioptrię.
Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  2:
Kryterium 1 - 60 %  -    CENA
Kryterium 2 –34 %   -   JAKOŚĆ , a w tym;
a)	Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu
b)	Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora
Kryterium 3 –6 %   -   PARAMETRY TECHNICZNE

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x60 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium2 (jakość) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
JAKOŚĆ = [(Jb : J) x 34 %] x 100
Gdzie:
J b-	 ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
J  n – ilość punktów uzyskanych przez ofertę z największą ilością punktów
W zakresie kryterium 2  JAKOŚĆ  Zamawiający przyzna punkty za :

1.	Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu	do 5% zmętnień - 24 pkt.	
		5,1% - 25% zmętnień - 16 pkt.	
		25,1% - 50% zmętnień - 8 pkt.	
		powyżej 50% zmętnień - 0 pkt.	
2.
	Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora	soczewka bardzo łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 3 pkt.	
		soczewka łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 2 pkt.	
		soczewka źle się fałduje i wszczepia - 0 pkt.	

Kryterium 3 Parametry techniczne = [(PTb : PTn) x 6 %] x 100
Gdzie:
PT  b-	 ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
PT  n – ilość punktów uzyskanych przez ofertę z największą ilością punktów
Parametry techniczne  będą oceniane w następujący sposób:

Lp.	Parametr oceniany	Ilość punktów	
1	Dostępny zakres mocy soczewek wewnątrzgałkowych tj. większy od wymaganego:
za każdą dioptrię od -10D do -0,5D 	Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą dodatkową 1 dioptrię.
Wykonawcy mogą uzyskać dodatkowe punkty za każdą dodatkową dioptrię powyżej parametrów wymaganych.
W sumie oferta może uzyskać w tym kryterium max. 15 punktów.	

Zadanie nr 3 Soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofobowe, asferyczne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, hydrofobowe, akrylowe, asferyczne, jednoczęściowe, bez lub z filtrem światła niebieskiego o średnicy części optycznej 5,5 mm - 6,0 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,6 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem	175	

Zamówienie obejmuje również obejmują dostawę aplikatora i kartridża (jednorazowy/wielorazowy) 
Wymagany zakres mocy soczewek: od +6 D do +30 D  - co pół dioptrii
Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  3:
Kryterium 1 - 60 %  -    CENA
Kryterium 2 –34 %   -   JAKOŚĆ , a w tym;
a)	Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu
b)	Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora
Kryterium 3 –6 %   -   PARAMETRY TECHNICZNE

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x60 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (jakość) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
JAKOŚĆ = [(Jb : J) x 34 %] x 100
Gdzie:
J b-	 ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
J  n – ilość punktów uzyskanych przez ofertę z największą ilością punktów
W zakresie kryterium 2  JAKOŚĆ  Zamawiający przyzna punkty za :

1.	Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu	do 5% zmętnień - 24 pkt.	
		5,1% - 25% zmętnień - 16 pkt.	
		25,1% - 50% zmętnień - 8 pkt.	
		powyżej 50% zmętnień - 0 pkt.	
2.
	Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora	soczewka bardzo łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 3 pkt.	
		soczewka łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 2 pkt.	
		soczewka źle się fałduje i wszczepia - 0 pkt.	

Kryterium 2 - Parametry techniczne = [(PTb : PTn) x 6 %] x 100
Gdzie:
PT  b-	 ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
PT  n – ilość punktów uzyskanych przez ofertę z największą ilością punktów

Parametry techniczne  będą oceniane w następujący sposób:

Lp.	Parametr oceniany	Ilość punktów	
1	Dostępny zakres mocy soczewek wewnątrzgałkowych tj. większy od wymaganego
za każdą dioptrię od -5D do +5,5 D i od +30,5 D do +35D

W przypadku soczewek z przedziału dioptrażu 
od -5 D do +6 D Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innego modelu soczewki tego samego producenta
	
Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą dodatkową 1 dioptrię.
Wykonawcy mogą uzyskać dodatkowe punkty za każdą dodatkową dioptrię powyżej parametrów wymaganych.
W sumie oferta może uzyskać w tym kryterium max. 15 punktów.	

Zadanie nr 4  Soczewki przedniokomorowe z PMMA jednoczęściowe

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Soczewki przedniokomorowe, jednoczęściowe z PMMA z fiksacją w kącie przesączania	8	

Zamówienie obejmuje dostawę soczewki bez aplikatora i kartridża
Wymagany zakres mocy soczewek od +12 D do +25 D
Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  4:
Kryterium 1 - 90 %  -    CENA
Kryterium 2 –5 %   -   termin dostawy zamówień cząstkowych 
Kryterium 3 –5 %   -   termin płatności (od 31 dni  do 60 dni)

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x 90 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej  najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
Kryterium 3 (termin płatności) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Pb : Pn) x 5 % x 100]
Gdzie:
Pn – Termin płatności z najdłuższym terminem płatności 
Pb – Termin płatności oferty badanej

Zadanie nr 5 Soczewki tylnokomorowe

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, jednoczęściowe, hydrożelowe z powłoką hydrofobową lub hydrofilne akrylowe o średnicy części optycznej 5,5 mm - 6,2 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego 1,4 mm - 1,7 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem	200	

Zamówienie obejmuje również obejmują dostawę aplikatora i kartridża (jednorazowy/wielorazowy) 
Wymagany zakres mocy soczewek od 0D do + 30 D, z tym że :
- od +12,5 D do +25,5 D-co pół dioptrii; 
- od  0 D do +12 D – co 1 dioptrię;
- od +26 D do +30 D – co 1 dioptrię;

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  5:
Kryterium 1 - 60 %  -    CENA
Kryterium 2 –34 %   -   JAKOŚĆ , a w tym;
a)	Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu
b)	Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora
Kryterium 3 –6 %   -   Parametry techniczne

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x60 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium2 (jakość) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
JAKOŚĆ = [(Jb : J) x 34 %] x 100
Gdzie:
J b-	 ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
J  n – ilość punktów uzyskanych przez ofertę z największą ilością punktów
W zakresie kryterium 2  JAKOŚĆ  Zamawiający przyzna punkty za :

Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu	do 5% zmętnień - 24 pkt.	
	5,1% - 25% zmętnień - 16 pkt.	
	25,1% - 50% zmętnień - 8 pkt.	
	powyżej 50% zmętnień - 0 pkt.	
Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora	soczewka bardzo łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 3 pkt.	
	soczewka łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 2 pkt.	
	soczewka źle się fałduje i wszczepia - 0 pkt.	

Parametry techniczne  będą oceniane w następujący sposób:

Lp.	Parametr oceniany	Ilość punktów	
1	Dostępny zakres mocy soczewek wewnątrzgałkowych tj. większy od wymaganego

za każdą dioptrię od -10D do -0,5D i
od +30,5 D do +35D
	Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą dodatkową 1 dioptrię.
Wykonawcy mogą uzyskać dodatkowe punkty za każdą dodatkową dioptrię powyżej parametrów wymaganych.
W sumie oferta może uzyskać w tym kryterium max. 15 punktów.	

Zadanie nr 6 Soczewki tylnokomorowe trzyczęściowe
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Soczewki tylnokomorowe akrylowe, hydrofobowe, zwijalne, trzyczęściowe o średnicy części optycznej 5,5 - 6,0 mm wszczepiane za pomocą pensety lub aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczajacego 2,6 mm Stopień uwodnienia poniżej 1% Współczynnik refrakcji 1,47 i więcej. Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem.	150	

Zamówienie obejmuje również obejmują dostawę aplikatora i kartridża (jednorazowy/wielorazowy) 

Wymagany zakres mocy soczewek: od 0D do 30 D, przy czym:
- od +12,5 D do +25,5 D-co pół dioptrii; 
- od  0 D do +12 D – co 1 dioptrię;
- od +26 D do +30 D – co 1 dioptrię;

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr 6:
Kryterium 1 - 60 %  -    CENA
Kryterium 2 –34 %   -   JAKOŚĆ , a w tym;
a)	Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu
b)	Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora
Kryterium 3 –6 %   -   Parametry techniczne

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x60 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium2 (jakość) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
JAKOŚĆ = [(Jb : J) x 34 %] x 100
Gdzie:
J b-	 ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
J  n – ilość punktów uzyskanych przez ofertę z największą ilością punktów

W zakresie kryterium 2  JAKOŚĆ  Zamawiający przyzna punkty za :

1.	Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu	do 5% zmętnień - 24 pkt.	
		5,1% - 25% zmętnień - 16 pkt.	
		25,1% - 50% zmętnień - 8 pkt.	
		powyżej 50% zmętnień - 0 pkt.	
2.
	Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora	soczewka bardzo łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 3 pkt.	
		soczewka łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 2 pkt.	
		soczewka źle się fałduje i wszczepia - 0 pkt.	

Kryterium 2 Parametry techniczne = [(PTb : PTn) x 6 %] x 100
Gdzie:
PT  b-	 ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
PT  n – ilość punktów uzyskanych przez ofertę z największą ilością punktów
Parametry techniczne  będą oceniane w następujący sposób:

Lp.	Parametr oceniany	Ilość punktów	
1	Dostępny zakres mocy soczewek wewnątrzgałkowych tj. większy od wymaganego

za każdą dioptrię od -10D do -0,5D i 
od +30,5 D do +35D
	Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą dodatkową 1 dioptrię.
Wykonawcy mogą uzyskać dodatkowe punkty za każdą dodatkową dioptrię powyżej parametrów wymaganych.
W sumie oferta może uzyskać w tym kryterium max. 15 punktów.	

Zadanie nr 7 Soczewki toryczne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Soczewka hydrofobowa, akrylowa lub akrylowa hydrofilna (25%) z powierzchnią hydrofobową, 1-częściowa asferyczna, średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita soczewki 11,0 - 12,5 mm, zakres mocy soczewki od + 6,0D do + 30,0D; szerokość cięcia przy przezroczystej rogówce 1,8 - 2,2 mm; zakres mocy cylindra soczewki: w płaszczyźnie soczewki wszczepionej od 2,0D do 5,75 D	20	

Zamówienie nie obejmuje dostawy aplikatora i kartridża 
Wymagany zakres mocy soczewek  od + 6,0 D do+30,0 D - co jedną dioptrię. 

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  7:
Kryterium 1 - 60 %  -   CENA
Kryterium 2 –34%   -   JAKOŚĆ, a w tym;
a)	Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu
b)	Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora
Kryterium 3 –6 %   -   PARAMETRY TECHNICZNE

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x60 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium2 (jakość) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
JAKOŚĆ = [(Jb : J) x 34 %] x 100
Gdzie:
J b-	 ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
J  n – ilość punktów uzyskanych przez ofertę z największą ilością punktów
W zakresie kryterium 2  JAKOŚĆ  Zamawiający przyzna punkty za :

1.	Częstość występowania zmętnień tylnej torby soczewki po upływie min. 1 roku po zabiegu	do 5% zmętnień - 24 pkt.	
		5,1% - 25% zmętnień - 16 pkt.	
		25,1% - 50% zmętnień - 8 pkt.	
		powyżej 50% zmętnień - 0 pkt.	
2.
	Łatwość fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora	soczewka bardzo łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 3 pkt.	
		soczewka łatwo się fałduje i wszczepia za pomocą aplikatora - 2 pkt.	
		soczewka źle się fałduje i wszczepia - 0 pkt.	

Kryterium 2 Parametry techniczne = [(PTb : PTn) x 6 %] x 100
Gdzie:
PT  b-	 ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
PT  n – ilość punktów uzyskanych przez ofertę z największą ilością punktów
Parametry techniczne  będą oceniane w następujący sposób:

Lp.	Parametr oceniany	Ilość punktów	
1	Dostępny zakres mocy soczewek wewnątrzgałkowych tj. większy od wymaganego

za każdą dioptrię do +5,5D i od +30,5 D 	Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą dodatkową 1 dioptrię.
Wykonawcy mogą uzyskać dodatkowe punkty za każdą dodatkową dioptrię powyżej parametrów wymaganych.
W sumie oferta może uzyskać w tym kryterium max. 15 punktów.	

Zadanie nr 8 Preparaty wiskoelastyczne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Preparat wiskoelastyczny kohezyjny, zawierający hialuronian sodowy otrzymywany w procesie biofermentacji o stężeniu 1,4%, o masie cząsteczkowej powyżej 3,2-3,5 x 1 000 000 Da, osmolarności 280-330 mOsmol/l i pH 6,8-7,6, konfekcjonowany w postaci ampułkostrzykawek o pojemności 1,0 ml	10.000	

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  8:
Kryterium 1 - 90 %  -    CENA
Kryterium 2 –5 %   -   termin dostawy zamówień cząstkowych 
Kryterium 3 –5 %   -   termin płatności (od 31 dni  do 60 dni)

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x90 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej  najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
Kryterium 3 (termin płatności) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Pb : Pn) x 5 % x 100]
Gdzie:
Pn – Termin płatności z najdłuższym terminem płatności 
Pb – Termin płatności oferty badanej

Zadanie nr 9 Implanty żelowe przeciwjaskrowe
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Implant żelowy wstępnie załadowany i gotowy do użycia, przeznaczony do wykonywania kanału przez twardówkę, pozwalającego na przepływ cieczy wodnistej oka z przedniej komory oka do przestrzeni podspojówkowej w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego. Wprowadzany przy użyciu iniektora z podejścia abineterno przez małe nacięcie rogówkowe. Przybliżone wymiary: długość 6 mm, średnica zewnętrzna 150 mcm, średnica wewnętrzna 45 mcm	20	

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  9:
Kryterium 1 - 90 %  -    CENA
Kryterium 2 –5 %   -   termin dostawy zamówień cząstkowych 
Kryterium 3 –5 %   -   termin płatności (od 31 dni  do 60 dni)

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x90 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej  najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
Kryterium 3 (termin płatności) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Pb : Pn) x 5 % x 100]
Gdzie:
Pn – Termin płatności z najdłuższym terminem płatności 
Pb – Termin płatności oferty badanej

Zadanie nr 10 Materiały wiskoelastyczne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość 	
-1-	-2-	-3-	
1	Natrii hyaluronas 1,65% + Chondroitini sulfas 4%	2.000	

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  10:
Kryterium 1 - 90 %  -    CENA
Kryterium 2 –5 %   -   termin dostawy zamówień cząstkowych 
Kryterium 3 –5 %   -   termin płatności (od 31 dni  do 60 dni)

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x90 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej  najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej
Kryterium 3 (termin płatności) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Pb : Pn) x 5 % x 100]
Gdzie:
Pn – Termin płatności z najdłuższym terminem płatności 
Pb – Termin płatności oferty badanej

Zadanie nr 11  Soczewki kontaktowe całodobowe
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość opakowań 
po 6 sztuk każde	
-1-	-2-	-3-	
1	Soczewki kontaktowe o mocy -0,25 D, z możliwością bezpiecznego użytkowania do 30 dni i nocy ciągłego noszenia, współczynnik przepuszczalności tlenu Dk/t 175; podwójnie asferyczne - przednia i tylna powierzchnia, stopień uwodnienia 24%, pakowane po 6 sztuk	70	

Wymagany zakres mocy soczewek -0,25 D

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  11:
Kryterium 1 - 90 %  -    CENA
Kryterium 2 –5 %   -   termin dostawy zamówień cząstkowych 
Kryterium 3 –5 %   -   termin płatności (od 31 dni  do 60 dni)

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Cn : Cb) x90 % x 100]
Gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb - cena badana (brutto)
Kryterium 2 (termin dostawy zamówienia cząstkowego) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Tn : Tb) x 5 % x 100]
Gdzie:
Tn – Termin dostawy częściowej  najkrótszy wśród oferowanych
Tb – Termin dostawy w ofercie badanej

Kryterium 3 (termin płatności) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Wartość = [(Pb : Pn) x 5 % x 100]
Gdzie:
Pn – Termin płatności z najdłuższym terminem płatności 
Pb – Termin płatności oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą w każdym zadaniu będzie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony wg zasad jednakowych dla wszystkich ofert złożonych w danym zadaniu. 

*UWAGA!
W przypadku Wykonawcy, który  zamiast aplikatorów jednorazowych  zaoferuje aplikatory  wielokrotnego użytku, zobowiązany będzie dostarczyć  5 sztuk aplikatorów wielorazowych (fabrycznie nowych), które po zakończeniu terminu realizacji umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na mniejszą ilość aplikatorów wielorazowych.

5.  OCENA PRÓBEK.

1. Ocena  jakości próbek w zakresie częstości występowania zmętnienia tylnej torby soczewki  
po upływie min.  1 roku po zabiegu zostanie dokonana przez Członków komisji przetargowej w oparciu o wiedzę pozyskaną z recenzowanych publikacji naukowych  lub streszczenia tych publikacji.
Informacje, stanowiące podstawę oceny zmętnienia tylnej torby soczewki w kryterium jakość, muszą wynikać z załączonego dokumentu – tj. recenzowanych publikacji naukowych lub  streszczenia tych  publikacji. 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca zakreślił  w ww. dokumentach informacje  nt. 
- ilości  zmętnień w % (zamawiający dopuszcza informacje podane w liczbach, jedynie wtedy, gdy z  
informacji  wynika ilość zaobserwowanych zmętnień oraz  ilość oczu poddanych badaniu);
- czas jaki upłynął po zabiegu (ocenie zostaną poddane wyniki badań dokonane po upływie minimum 1  
roku od zabiegu. Badania uwzględniające okres krótszy niż 1 rok nie będą poddane ocenie);
- modelu soczewki, której dotyczą badania.
W przypadku , gdy:
-  do oferty nie zostaną złożone recenzowane publikacje naukowe lub  streszczenia tych  publikacji lub 
-  nie będą to publikacje pochodzące z czasopism recenzowanych lub 
-  nie będą zawierały informacji nt. zmętnienia tylnej torby soczewki zgodnie z warunkami SIWZ
oferta uzyska 0 punktów.
2.   Ocena  jakości próbek (soczewek) w zakresie łatwości  fałdowania i wszczepiania za pomocą aplikatora zostanie dokonana przez Zespół operatorów po przetestowaniu próbek.

2.1.	Po dokonaniu oceny ww. parametrów, każdy z operatorów przyzna punkty, stosując punktację podaną      
       w tabeli.
2.2.	Z oceny jakości zostaną sporządzone protokoły zawierające następujące dane:
-     imienny skład zespołu biegłych (min. 2).
-     nazwę ocenianej próbki 
-     datę i miejsce dokonywania oceny
-     ilość punktów przyznanych  przez poszczególnych operatorów wraz z uzasadnieniem.
2.3.	Ilość punktów przyznanych danej ofercie za parametr  łatwość  fałdowania soczewek i wszczepiania za pomocą aplikatora – wyliczona zostanie z zastosowaniem poniższego wzoru (nie dotyczy soczewek torycznych, dla których będzie dokonana ocena przez 1 operatora (1 próbka):

Ilość punktów                         suma punktów przyznanych przez wszystkich operatorów
uzyskanych przez               =      --------------------------------------------------------
badaną ofertę                                 liczba operatorów dokonujących oceny 

W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty. 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyska największą ilość punktów.
Uwaga: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust 3 a) PZP).

3.   Nie dopuszcza się składania ofert obejmujących tylko część zadania. 
4.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane soczewki posiadły okres ważności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy.
6.  Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane soczewki posiadły ustaloną stałą A do laserowej metody pomiaru mocy soczewki wszczepianej za pomocą laserowego urządzenia IOL Master i metody ultradźwiękowej.
7.   Dostawy towaru powinny być realizowane w terminie   max. 5 dni roboczych.

ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY
Umowa zawarta w dniu..................................w Szczecinie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie ………..
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
Przedsiębiorstwem ……………. z siedzibą w …………….przy ul. ………, …………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …….., X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000…….., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………. zł oraz NIP ………. i REGON …………..  reprezentowaną przez:
........................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą:

W związku z wyborem oferty Zamawiającego złożonej w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez SPSK nr 2 PUM w Szczecinie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz stentów żelowych przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby klinik okulistycznych SPSK-2  (ZP/220/74/19) 
strony zawierają umowę następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1.  Wykonawca, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy, zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu soczewki wewnątrzgałkowe /stenty przeciwjaskrowe/materiały wiskoelastyczne, zwane dalej „wyrobami medycznymi”. 
2.  Szczegółowy opis wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1, ilości oraz ceny jednostkowe zawiera formularz cen jednostkowych dla zadań nr  ...................
3.  Wartość umowy stanowiąca łączną cenę wyrobów medycznych w ilościach określonych w Formularzu cen jednostkowych wynosi .......... PLN netto (słownie złotych: ..................00/100)  tj. ........... PLN brutto (słownie złotych:  ............................................ 00/100), w tym:
	a) wartość zadania nr ... – wynosi ....................
	b) wartość zadania nr ... – wynosi ...................
4.  Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 3 ma charakter samodzielnego, odrębnego zobowiązania stron.
5. Ilości wyrobów medycznych podane w formularzu  cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów medycznych, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych. 
6. Ceny jednostkowe wyrobów medycznych nie podlegają zmianie w przypadku zamówienia mniejszej ilości wyrobów medycznych.
7. Ostateczna wartość umowy stanowić będzie iloczyn ilości wyrobów medycznych zamówionych i dostarczonych Zamawiającemu i cen jednostkowych wyrobów medycznych.
8.  Wartość umowy określona w ust. 3 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy a w szczególności koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, koszty transportu i stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 1 a).

ZMIANA CEN JEDNOSTKOWYCH
§ 1 a
 dotyczy zadań 8, 10 dla których okres realizacji umowy wynosi 24 miesiące
1.   W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:
a)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
      każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te zmiany  może  wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących wysokości poszczególnych cen jednostkowych określonych w Formularzu/ach cen jednostkowych. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
2. Sprzedawca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedłożyć szczegółową kalkulację ofertowej ceny jednostkowej oraz proponowanej ceny jednostkowej, z wyodrębnieniem kosztów osobowych oraz załączyć dowody na potwierdzenie, że zmiany przepisów, na które się powołuje mają wpływ na wysokość cen jednostkowych i uzasadniają zmianę ich wysokości w proponowanej wysokości.
3.  Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, Sprzedawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT (zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto.
4.  Zmiana wysokości  cen jednostkowych  w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3  będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami  ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
5.. Zmiana cen jednostkowych, o której mowa w ust.3 nie wymaga aneksu do umowy. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).
§ 2
1	Wykonawca oświadcza, że oferowane soczewki wewnątrzgałkowe /stenty przeciwjaskrowe/ materiały wiskoelastyczne, stanowią wyroby medyczne  zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03)
2	Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu, dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów medycznych  do obrotu na terytorium RP.

REALIZACJA DOSTAW
§ 3
1.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby medyczne na własny koszt i ryzyko do Apteki w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp.72 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430.  Dostawa wyrobów medycznych następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
2.  Wykonawca dostarczać będzie wyroby medyczne do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie bieżących zamówień określających ilość wyrobów medycznych przekazywanych faxem lub e-mailem przez Aptekę. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić faxem lub e-mailem dzień otrzymania zamówienia.
3.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby medyczne w terminie nie dłuższym niż … (max. 5) dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania faxem/e-mailem Termin realizacji zamówienia liczy się od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu  przekazania zamówienia. 
4. Wyroby medyczne powinny posiadać wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety w języku polskim. Zamawiający wyraża zgodę aby wyroby medyczne wewnątrzgałkowe posiadały opakowanie opisane w języku angielskim, zawierające ulotkę w języku polskim i skrócone tłumaczenie etykiety.
5.  w zakresie zadania nr …. -Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu 5 sztuk iniektorów wielorazowego użytku. Iniektory wielorazowego użytku nie podlegają fakturowaniu i zostaną zwrócone po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy- o ile dotyczy.

§ 4
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wyroby medyczne posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego.

REKLAMACJE
§ 5
1.	   W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych wyrobów medycznych oraz krótszego okresu przydatności do użycia niż określony w § 4 Zamawiający zgłasza reklamację faksem.
2.	   Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 6-u dni roboczych oraz  poinformować Zamawiającego faksem o sposobie jej rozpatrzenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma faksu zawierającego informację o sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 szóstego dnia od złożenia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.
3.	   Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem przypadających  w tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy. Dnia złożenia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji określonego w ust 2 .
4.   W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zareklamowanych wyrobów medycznych  w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od daty uznania reklamacji za uzasadnioną.
5.    Przez wady wyrobów medycznych rozumie się:
a) wady jakościowe 
b) brak oznakowania 
c) brak instrukcji i etykiet,
d) niewłaściwe opakowanie 
e) krótszy termin przydatności do użycia od określonego w umowie

ZAPŁATA NALEŻNOŚCI 
§ 6
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty na numer konta, wskazany przez Wykonawcę, znajdujący się w ewidencji właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź faktury otrzymanej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (skrzynka SPSK2-PUM), dostarczonej Zamawiającemu nie wcześniej niż w dniu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.
2.  Zamawiający wymaga dostarczenia faktury nie później niż w dniu dostawy wyrobów medycznych. 
3.  Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności wyłącznie za wyroby medyczne dostarczone do Apteki Zamawiającego. Przekazanie wyrobów medycznych innej jednostce organizacyjnej Zamawiającego aniżeli Apteka, a w szczególności dostarczenie wyrobów medycznych bezpośrednio użytkownikowi następuje na ryzyko  Wykonawcy  i  Wykonawca  nie ma prawa domagać się zapłaty za te  leki.
§7
1. Bez zgody Zamawiającego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc. przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie niniejszej umowy.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 winna być wyrażona  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

KONTAKT 
§ 8
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie: .................................................................... tel. ………………….. fax. ................................, mailito: …………………………………..
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie:  Kierownik Apteki Artur Gabrych tel. (91) 466-11-88 fax. (91) 466-11-94; mailito: apteka@spsk2-szczecin.pl
 3. W trakcie realizacji umowy każda ze stron zobowiązana jest przekazać drugiej stronie informacje o zmianie osoby upoważnionej do kontaktów. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy.

NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
§ 9
1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
a)	w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów medycznych - w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej partii wyrobów medycznych za każdy dzień, z tym, że nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia,
b)	 w przypadku nie dostarczenia przy pierwszej dostawie dokumentów /iniektorów zgodnie z § 2 ust. 2 i § 3 ust 5- w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. 
c)	opóźnienia w dostarczeniu wyrobów medycznych wolnych od wad - w wysokości 0,5 %  wartości brutto zareklamowanej partii wyrobów medycznych za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia,
d)	w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, leżących po stronie  Wykonawcy bądź wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (§ 12 umowy)  –w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy, bądź wartości danego zadania  określonego w Formularzu cen jednostkowych.
2.	W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość kary umownej Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
3. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w
 § 3 ust. 3 umowy, wynoszącego  co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo dokonać  zastępczego zakupu wyrobów medycznych  i obciążyć Wykonawcę  kwotą  odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia  liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu. 

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY
§ 10
1. W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia bądź braku wyrobów medycznych z innych przyczyn, nie zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku wyrobów medycznych wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakujących wyrobów medycznych występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakujących wyrobów medycznych po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.
2.   Odpowiednik brakujących wyrobów medycznych musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką samą jakość  co wyrób medyczny, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3.   Wykonawca zobowiązany jest przesłać do Apteki Zamawiającego:
a)   informację o przyczynach braku wyrobu oraz jego odpowiednikach,
b)   nieodpłatnie 1 egzemplarz oferowanego wyrobu zamiennego,
c)   dokumenty dopuszczające oferowany wyrób zamienny do obrotu,  o ile są wymagane zgodnie z przepisami.
4.   Po przetestowaniu nieodpłatnej próbki Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną    o decyzji w sprawie dostarczania zamiennej próbki.
5.  W przypadku pozytywnej decyzji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu aneks  do umowy. Wykonawca ma prawo realizować dostawy wyrobów medycznych zamiennych dopiero po podpisaniu aneksu do umowy.    
6.   Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany wyrobów medycznych na inne podejmuje Zamawiający.  
7.   Postanowienia ust. 2-6  stosuje się odpowiednio  w przypadku wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów medycznych o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca  w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych  wyrobów lepszej jakości zobowiązany jest  w piśmie , o którym mowa w ust 3 lit. a) podać na czym polegają różnice  nowych wyrobów  medycznych  w stosunku do wyrobów  medycznych stanowiących przedmiot umowy i uzasadnić ich wpływ na jakość wyrobów medycznych.

ZMIANY UMOWY
§ 11
1.   Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.   Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku 
a)   obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego
b)    wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 umowy
c)    wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów 
 stanowiących przedmiot umowy ,  o ile zostaną spełnione warunki określone w § 10 ust 2 – 7 
 umowy 
d)  przedłużenia terminu wskazanego w § 15 ust. 1, w przypadku niewykorzystania ilościowego wyrobów medycznych, z tym , że  łączny okres przedłużenia umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 
e)  zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których będzie wynikał obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu prawnego. 
3.   Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2  dokonywane są w drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.
4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym  proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy, a w przypadku, o którym mowa w §1a ust. 1 umowy do wniosku ponadto winny być załączone dowody na okoliczność w jakim stopniu powołana zmiana przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych.
5.   Zmiana umowy polegająca na zmianie cen jednostkowych zgodnie z § 1 a) ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT).

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 12
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni kalendarzowych w przypadku nienależytego realizowania umowy przez Wykonawcę a w szczególności w przypadku:
a)	co najmniej trzykrotnego dostarczenia wyrobów z opóźnieniem,
b)	co najmniej 3-krotnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie.

§ 13
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości  bądź w zakresie poszczególnych zadań w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22).
§ 14
1.	 W sprawach spornych właściwy miejscowo do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.	 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22).

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 15
1.  Okres realizacji umowy wynosi: 
a)  12 miesięcy dla zadań 1-7 oraz 9 i 11
b)  24 miesiące dla zadania 8 i 10
od dnia zawarcia  umowy.
2.   Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w ust. 1 w całości bądź w odniesieniu do poszczególnych zadań  w wypadku dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych na wartość netto określoną w Formularzu cen jednostkowych dla danego zadania.
3.   W przypadku niewykorzystania ilościowego leków w  terminie wskazanym w ust 1 Kupujący ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej  pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji  umowy. Kupujący ma prawo  składać  oświadczenie  o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie , z tym , że  łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy.
4.   Osobą uprawnioną do składania pisemnego oświadczenia o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy jest Kierownik Apteki Szpitalnej Kupującego.
5.   Jednostką organizacyjną Sprzedawcy uprawnioną do przyjmowania oświadczenia o przedłużeniu realizacji umowy i potwierdzenia jej otrzymania jest:
Dział …………………………………………… tel. …………………………. 
Fax.  …………………………..
6.   Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o przedłużeniu okresu realizacji umowy winno 
       nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
§ 16
Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
*) niepotrzebne skreślić 

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ZATWIERDZAM

Szczecin, dnia 25.10.2019 r.				           ………………………………….								                     DYREKTOR SPSK-2
                                                                                                          PODPIS W ORYGINALE