## Formularz cenowy
Zapotrzebowanie na materiały do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na okres 12 miesięcy - Materiały opatrunkowe
PAKIET NR 1 - GAZA, LIGNINA, WATA
Lp | Wyszczególnienie | J m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/kraj nazwa produktu nr katalogowy
1 | Gaza bawełniana jałowa 0,25m2 13-nit, szybkochłonąca*, zapakowana w opakowanie miękki blister z marginesem ułatwiającym otwieranie min. 15 mm, zawinięta w papier wewnątrz opakowania jałowego | szt | 120
2 | Gaza bawełniana jałowa 0,5m2 13-nit szybkochłonąca*, zapakowana w opakowanie miękki blister z marginesem ułstawiającym otwieranie min. 15 mm, zawinięta w papier wewnątrz opakowania jałowego | szt | 480
3 | Gaza bawełniana jałowa 1m2 13-nit szybkochłonąca*, zapakowana w opakowanie miękki blister z marginesem ułstawiającym otwieranie min. 15 mm, zawinięta w papier wewnątrz opakowania jałowego | szt | 1680
4 | Gaza bawełniana 90-95cm w składkach 13-nit szybkochłonąca*, niejałowa | mb | 200
5 | Serwety operacyjne, gazowe, 4-warstwowe, białe, niejałowe z tasiemką i nitką RTG, rozmiar 45cmx 45cm, szybkochłonąca*, kl. IIa reg. 7, pakowane w worek foliowy maksymalnie po 10 szt. | szt | 50
6 | Kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm, gaza 17-nit 8-warst, szybkochłonące*, chłonność nominalna 1szt. min. 7,62 g, pakowane po 3 szt. w blister z marginesem ułatwiającym otwieranie o szerokości min. 15 mm oraz przebarwionym wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji, potwierdzącym skuteczność procesu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, wyrób medyczny kl. IIa reg. 7 | op | 8280
7 | Kompresy gazowe jałowe 7,5 x 7,5cm 17-nit 8-warstwowe, szybkochłonące*, chłonność nominalna 1szt. min. 16,01, pakowane po 3 szt. w blister z marginesem ułatwiającym otwieranie o szerokości min. 15 mm oraz przebarwionym wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji, potwierdzącym skuteczność procesu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, wyrób medyczny kl. IIa reg. 7 | op | 3360
8 | Kompresy gazowe jałowe 10 x10 cm, 17-nit 8-warst., szybkochłonące*, chłonność nominalna 1szt. min. 27,45 g, pakowane po 3 szt. w blister z marginesem ułatwiającym otwieranie o szerokości min. 15 mm oraz przebarwionym wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji, potwierdzącym skuteczność procesu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, wyrób medyczny kl. IIa reg. 7 | szt | 17400
9 | Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm, 17-nit 8-warst., szybkochłonące*, chłonność nominalna 1szt. min. 27,45 g, pakowane po 5 szt. w blister z marginesem ułatwiającym otwieranie o szerokości min. 15 mm oraz przebarwionym wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji, potwierdzącym skuteczność procesu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, wyrób medyczny kl. IIa reg. 7 | szt | 9500
10 | Kompresy gazowe niejałowe 5x5cm, 8w 17-nit, szybkochłonące* pakowane w torebkę papierową po 100szt, wyrób medyczny klasa IIa reg.7 (w razie nagłej potrzeby, możliwość użycia po wyjałowieniu jako chirurgicznego wyrobu inwazyjnego do krótkotrwałego użytku) | op | 5280
11 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5x7,5cm, 8w 17-nit, szybkochłonące* pakowane w torebkę papierową po 100szt, wyrób medyczny klasa IIa reg.7 (w razie nagłej potrzeby, możliwość użycia po wyjałowieniu jako chirurgicznego wyrobu inwazyjnego do krótkotrwałego użytku) | op | 540
12 | Kompresy gazowe niejałowe 10x10cm, 8w 17-nit, szybkochłonące* pakowane w torebkę papierową po 100szt, wyrób medyczny klasa IIa reg.7 (w razie nagłej potrzeby, możliwość użycia po wyjałowieniu jako chirurgicznego wyrobu inwazyjnego do krótkotrwałego użytku) | op | 1380
13 | Lignina bielona, rolki, wyrób medyczny 150g | szt | 190
14 | Wata celulozowa (lignina) w arkuszach o rozmiarze 40 x 60 cm, bielona, miękka, niepyląca, chłonność wody min. 11 g/g, czas absorpcji wody maks. 5,3s. Opakowanie maksymalnie 5 kg. Wyrób medyczny. | kg | 1260
15 | Podkłady z warstwą chłonną z rozdrobnionej celulozy, powierzchnia chłonna gładka, niepikowana, rozmiar całkowity 40 x 60 cm, rozmiar wkładu chłonnego min. 53 x 31 cm, chłonność wg ISO 11 948 lub równoważnej min. 500 g, zabezpieczony od spodu folią antypoślizgową, wyrób medyczny | szt | 6480
16 | Podkłady z warstwą chłonną z rozdrobnionej celulozy, powierzchnia chłonna gładka, niepikowana, rozmiar całkowity 60 x 90cm, rozmiar wkładu chłonnego min. 53 x 81 cm, chłonność wg ISO 11 948 lub równoważnej min. 1600 g, zabezpieczony od spodu folią antypoślizgową, wyrób medyczny | szt | 5760
17 | Opaska dziana podtrzymująca 4mx5cm pakowana a 1szt, wykonana z wiskozy 100%, opakowanie foliowe znakowane kolorem innym niż rozmiar 10 cm x 4 m i 15 cm x 4 m | szt. | 50
18 | Opaska dziana podtrzymująca 4mx10cm pakowana a 1szt, wykonana z wiskozy 100%, opakowanie foliowe znakowane kolorem innym niż rozmiar 15 cm x 4 m i 5 cm x 4 m | szt | 7650
19 | Opaska dziana podtrzymująca 4mx 15cm pakowana a 1szt wykonana z wiskozy 100%, opakowanie foliowe znakowane kolorem innym niż rozmiar 10 cm x 4 m i 5 cm x 4 m | szt | 3890
20 | Opaska elastyczna tkana, pojedyńczo pakowana, wielokrotnego użytku, min. 65% bawełny, masa powierzchniowa 103 g/m2 (+/- 6 g/m2) rozciągliwość min. 120%, zapinka wewnątrz opakowania, rozmiar 5 m x 12 cm | szt | 290
21 | Opaska elastyczna tkana, pojedyńczo pakowana, wielokrotnego użytku, min. 65% bawełny, masa powierzchniowa 103 g/m2 (+/- 6 g/m2) rozciągliwość min. 120%, zapinka wewnątrz opakowania, rozmiar 5 m x 15 cm | szt | 2930
22 | Szybkowiążąca opaska gipsowa, nasączona w 95% masą gipsu naturalnego, na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody. Deklarowany czas wiązania 5 min, deklarowany czas plastyczności 3,00 min. - 3 min. 30 s., masa powierzchniowa min. 420 g/m2. Rozmiar 10 cm x 3 m | szt. | 180
23 | Szybkowiążąca opaska gipsowa, nasączona w 95% masą gipsu naturalnego, na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody. Deklarowany czas wiązania 5 min, deklarowany czas plastyczności 3,00 min. - 3 min. 30 s., masa powierzchniowa min. 420 g/m2. Rozmiar 12 cm x 3 m | szt. | 288
24 | Szybkowiążąca opaska gipsowa, nasączona w 95% masą gipsu naturalnego, na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody. Deklarowany czas wiązania 5 min, deklarowany czas plastyczności 3,00 min. - 3 min. 30 s., masa powierzchniowa min. 420 g/m2. Rozmiar 15 cm x 3 m | szt. | 288
25 | Podkład podgipsowy syntetyczny 10 cm x 3m, nominalna masa powierzchniowa 83 g/m2, chłonność min. 20 g/g, pakowane w folię z etykietą z danymi wyrobu, każda rolka zawinięta osobno w papier | szt. | 648
26 | Podkład podgipsowy syntetyczny 15 cm x 3m, nominalna masa powierzchniowa 83 g/m2, chłonność min. 20 g/g, pakowane w folię z etykietą z danymi wyrobu, każda rolka zawinięta osobno w papier | szt. | 1584
27 | Wata opatrunkowa bawełniana 100%, wyrób medyczny, op. 500g | szt | 2
28 | Siatka elastyczna opatrunkowa służąca do podtrzymywania opatrunków, wykonana z jedwabiu poliamidowego oraz jedwabiu poliuretanowego 50%/50%; w stanie luźnym : a) ręka/ramię/, noga/podudzie, kolano/głowa – szerokość rękawa 5 – 6,5 cm w stanie swobodnym | mb | 3100
| b) tułów, udo – szerokość rękawa 7 – 9,5 cm w stanie swobodnym | mb | 100
| c) podudzie, kolano, ramię, stopa,łokieć - szerokość rękawa 3,5 - 4,5 cm w stanie swobodnym | mb | 80
| d) dłoń, stopa - szerokość rękawa 2,5 - 3,5 cm w stanie swobodnym | mb | 200
29 | Serwety operacyjne, gazowe, 4-warstwowe, białe, jałowe z tasiemką i kontrastem RTG 45cm x 45cm, jałowe, wykonane z gazy 17n, szybkochłonącej*, a'3 szt. Serwety pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery "V" ułatwiającym otwieranie pakietu. Etykieta z dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), nazwa wyrobu, rozmiar, nitkowość, warstwowość, ilość szt. w opakowaniu, numer serii (LOT), data ważności. Wyrób medyczny kl. IIa reg. 7. | op | 2880
30 | Serwety operacyjne, gazowe, 4-warstwowe, białe, jałowe z tasiemką i kontrastem RTG 45cm x 45cm, jałowe, wykonane z gazy 17n, szybkochłonącej*,a'5 szt. Serwety pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery "V" ułatwiającym otwieranie pakietu. Etykieta z dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), nazwa wyrobu, rozmiar, nitkowość, warstwowość, ilość szt. w opakowaniu, numer serii (LOT), data ważności. Wyrób medyczny kl. IIa reg. 7. | op | 1345
31 | Pakiet kompresów gazowych jałowych, 17-nitkowe, szybkochłonące* 8W, 10x10, op. 20 szt., przewiązane nitką 2 x 10 szt., z nitką RTG. Kompresy pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery "V" ułatwiającym otwieranie pakietu. Etykieta z dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), nazwa wyrobu, rozmiar, nitkowość, warstwowość, ilość szt. w opakowaniu, numer serii (LOT), data ważności. Wyrób medyczny kl. IIa reg. 7. | op | 1345
32 | Pakiet kompresów gazowych jałowych, 17-nitkowe, szybkochłonące*, 8W, 10x10, op. 40 szt., przewiązane nitką 4 x 10 szt., z nitką RTG. Kompresy pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery "V" ułatwiającym otwieranie pakietu. Etykieta z dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), nazwa wyrobu, rozmiar, nitkowość, warstwowość, ilość szt. w opakowaniu, numer serii (LOT), data ważności. Wyrób medyczny kl. IIa reg. 7. | op | 660
33 | Zestaw opatrunkowy duży, jałowy, w skład którego wchodzą: a) pęseta plastikowa, anatomiczna, wąskie końcówki z nacięciami oraz stablilizator przesunięcia, zapewniające pewny chwyt, długość narzędzia 13cm - 1szt. c) kompres gazowy 7,5cm x 7,5cm 8W 13N o chłonności 1 szt. kompresu min. 12,72 g - 10 szt. d) Kompresy na ranę jałowe 7,5cm x 10 cm, 16 warstwowy (naprzemiennie - 8 warstw gazy 17 - nitkowej oraz 8 warstw włókniny poliestrowo - wiskozowej 40 g/m2) - 3 szt. Opakowanie: twardy blister jednokomorowy 10 x 20 x 4 cm, w którym ułożone są poszczególne elementy, pełniący funkcję pojemnika (np. na płyny) o jałowej powierzchni od wewnątrz. Na etykiecie podany skład w postaci symboli graficznych elementów składowych (szybka, wizualna identyfikacja składu) oraz min. 2 odklejane etykiety służące do wklejania do dokuementacji pacjenta z następującymi danymi: nazwa producenta, indeks (REF), numer serii (LOT), data ważności. | OP. | 520
34 | Seton jałowy z gazy 17N, szybkochłonącej* 4-warstwowy, wymiary 5cm x 2m, pakowany po 1 szt. w blister z marginesem ułatwiającym otwieranie o szerokości min. 15 mm oraz przebarwionym wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji, potwierdzącym skuteczność procesu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, wyrób medyczny kl. IIa reg. 7 | op | 60
35 | Seton jałowy z gazy 17N szybkochłonącej*, 4-warstwowy, wymiary 5cm x 2m, pakowany po 2 szt. w blister z marginesem ułatwiającym otwieranie o szerokości min. 15 mm oraz przebarwionym wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji, potwierdzącym skuteczność procesu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, wyrób medyczny kl. IIa reg. 7 | op | 72
36 | Tupfer jałowy z gazy 17-nitkowej szybkochłonącej*, groszek, wykrój 12 x 12 cm, z nitką RTG, pakowany po 5 szt. w blister z marginesem ułatwiającym otwieranie o szerokości min. 15 mm oraz przebarwionym wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji, potwierdzącym skuteczność procesu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, wyrób medyczny kl. IIa reg. 7 | op | 580
37 | Opaska elastyczna jałowa, rozciągliwość 120%, skład surowcowy min. 65% bawełny, jedwab poliamidowy, przędza elastomerowa, 15 cm x 5 m, pakowany po 1 szt. w torebkę papierowo - foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery "V" ułatwiającym otwieranie pakietu. Etykieta z dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), nazwa wyrobu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu, numer serii (LOT), data ważności. | op | 290
38 | Opaska elastyczna jałowa, rozciągliwość 120%, skład surowcowy min. 65% bawełny, jedwab poliamidowy, przędza elastomerowa, 15 cm x 5 m, pakowany po 2 szt. w torebkę papierowo - foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery "V" ułatwiającym otwieranie pakietu. Etykieta z dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), nazwa wyrobu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu, numer serii (LOT), data ważności. | op | 75
39 | Chusta trójkątna włókninowa 100 x 100 x 141 cm , chusta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS, gramatura min. 35g/m², pakowana z torebkę foliową z etykietą. | szt | 555
40 | Pieluchomajtki dla dorosłych do zastosowania na dzień, wykonane w całkości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem na całej powierzchni jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny, również w obrębie bioder). Właściwości: system umożliwiający szybkie i równomierne rozprowadzenie wilogoci wewnątrz wkładu chłonnego w postaci paska włókniny dystrybucyjnej, dwa ściągacze taliowe- jeden z tyłu, jeden z przodu, cztery elastyczne (posiadające zdolność do rozciągania się o min. 1 cm pod wpływem siły działającej wzdłuż oraz samoistnego powrotu do pierwotnej długości) przylepcorzepy umożliwjające wielokrotne zapinanie i odpinanie, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu, indykator wilgotności podwójnego typu - min. jeden pasek zmniejający kolor wraz z napełnieniem produktu oraz inny, dodatkowy, innego typu, np. rozmywjący się pod wpływem cieczy napis, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnąttrz względem osi produktu. Pakowane po 30 sztuk. chłonności - min. 2600g w/g ISO 11 948 lub równoważnej | szt rozmiar L | 28650
|  | szt rozmiar XL | 2460
41 | Pieluszki dla dzieci, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem na całej powierzchni jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny). Pieluszki muszą posiadać przylepcoprzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, przymocowane do elastycznych uszu w tylnej części pieluszki, dzięki którym produkt na bieżąco dopasowuje się do kształtu ciała. Pieluszki muszą posiadać system dystrybucji cieczy po wkładzie chłonnym, polegający na zastosowaniu w górnej części wkładu chłonnego specjalnej warstwy dystrybucyjnej. Rozmiar od 5-9 kg, chłonność wg ISO 11 948 - 1 lub równoważnej: min. 490 g | szt | 32
RAZEM
* czas tonięcia gazy wg PN EN 14 079 maks.1,05 s
Wszystkie wyroby medyczne muszą posiadać etykiety, które: a) odpowiadają wymogom zawartym w załączniku nr I do MDR 2017/745, Rozdział III WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH WRAZ Z WYROBEM b) posiadają napisy w języku polskim
PAKIET NR 2 -OPATRUNKI RÓŻNE 1
Lp | Wyszczególnienie | J m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/kraj nazwa produktu nr katalogowy
1 | Włókninowy przylepiec chirurgiczny, pokryty hipoalergicznym klejem ze sztucznego kauczuku. Wykonany z miękkiej, rozciągliwej włókniny. Stosowany do mocowania opatrunku na stawach, zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała.
2 | 5cm x 10m | szt | 70
3 | 10cm x 10m | szt | 500
4 | Płatek z włókniny naśaczony 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar 30mmx60mm, niejałowy. | op a 100 szt | 30
RAZEM
plus 5%wartości pakietu
PAKIET NR 3 – PLASTRY
Lp | Wyszczególnienie | J m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/kraj nazwa produktu nr katalogowy
1 | Przylepiec na tkaninie 2,5cm | op. a 12 szt. (1 szt. = 2,5cmx5m) | 6
2 | Przylepiec na tkaninie 5cm | op. a 6 szt. (1 szt. = 5cmx5m) | 2
3 | Przylepiec na włókninie 1,25cm | op. a 24 szt. (1 szt. = 1,25cmx5m) | 12
4 | Przylepiec na włókninie 2,5cm | op. a 12 szt. (1 szt. = 2,5cmx5m) | 250
5 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 6cm-szer | op. 5 m | 35
6 | Przylepiec foliowy hypoalergiczny 9,14 m x 2,5cm | op. a 12 szt. | 2
7 | Przylepiec foliowy hypoalergiczny 5 m x 5cm | op. 6 szt. | 1
8 | Plaster do umocowania kaniul (pod venflon) 80mm x 60mm | op. a 100 szt | 210
9 | Przylepiec włókninowy hipoalergiczny do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chir.,zastępujący nici chirurgiczne, pokryty klejem akrylowym, łączący i zbliżający brzegi rany formatu :
| a/ 3 x 75-76mm (1x5pasków) x 50 | op | 2
| b/ 6 x 38mm (1x6pasków) x 50 | op | 2
10 | Przeźroczysty opatrunek foliowy do zabezpieczania kaniul założonych do naczyń centralnych u osób dorosłych z systemem aplikacji typu ramka , z jedna taśmą do opisu z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą; opakowanie papier-papier I klasa sterylna ; rozmiar 15cm x 10cm | op. a 100 szt | 8
11 | Samoprzylepny jałowy opatrunek chirurgiczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny do pokrywania ran pooperacyjnych w rozmiarze 5cm x 7,2cm | op. a 100 szt | 25
12 | Kompres celulozowy z perforacją(płaty waty celulozowej w zwoju z regularną perforacją ułatwiającą odrywanie pojedynczych części w postaci małych kompresów,hipoalergiczny,niejałowy4cm x 5cm (2x rolka a 500szt) | op | 20
RAZEM
plus 5%wartości pakietu
PAKIET NR 4 – OPATRUNKI RÓŻNE 2
Lp | Wyszczególnienie | J m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/kraj nazwa produktu nr katalogowy
1 | Opatrunek jałowy w opakowaniach zgrzewanych po 1szt (opakowanie 25 sztuk)
| 15cm x 8cm | op | 100
2 | 20cm x 8-10cm | op | 80
| Kompres jałowy chłonny do silnie saczących się ran, 4-warstwowy, 10cm x 10cm | szt | 3000
RAZEM
plus 5%wartości pakietu
PAKIET NR 5– OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE I WORKI STOMIJNE
Lp | Wyszczególnienie | J m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/kraj nazwa produktu nr katalogowy
1 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej. Zapewniając odpowiednie wilgotne środowisko leczenia ran,pochłania równocześnie nadmiar wysięku. Jest przeznaczony do leczenia ran zarówno przewlekłych jak i ostrych pod warunkiem, że nie wykazują cech infekcji. Jest idealnym opatrunkiem w ranach na etapie oczyszczania, ziarninujących i naskórójących, rozmiar 10cm x 10cm | szt | 500
2 | Cienki i półprzezroczysty samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej. Zapewnia odpowiednie wilgotne środowisko leczenia ran. Jest przeznaczony do leczenia ran zarówno przewlekłych jak i ostrych pod warunkiem, że nie wykazują cech infekcji, oraz w profilaktyce przeciwodleżynowej. Rozmiar 10x10 | szt | 60
3 | Sterylny, przezroczysty hydrokoloidowy żel jednorazowego użytku. Jest przeznaczony do leczenia ran głębokich suchych mało/umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozpływną. Dzięki dużej zawartości płynu uwadnia martwe tkanki i pobudza mechanizmy autolizy w ranie, co prowadzi do oczyszczania z martwicy. Stymuluje aktywność makrofagów, przez co pobudza proces ziarninowania. Tuba 15g | op | 10
4 | Opatrunek alginianowy w postaci sterylnego kompresu. Wchłania wysięk z rany i stopniowo żeluje. Przekształca się w trwały żel lub włóknisto-żelową warstwę. Bardzo dodrze wchłania wysięk i kontroluje krwawienie. Posiada szeroki zakres zastosowań w leczeniu ran przewlekłych i ostrych, w tym zwłaszcza krwawiących ran głębokich. rozmiar 7,5cm x 12cm | szt | 270
5 | Opatrunek sterylny regulujący poziom wilgoci w ranie, składający się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa), wersja nieprzylepna w rozmiarze 10cm x 10cm | szt | 200
6 | Opatrunek sterylny regulujący poziom wilgoci w ranie, składający się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa), wersja nieprzylepna w rozmiarze 15cm x 15cm | szt | 2
7 | Opatrunek antybakteryjny, hydrowłóknisty polecany na trudno gojące się rany. 17x15 cm | szt | 45
8 | Opatrunek przeciwbakteryjny, antybiofilmowy, łączący zalety opatrunków wykonanych w Technologii Hydrofiber® z antybakteryjnym działaniem srebra jonowego wbudowanego w strukturę włókien (1,2%), spotęgowanym dodatkiem EDTA oraz BEC. Dwie warstwy chłonne opatrunku, wykonane w Technologii Hydrofiber®, połączone są ze sobą poprzecznymi przeszyciami, które wzmacniają opatrunek, ułatwiają jego zmianę i zmniejszają ból przy usuwaniu. Do stosowania na rany ostre i przwlekłe, z cechami infekcji lub biofilmu, wydzielające dużą ilość wysięku. Rozmiar 10x10 | szt | 1000
9 | Worek kolostomijny jednoczęściowy, samoprzylepny beżowy, zamknięty z filtrem gazów neutralizującym zapachy, przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii ( z wyjątkiem stomii wklęsłej).Przylepiec przytwierdzony do worka na stałe wykonany z materiału posiadającego właściwości ochronne i gojące, zabezpieczające skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej, nie powodując alergii i odparzeń. Od strony ciała pokryty delikatną siateczką z dodatkiem bawełny, dzięki czemu nie odparza skóry. Rozmiar uniwersalny - 19 mm (do docinania) | szt | 10
10 | Worek kolostomijny jednoczęściowy 50 ml esteem + ileo 20 mm przezroczysty średni z pojemnikiem, filtrem i zapinką REF 416717 | SZT | 70
RAZEM
plus 5% wartości pakietu
PAKIET NR 6 – OPATRUNKI DO STOMII
Lp | Wyszczególnienie | J m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/kraj nazwa produktu nr katalogowy
SPRZĘT JEDNOCZĘŚCIOWY
1 | Worek ileostomijny do dociągania , jednoczęściowy,przezroczysty, otwarty z przylepcem składającym się z trzech różnych hydrokoloidów. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm | szt. | 10
2 | Worek kolostomijny zamknięty, przezroczysty z przylepcem do docinania nożyczkami, Z jednej strony pokryty hydrofobową włókniną. Przylepiec składa się z 3 hydrokoloidów , posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 10
SPRZĘT DWUCZĘŚCIOWY PŁYTKA + WOREK
1 | Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym ,który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego,Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii. | szt. | 1
2 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego , z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka Worek zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 10
3 | Pasta uszczelniająco-gojąca Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące.Lepka konsystencja pasty doskonale uszczelnia przestrzeń pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca, a stomią, zapobiega podciekaniu treści jelitowej lub moczu pod płytkę, uszczelniając ją w okolicy stomii. Wypełnia nierówności na skórze wokół stomii. Zawiera alkohol. Tuba 60g. | szt. | 4
4 | Aerozol do usuwania przylepca Aerozol przeznaczony do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca ze skóry wokół stomii. 100% sylikonowa formuła. Bez butanu. Obojetny gaz rozpylający. | szt. | 1
5 | Niesterylne, cienkie, hydrokoloidowe paski mocujące, zapewniające dodatkowe zabezpieczenie krawędzi przylepca sprzętu stomijnego lub opatrunków. | szt. | 10
6 | Spray ochronny, hypoalergiczny produkt przeznaczony do stosowania na skórę wokół stomii jako dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem treści jelitowej lub moczu. Dzięki nowoczesnej technologii silikonowej, wygładza skórę wokół stomii i tworzy na niej mikroskopijną, cienką powłokę ochronną. Podczas stosowania nie szczypie. Zwiększa przyleganie sprzętu stomijnego. Przeznaczony jest dla wszystkich osób ze stomią. | szt. | 1
7 | Pianka do mycia skóry o zbalansowanym pH przeznaczona jest do mycia, pielęgnacji i nawilżania skóry wokół stomii. Służy do oczyszczania stomii i skóry wokół niej z pozostałości treści jelitowej lub moczu. Zawiera aloes i łagodne substancje nawilżające. Posiada właściwości łagodzące i ochronne. Jest bardzo delikatna dla wrażliwej lub podrażnionej skóry oraz śluzówki jelita. Nie wymaga spłukiwania wodą, wystarczy wytarcie jej nadmiaru za pomoc ręcznika lub papieru toaletowego. | szt. | 1
8 | Puder gojący do wszelkiego typu zmianach sączących - gdy na skórze wokół stomii pojawia się wysięk. | op | 1
RAZEM
plus 5% wartości pakietu
PAKIET NR 7 – TERAPIA PODCIŚNIENIOWA
Lp | Wyszczególnienie | Jm | Ilość | Cena jedn | Cena jedn | Wartość | Wartość | producent/kraj
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | nazwa produktu nr katalogowy
1 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm | szt | 120
2 | Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm ; samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu ;3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana. | szt | 99
3 | Zestaw opatrunkowy składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm ; samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu ;2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana. | szt | 66
4 | Port do terapii podciśnieniowej | szt | 3
5 | Sterylny, biały hydrofilowy opatruinek z pianki PVA (polialkohol winylowy) o wymiarach 15 x 10 cm do ochrony tkanek | szt | 10
RAZEM
plus 5% wartości pakietu
*Zamawiający wymaga użyczenia trzech urządzeń do podciśnieniowej terapii ran czas trwania umowy.
PAKIET NR 8- OPATRUNKI RÓŻNE 3
Lp | Wyszczególnienie | J m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/kraj nazwa produktu nr katalogowy
1 | Opatrunek piankowy z hydrożelem. Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa. Warstwa hydrożelu w postaci siatki, dzięki temu zapewnione jest swobodne przejście wysięku do chłonnej warstwy piankowej. Warstwę opatrunku od strony rany stanowi hydrożel. 10Cm x 10cm | szt | 5
2 | Opatrunek aktywowany płynem Ringera z zawartością antydrobnoustrojowej substancji PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny). Do ran powierzchniowych, nie wymaga opatrunku wtórnego, mocowany plastrem, opaską mocującą bądź rękawem opatrunkowym. W jałowych opakowaniach po 1 sztuce 7,5cm x 7,5cm. | szt | 280
3 | Hydroaktywny opatrunek specjalistyczny z unikatowym mechanizmem płucząco absorpcyjnym oraz antydrobnoustrojową substancją PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny). Do ran głębokich, szczelinowych, podminowanych, wymaga opatrunku wtórnego, mocowany plastrem, opaską mocującą bądź rękawem opatrunkowym. W jałowych opakowaniach po 1 sztuce 7,5cm x 7,5cm. | szt | 170
4 | Amorficzny, przezroczysty hydrożel., rozmiękcza suchą tkankę martwiczą ułatwia jej usunięcie. Dozownik w formie strzykawki z podwójną podziałką, 15 g żelu w jałowym dozowniku.. | szt | 10
5 | Opatrunek z siatki bawełnianej o du­żych oczkach, impregnowanej neu­tralną maścią, nie zawierającą skład­ników czynnych i uczulających. Można go ciąć na kawałki, w opakowaniach jałowych po 1 sztuce. Wymiar: 10 x 10 cm | szt | 5
6 | Opatrunek ze srebrem na trudno gojące się rany. Materiał nośny składa się z włókien piliamidowych pokrytych srebrem elementarnym. Impregnowany maścią na bazie triglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych. Maść zawiera (według INCI): Caprylic/Capric/Myristik/Stearic Triglyceride; Bis-diglyceryl Polyacyladipate-2, Macrogol 2000. Wymiar 10cm x 10 cm | szt | 20
RAZEM
plus 5% wartości pakietu
PAKIET NR 9 – Materiały do leczenia ran
Lp | Wyszczególnienie | J m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/kraj nazwa produktu nr katalogowy
1 | Semitransparentny opatrunek kontaktowy obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu zmniejszającą ból. Opatrunek dopasowuje się delikatnie do skóry bez przyklejania się do wilgotnego łożyska rany – aby można było go usunąć przy minimalnym ryzyku uszkodzenia rany lub skóry. Wielkość opatrunku 7,5 x 10cm. | szt | 160
2 | Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy, rozmiar 12,5x12,5cm. Z siarczanem srebra i węglem aktywowanym. Pakowany pojedynczo, do ran z małym i średnim wysiękiem. | szt | 50
3 | Sterylny, żelujący opatrunek włóknisty, który działa przeciwbakteryjnie, aby zapewnić skuteczną ochronę przed wieloma różnymi bakteriami Gram-dodatnimi oraz Gram-ujemnymi. Można łączyć z żelami.
4 | Dotyczy opatrunku nr3 - rozmiar 10x10cm | szt | 160
5 | Dotyczy opatrunku nr3 - rozmiar 2x45cm | szt | 10
6 | Opatrunek z wysoką zdolnością wchłaniania i zatrzymywania płynów. Stosowany na rany o umiarkowanym lub dużym wysięku. Zawiera hydrofobowy i oddychający materiał, który chroni przed przedostawaniem się płynów do środka.
7 | Dotyczy opatrunku nr 6 - rozmiar 10x10cm | szt | 10
8 | Dotyczy opatrunku nr 6 - rozmiar 12,5x17,5cm | szt | 5
9 | Dotyczy opatrunku nr 6 - rozmiar 17,5x22,5cm | szt | 5
10 | Wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wyspie opatrunkowej.
| Dotyczy opatrunku nr 10 - rozmiar 10x20cm | szt | 15
| Dotyczy opatrunku nr 10- rozmiar 10x30cm | szt | 20
RAZEM
plus 5% wartości pakietu
PAKIET NR 10 - opatrunki różne 4
Lp | Wyszczególnienie | J m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/kraj nazwa produktu nr katalogowy
1 | Sterylny opatrunek wyposażony w unikalną wkładkę piankową, o charakterystycznej strukturze, budową przypominającą plaster miodu.
| Dotyczy opatrunku nr 1- rozmiar 20x10cm | szt | 20
| Dotyczy opatrunku nr 1- rozmiar 30x10cm | szt | 20
RAZEM
Note on B26: ====== ID#AAAA4DUa7BY Paweł Olszewski (2023-08-29 13:08:18) tu skończyłem