Tczew, dnia 30.08.2024 r.

BZP.271.3.4.2024.4

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Przebudowę ulicy Kossaka w Tczewie.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Proszę o zamieszczenie przedmiarów dla w/w zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót. Wykonawca zobowiązany jest wycenić                            i wykonać cały zakres składający się na przedmiot niniejszego zamówienia z uwzględnieniem wszystkich czynności i robót, w wyniku których cele określone w sposób szczegółowy w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz załączonej przez Zamawiającego wielobranżowej dokumentacji projektowej zostaną osiągnięte.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie długości sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie technicznym branży sanitarnej zamieszczone są plany sytuacyjne, profile podłużne kanalizacji deszczowej, które to przedstawiają długości sieci 
i przykanalików kanalizacji deszczowej. Wykonawca zobowiązany jest wycenić i wykonać cały zakres składający się na przedmiot niniejszego zamówienia, który w sposób szczegółowy określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz załączonej przez Zamawiającego wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie ilości studni betonowych oraz ilości studni wykonanych z PP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie technicznym branży sanitarnej zarówno w opisie technicznym jak i na profilach podłużnych opisane / wskazane są ilości oraz parametry techniczne i wymiarowe studni betonowych jakie należy zastosować. Wyjaśniamy, że w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać jedną studnię wykonaną z PP, która w dokumentacji projektowej oznaczona została symbolem 2D.32. Należy wykonać ją jako studnię rewizyjną z rury dwuściennej 630PP SN8 i opatrzyć w uszczelkę elastomerową, teleskop, płytę odciążającą z betonu zbrojonego oraz właz żeliwny klasy C250 o średnicy 600 mm parametry wymiarowe studni 2D.32 przyjąć z profilu podłużnego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że studnia 2.D23 została błędnie opisana jako studnia PP należy zastosować studnię betonową o średnicy 1200.

Pytanie nr 4:

Proszę o zamieszczenie rysunku szczegółowego odwodnienia liniowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje rysunkiem szczegółowym odwodnienia liniowego. Należy zastosować typowe korytka odwodnienia liniowego wykonane z polimerobetonu z krawędziami zabezpieczonymi stalowym, ocynkowanym okuciem, o szerokości nominalnej 100 mm i głębokości minimum 95 mm, zabezpieczone systemowym rusztem klasy min. B125.

Korytka z nadaniem spadku do miejsca odbioru. Należy zastosować skrzynki przyłączeniowe 
z osadnikiem. Odwodnienia liniowe należy montować zgodnie z instrukcjami producenta stosownie do rodzaju przyległej nawierzchni. Nie dopuszcza się stosowania odwodnień liniowych typu grzebieniowego czy szczelinowego.

Pytanie nr 5:

Czy zadanie obejmuje przepięcia przyłączy wody?

Odpowiedź:

Zakres prac budowlanych branży sanitarnej został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3.3.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączonej przez Zamawiającego wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 6:

Czy przykanaliki należy zakończyć zaślepką na granicy działki?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nowo wykonywane przykanaliki należy zakończyć zaślepką na granicy działki, bądź w przypadku wyrażenia woli przez właścicieli posesji przyległych do pasa drogowego, umożliwić im wykonanie podłączenia.

Pytanie nr 7:

Dotyczy branży sanitarnej - Proszę o doprecyzowanie, na czym polegać ma remont studni kanalizacji sanitarnej. Jakie elementy studni są przewidziane do wymiany lub naprawy w poszczególnych studniach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące zakresu remontu studni kanalizacji sanitarnej zostały wskazane w Tom IV.1.3 – PT tj. projekcie technicznym branży sanitarnej 
- w opisie technicznym pkt 4.1 Renowacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, zmianie ulegają nw. terminy:

1)	termin związania ofertą, określony w pkt 10.1 SWZ – z „do dnia 02.10.2024 r.” na                   „do dnia 05.10.2024 r.”;

2)	termin składania i otwarcia ofert, określony w pkt 12.1 i 12.7 SWZ – z 03.09.2024 r. na 06.09.2024 r. – godziny pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przemysław Boleski

Dyrektor Zakładu Usług

Komunalnych w Tczewie

Sporządziła: Beata Wit

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania;

- aa.