## Załącznik 2
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywna dostawa akcesoriów elektrycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Lp. | Asortyment | Nazwa producenta / nr katalogowy asortymentu* | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol. 4 x 6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (PLN) (kol. 7x8) | Wartość brutto (PLN) (kol. 7 + 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gniazdo pojedyńcze bryzgoszczelne IP44 z klapką: Tworzywo sztuczne kolor biały połysk:kolor klatki biały lub dymny; Napięcie znamionowe:250 V:Prąd znamionowy 16 A Rodzaj podłączenia:Zaciski śrubowe :Typ montażu:Podtynkowy: do montażu z ramkami |  | 12 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Gniazdo podwójne z uziemieniem: Tworzywo sztuczne kolor biały połysk: Napięcie znamionowe:250 V:Prąd znamionowy 16 A Rodzaj podłączenia:Zaciski śrubowe :Typ montażu:Podtynkowy: do montażu z ramkami |  | 12 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Gniazdo pojedyńcze z uziemieniem: Tworzywo sztuczne kolor biały połysk: Napięcie znamionowe:250 V:Prąd znamionowy 16 A Rodzaj podłączenia:Zaciski śrubowe :Typ montażu:Podtynkowy: do montażu z ramkami |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Łącznik jednobiegunowy : Tworzywo sztuczne kolor biały połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 16A:Montaż podtynkowy:Rodzaj połączenia zaciski śrubowe:Montaż podtynkowy do montażu z ramkami |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Łącznik świecznikowy : Tworzywo sztuczne kolor biały połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 16A::Rodzaj połączenia zaciski śrubowe:Montaż podtynkowy do montażu z ramkami |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przycisk dzwonek: : Tworzywo sztuczne kolor biały połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 10 A::Rodzaj połączenia zaciski śrubowe:Montaż podtynkowy do montażu z ramkami |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Łącznik schodowy : Tworzywo sztuczne kolor biały połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 16A::Rodzaj połączenia zaciski śrubowe:Montaż podtynkowy do montażu z ramkami |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Łącznik krzyżowy: : Tworzywo sztuczne kolor biały połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 16A::Rodzaj połączenia zaciski śrubowe:Montaż podtynkowy do montażu z ramkami |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Ramka pojedyncza:kolor biały połysk:Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne ;do montażu dla pozycji specyfikacji nr 1 donr 8 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Ramka podwójna :kolor biały połysk:Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne ;do montażu dla pozycji specyfikacji nr 1 donr 8 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Ramka potrójna :kolor biały połysk:Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne ;do montażu dla pozycji specyfikacji nr 1 donr 8 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Ramka poczwórna:kolor biały połysk:Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne ;do montażu dla pozycji specyfikacji nr 1 donr 8 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Ramka pięciokrotna:kolor biały połysk:Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne ;do montażu dla pozycji specyfikacji nr 1 donr 8 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Gniazdo hermetyczne podwójne z/u:Napięcie znamionowe [V]: 250:Prad znamionowy [A]: 16:Stopień ochrony (IP): IP44:Kolor: Biały: montaz natynkowy:Z pokrywą uchylną kolor biały lub dymny |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Gniazdo hermetyczne podwójne z/u:Napięcie znamionowe [V]: 250:Prad znamionowy [A]: 16:Stopień ochrony (IP): IP44:Kolor: Biały: montaz natynkowy:Z pokrywą uchylną kolor dymny : |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Gniazdo pojedyńcze hermetyczne z klapką kolor dymiony : z uziemieniem: Tworzywo sztuczne kolor biały połysk: Napięcie znamionowe:250 V:Prąd znamionowy 16 A Rodzaj podłączenia:Zaciski śrubowe :Typ montażu:Podtynkowy: do montażu z ramkami z pozycji specyfikacji od 8 do pozycji 13 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Gniazdo hermetyczne pojedyńcze z/u:Napięcie znamionowe [V]: 250:Prad znamionowy [A]: 16:Stopień ochrony (IP): IP44:Kolor: Biały: montaz natynkowy:Z pokrywą uchylną koloru białego |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Gniazdo hermetyczne pojedyńcze z/u:Napięcie znamionowe [V]: 250:Prad znamionowy [A]: 16:Stopień ochrony (IP): IP44:Kolor: Biały: montaz podtynkowy posiadające scaloną ramkę:Z pokrywą uchylną kolor dymny |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Gniazdo podwójne z/u:Napięcie znamionowe [V]: 250:Prad znamionowy [A]: 16: :Kolor: Biały: montaz podtynkowy posiadające scaloną ramkę: klasa szczelności: IP20, |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Gniazdo przenośne gumowe z zatyczką :Napięcie (V)230 Z/U :Stopień szczelności IP44:Prąd znamionowy [A]16: kolor czarny |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Gniazdo przenośne gumowe z zatyczką :Napięcie (V)230 Z/U :Stopień szczelności IP54:Prąd znamionowy [A]16: kolor czarny |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Gniazdo przenośne 63A 5P 400V ; stopień szczelności ip IP67 ;Rodzaj połączenia Zacisk śrubowy:Materiał Tworzywo sztuczne kolor czerwony |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Gniazdo przenośne 32A 5P 400V :stopień szczelności ip IP44 ;Rodzaj połączenia Zacisk śrubowy:Materiał Tworzywo sztuczne kolor czerwony |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Gniazdo przenośne 16A 5P 400V :stopień szczelności ip IP44 ;Rodzaj połączenia Zacisk śrubowy:Materiał Tworzywo sztuczne kolor czerwony |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Gniazdo przenośne 16A 4P 400V ::stopień szczelności ip IP44 ;Rodzaj połączenia Zacisk śrubowy:Materiał Tworzywo sztuczne kolor czerwony |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Gniazdo stałe 32A 5P 400V ::stopień szczelności ip IP44 ;Rodzaj połączenia Zacisk śrubowy:Materiał Tworzywo sztuczne kolor czerwony |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Gniazdo stałe 16A 5P 400V ::stopień szczelności ip IP44 ;Rodzaj połączenia Zacisk śrubowy:Materiał Tworzywo sztuczne kolor czerwony |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Gniazdo stałe 16A 4P 400V :stopień szczelności ip IP44 ;Rodzaj połączenia Zacisk śrubowy:Materiał Tworzywo sztuczne kolor czerwony |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Łącznik schodowy:montaż podtynkowy posiadające scaloną ramkę :Stopień ochrony IP44;Kolor Biały: Tworzywo sztuczne połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 10 A::Rodzaj połączenia śrubowe : |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
30 | łącznik pojedynczy :montaż podtynkowy posiadające scaloną ramkę :Stopień ochrony IP44;Kolor Biały: Tworzywo sztuczne połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 10 A::Rodzaj połączenia śrubowe : |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Łącznik świecznikowy :montaż podtynkowy posiadające scaloną ramkę :Stopień ochrony IP44;Kolor Biały: Tworzywo sztuczne połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 10 A::Rodzaj połączenia śrubowe : |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Łącznik świecznikowy :montaż natynkowy :Stopień ochrony IP44;Kolor Biały: Tworzywo sztuczne połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 10 A::Rodzaj połączenia śrubowe : |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
33 | łącznik pojedynczy ::montaż natynkowy :Stopień ochrony IP44;Kolor Biały: Tworzywo sztuczne połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 10 A::Rodzaj połączenia śrubowe : |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Aquant Łącznik schodowy hermetyczny :montaż natynkowy :Stopień ochrony IP55;Kolor Biały: Tworzywo sztuczne połysk ;Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 10 A::Rodzaj połączenia śrubowe : |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Wtyczka kątowa ;Materiał Tworzywo sztuczne:Kolor Biały:Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 16 A: Z uziemieniem: Stopień ochrony IP 20:rodzaj połączenia: śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Wtyczka płaska Kierunek wprowadzenia wtyczki Prosty ;Materiał Tworzywo sztuczne:Kolor Biały:Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 10 A: : Stopień ochrony IP 20:rodzaj połączenia: śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Wtyczka-gniazdo z wyłącznikiem :Materiał Tworzywo sztuczne:Kolor Biały:Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 10 A: : Stopień ochrony IP 20:rodzaj połączenia: śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Wtyczka przenośna 3P :Materiał Tworzywo sztuczne:Kolor Niebieski :Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 16 A: Z uziemieniem: Stopień ochrony IP 20:rodzaj połączenia: śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Wtyczka gumowa 2P+Z : :Materiał Tworzywo guma :Kolor czarny :Napięcie znamionowe 250V:Prąd znamionowy 16 A: Z uziemieniem: Stopień ochrony IP 44 rodzaj połączenia: śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Wtyczka przenośna prosta 3P+N+Z: Materiał wykonaniaPolyamid;Stopień szczelności IP44 ::Napięcie znamionowe 400 V:Prąd znamionowy 32A |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Wtyczka przenośna prosta 3P+N+Z: Materiał wykonania Polyamid;Stopień szczelności IP44 ::Napięcie znamionowe 400 V:Prąd znamionowy 16 A |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Gniazdo hermetyczne podwójne z/u z klapką pełną;montaż natynkowy ; kolor biały połysk;Stopień ochrony IP: IP54 z klapką koloru dymnego ;Napięcie znamionowe: 250 V;Prąd znamionowy: 16 A/;Typ zacisku: zaciski śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Gniazdo podwójne Z/U ;montaż podtynkowy nie ramkowy: kolor biały połysk;Stopień ochrony IP: IP20";Napięcie znamionowe: 250 V;Prąd znamionowy: 10 A/;Typ zacisku: zaciski śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Gniazdo pojedyńcze Z/U ;montaż podtynkowy nie ramkowy: kolor biały połysk;Stopień ochrony IP: IP54 z klapką ";Napięcie znamionowe: 250 V;Prąd znamionowy: 10 A/;Typ zacisku: zaciski śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Gniazdo hermetyczne potrójne z/u z klapką pełną;montaż natynkowy ; kolor biały połysk;Stopień ochrony IP: IP54 z klapką koloru dymnego ;Napięcie znamionowe: 250 V;Prąd znamionowy: 16 A/;Typ zacisku: zaciski śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Gniazdo hermetyczne potrójne z/u z klapką pełną;montaż natynkowy ; kolor biały połysk;Stopień ochrony IP: IP54 z klapką koloru białego ;Napięcie znamionowe: 250 V;Prąd znamionowy: 16 A/;Typ zacisku: zaciski śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Gniazdo hermetyczne pojedyńcze z/u z klapką pełną;montaż natynkowy ; kolor biały połysk;Stopień ochrony IP: IP54 z klapką koloru dymnego ;Napięcie znamionowe: 250 V;Prąd znamionowy: 16 A/;Typ zacisku: zaciski śrubowe |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 2.5mm2 pomarańczowa |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 4mm2 pomarańczowa |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 6mm2 pomarańczowa |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 10mm2 pomarańczowa |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Złączka przelotowa 2-przewodowa 2,5-35mm2 niebieska ;montaż na szynę Din |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Złączka przelotowa 2-przewodowa 2,5-35mm2 szara ;montaż na szynę Din |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Złączka przelotowa 2-przewodowa 2,5-35mm2 żółto-zielona;montaż na szynę Din |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Szybkozłączka 5x0,2-4mm2 transparentna / pomarańczowa ;Do przewodów elastycznych;Napięcie znamionowe [V]: 450;Prad znamionowy [A]: 20; |  | 5 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Szybkozłączka 3x0,2-4mm2 transparentna / pomarańczowa ;Do przewodów elastycznych;Napięcie znamionowe [V]: 450;Prad znamionowy [A]: 20; |  | 5 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Szybkozłączka 2x0,2-4mm2 transparentna / pomarańczowa ;Do przewodów elastycznych;Napięcie znamionowe [V]: 450;Prad znamionowy [A]: 20; |  | 10 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Szybkozłączka 2x0,2,5 mm2 transparentna ;Do przewodów typu drut ;Napięcie znamionowe [V]: 450;Prad znamionowy [A]: 20; |  | 10 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Szybkozłączka 3x0,2,5 mm2 transparentna ;Do przewodów typu drut ;Napięcie znamionowe [V]: 450;Prad znamionowy [A]: 20 |  | 10 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Szybkozłączka 4x0,2,5 mm2 transparentna ;Do przewodów typu drut ;Napięcie znamionowe [V]: 450;Prad znamionowy [A]: 20 |  | 10 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Szybkozłączka 5x0,2,5 mm2 transparentna ;Do przewodów typu drut ;Napięcie znamionowe [V]: 450;Prad znamionowy [A]: 20 |  | 10 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Szybkozłączka 8x0,2,5 mm2 transparentna ;Do przewodów typu drut ;Napięcie znamionowe [V]: 450;Prad znamionowy [A]: 20 |  | 10 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Szyna łączeniowa 3P 63A 10mm2 widełkowa (12mod.) CU |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Szyna łączeniowa 1P 63A 10mm2 widełkowa (12mod.) CU |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Szyna łączeniowa widełkowa 3P 80A 12mm2 (54 mod.) CU |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Szyna łączeniowa widełkowa 1P 80A 12mm2 (54 mod.) CU |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Szyna łączeniowa 3P 100A 16mm2 sztyftowa (57 mod.) CU |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1; z wbudowanymi gniazdami 32A 5P 400V ; 2P+Z 230V ; Stopień ochrony (IP) IP44 ;Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1; z wbudowanymi gniazdami 16A 5P 400V ; 2P+Z 230V ; Stopień ochrony (IP) IP44; Tworzywo sztuczne |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Gniazdo meblowe pojedyńcze x 2;Kolor: Aluminium: Montaż natynkowy;Stopień ochrony (IP): IP20;Napięcie znamionowe [V]: 250;Prad znamionowy [A]: 16;materiał tworzywo sztuczne |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1; z wbudowanymi gniazdami 32A 5P 400V ; 2x2P+Z 230V ; Stopień ochrony (IP) IP44 ;Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Gniazdo /rozgałęźnik/ do przedłużacza z wyłącznikem;ilość 5-gniazd;Kolor: Biały;Materiał: Tworzywo sztuczne;Prad znamionowy [A]: 16;Stopień ochrony (IP): IP20; z uziemieniem ;napięcie znamionowe 230V |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Przedłużacz bębnowy ;długość 30mb ;przewód przekrój 3x2,5 ;Liczba gniazd ze stykiem ochronnym: 4;Stopień ochrony (IP): IP44;napięcie znamionowe 230V |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Przedłużacz bębnowy ;długość 25mb ;przewód przekrój 3x2,5 ;Liczba gniazd ze stykiem ochronnym: 4 ;Stopień ochrony (IP): IP44;napięcie znamionowe 230V |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Przedłużacz bębnowy ;długość 25mb ;przewód przekrój 3x1,5 ;Liczba gniazd ze stykiem ochronnym: 4;Stopień ochrony (IP): IP44;napięcie znamionowe 230V |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Przedłużacz przeciwprzepięciowy; 5-gniazd z/u ;Gniazda wyjściowe 230V ; wbudowane Zabezpieczenie Przeciwprzepięciowe; Prad znamionowy [A]: 16; długość przeowdu 3m |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Przedłużacz przeciwprzepięciowy; 5-gniazd z/u ;Gniazda wyjściowe 230V ; wbudowane Zabezpieczenie Przeciwprzepięciowe; Prad znamionowy [A]: 16; długość przewodu 5m |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Przedłużacz 4-gniazda z/u ;prąd znamionowy 16A ;długość przewodu 5m /OMY 3x1,5/;kolor biały ;napięcie znamionowe 230V |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Przedłużacz 4-gniazda z/u ;prąd znamionowy 16A ;długość przewodu 3m /OMY 3x1,5/;kolor biały ;napięcie znamionowe 230V |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Przedłużacz 5xgniazda z/u ;prąd znamionowy 16A ;długość przewodu 3m /OMY 3x1,5/;kolor biały ;napięcie znamionowe 230V |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Gniazda wpuszczane w blat ;3x250V Z/U;obciążenie mini : 2000W;stopień ochrony: IP20;kolor: czarny ; montaż obudowy chowanej w blat |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Gniazdo meblowe , 3x250V AC wysuwane z blatu;Ładowarka USB;Materiał tworzywo sztuczne + metal ;kolor srebrny ;Montaż wpuszczane w blat;Typ gniazda 2P+Z ;2 x port USB ;Napięcie wyjściowe ładowarki USB 5VDC / 2,1A |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Rozdzielnica modułowa 5x12 szyna din ; montaż podtynkowy ;Napięcie znamionowe 400 V;Stopien ochrony IP30;Kolor biały;Głębokość montażu min 120 mm;zamykanie drzwiczek na zamek ;szybkozłączne PE i N;Klasa ochronnosci klasa ochronnosci II |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Rozdzielnica modułowa 4x12 szyna din ; montaż podtynkowy ;Napięcie znamionowe 400 V;Stopien ochrony IP30;Kolor biały;Głębokość montażu min 120 mm;zamykanie drzwiczek na zamek ;szybkozłączne PE i N;Klasa ochronnosci klasa ochronnosci II |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Rozdzielnica modułowa 3x12 szyna din ; montaż podtynkowy ;Napięcie znamionowe 400 V;Stopien ochrony IP30;Kolor biały;Głębokość montażu min 120 mm;zamykanie drzwiczek na zamek ;szybkozłączne PE i N;Klasa ochronnosci klasa ochronnosci II |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Rozdzielnica modułowa 1x12;montaż natynkowy;Napięcie: 230/400 V;Kolor: biały;Materiał: ABS/PC;Stopień ochrony: IP40;listwy zaciskowe N+PE;drzwiczki rozdzielnicy kolor dymny |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Listwa zaciskowa ;montaż na szynę din ;12-torowa niebieska N |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Listwa zaciskowa ;montaż na szynę 12-torowa zółto zielona PE |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Wkładka patentowa na klucz do zamka powtarzalna ;Wkładka dedykowana jest dla obudów termoutwardzalnych STN, SSTN |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Rozdzielnica modułowa 1x6;montaż natynkowy;Napięcie: 230/400 V;Kolor: biały;Materiał: ABS/PC;Stopień ochrony: IP40;listwy zaciskowe N+PE;drzwiczki rozdzielnicy kolor dymny |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Blok rozdzielczy 125A 4P 7-zaciskowy ;Liczba podłączeń > 25 mm2: 8;Sposób montażu: Szyna DIN / śruba;Liczba podłączeń 10 mm2: 28 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
92 | rozdzielnica modułowa 2x12;montaż natynkowy;Napięcie: 230/400 V;Kolor: biały;Materiał: ABS/PC;Stopień ochrony: IP40;listwy zaciskowe N+PE;drzwiczki rozdzielnicy kolor dymny |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Rozdzielnica hermetyczna modułowa ;Moduły: 3 x 12 ;Stopień ochrony: IP54;montaż natynkowy;Napięcie znamionowe izolacji: 400V;zaciski PE-N ;materiał tworzywo sztuczne kolor biały |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Rozdzielnica modułowa 3x12 szyna din ; montaż natynkowy ;Napięcie znamionowe 400 V;Stopien ochrony IP30;Kolor biały;Głębokość montażu min 120 mm;zamykanie drzwiczek na zamek ;szybkozłączne PE i N;Klasa ochronnosci klasa ochronnosci II ;materiał wykonania metalowa ;kolor biały |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Rozdzielnica modułowa 3x12 szyna din ; montaż natynkowy ;Napięcie znamionowe 400 V;Stopien ochrony IP30;Kolor biały;Głębokość montażu min 120 mm;zamykanie drzwiczek na zamek ;szybkozłączne PE i N;Klasa ochronnosci klasa ochronnosci II ;materiał wykonania metalowa ;kolor biały |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Rozdzielnica modułowa 2x12 szyna din ; montaż natynkowy ;Napięcie znamionowe 400 V;Stopien ochrony IP30;Kolor biały;Głębokość montażu min 120 mm;zamykanie drzwiczek na zamek ;szybkozłączne PE i N;Klasa ochronnosci klasa ochronnosci II ;materiał wykonania metalowa ;kolor biały |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 16 A;Typ wyłącznika nadprądowego: B;Liczba biegunów: 1 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 20 A;Typ wyłącznika nadprądowego: B;Liczba biegunów: 1 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 6 A;Typ wyłącznika nadprądowego: B;Liczba biegunów: 1 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 25 A;Typ wyłącznika nadprądowego: B;Liczba biegunów: 1 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 25 A;Typ wyłącznika nadprądowego: C;Liczba biegunów: 1 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 16 A;Typ wyłącznika nadprądowego: C;Liczba biegunów: 1 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 10 A;Typ wyłącznika nadprądowego: C;Liczba biegunów: 1 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 20A;Typ wyłącznika nadprądowego: C;Liczba biegunów: 1 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 32 A;Typ wyłącznika nadprądowego: C;Liczba biegunów: 1 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Zegar dobowy analogowy;Zakres napięcia zasilającego [V]: 230;Rodzaj styku: Styk zwierny;Programowanie dobowe;Liczba kanałów: 1;min obciążenie styku 16A;montaz na szynę din ;Klasa ochronności IP:20 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Zegar programator astronomiczny;Styk: 2×[1×NO/NC separowane;Zakres napięcia zasilającego [V]: 230;Montaż: na szynie TH-35;Prąd obciążenia: 2×16A;Stopień ochrony: IP20;Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android wyposażonego w moduł komunikacji NFC. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 16 A;Typ wyłącznika nadprądowego: b;Liczba biegunów: 3 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe U(AC):400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 20 A;Typ wyłącznika nadprądowego: B ;Liczba biegunów: 3 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe U(AC):400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 20 A;Typ wyłącznika nadprądowego: C ;Liczba biegunów: 3 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe U(AC):400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 16A;Typ wyłącznika nadprądowego: C ;Liczba biegunów: 3 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe U(AC):400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Rozłącznik modułowy ;Liczba biegunów: 3P + N;Prąd znamionowy In: 100 A;Napięcie znamionowe łączeniowe (AC): 400 V;Rodzaj: rozłączniki izolacyjne;Napięcie znamionowe udarowe Uimp: 6 Kv;Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 40000;Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: 35 mm² (drut), 50 mm drut |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 32 A;Typ wyłącznika nadprądowego: C ;Liczba biegunów: 3 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe U(AC):400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Rozłącznik modułowy ;Liczba biegunów: 3P ;Prąd znamionowy In: 40 A;Napięcie znamionowe łączeniowe (AC): 400 V;Rodzaj: rozłączniki izolacyjne;Napięcie znamionowe udarowe Uimp: 6 Kv;Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 60000;Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: 16mm² (linka ),25 mm |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Rozłącznik bezpiecznikowy D02 ;Liczba biegunów - 3P;Prąd znamionowy In - 63 A;Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) - 230/400 V;Napięcie znamionowe udarowe Uimp - 6 kV; |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Wyłącznik nadprądowy ;Prąd znamionowy In: 10 A;Typ wyłącznika nadprądowego: C ;Liczba biegunów: 3 P; Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA;Napięcie znamionowe łączeniowe U(AC):400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V; Wytrzymałość elektryczna min (liczba cykli): 4000;Wytrzymałość mechaniczna min (liczba cykli): 20000 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A;Liczba biegunów: 4 P;Znamionowy prąd różnicowy dI: 30 mA ;Napięcie znamionowe łączeniowe (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V;Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 2000;Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 4000;Prąd znamionowy In: 40 A |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25 A;Liczba biegunów: 2 P;Znamionowy prąd różnicowy dI: 30 mA ;Napięcie znamionowe łączeniowe (AC): 230 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V;Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 2000;Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 4000;Prąd znamionowy In: 25 A |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A;Liczba biegunów: 2 P;Znamionowy prąd różnicowy dI: 30 mA ;Napięcie znamionowe łączeniowe (AC): 230 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V;Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 2000;Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 4000;Prąd znamionowy In: 40 A |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25 A;Liczba biegunów: 4 P;Znamionowy prąd różnicowy dI: 30 mA ;Napięcie znamionowe łączeniowe (AC): 230/400 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V;Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 2000;Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 4000;Prąd znamionowy In: 25 A |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Wyłącznik różnicowoprądowy 16 A;Liczba biegunów: 2 P;Znamionowy prąd różnicowy dI: 30 mA ;Napięcie znamionowe łączeniowe (AC): 230 V;Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V;Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 2000;Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 4000;Prąd znamionowy In: 16 A |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Stycznik modułowy 25A ;Rodzaj napięcia sterowania: AC;Rodzaj napięcia zasilania: AC;Liczba styków zwiernych: 2;Znamionowe napięcie pracy [V] do: 250;Liczba modułów: 1;Znamionowe napięcie cewki [V]: 230 ;Znamionowy prąd pracy [A]: 25;Napięcie cewki Uc [V]: 230;montaż: szyna DIN |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Stycznik modułowy ;prąd znamionowy I[A]:25;napięcieznamionowe [V]: 400typ stycznika: ESC ;Napięcie cewki Uc [V]: 230;Rodzaj napięcia sterowania;ilość biegunów: 4; ilość faz: 3;ilość modułów: 2; ilość styków NO: 4;wytrzymałość elektryczna (przełączeń): 30000;wytrzymałość mechaniczna (przestawień): 1000000;montaż: szyna DIN |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Stycznik modułowy ;prąd znamionowy I[A]:40;napięcieznamionowe [V]: 400typ stycznika: ESC ;Napięcie cewki Uc [V]: 230;Rodzaj napięcia sterowania;ilość biegunów: 4; ilość faz: 3;ilość modułów: 2; ilość styków NO: 4;wytrzymałość elektryczna (przełączeń): 30000;wytrzymałość mechaniczna (przestawień): 1000000;montaż: szyna DIN |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Stycznik modułowy ;prąd znamionowy I[A]:40;napięcieznamionowe [V]: 400typ stycznika: ESC ;Napięcie cewki Uc [V]: 230;Rodzaj napięcia sterowania;ilość biegunów: 4; ilość faz: 3;ilość modułów: 2; ilość styków NO: 3; ilość styków NC ;1 ;wytrzymałość elektryczna (przełączeń): 30000;wytrzymałość mechaniczna (przestawień): 1000000;montaż: szyna DIN |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Ogranicznik przepięć B+C ;Napięcie znamionowe AC (50 / 60 Hz) V Un: 230;Maksymalne napięcie ciągłe AC V UC: 280;Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) kA I n / L-N: 30;Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) kA I max: 50;Prąd udarowy (10/350 μs) kA I imp: 12,5;Prąd udarowy łącznie (10/350) kA I total: 50;Prąd wyładowczy (8/20 μs) [łącznie] kA I total: 80;Napięciowy poziom ochrony [L-N] kV Up: 1,3; wbudowana optyczna sygnalizacja uszkodzenia. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Ogranicznik przepięć typ C ;liczba biegunów: 4; poziom ochrony: 1.4 kV ;rozmiar: 4 moduły; sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: optyczny ;znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) [kA]: 20; maksymalne napięcie trwałej pracy AC [V]: 460 układ sieci: sieć TN-S |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Kostka zaciskowa 5 zacisków 400V 76A; czarna - przekrój przewodu: do 16mm2;liczba biegunów: 5;rodzaj połączenia elektrycznego: zacisk śrubowy; |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Listwa zaciskowa 5x35mm2 ;Prąd znamionowy In [A]: 232 A;Liczba zacisków na biegun: 5;Pozycja połączenia: Z boku / boczny;Napięcie znamionowe [V]: 630 V;Sposób montażu: Szyna montażowa DIN TH-35 mm;Liczba biegunów: 4 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Blok rozdzielczy 160 A 4P 11-zaciskowy ;Liczba podłączeń > 25 mm2: 8;Sposób montażu: Szyna DIN / śruba;Liczba podłączeń 10 mm2: 28 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Końcówka (tulejka) łącząca izolowana ;izolacja: polwinitowa;przekrój przewodów (1,5-2,5 mm2);materiał tulejki: miedź cynowana galwanicznie;długość zacisku: min 15mm;opakowanie: 100 sztuk |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 1,5mm ;op 100szt |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 2,5mm ;op 100szt |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 4 mm ;op 100szt |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 6 mm ;op 100szt |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 10 mm ;op 100szt |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 16 mm ;op 100szt |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 2 x4 mm ;op 100szt |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 2x 6 mm ;op 100szt |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Końcówka kablowa tulejkowa izolowana 2 x10 mm ;op 100szt |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Końcówka (tulejka) łącząca Cu ;Przekrój znamionowy od/do [mm2] od: 1,5;Przekrój znamionowy od/do [mm2] do: 2,5;Do przewodów jednożyłowych;Rodzaj tulejki: Długa;Rodzaj połączenia: Łącznik równoległy;Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Końcówka (tulejka) łącząca Cu ;Przekrój znamionowy od/do [mm2] od: 6 ;Przekrój znamionowy od/do [mm2] do: 6 ;Do przewodów jednożyłowych;Rodzaj tulejki: Długa;Rodzaj połączenia: Łącznik równoległy;Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Puszka podtynkowa 60mm; głęboka 60mm ;z wkrętami pomarańczowa ;Łączona |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Pokrywa puszki 70-80mm okrągła biała |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Pokrywa puszki ze skrzydełkami rozporowymi 60mm okrągła biała |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Pokrywa sygnalizacyjna puszek podtynkowych 60mm okrągła pomarańczowa |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Puszka podtynkowa podwójna 60mm; regips głęboka niebieska P2x60 ;samogasnąca bezhalogenowa |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Puszka podtynkowa 60mm łączeniowa płytka z wkrętami czerwona |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Puszka podtynkowa 60mm pojedyńcza pomarańczowa płytka |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Puszka podtynkowa 60mm pojedyńcza regips głęboka pomarańczowa |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Puszka podtynkowa potrójna 60mm regips głęboka niebieska P3x60 samogasnąca bezhalogenowa |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Puszka podtynkowa poczwórna 60mm; regips głęboka niebieska P4x60 samogasnąca bezhalogenowa |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Puszka 3x 60mm podtynkowa potrójna ; regips pomarańczowa |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Puszka n/t hermetyczna pusta ; wymiary 87x87x39 +/-1mm;Stopień ochrony - IP55;Napięcie pracy - 380V;Sposób montażu - natynkowy;Materiał - tworzywo sztuczne ;kolor biały /szary |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Puszka n/t hermetyczna pusta ; wymiary 100x100x38mm;stopień ochrony IP54 ;kolor biały/szary ; samogasnąca bezhalogenowa ;Napięcie pracy - 380V |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Puszka hermetyczna natynkowa;wymiary 108x108x56mm;stopień ochrny IP65;kolor biały / szary;Napięcie pracy - 380V |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Puszka natynkowa hermetyczna z dławicą zintegrowaną;wymiary 85x85x39mm +/-1mm ;stopień ochorony IP54 kolor biała /szary samogasnąca bezhalogenowa ;Napięcie pracy - 380V |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Puszka podtynkowa;wymiary 96x126x62mm; kolor pomarańczowa ;Stopień ochrony ip40;Napięcie znamionowe: 230 V |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Puszka natynkowa ;wymiary 241x180x96 ;stopień ochrony IP66 ;kolor szary /biały ;Napięcie pracy - 380V |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Puszka do złącza odgromowego ziemna ;wymiary 200x200 wys 165;kolor Kolor: szary;Stopień ochrony: IP40 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Puszka do złącza odgromowego /regulowana głębokość/Głębokość [mm] : 80Głębokość wbudowania [mm] : 150;Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne;Rodzaj pokrywy : Zamknięte;Szerokość [mm] : 165;Wysokość [mm] : 210;Pokrywa odporna na działanie promieni UV;stopień ochrony ip40 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
162 | Puszka odgałęźna natynkowa ;14-torowa ;wymiary 90x90x40mm; stopień ochrony IP54;kolor szary ;Mocowanie pokrywy: Zatrzaskiwane; |  | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Wkładka bezpiecznikowa D02 25A gG 400V AC/250V DC | ; | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Wkładka bezpiecznikowa D02 63A gG 400V AC/250V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Wkładka bezpiecznikowa D02 35A gG 400V AC/250V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Wkładka bezpiecznikowa D02 20A gG 400V AC/250V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Wkładka bezpiecznikowa D02 50A gG 400V AC/250V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Wkładka bezpiecznikowa D01 16A gG 400V AC/250V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Wkładka bezpiecznikowa D01 10A gG 400V AC/250V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Wkładka bezpiecznikowa D02 32A gG 400V AC/250V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38mm 16A gG 500V |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
172 | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38mm 10A gG 500V |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38mm 20A gG 400V |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
174 | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38mm 25A gG 400V |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Wkładka bezpiecznikowa 25A DII gF / BiWts 500V AC/440V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Wkładka bezpiecznikowa 20A DII gF / BiWts 500V AC/440V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Wkładka bezpiecznikowa 16A DII gF / BiWts 500V AC/440V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Wkładka bezpiecznikowa 10A DII gF / BiWts 500V AC/440V DC |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Wkładka bezpiecznikowa 35A DIII gF / BiWts 500V |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 250A gG 500V WT-1 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 200A gG 500V WT-1 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Wkładka bezpiecznikowa KOMBI NH00C 63A gG/gL 500V WT |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Wkładka bezpiecznikowa KOMBI NH00C 50A gG/gL 500V WT-00C |  | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Wkładka bezpiecznikowa KOMBI NH00C 125A gG/gL 500V WT-00C |  | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
185 | Zasilacz LED ;Napięcie wyjściowe: 230 VAC;moc wyjściowa maksymalna: 45W 1050mA 36-42V DC ;Napięcie wejściowe: 230 VAC;stopień ochrony;IP20 |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
186 | Wentylator WC ;średnica Ø80;wbudowany wyłącznik czasowy timer;wydatek powietrza: 80 m³/h;moc: max12 W;napięcie zasilania: 230V/50Hz;montaż: ścienny i sufitowy;kolor biały;łożyska kulkowe;stopieńochrony IP x4.,wbudowany wyłącznik czasowy timer. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
187 | Wentylator domowy;kolor biały ; średnica Ø100 ;Wydatek powietrza (m3/h):min 100;Ciśnienie statyczne (Pa): do 34;Napięcie (V): 230/50;Obroty (obr/min): 1850;Moc max (W): 8;stopień ochrony: IP, X4;montaż: ścienny i sufitowy;łożyska kulkowe |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
188 | wentylator łazienkowy ;kolor biały;średnica Ø125;wydatek powietrza: 150m³/h;ciśnienie statyczne: do 40 Pa;napięcie zasilania: 230V;moc: max 17 W;stopień ochrony: IP, X4;montaż: ścienny i sufitowy;łożyska kulkowe ,wbudowany wyłącznik czasowy timer. |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
189 | Wentylator WC ;średnica Ø100;wbudowany wyłącznik czasowy timer;wydatek powietrza: 100 m³/h;moc: max12 W;napięcie zasilania: 230V/50Hz;montaż: ścienny i sufitowy;kolor biały;łożyska kulkowe;stopieńochrony IP x4 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
190 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 200A gG 500V WT-1 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
191 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 250A gG 500V WT-1 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 160A gG 500V WT-1 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
193 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 100A gG 500V WT-1 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
194 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 125A gG 500V WT-1 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 63A gG 500V WT-1 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
196 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 80A gG 500V WT-1 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
197 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 32A gG 500V WT-1 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 50A gG 500V WT-1 |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
199 | Uchwyt izolacyjny do wyjmowania wkładek nożowych WT-00 WT-1 WT-2 WT-3 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Opaska kablowa 3,6x250 mm czarna UV /100szt./ tolerancja +/-10 mm |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
201 | Opaska kablowa 4,8x250 mm czarna UV /100szt./ tolerancja +/-10 mm |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
202 | Opaska kablowa 4,8-300 mm czarna UV /100szt./ tolerancja +/-10 mm tolerancja +/- 1 mm |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
203 | Opaska kablowa 390x4,8 mm czarna UV /100szt./ tolerancja +/-10 mm |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
204 | Opaska kablowa 200x2,5 biała ITA025200W /100szt/ tolerancja +/-10 mm |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
205 | Opaska kablowa 290x3,6mm biała BMB2936 / 5210 /100szt./ tolerancja +/-10 mm |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
206 | Opaska kablowa 160x2,5mm biała /100szt./ tolerancja +/-10 mm |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
207 | Opaska kablowa 430x4,8 mm biała /100szt./ tolerancja +/-10 mm |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
208 | Opaska kablowa 40/5 mm czarna UV/100szt./ tolerancja +/-10 mm |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
209 | Uziom kompletny fi16 ocynkowany 3m (2x1,5m); Pręt gwintowany;Złącze krzyżowe;Łącznik x2; wkręcany Pobijak |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
210 | Złącze uniwersalne odgałęźne ocynkowane;Odpowiednie do: Przewód okrągły/płaskownik;Szerokość zacisku dla płaskownika: Ponad 40 mm;Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
211 | Złącze krzyżowe 1-otworowe ;pod drut- fi8-10mm;stal ocynkowana;Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
212 | Złącze krzyżowe 4-otworowe ;pod drut/bednarka ;Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
213 | Złącze rynnowe skręcane ;Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
214 | Złącze kontrolne 4-otworowe;Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
215 | Złącze uniwersalne odgałęźne ;Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy;Odpowiednie do Przewód okrągły/płaskownik |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
216 | Bednarka ocynkowana 30x4 (ok. 25kg, ok. 26m) |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
217 | Drut fi 8mm ocynkowany (ok. 25kg ok. 64m) |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
218 | Uchwyt szybkiego montażu płaski USMP 3 ; /przekrój przewodów 3x1,5mm, 3x2,5mm100szt./ |  | 5 | op |  | 0 |  | 0 | 0
219 | Uchwyt do przewodu płaskiego podwójny ;USMP3 ;przekrój przewodów ( YDYp 3x1,5, YDYp 3x2,5 ) 100szt./ |  | 5 | op |  | 0 |  | 0 | 0
220 | Uchwyt kablowy okrągły fi 6mm FLOP 6 27.06 /100szt./ |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
221 | Uchwyt zamknięty do rur 28mm biały /100szt./ |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
222 | Uchwyt zamknięty do rur gładkich UZ 22 biały /100szt./ |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
223 | Uchwyt zamknięty do rur gładkich UZ 20 biały /100szt./ |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
224 | Uchwyt zamknięty do rur gładkich UZ 18 biały /100szt./ |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
225 | Uchwyt otwarty do rur gładkich U 16 biały /100szt./ |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
226 | Uchwyt zamknięty do rur gładkich UZ 32 biały /50szt./ |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
227 | Rura elektroinstalacyjna sztywna gładka RL 32 (320 N) biała /3m/ |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
228 | Rura elektroinstalacyjna sztywna gładka RL 28 (320 N) biała / 3m |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
229 | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL 22 [320N ] Biała /3m/ |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
230 | Rura elektroinstalacyjna gładka RL 20 (320 N) biała /3m/ |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
231 | Rura elektroinstalacyjna sztywna gładka RL 16 biała /2m/ |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
232 | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL 18mm biała /2m/ |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
233 | Automat zmierzchowy; Znamionowy prąd załączania [A16A;Napięcie znamionowe [V]: 230V;Zakres regulacji jasności [lx]min od:2 2- min1000lx ;Stopień ochrony (IP) czujnika:IP65;minimalna zdolność łączeniowa dla świetlówek [VA]:550;Minimalna zdolność łączeniowa dla żarówek [W]:2300 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
234 | Przekaźnik czasowy;Napięcie zasilania 230 V AC;Maksymalny prąd obciążenia 10 A;Konfiguracja styków 1 × NO/NC;Separacja styku ;Prąd impulsu sterującego mniej niż 300 mA;Sygnalizacja stanu styku ;Sygnalizacja zasilania ;Czas podtrzymania 1÷15 min;min ;Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²;Stopień ochrony IP20;Wymiary 1 moduł (18 mm);Tryb pracy z opóźnionym odpadaniem |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
235 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 63A DIII GG zwłoczna 500V |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
236 | PRZEKAŹNIK BISTABILNY ;napięcie sterujące cewki: 230 V~;prąd znamionowy: 16 A;rodzaje zestyków: 2NO;max szerokość w modułach 17,5 mm: 1;;Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²;Stopień ochrony IP20; |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
237 | Przekaznik impulsowy dwubiegunowy 16A 2NO ;napięcie sterowania; 230-240/110V AC/DC; szerokość w modułach 17,5 mm: 1;Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²;Stopień ochrony IP20; |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
238 | PODSTAWA ROZŁĄCZNIKA ;ilość biegunów: 1P;napięcie znamionowe: 400V AC;prąd znamionowy: 63 A;prąd zwarciowy: 50 kA;przekrój przewodów przyłączeniowych: 1,5-35 mm2; max Wymiary: |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
239 | LICZNIK ZUŻYCIA ENERGII;typ trójfazowy;Napięcie odniesienia: 3×400 V+N;Prąd maksymalny: min 100 A;Minimalny prąd mierzony: 0,04 A;Zakres wskazań liczydła: 0÷999999,9 kWh; 7 modułów (122 mm);Montaż: na szynie 35 mm;Stopień ochrony: IP20 |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
240 | LICZNIK ZUŻYCIA ENERGII ;Typ jednofazowy;Napięcie odniesienia 230 V AC ±30%;Prąd maksymalny min 45 A;Minimalny prąd mierzony 0,02 A;Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh;Wymiary 1 moduł (18 mm);Montaż na szynie 35 mm;Stopień ochrony IP20 |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
241 | ROZDZIELNICA UNIWERSALNA LICZNIKOWA;Prąd znamionowy ciągły: In ;100 A;Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V;Stopień ochrony: IP40;Ilość modułów: 3 |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
242 | Daławik kablowy ;długi gwint z uszczelką; zakres przewodów śr13-18 mm ;stopień ochrony IP;63 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
243 | Daławik kablowy ;długi gwint z uszczelką; zakres przewodów śr18-25 mm ;stopień ochrony IP;63 |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
244 | Zaślepka modółowa ;18 modułów szara;Wysokość [mm] 50 Szerokość [mm] 324;Materiał Tworzywo sztuczne |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
245 | Zasilacz led na szynę DIN;Moc (Wat) 30W;Napięcie źródła 12V AC/DC;min Prąd 2,5A ;stopień ochrony min ip;40 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
246 | Zasilacz led ;Moc (Wat) 50 W;Napięcie źródła 12V AC/DC;min Prąd 4,2 A ;stopień ochrony min ip;20 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
247 | Zasilacz impulsowy do puszki;Wejście: 100-240V AC;Wyjście: 12V+/-0.5V DC; 1.67A 20W;Stopień ochrony: IP20 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
248 | Czujnik ruchu PIR sufitowy ;Napięcie zasilania: 230 V AC;Próg aktywacji zmierzchowej: 10÷2000 Lx;Detekcja ruchu: 0,6÷1,5 m/s;Pole detekcji poziomej: 360Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m,;Rodzaj detekcji: promieniowanie podczerwone;Stopień ochrony: IP20;Czas wyłączenia: 3 s ÷ 9 min. (±2 min.);Maksymalny prąd obciążenia min 5 A |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
249 | Lampka modułowa LED 3-fazowa ;Zasilanie 3×230V+N;Sygnalizacja zasilania: 3×LED ;Szerokość w modułach 17,5 mm: 1;Montaż na wsporniku TH35 |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
250 | Czujnik kolejności, zaniku i asymetrii faz ;Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania [s]: 2;Funkcja kontroli nadnapięciowej;Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania [s]: 1;Zakres pomiarowy napięcia [V] do: 480;Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V]: 400;Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania [s]: 10;Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: 400;Liczba styków przełącznych: 1;Rodzaj napięcia sterowniczego: AC;Kontrola zaniku fazy: Kontrola asymetrii faz: |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
251 | Taśma izolacyjna 19mm x 20m PCV multikolor ;Samogasnąca; Odporność elektryczna do 600V;Siła zrywająca 25 N/cm/op 10szt./ |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
252 | Taśma izolacyjna 19/20 czarna ; napięcie przebicia: 6,5 kV/mm;wytrzymałość na rozciąganie: 17,2 N/cm;odporna na czynniki atmosferyczne,promieniowanie UV |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
253 | Taśma izolacyjna 25mm x 5m samowulkanizująca 1kV czarna;rozciągliwość minimalnie: do 300 %; odporna na warunki atmosferyczne , wodoszczelna;rodzaj kleju: guma;min zakres temperatury pracy: 5–95 °C; |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
254 | Dzwonek bezprzewodowy; 230V; zasięg 60m ;klasa szczelności IP 44;Odbiornik bezprzewodowy - zasilany(gniazdko-wtyczka Nadajnik bezprzewodowy, bateryjny ; |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
257 | Przekaźnik bistabilny ;napięcie sterujące cewki: 230 V~;prąd znamionowy: 16 A;rodzaje zestyków: 1xNC 1x NO;max szerokość w modułach 17,5 mm: 1;;Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²;Stopień ochrony IP20;Opóźnienie zadziałania: 0,1 ÷ 0,2 s;Prąd impulsu sterującego: mniej niż 5 mA;Współpraca z przyciskami podświetlanymi;Wymiary: 1 moduł (18 mm) Montaż: na szynie 35 mm |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
258 | Korytko kablowe perforowane ;wymiary 100x42 grubość 0,5mm długość 2m;Perforacja montażowa w podłożu;Perforacja boczna;Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
259 | Korytko kablowe perforowane ;wymiary 200x42 grubość 0,5mm długość 2m;Perforacja montażowa w podłożu;Perforacja boczna;Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
260 | Korytko kablowe perforowane ;wymiary 50 x42 grubość 0,5mm długość 2m;Perforacja montażowa w podłożu;Perforacja boczna;Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
261 | Listwa kanał koryto elektroinstalacyjne przeznaczone do prowadzenia kabli elektrycznych, teleinformatycznych, alarmowych i komputerowych z mozliwością montażu gniazd systemowych 45x45; kolor biały; wymiar 100x50 dł. 2m +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
262 | Łącznik kątowy regulowany do koryta 100x50 +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
263 | Zakończenie końcówka koryta kanału 100x50 +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
264 | Łącznik kątowy pokrywa odgałęźna do koryt 100x50 +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
265 | Łącznik kątowy narożnik do koryta kanału 100x50 ZW +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
266 | Łącznik kątowy narożnik do koryta kanału 100x50 WE +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
267 | Pojedyńcza ramka do montażu gniazdek w korycie kablowym 100x50 +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
268 | Podwójna ramka do montażu gniazdek w korycie kablowym 100x50 +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
269 | Potrójna ramka do montażu gniazdek w korycie kablowym 100x50 +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
270 | Poczwórna ramka do montażu gniazdek w korycie kablowym 100x50 +/- 10 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
271 | Pojedyńcze gniazdo zasilające M45 z bolcem; kolor czerwone; wymiary 45x45x40mm; stopień ochrony IP20; prąd znamionowy 16A; montaż podtynkowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
272 | Pojedyńcze gniazdo zasilające M45 z bolcem; kolor biały; wymiary 45x45x40mm; stopień ochrony IP20; prąd znamionowy 16A; montaż podtynkowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
273 | Moduł gniazdo komputerowe LAN kolor biały kat. 6 wymiar 22,5x45 mm |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
274 | Wysięgnik uchwyt wzmocniony korytko kablowe L 200;Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
275 | Wysięgnik uchwyt wzmocniony korytko kablowe L 300;Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
276 | Wysięgnik uchwyt wzmocniony korytko kablowe L 100;Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
277 | Wysięgnik uchwyt wzmocniony korytko kablowe L 50;Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
278 | Pokrywa korytka 100mm ;Szerokość pokrywy [mm]: 100;Grubość materiału [mm]: 0.5; Długość [mm]: 2000;Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
279 | Pokrywa korytka 50mm ;Szerokość pokrywy [mm]: 50;Grubość materiału [mm]: 0.5; Długość [mm]: 2000;Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
280 | Uchwyt betonowy do koryt kablowych OC;Materiał: Beton;Rodzaj mocowania zwodu/iglicy:Gwint;min Średnica: 180 mm;Ciężar: min 5 kg; montaz na dachach płaskich |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
281 | Listwa maskująca maskownica kablowa podłogowa;Długość listwy: min;1m;Szerokość: max 70 mm;Szerokość wewnętrzna: 42 mm ;Wysokość: max 20 mm;Kolor szary;Materiał: wytrzymałe tworzywo |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
282 | Listwa instalacyjna otwierana ;wymiary mm 16x10 +/-1mm ;długość 200cm;materiał PVC odpornego na promieniowanie UV ;kolor biały |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
283 | Listwa instalacyjna otwierana ;wymiary mm 25x15 +/-1mm ;długość 200cm;materiał PVC odpornego na promieniowanie UV ;kolor biały |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
284 | Listwa instalacyjna otwierana ;wymiary mm 40 x 25 +/-1mm ;długość 200cm;materiał PVC odpornego na promieniowanie UV ;kolor biały |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
285 | Listwa instalacyjna otwierana ;wymiary mm 60 x 40 +/-1mm ;długość 200cm;materiał PVC odpornego na promieniowanie UV ;kolor biały |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
286 | Listwa instalacyjna otwierana ;wymiary mm 90 x 40 +/-1mm;długość 200cm;materiał PVC odpornego na promieniowanie UV ;kolor biały |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
287 | Rura karbowana z pilotem;Rozmiar 25/19mm +/-1mm (średnica zewnętrzna/wewnętrzna);odporna na działanie promieni UV;Wytrzymałość na ściskanie [N]: 750; długość 50m |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
288 | Rura karbowana z pilotem;Rozmiar 11/16 mm +/-1mm (średnica zewnętrzna/wewnętrzna);odporna na działanie promieni UV;Wytrzymałość na ściskanie [N]: 750; długość 50m |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
289 | Rura karbowana z pilotem;Rozmiar 19/25 mm (średnica wewnętrzna/zewnętrzna);Wytrzymałość na ściskanie [N]: 750; długość 50m |  | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
290 | Bateria alkaliczna AAA (R3) 1,5V min 2400 mAh |  | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
291 | Bateria alkaliczna AA (R6) 1,5V min 2900 mAh |  | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
292 | Bateria alkaliczna R20 9V min 5500 mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
293 | Bateria alkaliczna R9 9V min 650 mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
294 | Bateria alkaliczna 1CR123A 3V min 1400 mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
295 | Bateria okrągła płaska CR2032 3V min 220mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
296 | Bateria okrągła płaska CR2430 3V min 300mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
297 | Akumulator NIMH AAA (R3) 1,2V min 900 mAh z mozliwością ponownego ładowania |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
298 | Akumulator NIMH AA (HR6) 1,2V min 2000 mAh z mozliwością ponownego ładowania |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
299 | Bateria płaska 3R12 cynowo-węglowa 4,5V min 1700 mAh |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
300 | Bateria okrągła płaska CR2082 3V min 210mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
301 | Bateria okrągła płaska CR2025 3V min 170mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
302 | Bateria okrągła płaska CR1620 3V min 70mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
303 | Bateria okrągła płaska CR2016 3V min 90mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
303 | Bateria okrągła płaska LR43 1,5V min 100mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
304 | Bateria okrągła płaska LR44 1,5V min 110mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
305 | Bateria alkaliczna A23 12V min 50mah |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
306 | Bateria LS-14250 3,6V |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
307 | Bateria LR44 |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
308 | Bateria alkaliczna R14 1,5V min 4500 mAh |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
309 | PRZEWÓD YDY 3x1,5 750V |  | 100 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
310 | PRZEWÓD YDYp 3x1,5 750V |  | 100 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
311 | PRZEWÓD YDY 3x2,5 750V |  | 100 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
312 | PRZEWÓD YDYp3x2,5 750V |  | 100 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
313 | PRZEWÓD YDY 5x2,5 750V |  | 100 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
314 | PRZEWÓD YDYp 5x2,5 750V |  | 100 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
315 | PRZEWÓD YDY 5x4 750V |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
316 | PRZEWÓD YDYp 5x4 750V |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
317 | PRZEWÓD YDY 5x6 750V |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
318 | PRZEWÓD YDY 5x10 750V |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
319 | Przewod OMY ( H03VV-F ) 3x1,5mm2 |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
320 | Przewod OMY ( H03VV-F ) 4x1,5mm2 |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
321 | PRZEWÓD OW 5x2,5mm2 300/500V H05RR- |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
322 | PRZEWÓD OW 3x2,5mm2 300/500V H05RR- |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
323 | Kabel energetyczny YKY 5x4mm2 żo 0,6/1kV |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
324 | Kabel energetyczny YKY 5x6mm2 żo 0,6/1kV |  | 50 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
325 | PRZEWÓD LGY 1x4mm2 H07V-K-Niebieski |  | 25 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
326 | PRZEWÓD LGY 1x4mm2 H07V-K-CZARNY |  | 25 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
327 | PRZEWÓD LGY 1x6mm2 H07V-K-CZARNY |  | 25 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
328 | PRZEWÓD LGY 1x6mm2 H07V-K-Niebieski |  | 25 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
329 | PRZEWÓD LGY 1x10mm2 H07V-K-CZARNY |  | 25 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
330 | PRZEWÓD LGY 1x10mm2 H07V-K-Niebieski |  | 26 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
331 | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 6 mm2 żółto zielony |  | 25 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
332 | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 10 żółto zielony |  | 25 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
333 | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 16 żółto zielony |  | 25 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
334 | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 16 czarny |  | 25 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
335 | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 16 Niebieski |  | 25 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
336 | KABEL YTDY 6x0,5mm2 |  | 27 | m.b. |  | 0 |  | 0 | 0
337 | PRZEWÓD ONPD 3x4 750V/H07RN-F/ |  | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
338 | PRZEWÓD YTDY 10x0,5 mm2 |  | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
339 | Przewód kabel HDGs 3x2,5 żo |  | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
340 | Przewód Kabel HDGs 5 x 2,5 żo |  | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
341 | KABEL UFTP KAT. 6A |  | 64 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
* W kol. 3 zał. nr 1a doZapytania ofertowego Wykonawca winien wskazać dane zaoferowanego asortymentu spełniającego wymagania Zamawiającego, poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej oferowanego asortymentu i/lub podanie numeru katalogowego umożliwiającego jednoznaczną identyfikację zaoferowanego asortymentu. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego asortymentu oferta zostanie odrzucona
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart katalogowych dla asortymentu z poz. 1-47, 68-96, 186-189, 233-234