## Sheet1
| Nazwa Wykonawcy |  | ciąg dalszy Załącznika Nr 2a do SIWZ/ZP/PN -5/2020 - ZMIANA NR 2
PANEWSKA D W U M O B I LN A
Lp |  | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent | Nazwa handlowa
1 | BIMENTUM PRESS FIT PANEWKA | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja bezotworowa w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | szt | 5
2 | BIMENTUM PLUS PANEWKA | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja z dodatkową stabilizacją zewnętrzną (ramię biodrowe z jednym otworem na śrubę 5mm) oraz wewnętrzną (dwa pegi kotwiczące). 2 pegi kotwiczące w zestawie z panewką. Panewka dostępna w średnicach 41 - 69mm co 2mm. | szt | 5
3 | BIMENTUM REVISION PANEWKA | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja z dodatkową stabilizacją zewnętrzną (2 ramiona biodrowe z dwoma otworami na śrubę 5mm, hak zasłonowy z jednym otworem na śrubę 5mm) oraz wewnętrzną (dwa pegi kotwiczące). 2 pegi kotwiczące w zestawie z panewką. Panewka dostępna w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | szt | 5
4 | BIMENTUM CEMENTOWANA PANEWKA | Panewka dwumobilna, hemisferyczna, cementowana, stalowa z rowkami horyzontalnymi i wertykalnymi na całej powierzchni zewnętrznej. Panewka dostępna w średnicach 43 - 63mm co 2mm. | szt | 5
5 | BIMENTUM WKŁADKA PE 22MM i 28MM | Wkładki mobilne z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), dostępne dla dwóch średnic głowy kości udowej: 22,2 mm w rozmiarach 41 - 69mm co 2mm oraz 28 mm w rozmiarach 47 - 69mm co 2mm. Kształt hemisferyczny + 11mm ze zwężeniem wkładki na krawędzi brzegu. | szt | 20
6 | BIMENTUM ŚRUBY 5 MM | Stalowa śruba o srednicy 5 mm w rozmiarach 20 - 70 mm co 5 mm | szt | 10
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNA
7 | Element udowy cementowany | Element udowy: anatomiczny (prawy, lewy), cementowany, występujący w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem lub zachowaniem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. | szt | 80
8 | Element piszczelowy AllPolly | Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, występujący w 4 rozmiarach i 4 wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8mm do 15mm. | szt | 80
9 | Ostrza | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | szt | 80
| U W A G A: | Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia instrumentarium oraz 1 napędu na czas trwania umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach oferty i umowy systemu komputerowego do planowania przedoperacyjnego
|  | Miejscowośc i data | [5 empty] | Podpis i pieczątka osoby upoważnionej