**Załącznik nr 1 do OPZ**

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych  
i zewnętrznych w kompleksach Akademii Wojsk Lądowych

# Zestawienie hydrantów wewnętrznych w budynkach

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj hydrantu** | **Lokalizacja** | **Uwagi** |
|
| 1. | 25 | Budynek nr 6 - piwnica | Kompleks 2845 |
| 2. | 25 | Budynek nr 6 – parter | Kompleks 2845 |
| 3. | 25 | Budynek nr 6 – I piętro | Kompleks 2845 |
| 4. | 25 | Budynek nr 2 - strych | Kompleks 2845 |
| 5. | 25 | Budynek nr 2 – II piętro | Kompleks 2845 |
| 6. | 25 | Budynek nr 2 – I piętro | Kompleks 2845 |
| 7. | 25 | Budynek nr 2 - parter | Kompleks 2845 |
| 8. | 52 | Budynek nr 2 - piwnica | Kompleks 2845 |
| 9. | 25 | Budynek nr 1 – strych hydrant nr 1 | Kompleks 2845 |
| 10. | 25 | Budynek nr 1 - strych hydrant nr 2 | Kompleks 2845 |
| 11. | 25 | Budynek nr 1 - strych hydrant nr 3 | Kompleks 2845 |
| 12. | 25 | Budynek nr 1 – III p hydrant nr 4 | Kompleks 2845 |
| 13. | 25 | Budynek nr 1 – III p hydrant nr 5 | Kompleks 2845 |
| 14. | 25 | Budynek nr 1 – III p hydrant nr 6 | Kompleks 2845 |
| 15. | 25 | Budynek nr 1 – II p hydrant nr 7 | Kompleks 2845 |
| 16. | 25 | Budynek nr 1 – II p hydrant nr 8 | Kompleks 2845 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | 25 | Budynek nr 1 – II p hydrant nr 9 | Kompleks 2845 |
| 18. | 25 | Budynek nr 1 – I p hydrant nr 10 | Kompleks 2845 |
| 19. | 25 | Budynek nr 1 – I p hydrant nr 11 | Kompleks 2845 |
| 20. | 25 | Budynek nr 1 – I p hydrant nr 12 | Kompleks 2845 |
| 21. | 25 | Budynek nr 1 – parter hydrant nr 13 | Kompleks 2845 |
| 22. | 25 | Budynek nr 1 – parter hydrant nr 14 | Kompleks 2845 |
| 23. | 25 | Budynek nr 1 – parter hydrant nr 15 | Kompleks 2845 |
| 24. | 25 | Budynek nr 1 –piwnica hydrant nr 16 | Kompleks 2845 |
| 25. | 25 | Budynek nr 1 –piwnica hydrant nr 17 | Kompleks 2845 |
| 26. | 25 | Budynek nr 1 –piwnica hydrant nr 18 | Kompleks 2845 |
| 27. | 25 | Budynek nr 14 - siłownia | Kompleks 2845 |
| 28. | 25 | Budynek nr 12 – hala sportowa przy pom. nr 7 | Kompleks 2845 |
| 29. | 25 | Budynek nr 12 – hala sportowa przy sali | Kompleks 2845 |
| 30. | 25 | Budynek nr 11 – kino parter w holu | Kompleks 2845 |
| 31. | 25 | Budynek nr 11 – kino parter przy scenie | Kompleks 2845 |
| 32. | 25 | Budynek nr 11 – kino I p | Kompleks 2845 |
| 33. | 25 | Budynek nr 19 – I p obok pom. 104 | Kompleks 2845 |
| 34. | 25 | Budynek nr 19 – I p obok pom. 129 | Kompleks 2845 |
| 35. | 25 | Budynek nr 19 – I p obok pom. 117 | Kompleks 2845 |
| 36. | 25 | Budynek nr 19 – I p obok pom. 125 | Kompleks 2845 |
| 37 | 25 | Budynek nr 19 – parter przy pom. 10 | Kompleks 2845 |
| 38 | 25 | Budynek nr 19 – parter przy pom. 7 | Kompleks 2845 |
| 39. | 25 | Budynek nr 19 – parter przy pom. 1 | Kompleks 2845 |
| 40. | 25 | Budynek nr 8 – poddasze prawa strona | Kompleks 2845 |
| 41. | 25 | Budynek nr 8 – poddasze lewa strona | Kompleks 2845 |
| 42. | 25 | Budynek nr 8 – II p. prawa strona | Kompleks 2845 |
| 43. | 25 | Budynek nr 8 – II p. lewa strona | Kompleks 2845 |
| 44. | 25 | Budynek nr 8 – I p. prawa strona | Kompleks 2845 |
| 45. | 25 | Budynek nr 8 – I p. lewa strona | Kompleks 2845 |
| 46. | 25 | Budynek nr 8 - parter prawa strona | Kompleks 2845 |
| 47. | 25 | Budynek nr 8 – parter lewa strona | Kompleks 2845 |
| 48. | 52 | Budynek nr 8 – piwnica | Kompleks 2845 |
| 49. | 52 | Budynek nr 8 – piwnica kotłownia | Kompleks 2845 |
| 50. | 25 | Bud. Nr 9 - strych | Kompleks 2845 |
| 51. | 25 | Bud. Nr 9 – II p | Kompleks 2845 |
| 52. | 25 | Bud. Nr 9 -I p | Kompleks 2845 |
| 53. | 25 | Bud. Nr 9 - parter | Kompleks 2845 |
| 54. | 25 | Bud. Nr 10 - strych | Kompleks 2845 |
| 55. | 25 | Bud. Nr 10 – II p | Kompleks 2845 |
| 56. | 25 | Bud. Nr 10 -I p | Kompleks 2845 |
| 57. | 25 | Bud. Nr 10 - parter | Kompleks 2845 |
| 58. | 25 | Budynek nr 15 lewa str. Hydr. nr 1 | Kompleks 2845 |
| 59. | 25 | Budynek nr 15 środek Hydr. nr 2 | Kompleks 2845 |
| 60. | 25 | Budynek nr 15 prawa str. Hydr. nr 3 | Kompleks 2845 |
| 61. | 25 | Budynek nr 7 - poddasze | Kompleks 2845 |
| 62. | 25 | Budynek nr 7 – I piętro | Kompleks 2845 |
| 63. | 25 | Budynek nr 7 - parter | Kompleks 2845 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 64. | 25 | Budynek nr 7 – piwnica prawa str. | Kompleks 2845 |
| 65. | 25 | Budynek nr 7 – piwnica lewa str. | Kompleks 2845 |
| 66. | 25 | Bud. nr 3 - strych, lewa strona H nr 1 | Kompleks 2845 |
| 67. | 25 | Bud. nr 3 - strych środek H nr 2 | Kompleks 2845 |
| 68. | 25 | Bud. nr 3 - strych prawa strona H nr 3 | Kompleks 2845 |
| 69. | 25 | Bud. nr 3 – III p. lewa strona H nr 4 | Kompleks 2845 |
| 70. | 25 | Bud. nr 3 – III p. środek H nr 5 | Kompleks 2845 |
| 71. | 25 | Bud. nr 3 – III p. prawa strona H nr 6 | Kompleks 2845 |
| 72. | 25 | Bud. nr 3 – II p. lewa strona H nr 7 | Kompleks 2845 |
| 73. | 25 | Bud. nr 3 – II p. środek H nr 8 | Kompleks 2845 |
| 74. | 25 | Bud. nr 3 – II p. prawa strona H nr 9 | Kompleks 2845 |
| 75. | 25 | Bud. nr 3 – I p. lewa strona H nr 10 | Kompleks 2845 |
| 76. | 25 | Bud. nr 3 – I p. środek H nr 11 | Kompleks 2845 |
| 77. | 25 | Bud. nr 3 – I p. prawa strona H nr 12 | Kompleks 2845 |
| 78. | 25 | Bud. nr 3 - parter lewa strona H nr 13 | Kompleks 2845 |
| 79. | 25 | Bud. nr 3 - parter środek H nr 14 | Kompleks 2845 |
| 80. | 25 | Bud. nr 3 - parter prawa strona H nr 15 | Kompleks 2845 |
| 81. | 25 | Bud. nr 3 - piwnica lewa strona H nr 16 | Kompleks 2845 |
| 82. | 25 | Bud. nr 3 - piwnica środek H nr 17 | Kompleks 2845 |
| 83. | 25 | Bud. nr 3 - piwnica prawa strona H nr 18 | Kompleks 2845 |
| 84. | 25 | Bud. Nr 112 – parter H nr 1 | Kompleks 2845 |
| 85. | 25 | Bud. Nr 112 – parter H nr 2 | Kompleks 2845 |
| 86. | 25 | Bud. Nr 112 – parter H nr 6 | Kompleks 2845 |
| 87. | 25 | Bud. Nr 112 –I p H nr 3 | Kompleks 2845 |
| 88. | 25 | Bud. Nr 112 –I p H nr 4 | Kompleks 2845 |
| 89. | 25 | Bud. Nr 112 – I p H nr 5 | Kompleks 2845 |
| 90. | 25 | Bud. Nr 128 H nr 1 | Kompleks 2845 |
| 91. | 25 | Bud. Nr 128 H nr 2 | Kompleks 2845 |
| 92. | 25 | Bud. Nr 128 H nr 3 | Kompleks 2845 |
| 93. | 52 | Bud nr 16 – przy wejściu | Kompleks 2845 |
| 94. | 52 | Bud nr 16 – na hali | Kompleks 2845 |
| 95. | 52 | Bud nr 16 – stolarnia | Kompleks 2845 |
| 96. | 25 | Bud. Nr 113 – parter H nr 1 | Kompleks 2845 |
| 97. | 25 | Bud. Nr 113 – parter H nr 2 | Kompleks 2845 |
| 98. | 25 | Bud. Nr 113 – parter H nr 3 | Kompleks 2845 |
| 99. | 25 | Bud. Nr 113 – parter H nr 4 | Kompleks 2845 |
| 100. | 25 | Bud. Nr 113 – parter H nr 5 | Kompleks 2845 |
| 101. | 25 | Bud. Nr 113 – parter H nr 6 | Kompleks 2845 |
| 102. | 25 | Bud. Nr 113 – parter H nr 7 | Kompleks 2845 |
| 103. | 25 | Bud. Nr 113 – parter H nr 8 | Kompleks 2845 |
| 104. | 25 | Bud. Nr 113 – I p H nr 9 | Kompleks 2845 |
| 105. | 25 | Bud. Nr 113 – I p H nr 10 | Kompleks 2845 |
| 106. | 25 | Bud. Nr 113 – I p H nr 11 | Kompleks 2845 |
| 107. | 25 | Bud. Nr 113 – I p H nr 12 | Kompleks 2845 |
| 108. | 25 | Bud. Nr 113 – I p H nr 13 | Kompleks 2845 |
| 109. | 25 | Bud. Nr 113 – I p H nr 14 | Kompleks 2845 |
| 110. | 25 | Bud. Nr 113 – I p H nr 15 | Kompleks 2845 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 111. | 25 | Bud. Nr 113 – II p. H nr 16 | Kompleks 2845 |
| 112. | 25 | Bud. Nr 113 – II p H nr 17 | Kompleks 2845 |
| 113. | 25 | Bud. Nr 113 – II p H nr 18 | Kompleks 2845 |
| 114. | 25 | Bud. Nr 113 – II p H nr 19 | Kompleks 2845 |
| 115. | 25 | Bud. Nr 113 – II p H nr 20 | Kompleks 2845 |
| 116. | 25 | Bud. Nr 113 – II p H nr 21 | Kompleks 2845 |
| 117. | 25 | Bud. Nr 113 – II I p H nr 22 | Kompleks 2845 |
| 118. | 25 | Bud. Nr 113 – III p H nr 23 | Kompleks 2845 |
| 119. | 25 | Bud. Nr 113 – III p H nr 24 | Kompleks 2845 |
| 120. | 25 | Bud. Nr 113 – III p H nr 25 | Kompleks 2845 |
| 121 | 25 | Bud. Nr 113 – III p H nr 26 | Kompleks 2845 |
| 122. | 25 | Bud. Nr 113 – III p H nr 27 | Kompleks 2845 |
| 123. | 25 | Bud. Nr 113 – IV p H nr 28 | Kompleks 2845 |
| 124. | 25 | Bud. Nr 113 – IV p H nr 29 | Kompleks 2845 |
| 125. | 25 | Bud. Nr 113 – IV p H nr 30 | Kompleks 2845 |
| 126. | 25 | Bud. Nr 113 – IV p H nr 31 | Kompleks 2845 |
| 127. | 25 | Bud. Nr 113 – V p H nr 32 | Kompleks 2845 |
| 128. | 25 | Bud. Nr 113 – parter biblioteka H nr 33 | Kompleks 2845 |
| 129. | 25 | Bud. Nr 113 – parter archiwum H nr 34 | Kompleks 2845 |
| 130. | 25 | Bud. Nr 113 – IV p H nr 28 | Kompleks 2845 |
| 131. | 25 | Bud. Nr 113 – IV p H nr 28 | Kompleks 2845 |
| 132. | 25 | Bud. Nr 29 laboratorium dronów | Kompleks 2845 |
| 133 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 1 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 134 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 2 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 135 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 3 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 136 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 4 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 137 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 5 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 138 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 6 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 139 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 7 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 140 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 8 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 141 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 9 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 142 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 10 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 143 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 11 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 144 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 12 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 145 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 13 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 146 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 14 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 147 | 52 | Bud. Nr 1 – Szklarska Poręba. Hydrant Nr 15 | Kompleks „Wysoki Kamień” |
| 148 | 25 | Bud. nr 10 – Hydrant Nr 1/1 parter | Raków Wielki |
| 149 | 25 | Bud. nr 10 – Hydrant Nr 2/1 parter | Raków Wielki |
| 150 | 25 | Bud. nr 10 – Hydrant Nr 1 / 2. I piętro | Raków Wielki |
| 151 | 25 | Bud. nr 10 – Hydrant Nr 2 / 2. I piętro | Raków Wielki |
| 152 | 25 | Bud. nr 10 – Hydrant Nr 1 / 3. II piętro | Raków Wielki |
| 153 | 25 | Bud. nr 10 – Hydrant Nr 2 / 3. II piętro | Raków Wielki |
| 154 | 25 | Bud. nr 6 – Hydrant Nr 1 parter | Raków Wielki |
| 155 | 25 | Bud. nr 6 – Hydrant Nr 2 I piętro | Raków Wielki |
| 156 | 25 | Ujeżdżalnia Hydrant Nr 1 | Raków Wielki |
| 157 | 25 | Ujeżdżalnia Hydrant Nr 2 | Raków Wielki |