**Opis przedmiotu zamówienia**

**Stół oględzinowy laborartoryjny – 1 szt.**

Stół wyspowy służący do badań materiałów dowodowych, z możliwością regulacji wysokości blatu do pracy w pozycji stojącej i siedzącej, z dodatkowym ramieniem do mocowania aparatu fotograficznego.

Blat wykonany z ceramiki laboratoryjnej wielkoformatowej.

Nogi do blatu wykonane z metalu z mechaniczną regulacją wysokości.

Wymiary: dł. 160 cm, szer. 150 cm.