## zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
zadanie 1 - proteza kolana, poresekcyjna, związana
Lp. | szczegółowy opis zamówienia | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | vat% | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | nr katalogowy | KOD EAN
1 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej: 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej: 120, 160 mm. Trzpienie udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. Komplet | Komplet | 20
2 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm, komplet | komplet | 20
3 | Podkładki wyrównawcze tytanowe, piszczelowe o grubościach 5, 10, 15 mm, pierścień kończący tytanowy 10 mm | sztuka | 10
4 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym pokryta warstwą antyalergiczną. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej: 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej: 120, 160 mm. Trzpienie udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. Komplet | komplet | 2
5 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej , wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Wymagana dostępność min 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. | komplet | 7
6 | Trzpień cementowany lub bezcementowy, koniczny do połączeń z elementem pisczelowym i udowym o długościach 50, 80, 95, 120, 135, 160, 200 240, 280 mm | sztuka | 20
7 | Element proksymalny kości udowej, tytanowy, bezcementowy, masywny, do totalnej wymiany kości udowej, o długościach 35, 65 mm i kątach szyjki 126 i 135 stopni | sztuka | 2
8 | Element proksymalny kości udowej, tytanowy, bezcementowy, kołnierzowy lub bezkołnierzowy, o długościach 35, 65 mm i kątach szyjki 126 i 135 stopni | sztuka | 2
9 | Śruba do elementu proksymalnego, metalowa, o długościach 41, 61 mm | sztuka | 2
10 | Tuleje proksymalne o długościach 10 i 20 mm o średnicy 14 mm | sztuka | 2
11 | Trzpienie do połączenia części proksymalnej protezy z częścią dystalną, do totalnej wymiany kości udowej, o średnicach 14, 16 mm i długościach od 120 do 360 mm, skok co 40 mm | sztuka | 2
12 | Element łączący część proksymalną protezy z trzpieniem do totalnej wymiany kości udowej | sztuka | 2
13 | Elementy protezy trzonu kości udowej o długościach od 30 do 250 mm i średnicy 28 mm | sztuka | 12
14 | Trzpień bezcementowy, koniczny, zakończony stożkiem do połączeń z elementami protezy trzonu kości o długościach 100, 130, 160 mm i o średnicach w nasadzie trzpienia od 12 do 24 mm, skok co 1 mm | sztuka | 12
15 | Trzpień cementowy, koniczny, zakończony stożkiem do połączenia z elementami protezy trzonu kości o długościach 100, 130, 160 mm i średnicach w nasadzie trzpienia 12, 14, 16 mm | sztuka | 12
16 | Zestaw protezy rewizyjnej, poresekcyjnej kolana, składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Wymagana dostępność minimmum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa | sztuka | 6
17 | Pierścień zabezpieczający 10 mm | sztuka | 1
18 | Element proksymalny części piszczelowej do całościowej wymiany części proksymalnej kości piszczelowej w trzech rozmiarach szerokości M/L, 60, 65, 70 mm | sztuka | 6
RAZEM

## zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
zadanie 2 - substytut kości
lp | szczegółowy opis zamówienia | opis techniczny | jednostka miary | ilość | vat % | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Wartość netto | Nr. Katalogowy | KOD EAN
1 | Substytut kości w Bloczkach 10x10x5 mm (5 szt.) | Syntetyczny substytut kości w Bloczkach 10x10x5 mm (saszetka zawierająca 5 sztuk), przeznaczony do samodzielnego wypełniania ubytków kostnych. Substancja składa się z mieszaniny dwóch typów fosforanów wapnia, fosforanu triwapnia i hydroksyapatytu. Skład chemiczny produktu podobny do fazy mineralnej kości ludzkiej oraz połączonej porowatości, które umożliwiają pełną waskularyzację implantu. Gęstość: ~ 0,7 g/cm3 Porowatość: 60% - 80% Komórki piankowate: 200 um – 500 um Wytrzymałość na ściskanie: > 0,2 MPa. | op. | 50
2 | Substytut kości w Bloczkach 10x30x5 mm (3 szt.) | Syntetyczny substytut kości w Bloczkach 10x30x5 mm (saszetka zawierająca 3 sztuki), przeznaczony do samodzielnego wypełniania ubytków kostnych. Substancja składa się z mieszaniny dwóch typów fosforanów wapnia, fosforanu triwapnia i hydroksyapatytu. Skład chemiczny produktu podobny do fazy mineralnej kości ludzkiej oraz połączonej porowatości, które umożliwiają pełną waskularyzację implantu. Gęstość: ~ 0,7 g/cm3 Porowatość: 60% - 80% Komórki piankowate: 200 um – 500 um Wytrzymałość na ściskanie: > 0,2 MPa. | op. | 80
3 | Substytut kości w Bloczkach 10x30x5 mm (5 szt.) | Syntetyczny substytut kości w Bloczkach 10x30x5 mm (saszetka zawierająca 5 sztuk), przeznaczony do samodzielnego wypełniania ubytków kostnych. Substancja składa się z mieszaniny dwóch typów fosforanów wapnia, fosforanu triwapnia i hydroksyapatytu. Skład chemiczny produktu podobny do fazy mineralnej kości ludzkiej oraz połączonej porowatości, które umożliwiają pełną waskularyzację implantu. Gęstość: ~ 0,7 g/cm3 Porowatość: 60% - 80% Komórki piankowate: 200 um – 500 um Wytrzymałość na ściskanie: > 0,2 MPa. | op. | 30
4 | Substytut kości w Bloczkach 15x15x20 mm (3 szt.) | Syntetyczny substytut kości w Bloczkach 15x15x20 mm (saszetka zawierająca 3 sztuki), przeznaczony do samodzielnego wypełniania ubytków kostnych. Substancja składa się z mieszaniny dwóch typów fosforanów wapnia, fosforanu triwapnia i hydroksyapatytu. Skład chemiczny produktu podobny do fazy mineralnej kości ludzkiej oraz połączonej porowatości, które umożliwiają pełną waskularyzację implantu. Gęstość: ~ 0,7 g/cm3 Porowatość: 60% - 80% Komórki piankowate: 200 um – 500 um Wytrzymałość na ściskanie > 0,2 MPa. | op. | 20
5 | Substytut kości w Bloczkach 15x15x30 mm ( 3 szt.) | Syntetyczny substytut kości w Bloczkach 15x15x30 mm (saszetka zawierająca 3 sztuki), przeznaczony do samodzielnego wypełniania ubytków kostnych. Substancja składa się z mieszaniny dwóch typów fosforanów wapnia, fosforanu triwapnia i hydroksyapatytu. Skład chemiczny produktu podobny do fazy mineralnej kości ludzkiej oraz połączonej porowatości, które umożliwiają pełną waskularyzację implantu. Gęstość: ~ 0,7 g/cm3 Porowatość: 60% - 80% Komórki piankowate: 200 um – 500 um Wytrzymałość na ściskanie: > 0,2 MPa. | op. | 20
RAZEM

## zadanie nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
zadanie 3 proteza łokcia
LP | szczegółowy opis zamówienia | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | vat% | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | nr katalogowy | KOD EAN
1 | Coonrad-Morrey / Element łokciowy - Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego | sztuka | 15
2 | Coonrad-Morrey / Element ramienny - Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Zawias typu zatrzaskowego. | sztuka | 15
RAZEM

## zadanie nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
1. Stabilizacje lędźwiowe klatkami międzytrzonowymi tytanowymi
zadanie 4 - klatki międzytrzonowe PLIF 3D/TLIF 3D
Lp | szczegółowy opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | vat% | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Nr katalogowy | KOD EAN
1 | Klatki międzytrzonowe lędzwiowe, tytanowe, typu PLIF 3D, wsuwane z dostępu tylnego techniką PLIF. Implanty wykonane ze stopu tytanu o budowie przestrzennej kratowej 3D sprzyjające przerostowi kostnemu do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego. Ząbkowane powierzchnie kontaktu klatki z blaszkami trzonów kręgowych. Kształt klatek w płaszczyźnie strzałkowej umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych (0°, 7°, 14°). Dostępność wersji wyprofilowanej anatomicznie (obły kształt implantu celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów). Zaokrąglony, atraumatyczny kształt naroży klatki w przekroju poprzecznym, dający możliwość implantacji skrajnie po bokach w obrębie przestrzeni miedzykręgowej. Zaokrąglony, klinowaty dziób klatki międzykręgowej, ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji. Dostępne dwie długości implantów 20 i 25 mm, natomiast w wersji wypukłej dodatkowo rozmiar 30mm. Wysokości implantów w zakresie 9-18 mm (skok co 1mm). Gwintowany otwór w części tylnej implantu oraz klinowo wyprofilowane kanałki na jego bokach, pozwalające na bardzo wytrzymałe i stabilne połączenie implantu z narzędziem do wprowadzania (aplikatorem). Implanty trwale oznakowane, dostarczane w wersji sterylnej. Aplikator wyposażony w gwintowany trzpień mocujący implant oraz dodatkowe złącze klinowo-widełkowe umożliwiające mocowanie powierzchni bocznych implantu w celu zapewnienia maksymalnej wytrzymałości i stabilności podczas implantacji. Anatomiczny kształt rozszerzaczy ( dystraktorów ) celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. Dostępne narzędzia pod przygotowanie przestrzeni międzykręgowej ( skrobaczki kostne, kerrison, statyw roboczy w celu ułatwienia wypełnienia implantu przezszczepem kostntm ) | komplet (2 sztuki) | 100
2 | Klatki międzytrzonowe, lędzwiowe, typu TLIF 3D , wsuwane z dostępu transforaminalnego (tylno-bocznego). Implanty wykonane ze stopu tytanu o budowie przestrzennej kratowej 3D sprzyjającej przerostowi kostnemu do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego. Kształt klatek w widoku wzdłużnym zakrzywiony, nerkowaty, w 3 odmianach długościowych: 26mm, 30mm, 35mm. Wysokości implantów w zakresie od 7 do 16 mm ze skokiem co 1mm. Klinowo ukształtowany dziób implantu, wspomagający wprowadzenie implantu i dystrakcję kręgów. Ząbkowana górna i dolna powierzchnia implantu dla zapewnienia stabilności i zapobiegania migracji implantu. Kształt implantu w widoku poprzecznym prostokątny lub lordotyczny (ząbkowane powierzchnie implantu ustawione względem siebie równolegle lub pod kątem 5°). Klatka wyposażona w zintegrowany, obrotowy łącznik, pozwalający na połączenie z aplikatorem i na rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym. Gwintowe połączenie aplikatora z obrotowym łącznikiem implantu w celu zapewnienia pewnego, silnego mocowania. Implanty trwale oznakowane, dostarczane w wersji sterylnej. Aplikator do wprowadzania klatek pozwalający na rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym w zakresie minimum 75° i posiadający niskoprofilowy kształt złącza z implantem w celu zapewnienia maksymalnej widoczności podczas jego wprowadzania. W zestawie wyprofilowane anatomicznie rozszerzacze, zapewniające możliwość dystrakcji lub dystrakcji ze skrawaniem powierzchni blaszek trzonów - w zależności od kierunku rotacji narzędzia. Komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu. Wbijak-wybijak dla ułatwienia wprowadzania/usuwania przymiaru lub implantu. Dostępne narzędzia do przygotowania przestrzeni międzykręgowej min. skrobaczki kostne, pilnik, odgryzacze kerrison. | komplet ( 1 sztuki ) | 100
RAZEM

## zadanie nr 5
zadanie 5 - stabilizacja szyjna z dostepu przedniego
szczegółowy opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | vat% | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr. Katalogowy | KOD EAN
STABILIZACJA SZYJNA PRZEDNIA PŁYTKĄ Wymagania: •długość płytek zawierająca się w przedziale od 10 do 100mm, o stopniowanej długości (skok maksymalnie co 3mm) •długość śrub w przedziale od 10 do 20mm ze stopniowaniem co 2mm • dwie średnice śrub o średnicy zawartej w przedziale od 4,2 do 4,6mm • długość płyt w zakresie 10 mm - 104 mm • dostępność śrub rewizyjnych • dostępność śrub w wersji samogwintującej i samonawiercającej • jednostopniowy w pełni odwracalny system blokowania śrub w płytce • możliwość osadzania śrub w płytce pod stałym lub zmiennym kątem • wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki bez utraty możliwości blokady • dostępność szpilek do tymczasowego umocowania płytki • zestaw instrumentarium do płytek musi zawierać narzędzie do wykręcania śrub z możliwością ich ponownego użycia • zestaw instrumentarium do płytek musi zawie rać dwie prowadnice wierteł - o stałym i zmiennym kącie konfiguracji •zestaw zawiera uniwersalny extander to przedłużenia stabilizacji bez knieczności usuwania pierwotnej konstrukcji. • materiał tytan • instrumentarium do zabiegu
płyta 1-3 poziomy | szt | 50
płyta 4 poziomy | szt | 5
płyta 5 poziomów | szt | 2
śruba | szt | 230
Razem