[*Załącznik nr 2 do umowy nr ../zpp/2021*](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyyde)

 [z dnia ....-....-2021 r.](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyyde)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie całorocznego serwisowania instalacji elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całorocznego serwisowania instalacji elektrycznej w obiekcie należącym do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195 i ul. Łódzkiej 2 w tym reagowanie na zgłaszane awarie i ich usuwanie, zamawianie niezbędnych części wymiennych. Szczegółowy zakres poniżej:

1. Wykonywanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie miało miejsce w miejscowości Kalisz (62-800) przy ul. Wrocławskiej 193-195 i Łódzkiej 2
2. Wykonawca zobowiązuje się podjąć usunięcia awarii w ciągu 6 godzin od otrzymania zgłoszenia z wyłączeniem godzin 22:00 do 6:00
3. Jeżeli do naprawy usterki będzie wymagana wymiana sprzętu to czas usunięcia awarii wydłuża się o czas potrzebny do zamówienia niezbędnych elementów
4. W przypadku konieczności wymiany elementów systemu, Zamawiającemu zostanie każdorazowo przedstawiony do akceptacji koszt wymienianych części.
5. Koszt wymiany części (robocizna) zawarty jest w cenie umowy serwisowej

6. Zamawiający może zlecić Wykonawcy dodatkowe prace związane z rozbudową , modernizacją systemu oraz wykonaniem jego pomiarami. Takie prace będą każdorazowo wyceniane odrębnie, a ich koszt będzie przedstawiany Zleceniodawcy do akceptacji

Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca użyje własnych narzędzi i urządzeń pomiarowych

Sposób realizacji całości wykonania usługi:

1. Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz i Łódzka 2, 62-800 Kalisz
2. Termin realizacji od 1-01-2022 do 31-12-2022.