Dopiewo, dnia 28.04.2022r.

**ROA.271.9.2022**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż rozdzielni technologicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Joanka gm. Dopiewo”.**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do treści SWZ :

**Pytanie nr 1.** Czy Zmawiający wymaga przekazania otwartych kodów źródłowych aplikacji sterownika i Panela, oraz czy Wykonawca jest zobowiązany przenieść prawa autorskie na Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Tak,  Zmawiający wymaga przekazania otwartych kodów źródłowych aplikacji sterownika i Panela, Wykonawca jest zobowiązany przenieść prawa autorskie na Zamawiającego.

**Pytanie nr 2.** Czy zmawiający dopuszcza wykonanie aplikacji osobno w środowisku do programowania PLC i osobno do programowania HMI?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości aby aplikacja dla sterownika PLC i Panela HMI była napisana w różnych aplikacjach.

Taką aplikację należy wykonać w jednym środowisku.

Wobec powyższego, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia:

- termin składania ofert: do 06.05.2022r. do godz. 11.00,

- termin otwarcia ofert: 06.05.2022r. godz. 11:30,

- termin związania ofertą: do 04.06.2022r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Dopiewo

-Paweł Przepióra-