

UE-01/33/KPO/24 Balice, 05.07.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup homogenizatora mechanicznego z końcówką homogenizującą i statywem do homogenizacji próbek mięsa dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do homogenizatora o pojemności od 100 do 2000 ml?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza końcówki do homogenizatora o pojemności od 100 ml. Zamawiającemu konieczna jest końcówka homogenizująca również próbki o mniejszej pojemności niż 100 ml.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB