Lądek – Zdrój,  19.10.2023 r.

WR.2600.2.2023.206

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Gmina Lądek – Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek – Zdrój, www.ladek.pl, NIP 881-10-01-664, REGON 890718113.

Osoba do kontaktu: Anna Witos, tel. 530-612-877, e-mail: zamowienia@ladek.pl

Profil Nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ladek

2. Przedmiot zamówienia

Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach 
– etap I

3. Zakres zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest etap I inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu dojazdu do punktu czerpania wody na cele PPOŻ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji Trzebieszowice-Romanowo w miejscowości Trzebieszowice.

- Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót – etap I.

- Zakres robót obejmuje budowę zjazdu zwykłego oraz dojście w postaci schodów skarpowych na cele związane z PPOŻ:

- Przewidziano wykonanie: robot ziemnych, podbudowy z kruszywa, roboty nawierzchniowe, usypanie poboczy z kruszywa łamanego, budowę schodów skarpowych wraz z lokalnym umocnieniem brzegu rzeki Biała Lądecka.

- Projektowany zjazd zlokalizowany będzie w ciągu drogi powiatowej nr 3228D po stronie prawej. Projektowany zjazd umożliwi dojazd do punktu czerpania wody na cele PPOŻ. Planowana długość zjazdu do brzegu rzeki Biała Lądecka wynosi około 16,0m. Całkowita szerokość pasa drogowego pomiędzy liniami rozgraniczającymi waha się pomiędzy 42,0m a 47,0m. Szerokość nawierzchni jezdni wykonanej z betonu asfaltowego wynosi 6,6m – 7,8m. Od strony projektowanego zjazdu występuje pobocze gruntowe oraz tereny zielone. Droga powiatowa w planie przebiega na łuku, a spadek podłużny w profilu wynosi 1,0 - 2,0%. Warunki widoczności określono jako dobre. Spadek poprzeczny drogi powiatowej – jednostronny 2-4%.

- W zakresie zamówienia po stronie Wykonawcy są również formalności związane z zajęciem pasa drogi powiatowej (w tym poniesienie stosownych opłat).

4. Termin wykonania prac:

od dnia podpisania umowy do 15.12.2023 r.

5. Sposób obliczenia ceny

- W postępowaniu ustanowiono wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu wg załączonego formularza ofertowego.

- Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Kryterium oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

- Cena (C) – 100 %

  - Kryterium Cena (C) - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

Cmin

C= ---------------- x 100 = …….. pkt

Cb

C - liczba punktów w kryterium Cena

Cmin - najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie

Cb - cena ofertowa ocenianej oferty

- Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (C).

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę, należy złożyć poprzez platformę zakupową – w terminie do dnia 30.10.2023 r. do godz. 9:00

8. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) dysponują odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do wykonania zamówienia.

d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9. Warunki płatności

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jednorazowo - po wykonaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru robót budowlanych. Termin płatności 14 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Załączniki:

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar – etap I

Sporządziła:

Anna Witos