KOMORA    KW 33 / 17   ul. GRUNWALDZKA

L x B x H							KW 33 / 18								Ho =

P

P

P

T

T

P

SK 40

SK 40

Dn 250

Dn 250

K 250

K 250

SK 40

SK 40

OG 25

OG 25

Zk 150

Zk 150

Zk 80

Zk 80

OG 25

OG 25

370 x 370 x 200

Ogródki

Grunwaldzka

KW 33 / 16

EC

| # Oznaczenie | Nazwa |
| --- | --- |
| G | Zawór kołnierzowy grzybkowy |
| ## Ho | Rzędna rurociągu |
| K | Zawór kulowy |
| Kl | Przepustnica – klapa |
| Kr | Kurek |
| N | Napędy armatury |
| O | Data wykonania aktualizacji:11.03.2005Nazwisko pracownika wykonującego aktualizacjeBandurski, Hak zasilanie powrót Odpowietrzenie |
| P | Pomiar ciśnienia |
| Rp | Rurociąg preizolowany |
| S | Spust – odwodnienie rurociągu |
| Ś | Oświetlenie |
| T | Pomiar temperatury |
| Zk | Zasuwa klinowa |
|  | Odwodnienie grawitacyjne |

Odwodnienie pompowe