# Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny i serwis kotłów gazowych 
i olejowych oraz usunięcie usterek kotłów gazowych celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń w obiektach Policji garnizonu woj. opolskiego.

# Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania:

Zadanie nr 1:	12 kotłów 			- po okresie gwarancji.

Zadanie nr 2:	1 kocioł Brotje	 		- na gwarancji.

Zadanie nr 3:	1 kocioł Buderus		- na gwarancji.

Zadanie nr 4:	1 kocioł Hoval (lewy/prawy)	- na gwarancji.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań w zależności od posiadanych certyfikatów autoryzowanego serwisu.

Zestawienie kotłów do przeglądu wraz z wykazem usterek stanowią załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Zakres prac do wykonania.

# Czyszczenie wymiennika ciepła (nagrzewnicy),

# Oczyszczenie wszystkich elementów palnika z osadów,

# Wyczyszczenie elektrody jonizacyjnej i zapłonowej,

# Kontrola zabezpieczeń kotła (m.in. termiczne, czujnik ciągu kominowego),

- Kontrola szczelności wodnej i gazowej kotła,

- Kontrola naczynia wzbiorczego kotła,

- Kontrola filtrów kotła i ich czyszczenie, w razie konieczności ich wymiana,

# Kontrola i regulacja palnika, dyszy wraz z wykonaniem analizy spalin,

# Sprawdzenie prawidłowej pracy i ustawień sterownika wraz z nastawami temperatur,

# Kontrola zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego,

# Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa,

# Kontrola pracy pomp obiegowych,

# Sprawdzenie działania zabezpieczeń przed brakiem wody w kotle,

# Sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia,

# Kontrola instalacji gazowej w kotłowni,

# Inne wymagania.

- Wykonawca w ramach prowadzonych prac zapewnia dostawę urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie czynności należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia przeglądu i serwisu w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób/y, która/e będą wykonywały usługę przeglądu konserwacyjnego klimatyzatorów, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą muszą one wykonać usługę osobiście lub zatrudniać osobę na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

-	prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

-	przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

-	zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

-	Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym.
Termin wykonania usługi do 31.07.2023 r.

- Wykonawca minimum 3 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi
(imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania przeglądów oraz serwisu kotłów gazowych i olejowych.

- Dla zadań 2, 3 oraz 4 Wykonawca przedstawi certyfikaty uprawniające do serwisowania kotłów firm: Brotje, Buderus, Hoval.

# Opis sposobu odbioru robót.

- Dostarczenie po 1 egz. protokołu z przeprowadzonego przeglądu dla każdego urządzenia oraz informacją odnośnie usuniętych usterek. Protokół powinien zawierać: miejsce instalacji kotła, typ kotła, typ automatyki, opis stanu technicznego, opis wykonanych czynności, opis uwag i zaleceń, wydruk z analizy spalin.

- Dokonanie wpisu z przeprowadzonych czynności w karcie urządzenia i książce gwarancyjnej, dla urządzeń w okresie gwarancji.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Ewa Blania, Henryk Sygulla: 	tel. 47 864 25 21