## pakiet 21
Postępowanie nr 10 Z PN 24
Nazwa i adres Wykonawy:…................................ | [8 empty] | Załącznik nr 1-21 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia | [8 empty] | (po modyfikacji)
PAKIET 21 Odczynniki i materiały zuzywalne do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą MALDI TOF w analizatorze BRUKER BIOTYPER SIRIUS (33696500-0, 24315000-5, 38437000-7)
Dostarczanie zestawów testowych i odczynników oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku zwalidowanych na aparat BD BRUKER BIOTYPER SIRIUS, który jest własnością Zamawiającego; Świadczenie przez Wykonawcę obsługi aplikacyjnej w zakresie wykonywania i interpretacji wyników oznaczeń w aparacie BD BRUKER BIOTYPER SIRIUS; Asortyment w poz. 1-6 musi pochodzić od producenta aparatu – Bruker Daltonics. Wykonawca zainstaluje oraz zintegruje oprogramowania pośredniczące (CE-IVD), umożliwiające współpracę aparatu BD BRUKER BIOTYPER SIRIUS z aparatem do hodowli płynnej drobnoustrojów z krwi oraz z aparatem do hodowli prątków, które są na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Zamawiającego; W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 8:00-17:00 wsparcie serwisowo-aplikacyjne, świadczone przez autoryzowany serwis firmy Bruker; W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewniając pełne wsparcie serwisowo-aplikacyjne, ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z przeglądami i wymianą części ulegających zużyciu w wyniku pracy na zaoferowanych odczynnikach. Częstotliwość dostaw 1x w miesiącu.
Lp | Nazwa-opis wg Zamawiającego | Jednostka miary | ilość | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Nr kat. | Nazwa, producent | Cena jednostkowa netto w zł za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy
1 | Standard bakteryjny liofilizowany do kontroli poprawności wykonania oznaczenia identyfikacji, typu Bacterial Test Standard (BTS). IVD | fiolka | 65 | [8 empty] | 12 miesięcy
2 | Liofilizowany odczynnik do przygotowania próbek do odczytu, typu Matrix HCCA. IVD | filoka | 130 | [8 empty] | 12 miesięcy
3 | Zestaw odczynników do identyfikacji prątków typy MBT Mycobacteria kit. Zestaw dla 50 oznaczeń. IVD | zestaw | 5 | [8 empty] | 12 miesięcy
4 | Zestaw odczynników do identyfikacji drobnoustrojów z dodatniego posiewu krwi typu MBT Sepsityper kit. Zestaw dla 50 oznaczeń. IVD | zestaw | 12 | [8 empty] | 12 miesięcy
5 | Płytki jednorazowe typu MALDI Biotarget 96 . IVD | szt. | 20 | [8 empty] | 18 miesięcy
6 | Płytki wielorazowe typu MSP 96 target polished steel BC. | szt. | 1 | [8 empty] | nie dotyczy
7 | Etanol 99,8%. Butelka 1000 ml. | szt. | 1 | [8 empty] | 24 miesiace
8 | Woda do chromatografii, typu HPLC Chromasolv. Butelka 1000 ml. | szt. | 1 | [8 empty] | 24 miesiace
9 | Acetonitryl >= 99,9%. Butelka 1000 ml | szt. | 1 | [8 empty] | 18 miesięcy
10 | Kwas mrówkowy 98-100%. Butelka 100 ml | szt. | 1 | [8 empty] | 24 miesiace
11 | Rozpuszczalnik typu Bruker organic solvent, butelka 250 ml | szt. | 1 | [8 empty] | 18 miesięcy
12 | Końcówki do pipet typu ep TIPS Standard 50-1000 ul | szt. | 2000 | [8 empty] | 24 miesiace
13 | Końcówki do pipet typu epTIPS Standard, 2-200 ul | szt. | 2000 | [8 empty] | 24 miesiace
14 | Końcówki do pipet typu epTIPS Standard 0,1-10 ul | szt. | 20000 | [8 empty] | 24 miesiace
Razem Pakiet 21: | [9 empty] | X |  | X