## Załącznik Nr 2/1

do SWZ Nr ZPO:ZP/12/2022

(poprawiony po odpowiedziach z 08.11.2022 r. za zapytania do SWZ)

....................................

nazwa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia

przedmiot zamówienia:

ZADANIE Nr 1 - dostawa materiałów opatrunkowych

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia (opis parametrów wymaganych) | Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy i przyjęta jednostka miary | Określić dokładnie wielkość opakowań handlowych oferowanego wyrobu oraz ich ilość odpowiednio do wielkości zamówienia określonego w kolumnie Nr 3 | Cena jedn. netto za jednostkę miary | % VAT | Wartość netto pozycji ogółem | Wartość brutto pozycji ogółem | Nazwa handlowa wyrobu, jego producent, nr katalogowy, opis parametrów wyrobu lub potwierdzenie poprzez „TAK” jeśli są takie same (identyczne) jak w kolunie nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Gaza kopertowana jałowa 0,5 m² 17-nitkowa, sterylizowana parą wodną, pakowana podwójnie: wewnątrz papier, na zewnątrz papier powlekany PE (polietylenem). Dopuszczamy gazę kopertowaną jałową 0,5m2 pakowaną pojedynczo w opakowanie papier-folia. Max. wielkość opakowania to 50 szt. | 8 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy gazowe jałowe 8 lub 12-warstwowe 17-nitkowe z podwijanymi brzegami (7,5 x 7,5 cm lub 7 x 7 cm), sterylizowane parą wodną, opakowanie papierowo-foliowe typu blister. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji świadczący o przebiegu procesu sterylizacji. W 1 opak. 2 lub 3 szt. Dopuszczamy kompresy gazowe jałowe w opakowaniu papier-folia z piktogramem informującym o tym, że produkt jest sterylny. Pozostałe wymagane parametry wyrobu bez zmian. Odpowiedź z 08.11.2022 na zapytania. | 46 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe niejałowe 12-warstwowe 13-nitkowe (7 x 7 cm lub 7,5 x 7,5 cm). Max. wielkość opakowania to 100 szt. | 80 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Hypoalergiczny przylepiec włókninowy 2,5cm o dług. 9,14m lub innej długości nieznacznie odbiegającej (+/- 50cm) od 9,14m, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Przylepiec posiada ząbkowane brzegi lub wykonany jest w sposób pozwalalający łatwo dzielić go wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek. | 720 szt. po 9,14 mb (lub inna ilość sztuk o dług. łącznej nie mniejszej niż 6.580,80 mb) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bandaż elastyczny podtrzymujący 10 cm x 4m. Opaska pakowana w opakowanie foliowe, opaska z zapinką, rozciągliwość opaski do 150% (+/-5%). Dopuszczamy bandaż elastyczny w opakowaniu papierowym. | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bandaż zwykły 10 cm x 4m. Opaska wykonana w 100% z wiskozy lub przędzy poliestrowej. Opaska pakowana w opakowanie foliowe lub papierowe. | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Taśma elastyczna, włókninowa 20 cm x 10 m. Niejałowa, z włókniny, klej akrylowy. | 20 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Taśma elastyczna, włókninowa 15 cm x 10 m. Niejałowa, z włókniny, klej akrylowy. | 100 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Serweta ochronna niejałowa wykonana z włókniny, rozmiar 210x80cm (Opakowania max. 30 szt. w opak.) | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 3/10m-25m | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 6/10m-25m | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość Zadania Nr 1 ogółem |  |  |  |

Słownie (wartość brutto zadania nr 1 ogółem)................................................................................................

.........................

data                                                                                        ......................................................

(podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik Nr 2/2

do SWZ Nr ZPO:ZP/12/2022

(poprawiony po odpowiedziach z 08.11.2022 r. za zapytania do SWZ)

....................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

przedmiot zamówienia:

ZADANIE Nr 2 - dostawa pieluchomajtek i innych wyrobów do pielęgnacji dorosłych pacjentów.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia i wielkość ofer. opakowań | Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy i przyjęta jednostka miary | Określić dokładnie wielkość opakowań handlowych oferowanych wyrobów oraz ich ilość odpowiednio do wielkości zamówienia określonego w kolumnie Nr 3 | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | % VAT | Wartość netto pozycji ogółem | Wartość brutto pozycji ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Majtki elastyczne chłonne rozm. M (średnie). Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Majtki elastyczne chłonne rozm. L (duże). Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Majtki elastyczne chłonne rozm. XL (bardzo duże). Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pieluchomajtki rozm. M (średnie), zwykłe. Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pieluchomajtki rozm. L (duże), zwykłe. Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 24 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Pieluchomajtki rozm. XL (bardzo duże), zwykłe. Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Pieluchomajtki rozm. M (średnie), o podwyższonej chłonności. Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 22 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Pieluchomajtki ozm. L (duże), o podwyższonej chłonności. Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 48 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Pieluchomajtki rozm. XL (bardzo duże) o podwyższonej chłonności. Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 7 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Pieluchomajtki rozm. M (średnie), nocne o najwyższej chłonności. Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Pieluchomajtki rozm. L (duże), nocne o najwyższej chłonności. Opakowania max. i zalecane-po 30 szt.* | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym. Rozmiar 60 x 60 cm (+/-2 cm) Opakowania max. i zalecane - po 30 szt.* | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym. Rozmiar 90 x 60 cm (+/-2 cm) Opakowania max. i zalecane - po 30 szt.* | 42 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym. Rozmiar 90 x 170 cm (+/-2 cm) Opakowania max. i zalecane - po 30 szt.* Dopuszczamy w poz. 14 „Podkład higieniczny z wkładem chłonnym w rozmiarze 80x180 cm”. Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź z 08.11.2022 na zapytania. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Śliniaki z kieszonką gwarantujące czystość i higienę podczas karmienia, paski do zawiązania na szyi Opakowania max. i zalecane - po 10 szt.* | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość Zadania Nr 2 ogółem |  |  |

Słownie (wartość brutto zadania nr 2 ogółem).....................................................................................................

data :……………                                                                   ......................................................

(podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania Wykonawcy)

* Wykonawca musi wycenić pieluchomajtki w wielkościach opakowań max. po 30 szt. lub mniejszych najbardziej zbliżonych do zalecanego.  Ważne jest, aby oferowana łączna ilość wyrobu (pieluchmajtek, podkładów) była odpowiednia do ilości sztuk określonej w SWZ, a w przypadku braku możliwości dostosowania ilości wyrobu do pełnych opakowań, należy je zaokrąglać do pełnego opakowania w górę. W specyfikacji cenowej proszę określić wielkość opakować, w których oferowane są poszczególne wyroby.

## Załącznik Nr 3

do SWZ Nr ZPO:ZP/12/22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia do oceny jakościowej wyrobów

oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia

ZADANIE Nr 2 - dostawa pieluchomajtek i innych wyrobów do pielęgnacji dorosłych pacjentów.

| L.p. | Przedmiot zamówienia (krótki opis i parametry wymagane) | PARAMETR/WARUNEK wyrobu oceniany | Punktacja ocenianego parametru/warunku | Przedmiot zamówienia oferowany (nazwa handlowa wyrobu, krótki opis i parametry wymagane, nr katalogowy wg opisu z kolumny nr 2) | PARAMETR/WARUNEK wyrobu oferowanego (podać parametr oferowany oceniany stosownie do opisu zawartego w kolumnie 3 i 4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Majtki elastyczne chłonne rozm. M (średnie) o nast. cechach: zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu. | Elastyczne elementy wokół bioder i ud | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 85 cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 85 cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 110cm – 0 pkt. 110cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 1010– 0 pkt. 1010 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| 2. | Majtki elastyczne chłonne rozm. L (duże) o nast. cechach: zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu. | Elastyczne elementy wokół bioder i ud | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 105 cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 105 cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 135 cm – 0 pkt. 135 cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 1010– 0 pkt. 1010 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| 3. | Majtki elastyczne chłonne rozm. XL (bardzo duże) o nast. cechach: zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu. | Elastyczne elementy wokół bioder i ud | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 125 cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 125 cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 160 cm – 0 pkt. 160 cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 1010– 0 pkt. 1010 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| 4. | Pieluchomajtki rozm. M (średnie), zwykłe, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | Materiał, z którego wykonane są skrzydła boczne | Folia nie przepuszcza pary i cieczy - 0 pkt. Włóknina przepuszcza parę i ciecz – 5 pkt. Laminat paroprzepuszczalny, przepuszcza parę i nie przepuszcza cieczy – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | ściągacze w części taliowej | Brak – 0 pkt. 1 (w części przedniej lub w części tylnej) – 5 pkt. 2 (w części przedniej lub w części tylnej) – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 2000 – 0 pkt. 2001 -2299 – 5 pkt. 2300 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 80cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 80cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 105cm – 0 pkt. 105cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | elastycznośc bocznych mocowań | Nieelastyczne – 0 pkt. Elastyczne – 10 pkt. |  |  |
| 5. | Pieluchomajtki rozm. L (duże), zwykłe, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | materiał z którego wykonane są skrzydła boczne | Folia nie przepuszcza pary i cieczy - 0 pkt. Włóknina przepuszcza parę i ciecz – 5 pkt. Laminat paroprzepuszczalny, przepuszcza parę i nie przepuszcza cieczy – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | ściągacze w części taliowej | Brak – 0 pkt. 1 (w części przedniej lub w części tylnej) – 5 pkt. 2 (w części przedniej lub w części tylnej) – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 2000 – 0 pkt. 2001 -2599 – 5 pkt. 2600 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 105cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 105cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 140cm – 0 pkt. 140cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | elastycznośc bocznych mocowań | Nieelastyczne – 0 pkt. Elastyczne – 10 pkt. |  |  |
| 6. | Pieluchomajtki rozm. XL (bardzo duże), zwykłe, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | materiał z którego wykonane są skrzydła boczne | Folia nie przepuszcza pary i cieczy - 0 pkt. Włóknina przepuszcza parę i ciecz – 5 pkt. Laminat paroprzepuszczalny, przepuszcza parę i nie przepuszcza cieczy – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | ściągacze w części taliowej | Brak – 0 pkt. 1 (w części przedniej lub w części tylnej) – 5 pkt. 2 (w części przedniej lub w części tylnej) – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 2200 – 0 pkt. 2201 -2599 – 5 pkt. 2600 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 140cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 140cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 165cm – 0 pkt. 165cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | elastycznośc bocznych mocowań | Nieelastyczne – 0 pkt. Elastyczne – 10 pkt. |  |  |
| 7. | Pieluchomajtki rozm. M (średnie), o podwyższonej chłonności, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | materiał z którego wykonane są skrzydła boczne | Folia nie przepuszcza pary i cieczy - 0 pkt. Włóknina przepuszcza parę i ciecz – 5 pkt. Laminat paroprzepuszczalny, przepuszcza parę i nie przepuszcza cieczy – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | ściągacze w części taliowej | Brak – 0 pkt. 1 (w części przedniej lub w części tylnej) – 5 pkt. 2 (w części przedniej lub w części tylnej) – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 2300 – 0 pkt. 2301 -2749 – 5 pkt. 2750 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 80cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 80cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 105cm – 0 pkt. 105cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | elastycznośc bocznych mocowań | Nieelastyczne – 0 pkt. Elastyczne – 10 pkt. |  |  |
| 8. | Pieluchomajtki rozm. L (duże), o podwyższonej chłonności, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | materiał z którego wykonane są skrzydła boczne | Folia nie przepuszcza pary i cieczy - 0 pkt. Włóknina przepuszcza parę i ciecz – 5 pkt. Laminat paroprzepuszczalny, przepuszcza parę i nie przepuszcza cieczy – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | ściągacze w części taliowej | Brak – 0 pkt. 1 (w części przedniej lub w części tylnej) – 5 pkt. 2 (w części przedniej lub w części tylnej) – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 2500 – 0 pkt. 2501 -2999 – 5 pkt. 3000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 105cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 105cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 140cm – 0 pkt. 140cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | elastycznośc bocznych mocowań | Nieelastyczne – 0 pkt. Elastyczne – 10 pkt. |  |  |
| 9. | Pieluchomajtki rozm. XL (bardzo duże), o podwyższonej chłonności, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | materiał z którego wykonane są skrzydła boczne | Folia nie przepuszcza pary i cieczy - 0 pkt. Włóknina przepuszcza parę i ciecz – 5 pkt. Laminat paroprzepuszczalny, przepuszcza parę i nie przepuszcza cieczy – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | ściągacze w części taliowej | Brak – 0 pkt. 1 (w części przedniej lub w części tylnej) – 5 pkt. 2 (w części przedniej lub w części tylnej) – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 2500 – 0 pkt. 2501 -2999 – 5 pkt. 3000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 140cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 140cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 165cm – 0 pkt. 165cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | elastycznośc bocznych mocowań | Nieelastyczne – 0 pkt. Elastyczne – 10 pkt. |  |  |
| 10. | Pieluchomajtki rozm. M (średnie), nocne o najwyższej chłonności, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | materiał z którego wykonane są skrzydła boczne | Folia nie przepuszcza pary i cieczy - 0 pkt. Włóknina przepuszcza parę i ciecz – 5 pkt. Laminat paroprzepuszczalny, przepuszcza parę i nie przepuszcza cieczy – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | ściągacze w części taliowej | Brak – 0 pkt. 1 (w części przedniej lub w części tylnej) – 5 pkt. 2 (w części przedniej lub w części tylnej) – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 2750 – 0 pkt. 2751 -299 – 5 pkt. 3000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 80cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 80cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 105cm – 0 pkt. 105cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | elastycznośc bocznych mocowań | Nieelastyczne – 0 pkt. Elastyczne – 10 pkt. |  |  |
| 11. | Pieluchomajtki rozm. L (duże), nocne o najwyższej chłonności, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu. | materiał z którego wykonane są skrzydła boczne | Folia nie przepuszcza pary i cieczy - 0 pkt. Włóknina przepuszcza parę i ciecz – 5 pkt. Laminat paroprzepuszczalny, przepuszcza parę i nie przepuszcza cieczy – 10 pkt. |  |  |
|  |  | paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | ściągacze w części taliowej | Brak – 0 pkt. 1 (w części przedniej lub w części tylnej) – 5 pkt. 2 (w części przedniej lub w części tylnej) – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 2800 – 0 pkt. 2801 -3399 – 5 pkt. 3400 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | minimalny obwód | 105cm i wzwyż – 0 pkt. Poniżej 105cm – 10 pkt. |  |  |
|  |  | maksymalny obwód | Poniżej 140cm – 0 pkt. 140cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
|  |  | miękka włóknina wierzchnia | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
| 12. | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym. Rozmiar 60 x 60 cm (+/-2 cm) | zewn. warswa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 1300 – 0 pkt. 1301 -1399 – 5 pkt. 1400 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | miękka włóknina wierzchnia | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
| 13. | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym. Rozmiar 90 x 60 cm (+/-2 cm) | zewn. warswa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 1900 – 0 pkt. 1901 -1999 – 5 pkt. 2000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | miękka włóknina wierzchnia | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
| 14. | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym. Rozmiar 90 x 170 cm (+/-2 cm) | zewn. warswa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej | do 1900 – 0 pkt. 1901 -1999 – 5 pkt. 2000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
|  |  | wewn. warstwa z folii | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
| 15. | Śliniaki z kieszonką gwarantujące czystość i higienę podczas karmienia, paski do zawiązania na szyi . | zewn. warswa z bibuły | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | kieszeń na dolnej krawędzi | niewywijalna – 0 pkt. wywijalna – 10 pkt. |  |  |
|  |  | ochronny kołnierzyk | Brak – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |

...................................	                                                                                                                                                                   ....................................................

data                                                                                                                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy