ZATWIERDZAM :

KPP Malbork

kontrola dostępu

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45317000- 317000-2,Inne instalacje elektryczne 2,Inne insta-

lacje elekt

| NAZWA INWESTYCJI | : | Komenda Powiatowa Policji w Malborku |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Malbork |  |
| INWESTOR | : | Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku |  |
| ADRES INWESTORA | : | 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15 |  |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | --- |  |
| ADRES WYKONAWCY | : | --- |  |
| BRANŻA | : | TELETECHNICZNA |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE |  | : | Jarosław Popławski |
| DATA OPRACOWANIA |  | : | wtorek, 26 lipiec 2022 |

Opracował :

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF. Purchase a license to generate PDF files withoutDokumentthisnoticezostał.opracowany przy pomocy programu

PRZEDMIAR

2022 07 26 Rozbudowa KD w KMP Malbork ver.02

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KD |  |  |  |  |  |
| 1 |  | BUDYNEK KPP Malbork |  |  |  |
| 1.1 |  | Rozbudowa KD w KPP Malbork |  |  |  |
| 1 | KNR AL-01 | Montaż obudowy OPU-4P | szt. |  |  |
| d.1.1 | 0114-03 | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 2 | KNR AL-01 | Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W transformator TR-60 | szt. |  |  |
| d.1.1 | 0112-01 |  |  |  |  |
|  | analogia | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 3 | KNR AL-01 | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana - S-4 kontaktron | szt. |  |  |
| d.1.1 | 0203-02 | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 4 | KNR AL-01 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia | szt. |  |  |
| d.1.1 | 0302-01 | kontrolowanego - ACCO-KPWG-PS kontroler |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 5 | KNR AL-01 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ACCO-SCR-BG czytnik | szt. |  |  |
| d.1.1 | 0301-03 | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 6 | KNR AL-01 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ewakuacyjny | szt. |  |  |
| d.1.1 | 0402-01 | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 7 | KNR AL-01 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetycz- | szt |  |  |
| d.1.1 | 0304-04 | na |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 8 | KNR AL-01 | Montaż akumulatora bezobsługowego | szt. |  |  |
| d.1.1 | 0109-01 | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 9 |  | Materiały przewody, kanały | kpl. |  |  |
| d.1.1 |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 10 | KNR AL-01 | Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontro- | szt |  |  |
| d.1.1 | 0307-02 | lera) magistrali |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 11 | KNR AL-01 | Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfiku- | szt |  |  |
| d.1.1 | 0307-03 | jącego |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 12 | KNR AL-01 | Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicz- | szt |  |  |
| d.1.1 | 0307-04 | nych elementów blokujących |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.

Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

2022 07 26 Rozbudowa KD w KMP Malbork ver.02

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | jedn. |  |  |
| 1. | ACCO-KPWG-PS kontroler | szt | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |
| 2. | ACCO-SCR-BG czytnik | szt | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  |
| 3. | akumulator bezobsługowy | szt | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |
| 4. | Materiały przewody, kanały | kpl. | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |
| 5. | obudowa OPU-4P | szt | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |
| 6. | przycisk ewakuacyjny | szt | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |
| 7. | S-4 kontaktron | szt | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |
| 8. | transformator TR-60 | szt | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |
| 9. | zwora elektromagnetyczna | szt | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |

RAZEM

Słownie:

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.

Purchase a license to generate PDF files without this notice.