Załącznik nr 2

|  |
| --- |
| Parametry |
| Minimalna zawartość zestawu do EEG BIOFEEDBACK  **EEG BIOFEEDBACK**:   * 2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG * specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu * 63 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 20 typów * funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia” * oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk * filtr sieciowy * instrukcja obsługi w języku polskim * zestaw elektrod miseczkowych i usznych ( trzy elektrody miseczkowe, dwie elektrody uszne) * pasta przewodząco-klejąca   **Laptop**  Dedykowany laptop musi pracować w systemie operacyjnym kompatybilnym z systemem który posiada zamawiający ( Zamawiający posiada system operacyjny Windows) oraz być kompatybilny z aparaturą umożliwiając sprawną i bezawaryjną pracę oraz nie powodujący problemów serwisowych i gwarancyjnych aparatury.  Laptop o minimalnych parametrach:   * procesor Intel I5 * 8GB pamięci RAM * dysk SSD 480GB * karta graficzna np. nVidia 2GB pamięci * 3 porty USB * gwarancja min. 24 miesiące   **Dodatkowe Akcesoria**   * monitor LCD min. 22” dla pacjenta, współpracujący z oferowanym sprzętem z gwarancją min. 24miesiące * słuchawki/głośniki do feedbacku akustycznego * okulary 3D dwukolorowe * drukarka laserowa do wydruku wyników badań |
|  |