## Pakiet 1
Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego SP ZOZ/DZ/243/2023
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1- Endoproteza stawu kolanowego
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego -Komponent udowy cementowany . Jednoosiowy o jednopromieniowości w zakresie 10-110 st, anatomiczny(prawy/lewy), wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. W wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. -Wkładka polietylenowa z polietylenu , min w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość zakładania wkładek CR/PS/CS. - Komponent piszczelowy cementowy modularny, uniwersalny jednakowy dla każdej strony, wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. -Cement kostny z antybiotykiem (tobramycyną). Nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Opakowanie 40g Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki (płyn 20ml oraz proszek 40 g). Cement kostny zawierający siarczan baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych. - Ostrze do piły. | 5 kpl | [5 empty] | 3 pełne linie implantów
2. | Endoprotez bezcementowa stawu kolanowego - Element udowy bezcementowy jednoosiowy o jednopromiewości w zakresie 10-110 stopni w osi A/P , anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego , przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. W wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. --Element piszczelowy wyprodukowany w technologii 3 D– pierwotna płyta modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściową z powłoką z czystego tytanu. Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w 8 rozmiarach: od 1do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego. - Wkładka polietylenowa z polietylenu 3 generacji , poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania , min. w 5 grubościach dla wkładki zacowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL., o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. - Ostrze do piły | 5 kpl | [5 empty] | 3 pełne linie implantów
Razem:
Na opakowaniu minimum 4 samoprzylepne etykiety transferowe zawierające nazwę wyrobu, producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wykonawca gwarantuje udostępnienie 3 zestawów narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów, 2 pełne napędy potrzebne do wszczepiania ww implantów oraz wymianę zużytych w czasie eksploatacji narzędzi.
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem. Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF

## Pakiet 2
Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego SP ZOZ/DZ/243/2023
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2- Endoproteza stawu biodrowego.
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Endoproteza stawu biodrowego. | 10 kpl. | [5 empty] | 3 pełne linie implantów
- Trzpień ze stopu tytanu, prosty bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu (w części bliższej), z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem (w części dalszej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki =135 st oraz =125 st, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach. - Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Kąt nachylenia =130 st., stożek trzpienia 12/14 trzpień min w 9 rozmiarach. - Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC z wypustkami w postaci ząbków umożliwiających pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z trzema otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami o średnicy od 44 mm do 70 mm, panewka w min. 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. - Wkład polietylenowy z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, lub 36 mm standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15 st. ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. - Głowa ceramiczna - G5Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne conajmniej w 4 rozmiarach S, M, L, XL. - Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15mm do 80 mm. - Ostrze do piły
Razem:
Na opakowaniu minimum 4 samoprzylepne etykiety transferowe zawierające nazwę wyrobu, producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wykonawca gwarantuje udostępnienie 3 zestawów narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów, 2 pełne napędy potrzebne do wszczepiania ww implantów oraz wymianę zużytych w czasie eksploatacji narzędzi.
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem. Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF