*Załącznik nr 3.1 do SWZ*

**PAKIET 2**

**FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH**

(Przedmiotowy środek dowodowy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRYOCENIANE** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | Szczegółowy opis parametrów  OCENIANYCH  oferowanego przedmiotu zamówienia | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Wirówka laboratoryjna – 1 szt.** | | | |
|  | Możliwość dokupienia stałokątowego rotora umożliwiającego jednoczesne wirowanie co najmniej:   1. 4 pasków 8-probówkowych do PCR, (rotor aerozoloszczelny) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. 18 probówek 1,5-2,0 ml i 18 probówek 0,5 ml (rotor dwurzędowy) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |