*Załącznik nr 3.1 do SWZ*

**PAKIET 3**

**FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH**

(Przedmiotowy środek dowodowy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRYOCENIANE** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | Szczegółowy opis parametrów  OCENIANYCH  oferowanego przedmiotu zamówienia | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 szt.** | | | |
|  | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego adapterami do rotorów współpracujących z wirówką Thermo Sorvall ST-16R firmy Thermo Fisher Scientific:   1. TX-200 nr kat. 75003658 2. Microliter 30 x 2 nr kat. 75003652 | TAK/NIE |  | TAK – 25 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość doposażenia w rotor wychylny o maksymalnej pojemności nie mniejszej niż 4 x 400 ml | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |