*Załącznik nr 3.1 do SWZ*

**PAKIET 1**

**FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH**

(Przedmiotowy środek dowodowy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | Szczegółowy opis parametrów  OCENIANYCH  oferowanego przedmiotu zamówienia | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Wirówka laboratoryjna– 3 szt.** | | | |
|  | Możliwość rozbudowy o rotor pozwalający na wirowanie probówek 1,5 / 2 ml typu Eppendorf | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt  NIE – 0 pkt |