# Nr postępowania: 47 Z TP 23

## Załącznik nr 5-1 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………

Oświadczenie

(w zakresie Pakietu 1)

Oświadczam, że oferowany Przedmiot zamówienia opisany w  pkt I 11 oraz II 65 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ) - może być poddany obowiązującym 
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy procesom dekontaminacji, zachodzącym w niżej podanych warunkach:

1. Mycie i dezynfekcja sprzętu  w automatycznej myjni dezynfekcyjnej z zastosowaniem preparatu  alkalicznego w  fazie mycia, temp. mycia 55°C – 5 min.

Dezynfekcja chemiczno – termiczna  w temp. 60° C w ciągu 5 min. z  zastosowaniem preparatu na bazie aldehydu glutarowego.

lub

Dezynfekcja termiczna w temperaturze 90° C w ciągu 5 min.

2. Możliwe parametry  sterylizacji parowej:

Parą wodną w nadciśnieniu, w parametrach: 134° C - 7 min., 121° C – 20 min.