## Zadanie nr 1
Zadanie Nr 1 Płyty | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 20
2 | Płyta przyśrodkowa do dlaszego końca kości piszczelowej - długa | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
3 | Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm, ze skokiem co 2 mm. | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 75
4 | Śruba blokowana 3.5 z głową 2.7 w rozmiarach 10-22mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 65
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 2
Zadanie Nr 2 Gwoździe + cement kostny | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | Gwóźdź udowy, średnica. 8,3-14mm kaniulowany, TYTAN | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 7
2 | Gwóźdź udowy retrograde, średnica 10mm, 11,5mm, 13mm kaniulowany, TYTAN | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 7
3 | Śruba doszyjkowa do gwoździa bocznego TYTAN | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 14
4 | Śruby blokujące do gwoździ śródszpikowych udowych | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 30
5 | Zaślepki do gwoździ udowych | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 14
6 | Gwóźdź piszczelowy śr. 8,3-14mm kaniulowany, TYTAN | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 20
7 | Śruby blokujące 4,0 i 5.0mm do gwoździ śródszpikowych piszczelowych | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 20
8 | Zaślepki do gwoździ śródszpikowych piszczelowych | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 20
9 | Gwóźdź przezkrętarzowy rekonstrukcyjny krótki | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 70
10 | Gwóźdź przezkrętarzowy rekonstrukcyjny długi | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 8
11 | Śruba doszyjkowa ø10,5mm z gwintem owalnym | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 70
12 | Śruba blokowana 5mm do gwoździa rekonstrukcyjnego | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 80
13 | Zaślepka do gwoździa rekonstrukcyjnego | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 90
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 3
Zadanie Nr 3 Płyty tytanowe udo, piszczel i okołoprotezowe | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | Płytka anatomiczna do bliższego końca kości udowej. Tytan. | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
2 | Płytka anatomiczna do bliższego końca kości udowej - długa. Tytan. | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
3 | Śruba gąbczasta 5.0, gwint 32 | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
4 | Śruba korowa 5.0 | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 30
5 | Śruba korowa 4.0 | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
6 | Zaślepka blokowana | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 25
7 | Kabel | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
8 | Oczko do kabla blokowane | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
9 | Płyty proste i zakrzywione do trzonu kości udowej. | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 4
Zadanie Nr 4 Stopa | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | Tytanowe śruby blokowane o średnicy 2.5 mm w długościach 8-40 mm (co 2 mm) | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 20
2 | Śruba blokowana 1.5mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 25
3 | Śruba korowa 1.3mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
4 | Śruba korowa 1.5mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 20
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 5
Zadanie Nr 5 Kolano artroskopia I | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 200
2 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 4
3 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
4 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe 13 mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 15
5 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe 20 mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 200
6 | Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe śruba biowchłanialna | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
7 | Proste,dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 20
8 | Zakrzywione, dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki. | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 80
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 6
Zadanie Nr 6 Kolano artroskopia II | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana/ fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości, min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 45
2 | Endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 35
3 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem, sterylny | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
4 | Końcówki do shavera- OPAKOWANIE ZBIORCZE 6 SZT | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
5 | Elektrody artroskopowe ablacyjno – koagulacyjne | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
6 | Dren jednorazowego użycia sterylny- OPAKOWANIE ZBIORCZE 3 SZT | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 100
7 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze.Kotwica sznurkowa, Suturefix, przeznaczona do naprawy obrąbka, załadowana jedną nicią. | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 35
8 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWP, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. System pdwóch pętli do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 30
9 | Sterylny, okrągły, tytanowy guzik o średnicy 15 i 17 mm przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstukcji ACL | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 50
10 | zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. szew posia samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Igły 0, 12, 27 stopni | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 210
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenia
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 7
Zadanie Nr 7 Urazówka TYTANOWA | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | Płyta ramienna Bliższa | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
2 | Płyta ramienna Dalsza Boczna | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
3 | Płyta ramienna Dalsza Przyśrodkowa | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 7
4 | Płyta na wyrostek łokciowy | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 8
5 | Płyta obojczykowa Hakowa | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 7
6 | Płyta obojczykowa Przednio-górna | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
7 | Płyta obojczykowa Dalsza Przednio-górna | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
8 | Płyta promieniowa Dalsza mała, duża, szeroka | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 20
9 | Płyta udowa Dalsza | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 10
10 | Płyta piszczelowa Bliższa Boczna | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 7
11 | Płyta piszczelowa Bliższa Przyśrodkowa | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 7
12 | Płyta piszczelowa Dalsza Przyśrodkowa | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 7
13 | Płyta strzałkowa Dalsza | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
14 | Płyta strzałkowa Dalsza Tylno- Boczna | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
15 | Płyta prosta | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 5
16 | Śruba blokowana 3,5 mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 250
17 | Śruba korowa 3,5 mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 100
18 | Śruba blokowana stałokątowa 2,4 mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 120
19 | Śruba korowa 2,7 mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 60
20 | Śruba blokowana 5 mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 100
21 | Śruba korowa 4,5 mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 80
22 | system płukania pusacyjnego | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 200
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 8
Zadanie Nr 8 Klej tkankowy | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | klej tkankowy | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 12
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 9
Zadanie Nr 9 Membrany powierzchni stawowych | [7 empty] | Zalącznik Nr 2a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | membrana dwuwarstwowa rozmiar 2x3 cm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 8
2 | membrana dwuwarstwowa rozmiar 3x4 cm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 2
3 | membrana dwuwarstwowa rozmiar 4x5 cm | zgodnie z Załacznikiem Nr 2b do SWZ | 2
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy