## Dezynfekcja 2021
Zadanie nr 1
Dezynfekcja oraz mycie rąk I
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Preparat alkoholowy w postaci żelu o obniżonej lepkości w opraciu wyłącznie i jedną substancjębójczą alkohol etylowy min. 85 % z zawartośćią substacni pielęgnujących, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w opakowaniach jednorazowych, wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Opakowanie jednorazowe zabezpieczone przed wtórną kontaminacją preparatu w trakcie używania. Szerokie spektrum bójcze: B, ( w tym Tbc), F - 15 S. V ( HIV, HBV, HCV -30 s. Noro, Rota - 15 S. Polio, Adeno - 2 minuty ). Higieniczna dezynfekcja rąk do 30 s, chirurgiczna dezynfekcja 3 minuty;. | 750 ml | 6000
2 | Preparat myjąco-pielęgnujący do częstego higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w opakowaniach jednorazowych. Opakowanie jednorazowe zabezpieczone przed wtórną kontaminacją preparatu w trakcie używania | 750 ml | 6000
3 | Emulsja na bazie wosku pszczelego do pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej, ze skłonnością do podrażnień, zawierająca substancje regenerujące, o pH neutralnym dla skóry. Typ emulsi woda w oleju. | opakowanie do 500 ml | 250
4 | Preparat alkoholowy w postaci żelu o obniżonej lepkości w opraciu wyłącznie i jedną substancjębójczą alkohol etylowy min. 85 % z zawartośćią substacni pielęgnujących, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w opakowaniach jednorazowych, wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Opakowanie jednorazowe zabezpieczone przed wtórną kontaminacją preparatu w trakcie używania. Szerokie spektrum bójcze: B, ( w tym Tbc), F - 15 S. V ( HIV, HBV, HCV -30 s. Noro, Rota - 15 S. Polio, Adeno - 2 minuty ). Higieniczna dezynfekcja rąk do 30 s, chirurgiczna dezynfekcja 3 minuty;. Kompatybilny z systemem przyłóżkowym (haki) | opakowanie do 500 ml z oryginalnie dołąćzoną pompką | 500
5 | Pompka dozująca do pozycji nr 3, | szt. | 100
| Razem |  | RAZEM
Uwaga 1 : Do pozycjia NR 1 oraz 2 Zamawiający posiada dozowniki typu NEXA. Oferent zobowiązuje się wyposażyć zamawiającego w dozowniki NEXA (kompatybilne z zaoferowanymi preparatami, ) w ilości 100 szt. na czas trwania umowy, na zasadzie użyczenia. Umowa 24 miesiące. Dozowniki mają być użyczone na czas trwania umowy , na zasadzie użyczenia. Umowa 24 miesiące.
Uwaga 2 : Do pozycjia NR 4: Oferent zobowiązuje się wyposażyć zamawiającego w dozowniki montowane na łóżko chorego (kompatybilne z zaoferowanymi preparatami, ) w ilości 60 szt. na czas trwania umowy , na zasadzie użyczenia. Umowa 24 miesiące.
Uwaga 3 : Do pozycjia NR 1 Oferent zobowiązuje się wyposażyć (tj. dostarczyć, serwisować i zamontować ) u zamawiającego WOLNO STOJĄCE STACJE do dozowania preparatu dezynfekcyjnego w ilości 4 sztuk. Stacje mają być użyczone na czas trwania umowy , na zasadzie użyczenia. Umowa 24 miesiące.
Zadanie nr 2
Dezynfekcja, dekontaminacja oraz mycie skóry.
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, (potwierdzone w ChPL) brak przeciwskazań do sotosowania u noworodków. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | Opakowanie 250 ml z atomizerem | 600
2 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, (potwierdzone w ChPL) brak przeciwskazań do sotosowania u noworodków. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | 1 litr | 400
3 | Barwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, (potwierdzone w ChPL) brak przeciwskazań do sotosowania u noworodków. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | 1 litr | 650
4 | Spryskiwacz do poz. 2 i 3 | sztuka | 10
5 | Alkoholowy preparat do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi,dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego. Zawierający etanol , chlorheksydynę , nadtlenek wodoru oraz poliwidon jako substancję zagęszczającą . PH 4,5-5.Bez zawartości jodu. | 1 litr | 120
6 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, także noworodków od pierwszego dnia życia, w postaci pianki, odczyn pH neutralny dla skóry. Pozytywna opinia IMID | do 400 ml (pompka do każdej butelki ) | 500
7 | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml; wyrób medyczny klasy III. | 250 ml | 450
| Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w mikrofali. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk. | 10 sztuk w opakowaniu | 200
| Razem |  | RAZEM
Zadanie nr 3.
Dezynfekcja powierzchni - Preparaty gotowe do użycia I
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3mc.Wyrób medyczny kl. IIA TUBA | Opakowanie 200 szt. | 650
2 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3mc.Wyrób medyczny kl. IIA UZUPEŁNIENIE | Wkłady 200 szt. | 850
3 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol). Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i iinych.. Chusteczka o wymiarach min. 14x18 cm i pH 6-7. Opakowanie (tuba) zawierające min. 200 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min.. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Okres trwałości po otwarciu 3 miesiące . Wyrób medyczny kl. IIA TUBA | Opakowanie 200 szt. | 200
4 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol). Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i iinych.. Chusteczka o wymiarach min. 14x18 cm i pH 6-7. Opakowanie zawierające min. 200 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min.. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Okres trwałości po otwarciu 3 miesiące . Wyrób medyczny kl. IIA UZUPEŁNIENIE | Wkłady 200 szt. | 400
5 | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholi, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni.. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych aminy, QAV, aldehydu, fenolu. Dezynfekcjia powierzchni mających kontakt z żywnością. Pozytywna opinia dowolnego producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe, pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważna. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Przebadany zgdonie z EN 16615 (warynki Brudne) - 30 sekund. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: bez zapchowy oraz zapachowy. (zamawiający wkaże wersję zapachową przy zamówieniach cząstkowych) Podwójna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. | Opakowanie 1000 ml z rozpylaczem | 600
6 | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, zawierający glukoprotaminę, niezawierający aldehydów; dozowanie w postaci piany; opakowanie bez zawartości freonu. Czas i spektrum działania: B i Y (EN 16615 lub równoważna) 1 min. HIV,HBV,HCV(RKI/DVV) 30s, Wyrób medyczny. Pozytywna opinia IMID Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem (możliwość dozowania piany i mgły aerozolowej). wyrób medyczny | 750 ml | 100
| Razem |  | RAZEM
Zadanie nr 4.
Dezynfekcja powierzchni - Preparaty gotowe do użycia II
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Alkoholowy preparat zawierający 2% diglukonian chlorheksydyny do dezynfekcji skóry o działaniu baktreriobójczym, pratkobójczym, drożdżobójczym, działajacy na wirusy osłonione(łacznie z HBV, HCV, HIV). Zawartość etanolu powyżej 70g na 100g produktu. | Opakowanie 250 ml | 30
2 | Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Preparat oparty o diglukonian chlorheksydyne w alkoholu izopropanowym. Spektrum bójcze : B (Tbc), F, V ( HBV, HCV, HIV) w czasie do 60 s. | 250 ml ze spryskiwaczem | 50
3 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenku wodoru(max1%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spektrum:BFV EN 16615 lub równoważna w czasie do 5 minut, Adeno EN14476 lub równoważna w czasie 1 minuty ,HBV, HCV, HIV , Polyoma , Rota 30s.Wymioary chusteczki 20x20 cm,wykonane z 60% PET Politereftalan etylenu, 40% wiskoza.Gramatura: 50g/1m2.Wymagana aktualna rejestracja wyrób medyczny i produkt biobójczy, Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością potwierdzona zapisami w rejestracji produktu. | Opakowanie 100 sztuk chusteczek w opakowaniu flow pack | 1000
4 | Chusteczki Sporobójcze do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych ((w tym powierzchni mających kontakt z żywnością) na bazie nadtlenku wodoru (max 1,5%) Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spektrum :Spektrum , B,Y,F, Tbc, (spory Cl. Dificile) zgodnie z EN 16615 lub równoważna w czasie do 5 min. Adeno, Polio i Noro zgodnie z EN 14476 lub równoważna w czasie do 30 minut.. Opakowanie : 100 sztuk chusteczek o wymiarach 20x20cm. Wymagana dualna rejestracja, wyrób medyczny i produkt biobójczy | Opakowanie 100 sztuk chusteczek w opakowaniu flow pack | 150
| Razem |  | RAZEM
Zadanie nr 5
Dezynfekcja narzędzi i wyrobów medycznych
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Trójenzymatyczny (proteaza,lipaza,amylaza) preparat w pianie zawierający IV rzędowe związki amonowe do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Preparat całkowicie biodegradowalny. Bakterie, prątki, drożdże, wirusobójczy. Dodatkowe działanie bakteriobójcze przeciwko szczepom: ESBL, VRE, OXA 48, MRSA Spektrum w 15 minut: B (EN 13727, EN 14561), w tym: Acinetobacter baumanni ESBL, Enterobacter cloacae OXA 48, Enterococus faecium – VRE, Escherichia coli OXA 48, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus-MRSA, F(candida albicans), 15minut V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia (EN 14476), w 60minut prątkobójczy (EN14348, EN 14563 ) Preparat o neutralnym pH z zawartością substancji antykorozyjnych, Potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi nawet do 72 godzin.Forma aplikacji piana. Każde opakowanie wyposażone w końcówkę spieniającą. | opakowanie do 750 ml | 300
2 | Trójenzymatyczny preparat dezynfekcyjno-myjący w płynie, rozpuszczający albuminy, glikogen i trójglicerydy, przeznaczony do dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych substancjami organicznymi narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego ze stopów różnych metali w tym aluminium. Spektrum działania: B, V (HIV, HCV, Herpes, Vaccinia ). Wymagana skuteczność biobójcza przy czasie ekspozycji do 5min., w stężeniu 0,5%. Potwierdzona badaniami laboratoryjnymi skuteczność usuwania biofilmu oraz zapobiegania jego powstawaniu. Posiadający Analizę elektrochemiczną korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1 lub równoważna. Opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | opakowanie 5 l z pompką dozującą | 100
6 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego (w tym inkubaotrów), powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium ,M. tuberculosis, S (B.Subtilis, C.Difficile)- wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5%. Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. Preparat przebadany wg norm europejskich: 14 561,14 562,14 563, 14 476, | 2,5 kg | 100
| Razem |  | RAZEM
Zadanie nr 6
Dezynfekcja powierzchni dużych I
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo dodecyloaminy), chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważna wobec B i Y (warunki czyste i brudne) 0,5 % w 15min. Skuteczny wobec HBV, HCV, HIV (RKI/DVV ) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważna (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro w stężeniu 2%. Pozytywna opinia IMID. Podwójna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. | do 6 litrów | 250
2 | Skoncentrowany preparat na bazie podchlorynu sodu z zawartością środków powierzchniowo czynnych do mycia i dezynfekcji powierzchni czystych jak i zanieczyszczonych organicznie, posiadający szerokie spektrum działania : B (EN 13727), F (EN 13624), V (EN 14476)- 2%-15 min, S (Bacillus Subtilis,C. difficile EN 13704)-3% -30min. Może również służyć do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Produkt biobójczy | do 5 litrów | 600
3 | Pompka dozująca do poz 1 | szt. | 30
4 | Pompka dozująca do poz 2 | szt. | 30
5 | Preparat do dezynfekcji wanien z hydromasażem nie zwierający chloru. Zastsosowanie: szybkiej i całkowitej dezynfekcji instalacji wodnej wanien z hydromasażem. Dozownie 50 ml na kazde 100 litrów wody. Preparat oparty o poli 1-heksametylenobiguanidyny chlorowodorek. Zarajestrowany jako Preparat Biobójczy. Opakowanie 1 L koncentrat | 1 Litr | 60
6 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym ,niezawierający adlehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Spektrum: B,F,Tbc, S (Clostridium difficile - Rybotyp 027 ) zgodnie z EN 16615 lub równoważna w warunkach brudnych. . Adeno i Polio (EN 14476 lub równoważna ) Stężenie do 2%. Czas działania dla wymaganych parametrów do 15 minut. Opakowanie 1,5 kg. | 1,5 kg | 50
| Razem |  | RAZEM
Zadanie 7
Dezynfekcja powierzchni dużych II
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Uniwersalny preparat na bazie przyśpieszonego nadtlenku wodoru bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni, w tym wrażliwych na działanie alkoholi. Potwierdzona szeroka kompatybilność materiałowa ( szkło, akryl, stal nierdzewna, tapicerka, wykładziny). Możliwość stosowania w obecności pacjentów, nie podrażnia dróg oddechowych, bez zawartości lotnych związków organicznych, substancji zapachowych, barwników. Produkt biodegradowalny. Zastosowanie także do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, wydaliny, wydzieliny oraz usuwania biofilmu. Spektrum biobójcze potwierdzone w warunkach brudnych zgodnie z normą EN 14885 dla obszaru medycznego: V (polio, adeno), F (aspergilus niger, candia albicans), B ( w tym MRSA), Tbc, stężenie 3.5% w czasie 15 minut. Do inaktywacji Clostridium difficile/ stężenie 15% czas do 10min. Opakowanie 5L. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl II. | do 5 litrów | 100
2 | Pompka dozująca do poz 1 | szt. | 30
3 | Tabletki na bazie aktywnego chloru, do mycia i dezynfekcji urządzeń, powierzchni oraz przedmiotów niezanieczyszczonych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi zarówno mających jak i nie mających kontaktu z żywnością. Możliwość zanurzenia w roztworze np. kaczek, basenów. B, F, Tbc, V, S w czasie 15 minut w warunkach czystych przy stężeniu (1 tab na 1 litr wody) 1000ppm oraz B, F, Tbc, V, S (Cl Dificile oraz Bacillus Subtilis) w czasie 15 minut w warunkach brudnych przy stężeniu (2 tab na 1 litr wody) 2000ppm. | opakowanie do 200 tabletek | 200
4 | Chlorowy preparat w postaci proszku (zawartość chloru min.25%) do dezynfekcji powierzchni czystych i zanieczyszczonych organicznie, oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B, V, F, Tbc. Mozliwość zwiększenia działania dezynfekcyjnego poprzez podniesienie temperatury roztworu do 60°C. | 6 KG | 12
5 | Sporobójczy, płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie dwutlenku chloru. Nie zawierający aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Może być stosowany w obecności pacjentów. Spektrum B (zgodnie z EN 13727), V (wg EN 14476), F (wg EN 13624), Tbc (wg EN 14348), S (EN 13704) – w czasie do 5 min. Opakowanie wystarcza na przygotowanie 5 l roztworu roboczego. Wyrób medyczny | szaszeta = 100ml (2 x 50 ml) | 300
| Razem |  | RAZEM
Zadanie nr 8
Dezynfekcja sprzętu endoskopowego
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego, zawierający aldehyd orto-ftalowy, do wielokrotnego stosowania przez 14 dni Spektrum: skuteczny wobec B, F, V, Prątki, w czasie do5 minut. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi. Opakowanie jednostkowe 5000 ml. Wyrób medyczny kl. II Możliwość kontroli testem paskowym. Testy w ilości adekwatnej do okresu trwałości preparatu należy wliczyć w cenę. | opakowanie 5 litrów | 125
2 | Pięcioenzymatyczny preparat (proteaza,lipaza,amylaza, mannaza,celulaza) do mycia ręcznego i maszynowego instrumentów medycznych oraz endoskopów. Nadający się do użycia w myjniach ultradźwiękowych. Posiadający potwierdzoną badaniami skuteczność rozpuszczania biofilmu.Stężenie użytkowe roztworu od 0,1 %. Czas działania od 1 minuty. Wyrób Medyczny | opakowanie 5 l | 55
3 | Preparat do maszynowego mycia endoskopów giętkich skład: 5 – 15% Anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylanu, inne składniki: inhibitory korozji, Ph Koncentratu: 11 pH. Gęstość: 1,1 g/cm3 Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym pozycja 5 oraz z aktywatorem pozycja 4 | Opakowanie 5l | 60
4 | Aktywator używany wraz z preparatem dezynfekcyjnym do dezynfekcji endoskopów giętkich, skład: 100 g roztworu zawiera wodorotlenek potasu, fosforany i Inhibitory korozji. Dozowanie 10 ml/l. Ph Koncentratu: > 13 Gęstość: 1.2 g/cm3 Preparat kompatybilny z preparatem myjącym pozycja 3 oraz z preparatem dezynfekującym pozycja 5 | Opakowanie 5l | 30
5 | Preparat do maszynowej dezynfekcji (Baza) endoskopów giętkich skład: 100 g roztworu zawiera: 5 g kwasu nadoctowego, nadtlenek wodoru,kwas octowy. Spektrum bójcze: Bakteriobójcze, gruźlicyobójcze, mykobójcze, grzybobójcze, Wirusowe (zgodnie z wytycznymi DVV / RKI * 12/2014 i EN 14476), sporobójcze (w tym zarodniki Clostridium difficele) w stężeniu 1%, - 5 minut. Preparat kompatybilny z preparatem myjącym pozycja 3 oraz z preparatem dezynfekującym pozycja 5. | Opakowanie 5l | 30
6 | Preparat enzymatyczny oparty o kompleks 4 enzymów do manualnego i automatycznego mycia endoskopów wszystkich marek. Formuła o neutralnym pH. Preparat kompatybilny z myjnią Medivator ISA oraz peparatami dezynfrkcyjnymi z pozycji poniżej. Wyrób medyczny. | Opakowanie 5 l | 30
7 | Preparat dezynfekcyjny wykorzystywany do automatycznego przeprocesowania endoskopów wszystkich marek. Preparat oparty o kwas nadoctowy. Spełanijący wymagania normy EN ISO 14937 w zakresie temperatury pokojowej. (niskotemperaturowa) Preparat o pH 6. Wolny od aldehydów. Czas kontaktu preparatu (skuteczność bójcza) – do 5 minut. Preparat kompatybilny z myjnią Medivator ISA oraz preparatem myjącym z pozycji powyżej. Wyrób medyczny. | Opakowanie 5 l | 30
8 | Preparat dezynfekcyjny wykorzystywany do automatycznego przeprocesowania endoskopów wszystkich marek. Preparat oparty o kwas nadoctowy. Spełanijący wymagania normy EN ISO 14937 w zakresie temperatury pokojowej. (niskotemperaturowa) Preparat o pH 6. Wolny od aldehydów. Czas kontaktu preparatu (skuteczność bójcza) – do 5 minut. Preparat kompatybilny z myjnią Medivator ISA oraz preparatem myjącym z pozycji powyżej. Wyrób medyczny. | opakowanie 5 l | 30
RAZEM
Zadanie nr 9
Dezynfekcja maszynowa narzędzi i sprzętu medycznego
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/
1 | Alkaliczny preparat myjący, oparty o krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji.. Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja termiczna narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego. Możliwość stosowania w twardej wodzie. Dozowanie 5ml/l, preparat o ph 14 (koncentrat) | opakowanie do 5 l | 100
2 | Preparat myjący,ułatwiający schnięcie narzędzi zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, inhibitory korozjii, Dozowanie 1-3 ml/l, pH neutralne | opakowanie do 5 l | 14
3 | Preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego do neutralizacji po myciu alalkalicznym narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego . Dozowanie 1ml/l ph. 1,1 ( koncetrat ) | opakowanie do 5 l | 14
| Razem |  | RAZEM
UWAGA: Wszytkie preparaty z pakietu kompatybilne ze sobą pochodzące od jednoego producenta.
Zadanie nr 10
Preparat do kąpieli przedoperacyjnej
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | VAT % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Jednorazowe, gotowe gąbki nasączone 4 % roztworem diglukonianu chlorheksydyny do kąpieli całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi , oraz do kąpieli ciała u nosicieli MRSA | 1 szt | 10000
| Razem |  | RAZEM
Zadanie nr 11
Preparat do systemu dezynfekcji Fumigacyjnej Nocospray
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | VAT % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Wkład ze środkiem dezynfekcyjnym o zapachu neutralnym zawierający 6 % roztwór nadtlenku wodoru i kationy srebra do Systemy Nocospray | 1 litr | 600
2 | Gotowy do użyczia insektycyd do zwalczania owadów latających lub pełzający i roztoczy w tym świerzbu. | 1 litr | 2
3 | Paski testowe do systemu Nocospray | opakowanie 100szt | 10
| Razem |  | RAZEM
Zadanie nr 12
Preparat do płukania w płuczko dezyfekatorach
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | VAT % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Preparat do mycia i płukania automatycznych płuczek. Możliwość stosowania do Basenów butelek na mocz, misek, "nerek" w procesie dezynfekcji termicznej. Srodek odkamieniający. Skład substancje kompleksujące, kwas cytrynowy, inhibitory korozji, pH Kwaśne 1,6-2,2 (koncentrat) Gęstość 1,06-1,12 g/cm3. Opakowanie 5 L | 5000 ml | 200
| Razem |  | RAZEM
Zadanie nr 13
Preparaty płuczko-dezyfektorów
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | VAT % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Skład: kwas cytrynowy, kwas mlekowy, inhibitory korozji. Produkt płuczący oraz wiążący twardość wody do myjni-dezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek. Na bazie kwasów organicznych. Usuwa organiczne i mineralne zanieczyszczenia oraz chroni generator pary, układy rurowe i dysze rozpryskowe przed tworzeniem kamienia kotłowego. Ułatwia szybkie i bez zaciekowe suszenie naczyń sanitarnych wykonanych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej. Charakterystyka : dozowanie od 0,5 do 5 ml/l, wartość pH (koncentrat, 20°C): ok. 1,5 , lepkość (koncentrat, 20°C): 1 mPas , napięcie powierzchniowe (1%): 73 mN/m | 5000 ml | 30
2 | Skład: związki chelatujące, inhibitory korozji. Silnie zasadowy środek myjący do myjnidezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek. Usuwa nawet silnie zaschnięte wydaliny i wydzieliny oraz zanieczyszczenia wapienne. Dzięki związkom chelatującym może być użyty jako środek zmiękczający oraz płuczący. Nadaje się do naczyń sanitarnych wykonanych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej. Charakterystyka: dozowanie od 1 do 3 ml/l, wartość pH (koncentrat, 20°C): ok. 13,5, lepkość (koncentrat, 20°C): 3 mPas, napięcie powierzchniowe (1%): 63 mN/m | 5000 ml | 20
| Razem |  | RAZEM
Zadanie 14. Preparay do dezynfekcji drogą powietrzną
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | VAT % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Preparat do bezobsługowej dezynfekcji drogą powietrzną powierzchni nieinwazyjnej wyrobów medycznych, wyposażenia medycznego w tym sprzętu elektronicznego oraz miejsc trudnodostępnych, zawierajacy w swoim składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, 2-fenoksetanol oraz aldehyd cynamonowy o spektrum działania bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkowójczym i wirusobójczym. Wyrób medyczny kl.IIa. | 50 ml | 50
2 | Preparat do bezobsługowej dezynfekcji drogą powietrzną powierzchni nieinwazyjnej wyrobów medycznych, wyposażenia medycznego w tym sprzętu elektronicznego oraz miejsc trudnodostępnych, zawierajacy w swoim składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, 2-fenoksetanol oraz aldehyd cynamonowy o spektrum działania bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkowójczym i wirusobójczym. Wyrób medyczny kl.IIa. | 300ml | 50
| Razem |  | RAZEM
Zadanie 15. Dezynfekcja oraz mycie rąk II
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | VAT % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa brutto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość
1 | Preparat myjąco-pielęgnujący do częstego higienicznego i chirurgicznego mycia rąk | 500 ml | 2000
2 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, zawierający w swoim składzie gricerol oraz emolient chroniący skórę przed wysuszeniem o spektrum dzaiłania: B, F, V(Polio, Adeno, Nora, Vaccinia, Rota) do 30 sekund. | 500ml | 2000
| Razem |  | RAZEM
Uwaga 1 : Do pozycjia NR 1 oraz NR 2 Oferent zobowiązuje się wyposażyć zamawiającego w dozowniki Dermados (kompatybilne z zaoferowanymi preparatami, ) w ilości 100 szt. na czas trwania umowy, na zasadzie użyczenia. Umowa 24 miesiące.
Pompki dozujaca do w/w pozycji w ilości 100 szt