Szp/FZ – 037/        /2022				 	            Wrocław, dnia 15.02.2022r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: „dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie pracowni przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu”

INFORMACJA NR 2

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 4 – Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator odporny na wibracje w transporcie lądowym wyposażony w specjalistyczny uchwyt/stację dokującą instalowaną w ambulansie zgodny z normą EN 1795?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania defibrylatora o powyższych parametrach.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 4 – Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z informacjami na temat rozwiązywania problemów oraz ilustracjami rozmieszczenia czujników?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania defibrylatora o powyższej funkcjonalności.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 4 – Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii 200J wynoszącym do 6 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania defibrylatora o powyższych parametrach.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 4 – Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii maksymalnej do 8 sekund 360J) i z czasem ładowania do 300J około 6 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania defibrylatora o powyższych parametrach.

Pytanie nr 5 - Zadanie nr 4 – Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wg aktualnie obowiązujących wytycznych ERC z możliwością ich aktualizacji po ich zamianie na nowsze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 4 – Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wzmocnieniem zapisu EKG: x0,5; x1; x1,5; x2,0; x3,0; x4,0 oraz AUTO? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania defibrylatora o powyższych parametrach.

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 4 – Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pomiarem ręcznym i okresem pomiaru regulowanym w zakresie 1-120?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania defibrylatora o powyższych parametrach i funkcjonalnościach.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.