**Szczecin, dnia 20 października 2020r**

**ZP/220/61/20**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów radiologicznych oraz protez i łat naczyniowych**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

**Pytanie dot. Zadania Nr 4**

Czy w Zadaniu nr 4 poz. 1 Zamawiający dopuści łaty w rozmiarze 0.8cm x 8cm ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że opisując łaty naczyniowe w zadaniu 4 poz 1 oczekiwał rozmiary 0,8cm x 8cm a nie jak błędnie wskazał 0,8cm x 08cm.**

**Pytanie dot. Zadania Nr 4**

Czy w Zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści łaty o następujących parametrach:

* Łata biologiczna z wysokiej jakości osierdzia wołowego, używana do naczyniowych i sercowo-naczyniowych rekonstrukcji, wzmocnienia linii szwu lub naprawy niedoboru tkanek miękkich
* Łata jest wykonana z jednolitego kawałka wyselekcjonowanego osierdzia wołowego
* Biokompatybilność, wyjątkowa rozciągliwość oraz jednolita struktura kolagenowa skutkuje łatwością w szyciu
* Podobieństwo do autologicznych tkanek
* Znakomita obsługa, łatwo przycina się do wymaganego kształtu lub rozmiaru
* Nie wymaga specjalistycznych szwów
* Łata jest przechowywana w sterylnym roztworze buforowanym fosforanem soli fizjologicznej, zawierającym 0.2% glutaraldehydu
* Jest dostarczana sterylna i apirogenna, w szczelnie zamkniętym pojemniku

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca II**

**Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 1 formularza cenowego.**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 6 igieł typu Chiba w rozmiarze 18-22G. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 8 igły typu trokar o dostępnych rozmiarach: 18G i 21G długość 15cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 9 koszulek zbudowanych z PTFE, zbrojonych spiralnym oplotem o dostępnych średnicach: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9F i długości 30, 40, 45, 55, 70 i 90cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 10 dodatkowo koszulek o dużych średnicach: 10 i 12F i długości 30, 40, 45 i 80cm prostych lub zagiętych. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 12 nożnego zestawu wprowadzającego z 7cm koszulką wprowadzającą 4-5F. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 15 prowadnika hydrofilnego o dostępnych średnicach 0.018” i 0.035”. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 17 prowadników z ruchomym rdzeniem z końcówką prostą lub zagiętą o promieniu krzywizny tylko 1.5mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 19 stentu aortalnego XL o dostępnych długościach od 30 do 100cm. Pozostałe parametry zgodnie siwz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 25 stentgratów aortalnych o długości 29, 38, 48mm dla średnicy 18mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Wykonawca III**

## ZADANIE NR 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji?:

Dla wszystkich Lp. w Zadaniu Nr 2:

* proteza dziana, jednostronnie welurowana
* uszczelniona kolagenem - nie wymagająca namaczania w celu przygotowania protezy do wszczepienia
* dodatkowy odwrócony splot (reverse locknit)
* współczynnik przepuszczalności protezy: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Lp.1: Proteza naczyniowa szczelna rozwidlona

* długość 50cm
* pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Lp.2 i Lp.3: Proteza naczyniowa szczelna prosta i Proteza prosta (15-20 cm)

* długość 20cm
* pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Lp. 4: Proteza prosta (40-60cm)

* długość 40cm
* pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Lp. 5: Proteza naczyniowa rozwidlona impregnowana substancjami uodparniającymi na zakażenie

* długość 50cm
* proteza nowej generacji
* łączy w sobie sole srebra oraz triklosan – nie wywołuje oporności MRSA, działanie srebra do 4 tygodni
* pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

## ZADANIE NR 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu?:

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Lp. 1 Proteza naczyniowa PTFE zbrojona

* proteza zbrojona z PTFE
* średnica 5 i 6mm o długość 10cm
* średnica 8mm o długości 40cm
* pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Lp. 3 Proteza zbrojona prosta impregnowana fabrycznie substancjami uodparniającymi na zakażenie:

* proteza zbrojona prosta, dziana, impregnowana solami srebra
* średnica 6 i 8mm o długości 70cm
* pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

## ZADANIE NR 3

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania Nr 3 pozycje 2 i 3, z dopuszczeniem w pozycji nr 3 poniższych parametrów:

Lp. 3 Proteza zbrojona prosta impregnowana fabrycznie substancjami uodparniającymi na zakażenie:

* proteza zbrojona prosta, dziana, impregnowana solami srebra
* średnica 6 i 8mm o długości 70cm
* pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

**Z poważaniem**

……………………….

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***