## Pakiet 1
Numer sprawy: ZP 05/24 Załącznik nr 7 do SWZ
PAKIET 1
Odczynniki do oznaczeń Borrelia IgM, Borrelia IgG, Toxocara IgG metodą ELISA z dzierżawą automatycznego analizatora 2 płytkowego oraz testy potwierdzenia wraz ze skanerem i programem do oceny pasków na okres 30 m-cy
Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać
1. | Analizator ELISA nie wymagający użycia dodatkowych materiałów zużywalnych (jednorazowych końcówek plastikowych) | TAK – 20,00 pkt NIE – 0 pkt
2. | Analizator ELISA z możlwiością pipetowania objętości 1 ul z precyzją nie gorszą niż 3% CV | TAK – 10,00 pkt NIE – 0 pkt
3. | Praca w standardowych próbkach pierwotnych | TAK – 10,00 pkt NIE – 0 pkt

## Pakiet 2
Numer sprawy: ZP 05/24 Załącznik nr 7 do SWZ
PAKIET 2
Odczynniki do barwienia preparatów, odczynniki do analityki ogólnej
Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać
1. | Termin ważności odczynników po otwarciu minimum 6 m-cy | TAK – 40,00 pkt NIE – 0 pkt