WTI.271.2.14.2022.ZP

Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa i rozbudowa  Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego”

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa  Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na                   5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod.-kan, gaz, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) wraz z instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: (wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej WIKS, wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej WIKD oraz wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej WLZ. Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ewid. 5132 przy ul. Pod Lasem w m. Wolbrom. Budynek, niepodpiwniczony posiada jedną kondygnację nadziemną. Pokrycie dachu w formie dachu odwróconego (płaskiego) – stropodach balastowy, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym. Ścieki gospodarczo-bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe będą częściowo odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej a częściowo odprowadzane na nieutwardzone i chłonne tereny zielone w obrębie działki inwestycyjnej.

Roboty wykonać zgodnie z  następującymi dokumentami:

- Projekt budowlany – Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na 5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej (WIKS), wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej (WIKD), wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej (WLZ) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu (dojścia, dojazdy, stanowiska postojowe) na dz. nr ewid. 5132 w m. Wolbrom

- Projekt budowlany zamienny w zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz zakresu inwestycji iraz zmiany w zakresie nazwy inwestycji– Rozbudowa Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem o  budynek usługowy z przeznaczeniem na 5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej (WIKS), wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej (WIKD), wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej (WLZ) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu (dojścia, dojazdy, stanowiska postojowe) na dz. nr ewid. 5132 w m. Wolbrom

-Projekt techniczny – „Budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej gminnej nr 120544K dz. nr 5137 w Wolbromiu, do projektowanego budynku usługowego z przeznaczeniem na przedszkole zlokalizowanego na działce nr 5132 w Wolbromiu”;

- Projekt techniczny – branża konstrukcyjna, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne pn.:  „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na 5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej (WIKS), wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej (WIKD), wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej (WLZ) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu (dojścia, dojazdy, stanowiska postojowe) na dz. nr ewid. 5132 w m. Wolbrom”;

- Szczegółowa Specyfikacja Teczniczna – Branża instalacyjna sanitarna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Branża sanitarna, branża teletechniczna.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Branża elektryczna;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Branża architektoniczna i konstrukcyjna;

- Projekt wykonawczy – Tom I – Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczny, Projekt konstrukcyjny;

- Projekt wykonawczy – Tom II – Projekt instalacji sanitarnych, Projekt instalacji elektrycznych.

- Sporządzona oferta musi być zgodna z SWZ.

- Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w cenie oferty należy uwzględnić i wycenić wszelakie elementy materialne i niematerialne (w tym niewymienione przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach), mogące wpłynąć na prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszego zamówienia oraz cenę oferty.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny być dostosowane co do jakości, mając na uwadze intensywność ich użytkowania w miejscach publicznych. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedłoży do akceptacji z kolorystykę materiałów wykończeniowych.

- Zamawiający zastrzega: możliwość zmiany koloru elewacji, wyboru rozkładu kolorów na elewacji, zastosowanie boniowania, a także wyboru kolorów innych montowanych lub wykonywanych elementów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania planu BiOZ jeśli jego wykonanie okaże się konieczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i utrzymywania na koszt własny terenu budowy wraz z jego zapleczem,

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty przynajmniej na okres, 
o którym mowa w SWZ.

- Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 
składowych, itp.),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, instrukcję użytkowania obiektu ze wskazaniem właściwej technologii, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót wynikające z przedmiarów robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- Zamawiający powierzy zarządzanie, koordynowanie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w celu wykonania zadania zgodnie z niniejszym  opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy robót w ustalonym w umowie terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów oraz  robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania całego procesu budowlanego zadania w tym sporządzania zapisu audiowizualnego poprzez zamieszczenie kamer, a następnie podłączenie ich do monitoringu miejskiego i zapisywaniu danych (dotyczy pomieszczeń i terenów na  których  prowadzone będą prace).