ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– Pakietów oraz wymazów do pobierania śladów biologicznych.

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość zamówienia podstawowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymazówka do zabezpieczania śladów biologicznych | Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: sterylna, czysta do PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu z chłonnym (bawełnianym lub dakronowym) podłożem przeznaczonym do pobrania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań, tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniająca funkcję ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, konfekcjonowana fabrycznie, po 100 sztuk w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności i czystości PCR | Kpl. | 4000 |
| 2. | Torebka do zabezpieczania śladów biologicznych | Torebka papierowo-foliowa do zabezpieczania śladów biologicznych: jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i przezroczystej folii), o strukturze i własnościach zapewniających samoistne wysuszenie się materiału biologicznego, znajdująca zastosowanie jako opakowanie wymazówki opisanej w pozycji powyżej, jak również jako opakowanie służące do zabezpieczania śladów biologicznych zabezpieczonych wraz z podłożem (np. małymi przedmiotami), na których ślady te występują, o wymiarach adekwatnych do rozmiarów wymazówki, - konfekcjonowana po 20 sztuk w opakowaniu | Szt. | 4000 |

Pozycji cztery (2)

Opracował:

A Wołczyński