Grójec, dnia 09.11.2023r.

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Grójcu

# PT. 2370.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

D O T Y C Z Y:   „ZAKUP I MONTAŻ  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU

KP PSP GRÓJEC”.

W związku z rodzajem prac oraz charakterem obiektów jako instytucji bezpieczeństwa publicznego wskazane jest by Wykonawca zapoznał się z miejscami dostawy i montażu przed złożeniem oferty.  Wizyta w miejscach poszczególnych lokalizacjach możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym lub użytkownikiem instalacji.

Wymagane jest aby montaż instalacji fotowoltaicznej był przeprowadzony przez osoby - instalatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do montażu i eksploatacji paneli fotowoltaicznych. Osoby te muszą posiadać minimum roczne doświadczenie. Warunek ten spełni Wykonawca który przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku.

Przedmiot zamówienia obejmuje, dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich systemów paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Zamówienia opisane w niniejszym OPZ, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 13.12.2023r.

IV. Sposób obliczania ceny oferty

Przy wyborze oferty na zakup i montaż  paneli fotowoltaicznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Koszt wykonania usługi – oferta, w której za wykonanie zamówienia zaproponowano najniższą cenę, otrzyma maksymalną ilość 80 punktów. Oferty zawierające odpowiednio wyższe ceny, otrzymają punktacje zgodnie z poniższym wzorem:

CENA – Wpc (waga 80 pkt.)

Wartość całkowita kryterium Cena (Wpc) = (Cena ofert (brutto) najkorzystniejszej (najniższa cena): Cena oferty (brutto) ocenianej) x 100 pkt x 0,80

| C (Wpc) = | Cena ofert (brutto) najkorzystniejszej (najniższa cena) | x 100 x 0,80 |
| --- | --- | --- |
|  | Cena oferty (brutto) ocenianej |  |

- Gwarancja jakości wykonanej usługi na wykonane prace i montaż instalacji będącej przedmiotem zamówienia na okres minimum 36-mc. Punktacja obliczana będzie na podstawie wzoru:

Okres gwarancji i rękojmi – Wgr (waga 20 pkt.)

Okres gwarancji i rękojmi min. 36 m-cy, max. 60 m-cy (w przypadku oferty z terminem dłuższym niż max. do obliczeń Zamawiający przyjmie okres 60 m-cy) – 20 pkt.

0 pkt. – za minimalny okres gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy

10 pkt. – przedłużona gwarancja i rękojmia do 48 miesięcy

20 pkt. – przedłużona gwarancja i rękojmia do 60 miesięcy

- Gwarancja na zamontowany inwerter- minimum 10 lat oraz panele fotowoltaiczne- minimum 20 lat.

- Termin realizacji powierzonego zadania-  odbiór instalacji i oddanie do użytku najpóźniej do dnia 13 grudnia 2023r.

- Termin związania z ofertą dla wszystkich złożonych ofert automatycznie wynosi  – 30 dni

V. Sposób przygotowania oferty

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Oferty nie podpisane nie będą brane pod uwagę.

VI. Forma złożenia oferty

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16. 11. 2023 r do godziny 23:59.  w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy  https://platformazakupowa.pl/pn/straz.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2023r. o godzinie 8:00.

VII.  Dodatkowe informacje

- Warunki płatności: przelew 30 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą 
w zakresie szczegółów realizacyjnych.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postepowania w przypadku, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu udziału w niniejszym postepowaniu.

- Zamawiający zamierza/nie zamierza* zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą – wzór umowy stanowi złącznik nr 3do zapytania ofertowego.

- Umowa zostanie podpisana po otrzymaniu środków finansowych na wyżej wymienione zadanie.

- W niniejszym zapytaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony informacji za pośrednictwem platformy  https://platformazakupowa.pl/pn/straz.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- W przypadku pytań lub wątpliwości osobą wyznaczoną do kontaktu jest 
mł. asp. Michał Maroszek (48) 664-23-88 wew. 206

VI. Klauzura informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.  Administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku              niniejszego zapytania ofertowego jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                          w Grójcu, ul. Strażacka 11, 05-600 Grójec

2.   Inspektorem ochrony danych jest Pan Mariusz Mucha :e-mail  ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym                              z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu . tj. w procedurze wyboru wykonawcy i dalej w związku z realizowaną umową;

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej                                                           (t. j.Dz.U.2018.1330 ze zm.)

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy  łączącej Zamawiającego z Dostawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie     Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy      pomiędzy ww. stronami;

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób              zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego

postępowania posiadają:

a) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

b) prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących**;

c) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1                              RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania           danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;                                   - o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;

9. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

VII. Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Formularz ofertowy - załącznik nr 2

Wzór umowy - załącznik nr 3

/Na oryginale podpisał/

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Grójcu

mł. bryg. mgr inż. Marcin Błoński

* niepotrzebne skreślić

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania