RO.271.10.2024 Zblewo, 10.05.2024 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Zblewo”,** prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00297128/01 z dnia 2024-04-23)

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań
o następującej treści:

*Pytanie 1. Czy zamawiający posiada opis projektu na ul. Kasztanowa, Piaskowa, Hoffmana, Przytulna?*

Odpowiedz:

Nie.

*Pytanie 2. Czy zamawiający posiada ST do ul. Kasztanowa, Piaskowa, Hoffmana, Przytulna?*

Odpowiedz:

Nie.

*Pytanie 3. Proszę o uszczegółowienie wykonania odwodnienia sięgacza na ul. Kasztanowej.*

Odpowiedz:

Odwodnienie w postaci wykonania odpowiednich spadków do istniejącej kanalizacji deszczowej. Spływ wody - powierzchniowy.

 *Pytanie 4. Proszę o podanie szczegółów wykonania odwodnienia liniowego do posesji nr 12 na ul. Kwiatowej oraz sposobu odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia liniowego do istn. KD.*

Odpowiedz:

Wykonanie wpustu liniowego w nawierzchni z kostki betonowej, wpięcie do istniejącej lub projektowanej kanalizacji za pomocą rury PCV śr. min. 110 mm przy pomocy np. trójnika

 *Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego na warstwy zasadnicze w podbudowach 0 - 31,5 C50/30 zamiast 0-31,5 C90/3?*

Odpowiedz:

Zamawiający nie

 *Pytanie 6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego na podbudowy zasadnicze 0-31,5 C90/3 charakteryzującego się wartością CBR co najmniej > 60?*

Odpowiedz:

Tak

*Pytanie 7. Czy zmiana lokalizacji hydrantu na ul. Kwiatowej będzie wymagała wymiany zasuwy lub hydrantu?*

Odpowiedz:

Tak

**Z poważaniem**

**Wójt Gminy Zblewo**

**Artur Herold**

**Otrzymują:**

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
2. wykonawca
3. a/a AT