L.dz.TP/…………/2022                                                                                              Wodzisław Śl., 01.02.2022r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę sprzętu jednorazowego, leków,

materiałów opatrunkowych” nr spr 2/ZP/22

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł typu „motylek” za opak. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarach 29,30 oraz 31G?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za  opakowanie a -100 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opak. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 10

Poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiające o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, 7ml

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza