**Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 4**

**Kaniule peryferyjne donaczyniowe zbrojone wraz z zestawem do wprowadzania o parametrach:**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę** |
|  | Kaniule donaczyniowe obwodowe- 44 szt. |  |
|  | Kaniula zbrojona, odporna na zaginanie |  |
|  | Rozmiary 6, 7 FR |  |
|  | Długość całkowita kaniuli 10-11,5 cm |  |
|  | przedłużka z łącznikiem luer/luer do kaniul tętniczych |  |
|  | Wybór rozmiaru zgodnie z potrzebami Zamawiającego |  |
|  | mini prowadnik dł. 45 cm i średnicy 0,035” |  |
|  | Zastawka hemostatyczna znajdująca sią w każdym introduktorze zapewnia szczelność, uniemożliwia wsteczny wypływ krwi i ułatwia manewrowanie cewnikiem |  |
|  | Poliuretan , którego są wykonane introduktory posiada wysoką odporność na zaginanie i załamywanie. |  |
|  | W części dystalnej introduktor pokryty jest powłoką hydrofilną ułatwiająca wprowadzenie do naczynia, powłoka nie zwiększa grubości introduktora. |  |