## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów
Pakiet 1 - Testy biologiczne i chemiczne jednokrotnego użycia przeznaczone do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji w parze wodnej, zgodny z normą EN ISO 11138 czas inkubacji 24 godz. Wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem testowym procesu Compakt–Bio-C-PCD zgodnym z EN 867- 5 | 900 | szt.
2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu typu RAPID do walidacji, rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, zgodny z normą Zawierajacy spory bakterii G. Stearothermophilus, nośnik z papieru, czas inkubacji do 24 godz. w temp. 55-60 st. C., oraz wskaźnik chemiczny klasy 5 wg. normy EN ISO 11140-1. Wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem testowym procesu Compakt – Bio- C- PCD zgodnym z EN 867 - 5 | 200 | szt.
3. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do formaldehydu, zgodny z normą EN ISO 11138-2. Czas inkubacji do 48 godzin. | 100 | szt.
4. | Test symulacyjny BOWIE DICK (134°C/3,5 min lub 121°C /15min) do kontroli pracy sterylizatora, laminowane paski samoprzylepne, zgodne z PN EN 285, EN ISO 11140 -1 przystosowany do przyrządu testowego procesu PCD w sterylizatorach parowych. | 750 | szt.
5. | Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, laminowany, samoprzylepny z naniesioną substancją wskaźnikową na długości testu, zgodny z normą EN ISO 11140-1 kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem testowym procesu Compakt PCD zgodnym z normą EN 867-5 | 1250 | szt.
6. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu w procesie sterylizacji formaldehydem, samoprzylepny z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu. Zgodny z normą EN ISO 11140-1 | 250 | szt.
7. | Testy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Poziom 1, zawierające odpowiednik krwi owczej zgodny z normą PN - EN ISO 15883 - 5, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. | 960 | szt.
8. | Testy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Poziom 2, zawierające odpowiednik żółtka jajka zgodny z normą PN - EN ISO 15883 - 5, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego | 1600 | szt.
9. | Testy do rutynowej kontroli trudnych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Poziom 3, zawierające odpowiednik puddingu z grysiku (semoliny), zgodny z normą PN - EN ISO 15883 - 5, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego | 320 | szt.
10. | Test sprawdzający pozostałości białkowe składający się z fiolki z odczynnikiem oraz pałeczki wymazowej. Kolor odczynnika pomarańczowy, wykrycie pozostałości białkowej powoduje zmianę odczynnika na kolor niebieski. Odczyt po około 10 min. Wykrywanie od 1 µg białek. | 75 | szt.
11. | Wskaźniki monitorujące parametry cyklu dezynfekcji termicznej - (emulatory), skalibrowane do różnych parametrów urządzeń i odpowiadające wymogom klasy 6 ISO 11140-1:2005. Pozwalające na dokładną i łatwą kontrolę przebiegu procesu poprzez potwierdzenie osiągnięcia krytycznych parametrów procesu w miejscu jego umieszczenia. Zakres temperatury 90 st.C/ 5 min. | 300 | szt.
12. | Wskaźniki monitorujące parametry cyklu dezynfekcji termicznej - (emulatory), skalibrowane do różnych parametrów urządzeń i odpowiadające wymogom klasy 6 ISO 11140-1:2005. Pozwalające na dokładną i łatwą kontrolę przebiegu procesu poprzez potwierdzenie osiągnięcia krytycznych parametrów procesu w miejscu jego umieszczenia. Zakres temperatury 93 st.C/ 10 min. | 100 | szt.
13. | Testy do kontroli obecności energii ultradźwiękowej podczas mycia narzędzi chirurgicznych w myjniach ultradźwiękowych | 120 | szt.
RAZEM:
Dodatkowe wymagania dotyczące Pakietu nr 1: Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia do oferty certyfikatu / załącznika o zgodności zaoferowanych produktów z normami zamieszczonymi w poszczególnych pozycjach. Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanych produktów, oraz dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu na terenie RP. W /w dokumenty muszą być złożone dla każdej pozycji, w której wymaga tego opis przedmiotu zamówienia.
Pakiet 2 - Materiały eksploatacyjne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Sprawdzian zgrzewu – codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych | 750 | szt.
2. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM – para wodna, barwa wskaźnika czarna lub ciemnobrązowa przeznaczona do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej firmy gke mbH Niemcy. 1 rolka = 750 etykiet, długości 2,9 cm.Etykiety kompatybilne z metkownicą posiadaną przez Szpital. | 24 | szt.
3. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji Formaldehydem – przeznaczona do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej firmy gke mbH Niemcy. 1 rolka = 750 etykiet, długości 2,9 cm.Etykiety kompatybilne z metkownicą posiadaną przez Szpital. | 2 | szt.
4. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnikika. Do sterylizacji w parze wodnej, elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, do stosowania na różnych materiałach, usuwana bez pozostałości kleju o wymiarach: 19mm x 50m. Niebieska. | 40 | szt.
5. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem. Do sterylizacji w parze wodnej, elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, do stosowania na różnych materiałach, usuwana bez pozostałości kleju o wymiarach: 19mm x 50m. Niebieska | 50 | szt.
6. | Mocowanie gumowe do wózka iniekcyjnego w systemie modułowym dla mikrochirurgii, posiadanej przez szpital myjni MIELE 7828 | 10 | szt.
7. | Ochraniacze kartonowe na naroża do tac narzędziowych zabezpieczające przed przedziurawieniem zewnętrznego opakowania. Wymiary 100 mm x 100 mm x 50 mm. Opakowanie 1200 szt. | 1 | op.
8. | Szczotki do mycia narzędzi z włosiem miedzianym, rozmiar 40 x 178 op. 5 szt. | 1 | op.
9. | Wygięta szczotka do mycia narzędzi, odporna na warunki dezynfekcji termicznej i sterylizacji, rozmiar 30/45 x 165 op. 5 szt. | 5 | op.
10. | Szczotka do mycia narzędzi, z twardego włosia wykonana z tworzywa sztucznego, dł. całkowita 600mm średnica10mm op. 5 szt. | 1 | op.
11. | Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów roboczych, trzonek wykonanyz tworzywa sztucznego, dł. całkowita 600mm, średnica 10mm op. 5 szt. | 5 | op.
12. | Koszyk z drobnej siatki do mikronarzędzi wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawędzie bezpieczne i zaokrąglone. Pokrywa zamykana zatrzaskiem. Koszyk o średnicy oczka 1,6mm x 1,6 mm; 70mm x 70mm x 30mm | 2 | szt.
13. | Taca z blachy perforowanej wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304/ PN0H18N9 w komplecie z pokrywą. Rozmiar 540 x 240 x 70mm | 1 | szt.
14. | Przyrząd testowy procesu dla wskaźników chemicznych do kontroli wsadu w parze wodnej z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na wskaźnik powinna zapewniać, że wskaźnik jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/- 1%) całkowitej objetości kapsuły zgodnie z normą EN 867 -5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecnośc gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający jego zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora. | 2 | szt.
15. | Przyrząd testowy procesu dla wskaźników biologicznych do kontroli wsadu w parze wodnej z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na wskaźnik powinna zapewniać, że wskaźnik jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/- 1%) całkowitej objetości kapsuły zgodnie z normą EN 867 -5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecnośc gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający jego zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora. | 2 | szt.
16. | Przyrząd testowy procesu do testów symulacyjnych Bowie-Dick z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu testu nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający jego zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora. przyrząd o trwałości kilku tysięcy cykli. | 1 | szt.
RAZEM:
Dodatkowe wymagania dotyczące pakietu nr 2: W zakresie poz.nr 2 - wymagane oświadczenie producenta metkownicy gke 250 - 830 o kompatybilności z etykietami.
Pakiet 3 – Rękawy papierowo-foliowe przeznaczone do procesów sterylizacyjnych, z naniesionym wskaźnikiem sterylizacji w 3 metodach; parze wodnej w nadciśnieniu (w zakresie temperatur 121st.C, 134st.C), formaldehydzie, tlenku etylenu. Wymagana wysoka szczelność mikrobiologiczna. Napisy w języku polskim umieszczone pod folią, poza przestrzenią pakowania. Produkt zgodny z normą PN EN 868-3 i 5, ISO 11607-1. Zamawiający dopuszcza odchylenia w rozmiarach długość do 30 %, szerokość do 10%
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 50mm | 5 | szt.
2. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 75mm | 30 | szt.
3. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 100mm | 30 | szt.
4. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 120mm | 55 | szt.
5. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 150mm | 35 | szt.
6. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 200mm | 10 | szt.
7. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 250mm | 15 | szt.
8. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 300mm | 10 | szt.
9. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 200m x szerokości 380mm | 2 | szt.
10. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 30mm x szerokości 75mm | 20 | szt.
11. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 40 x szerokości 100mm | 30 | szt.
12. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 50 x szerokości 150mm | 25 | szt.
13. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 50 x szerokości 200mm | 10 | szt.
14. | Rękaw papierowo- foliowy o długości 100m x 80 x szerokości 380mm | 2 | szt.
RAZEM:
Dodatkowe wymagania dotyczące Pakietu nr 3: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu / zaświadczenia o zgodności zaoferowanych produków z normą PN-EN 868-3 i 5, ISO 11607-1. W/ w dokumenty muszą być złożone dla każdej pozycji. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanych produktów oraz dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu na terenie RP.
\
Pakiet 4 - Płaskie torebki włókninowo-foliowe do sterylizacji, przeznaczone do wyjaławiania parą wodną , formaldehydem, tlenkiem etylenu. Do sterylizacji większych ogjętościowo wyrobów, takich jak zestawy narzędziowe, wykonane z folii i włókniny płaskie, 100 szt. Dopuszczalne metody sterylizacji: parą wodną (STEAM): przed procesem sterylizacji wskaźnik chemiczny torebki posiada kolor różowy, po sterylizacji tą metodą zmienia barwę na brązową, tlenkiem etylenu (EO): przed procesem sterylizacji posiada kolor zielononiebieski, po sterylizacji tą metodą zmienia barwę na żółtą,ormaldehydem (FORM): przed procesem sterylizacji posiada kolor różowy, po sterylizacji tą metodą zmienia barwę na zieloną. Wskaźniki sterylizacyjne zostały nadrukowane na papierze w obrębie zgrzewu poza polem załadunku. Okres ważności torebki: 5 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu, wytworzone zgodnie z normą EN ISO 11607 i EN 868. powinny posiadać znak CE.
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Płaskie torebki włókninowo - foliowe o długości 600mm x 900 mm | 100 | szt.
RAZEM:
Pakiet 5 - Opakowania do sterylizacji materiałów medycznych. Materiały opakowaniowe przeznaczone do sterylizacji nasyconą parą wodną w nadciśnieniu w zakresie temperatur 121-134 st. C, formaldehydzie, tlenku etylenu, odporne na zamoczenie, posiadające dużą wytrzymałość mechaniczną, wysoką barierowość bakteriologiczną, stabilność wymiarową w stanie suchym i wilgotnym, niepylące, zgodne z wymaganiami Normy PN EN 868-2, ISO 11607-1, dla pozycji 3;4;5;6;7;8 potwierdzone załączonym do oferty arkuszem danych technicznych.
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Wzmocnione papierowe wkłady absorbujące z narożnymi nacięciami, białe 50 cm x 30 cm | 1000 | szt.
2. | Wzmocnione papierowe wkłady absorbujące z narożnymi nacięciami, białe 25cmx30cm | 1500 | szt.
3. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiennie pakowany 50cm x 50cm | 1000 | 500 (biały) +500 (zielony)
4. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiennie pakowany 75cm x 75cm | 5000 | 2500 (biały) +2500 (zielony)
5. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiannie pakowany 90 x 90cm, | 5000 | 2500 (biały) +2500 (zielony)
6. | Papier krepowany biały i zielony naprzemiannie pakowany 120 x 120cm, | 400 | 200 (biały) +200 (zielony)
7. | Włóknina SMS 40g/m2 do sterylizacji o wysokich parametrach na przedarcie i rozciąganie. Nie wykazując działania cytotoksycznego, nieszeleszcząca oraz antystatyczna. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 200kPa. dopuszcza się sterylizacje parową i niskotemperaturową. Rozmiar 100 cm x 100 cm. Niebieska. Opakowanie 150 szt. | 150 | szt.
8. | Włóknina SMS 40g/m2 do sterylizacji o wysokich parametrach na przedarcie i rozciąganie. Nie wykazując działania cytotoksycznego, nieszeleszcząca oraz antystatyczna. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 200kPa. dopuszcza się sterylizacje parową i niskotemperaturową. Rozmiar 100 cm x 100 cm. Zielona. Opakowanie 150 szt. | 150 | szt.
RAZEM:
Pakiet 6 - Bójcze środki chemiczne przeznaczone do przeprowadzenia cyklu sterylizacyjnego w sterylizatorze formaldehydowym. Preparat powinien spełniać postanowienia dyrektywy 93/42/EEC. Produkt powinien posiadać aktualną kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych i znak CE.W przypadku preparatów bójczych wymagane potwierdzenie skuteczności bójczej przez akredytowane laboratorium (certyfikat zarządzania jakością, notyfikacja), lub opinia PZH.
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F | AxB | AxC
1. | Roztwór formaldehydu 2% z niską zawartością etanolu (jako stabilizatora)w pojemnikach jednokrotnego użytku dostosowanych do sterylizatora MATACHANA 130 LF dopuszczony przez producenta sterylizatora. Opakowanie 3 x 2,7 l. | 20 | op.
RAZEM: