## Arkusz1
WARUNKI OGÓLNE:
1.Oferowany sprzęt medyczny jednorazowego użytku musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
2.Sprzęt medyczny jednorazowego użytku niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wymagane jest dołączenie oświadczenia o posiadaniu następujących dokumentów:
A) certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną zgodne z obowiązującą deklaracją zgodności i z uwzględnieniem przepisów przejściowych na podstawie Art. 120 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych;
B) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 974) w formie wpisu/zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych.
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Papier termiczny biały (bez nadruków) rolki, szerokość rolki 50 mm, długość rolki 20m, średnica wewnętrzna rolki 14mm. Do rejestratora defibrylatorów BeneHeart - D3- D3P | szt. | 80 |  |  |  | 8
2 | Hipoalergiczna gąbka włókninowa pokryta żelem myjącym, który aktywuje się po namoczeniu w wodzie. Wykonana ze specjalnych włókien połączonych w systemie termołączenia bez użycia środków chemicznych, dzięki czemu nie działa drażniąco. Gramatura gąbki min. 90g/m2. Bez zawartości agresywnych środków myjących. pH=5,5 Minimalny wymiar 12x20cm. Op. 24szt. | op. | 2000 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Sztanca biopsyjna 2 mm | szt. | 100 |  |  |  | 8
2. | Sztanca biopsyjna 4 mm | szt. | 100 |  |  |  | 8
3. | Sztanca biopsyjna 6 mm | szt. | 100 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowa mikrobiologicznie czysta łyżka standardowa, kompatybilna do videolaryngoskopu King Vision nr 3. | szt. | 40 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Cewnik dotętniczy rozm. 4F/18-20G ( 0,83-1,3mm) dł. 20cm do nakłucia tętnicy podobojczykowej, udowej lub promieniowej, umożliwiający monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, drogą tętnicy promieniowej i udowej, wprowadzany metodą Seldingera, kontrastujący w rtg ze skrzydełkami do mocowania oraz wyposażony w kołnierz antyzałamaniowy. W zestawie igła do nakłucia rozm. 19G (0,8-1,1mm) dł. 52mm, prowadnik prosty z elastyczną końcówką (0,64mm) dł.40cm. | szt. | 25 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej: igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio koloramy na przyciskach strzału, rozmiar 14Gx16cm | szt. | 25 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Uszczelki na kanał biopsyjny do Fuijnion FOV DV7. Op. 10szt | op. | 10 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Igła dopęcherzowa do podawania botuliny współpracująca z cystoskopami lub histeroskopami o dł. max.35cm i średnicy 4,8 - 5 Fr , 5-cio stopniowa regulacja wkłucia od 1 do 5mm . | szt. | 20 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Łyżka do laryngoskopów światłowodowych rozm. 3 | szt. | 350 |  |  |  | 8
2 | Łyżka do laryngoskopów światłowodowych rozm. 4 | szt. | 550 |  |  |  | 8
3 | Łyżka do laryngoskopów światłowodowych rozm. 5 | szt. | 30 |  |  |  | 8
4 | Łyżka do laryngoskopów ze standardowym uchwytem (zwyky) rozm. 3 | szt. | 200 |  |  |  | 8
5 | Łyżka do laryngoskopów ze standardowym uchwytem (zwyky) rozm. 4 | szt. | 340 |  |  |  | 8
6 | Łyżka do laryngoskopów ze standardowym uchwytem (zwyky) rozm. 5 | szt. | 30 |  |  |  | 8
7 | Łyżka nr 3 typu Macintosh | szt. | 300 |  |  |  | 8
8 | Łyżka nr 4 typu Macintosh | szt. | 250 |  |  |  | 8
9 | Łyżka nr 5 typu Macintosh | szt. | 50 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Cewnik KEHRT Ch 8-16, 50 x 16cm | szt. | 50 |  |  |  | 8
2. | Cewnik rektalny Ch 22-24 | szt. | 100 |  |  |  | 8
3. | Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu , perforacja na długości 10 cm , długość 50 cm , pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu . Rozmiar : CH 27 | szt. | 115 |  |  |  | 8
4. | Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu , perforacja na długości 10 cm , długość 50 cm , pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu . Rozmiar : CH 30 | szt. | 60 |  |  |  | 8
5. | Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu , perforacja na długości 10 cm , długość 50 cm , pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu . Rozmiar : CH 33 | szt. | 60 |  |  |  | 8
6. | Zgłębnik żołądkowy, długość 123-125 cm, cztery znaczniki-kreski 3-(45cm/55cm/65cm/75cm) od końca dystalnego, opakowanie foliowe, sterylny, cztery otwory boczne, jeden centralny, | szt. | 140 |  |  |  | 8
7. | Zgłębnik żołądkowo – jelitowy poliuretanowy z portem bocznym do odbarczania, średnica min. CH14/110 | szt. | 130 |  |  |  | 8
8. | Licznik igieł z możliwością bezpiecznego zdejmowania ostrzy | szt. | 100 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu, średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 18-20 cm, z kablem elektrycznym do połączenia modułu PICCO. | szt. | 70 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 11
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Podwójnie dziana łata naczyniowa wykonana z poliestru (tereftalanu-polietylenu), która została zaimpregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną wołową (Polygelin). Pozwala to zminimalizować początkową porowatość łaty do „zerowej porowatości” podczas implantacji. Rozmiar 3x4cm | szt. | 4 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 12
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Ustnik z turbiną FlowMir. Asortyment kompatybilny z urządzeniem Spirometr Spirolab firmy MIR | szt. | 300 |  |  |  | 8
2. | Papier do drukarki Spirolab szerokość 110 mm. Asortyment kompatybilny z urządzeniem Spirometr Spirolab firmy MIR | szt. | 10 |  |  |  | 8
3. | Filtr do spirometru MES | szt. | 700 |  |  |  | 8
4. | Papier do defibrylatora D700. Papier kompatybilny z kontrolerem ST Jude posiadanym przez zamawiającego | szt. | 4 |  |  |  | 8
5. | Papier do EKG bez nadruku rozmiar 210/140 a 200 kartek w bloczku (opakowaniu). Kompatybilny z urządzeniem Defibrylator D700 producent Mediana Co. Ltd. | szt. | 10 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 13
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Elektroda radioprzezierna dla promieni RTG | szt. | 800 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 14
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Elektroda EKG przyssawkowa śr.24 - 32 mm | szt. | 12 |  |  |  | 8
2 | Elektroda EKG kończynowa ( klamrowa ) dla dorosłych 4 szt./kpl. | szt. | 24 |  |  |  | 8
3 | Elektroda do czasowej zewnętrznej stymulacji serca 6F, średn. 2,0 mm, dł całkowita 125 cm | szt. | 2 |  |  |  | 8
4 | Elektroda do czasowej zewnętrznej stymulacji serca 5F, średn. 1,8mm, dł. całkowita 125 cm | szt. | 2 |  |  |  | 8
5 | Elektroda do czasowej zewnętrznej stymulacji serca 5F z balonem , rozstaw biegunów 10-12mm, dł. całkowita 125 cm | szt. | 2 |  |  |  | 8
6 | Elektroda wielofunkcyjna (do defibrylacji , kardiowersji, zawnętrznej stymulacji serca , monitoringu EKG ) ze złączem do defibrylatorów Medtronic , maksymalna energia 360 J | szt. | 10 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 15
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Dren do ssaka sterylny, średnica na końcach 7-9 mm, dł. 200-210 cm | szt. | 2000 |  |  |  | 8
2. | Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego złożony z cewnika (CH 14) odsysającego z jednym bocznym otworem oraz probówką 15 - 20 ml z zamknięciem, rurką ssącą i etykietą; | zestaw | 300 |  |  |  | 8
3. | Folia operacyjna wykonana z poliestru o grub. 0,025 +/- 5% mm oddychająca , niepalna i antystatyczna, paroprzepuszczalność powyżej 400g/m²/ 24 godz z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem o wymiarach powierzchni przylepnej, rozmiar: 20 +/- 5% cm x 25 +/- 5% cm | szt. | 200 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 16
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw zawierający 24 kpl. prowadnic jednorazowych z pełną gamą kanałów roboczych z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru: 8.5Fr, 14-23GA (Z wyłączeniem 19GA) Duży wygodny uchwyt z funkcją „quick-release”, pozwalający odejść prowadnicy od narzędzia bez konieczności ponownego przeprowadzania go przez kanał roboczy. Komplet składa się ze sterylnej prowadnicy, osłony składanej teleskopowo typu CIV-Flex (3D) 14 x 91.5 cm, żel oraz elastyczne opaski | zest. | 2 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 17
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Kaniula bezpieczna poliuretanowa do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180° aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane (załączone do oferty); międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, sterylna. Op. 50szt.
1a | Kaniula do wlewów dożylnych 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min) | op | 70 |  |  |  | 8
1b | Kaniula do wlewów dożylnych 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20 G dł. 33mm (przepływ 61 ml/min) | op. | 275 |  |  |  | 8
1c | Kaniula do wlewów dożylnych 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min) | op. | 160 |  |  |  | 8
2 | Kaniula bezpieczna bez portu górnego poliuretanowa do podawania płynów i leków z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), posiadająca 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację; kaniula wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływaniu krwi po wyjeciu igły z kaniuli, możliwość zastosowania do dostępu żylnego, ale również dostępu tętniczego (potwierdzone oświadczeniem producenta załączone do oferty) w rozmiarach: 24G dł.19mm; 22G dł.25mm; 20G dł.25mm; 20G dł.32mm; 18G dł.32mm; 18G dł.45mm, sterylna. Op. 50szt.
2a | Kaniula z zastawką uniemożliwiająca wypływ krwi podczas kaniulacji żylnej i tętniczej rozm. 18G dł. 32mm; 18G dł. 45mm | op. | 8 |  |  |  | 8
2b | Kaniula z zastawką uniemożliwiająca wypływ krwi podczas kaniulacji żylnej i tętniczej rozm. 20G dł. 25mm; 20G dł. 32mm | op. | 12 |  |  |  | 8
2c | Kaniula z zastawką uniemożliwiająca wypływ krwi podczas kaniulacji żylnej i tętniczej rozm. 22G dł. 25mm | op. | 1 |  |  |  | 8
3 | Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer lock, posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku, ten sam producent co kaniule w poz. 1a-c i 2a-c w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń, pakowany pojedynczo, sterylny. Op. 100szt. | op. | 60 |  |  |  | 8
4 | Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką Luer-Lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, ten sam producent co kaniule w poz. 1a-c i 2 a-c w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń, pakowany pojedynczo, sterylny. Op. 100szt. | op. | 300 |  |  |  | 8
5. | Zabezpieczenie, portu do dostrzyknięć w worku do żywienia pozajelitowego RTU, przed nieautoryzowanymi manipulacjami , kompatybilny z workami do żywienia pozajelitowego firmy Bbraun, koloru czerwonego.Op. a 10szt | op. | 35 |  |  |  | 8
6. | Zacisk ochronny do zabezpieczania i identyfikacji portu do dostrzyknięć worków żywieniowych firmy Fresenius Kabi. Op. 50szt. | op. | 8 |  |  |  | 8
7. | Zabezpieczenie portu do dostrzyknięć w worku do żywienia pozajelitowego RTU, przed nieautoryzowanymi manipulacjami, kompatybilny z workami Baxter. Op. a 300szt | op. | 2 |  |  |  | 8
8 | Aparat do infuzji grawitacyjnych, przeznaczony do podaży leków światłoczułych , bursztynowy , ergonomiczna komora kroplowa ,ostry kolec ,wposażony w odpowietrznik z filtrem. ( BFE min. 99,9999941%.) zabezpieczonym klapką , 15 µm filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniami większymi cząsteczkami , precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu , oraz miejsce do podwieszania drenu , filtr hydrofobowy na końcu drenu , zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania , filtr hydrofilny w komorze kroplowej , zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu , po opróżnieniu opakowania z płynem , pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości 180cm. Nazwa firmy na komorze kroplowej umożliwiająca identyfikacje producenta w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji . | szt. | 100 |  |  |  | 8
9 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, ze skalą 0-250, obsługiwany jedną ręką. Komora kroplowa z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15µm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawka bezzwrotna. Długość drenu 130-180cm | szt. | 1600 |  |  |  | 8
10 | Igła j.u. 1,2 x 50, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt. | op. | 8 |  |  |  | 8
11 | Igła j.u. 1,8x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt. | op. | 8 |  |  |  | 8
12 | Igła tępa jednorazowego użytku do pobierania leku z fiolki lub ampułki z gumowym korkiem, 18G x 38mm ścięta pod kątem 45⁰, uniemożliwiającą fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, sterylizowana EO , nietoksyczna, wolna od pirogenów, bezlateksowa, rozmiar 18G - 1,2x38 mm, sterylna (op. a’100szt.). | op. | 25 |  |  |  | 8
13 | Igła jednorazowa z otworem bocznym do pobierania i rozpuszczania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem, ołówkowa konstrukcja igły zapobiega wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku, wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Sterylizowana tlenkiem etylenu, nietoksyczna, wolna od pirogenu i bezlateksowa. Op. 100 szt. Rozmiar: 18G -1,2x40mm. | op. | 25 |  |  |  | 8
14 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku Luer Lock. Strzykawka musi posiadać: łącznik stożkowy Luer Lock umieszczony centrycznie, gumową część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, czytelną, skala pomiarowa: 2 ml co 0,1 ml,3 ml co 0,1 ml, 5 ml co 0,2 ml, 10 ml co 0,5 ml, 20 ml co 1 ml, 30 ml co 1 ml, przeźroczysty cylinder (korpus polipropylen) strzykawki, tłok strzykawki w kolorze białym (polietylen), łatwo wyczuwalną blokadę zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, poprzeczne wcięcia na tłoku ułatwiające zniszczenie strzykawki po użyciu, oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku oraz brak lateksu.
a | 10ml op. a 100szt. | op. | 20 |  |  |  | 8
b | 20ml op. a 50szt. | op. | 20 |  |  |  | 8
15 | Igła Veressa, długość 120mm i 150mm, port do insuflacji z zaworem obrotowym 360 stopni, optyczny wskaźnik aktywacji igły, sterylna | szt. | 40 |  |  |  | 8
16 | Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 500 |  |  |  | 8
17 | Standardowy zestaw do przetoczeń dł.285cm | szt. | 500 |  |  |  | 8
18 | Standardowy zestaw do przetoczeń z portem bezigłowym dł. 285cm | szt. | 300 |  |  |  | 8
19 | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych z portem bezigłowym dł. 285cm | szt. | 200 |  |  |  | 8
20 | Zestaw do przetaczania krwi i płynów krwiopochodnych dł. 250cm | szt. | 200 |  |  |  | 8
21 | Zestaw do żywienia dojelitowego igła ENplus, męski port ENfit, złącze Enfit | szt. | 500 |  |  |  | 8
22 | Zestaw do żywienia dojelitowego igła ENplus, męski port ENfit, złącze ENfit, adapter uniwersalny do butelek | szt. | 300 |  |  |  | 8
23 | Zestaw do żywienia pozajelitowego z filtrem 1,2μm oraz portem bezigłowym (za pompą) dł. 285cm | szt. | 300 |  |  |  | 8
24 | Światłochronny zestaw do żywienia pozajelitowego z filtrem 1,2μm oraz portem bezigłowym (za pompą) dł. 285cm | szt. | 200 |  |  |  | 8
25 | Łącznik do zestawów do żywienia dojelitowego typu Flocare | szt. | 200 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 18
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Cewnik nelaton CH 6-26. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 2500 |  |  |  | 8
2 | Cewnik pezzera CH 18-36 sterylny, długość 400 mm, wykonany z latexu naturalnego, miękka twardość 35o ShA +/- 4o, w odcinku dystalnym trzy otwory. Pakowany podwójnie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim. | szt. | 5 |  |  |  | 8
3 | Cewnik tiemann CH 8-24, sterylny wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, posiadający konektor półprzezroczysty, powierzchnia satynowa (zmrożona) Opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 750 |  |  |  | 8
4 | Cewnik couvelaire CH 20-30, sterylny wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76oShA +/- 4o, posiadający konektor półprzezroczysty, powierzchnia satynowa (zmrożona) potwierdzone parametry katalogiem producenta. Pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, sterylny. | szt. | 850 |  |  |  | 8
5 | Cewnik foleya CH 12-24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie, sterylny. | szt. | 5100 |  |  |  | 8
6 | Cewnik foleya dwudrożny 100% silikonu CH 14-24, | szt. | 2000 |  |  |  | 8
7 | Cewnik foleya trójdrożny CH 20-24 silikonowany | szt. | 2000 |  |  |  | 8
8 | Cewnik Floey trójdrożny silikon 100% CH 22-24 | szt. | 20 |  |  |  | 8
9 | Cewnik dufoura trójdrożny CH 20-24 latex , silikonowany | szt. | 80 |  |  |  | 8
10 | Łącznik do cewnika foleya | szt. | 2300 |  |  |  | 8
11 | Korki, zatyczki sterylne do cewników - duże typu Spigot II | szt. | 4000 |  |  |  | 8
12 | Sterylne worki na mocz z zastawką bezzwrotną poj. 2 l z zapięciem poprzecznym | szt. | 30000 |  |  |  | 8
13 | Plastikowe słoje do dobowej zbiórki moczu z podziałką | szt. | 30 |  |  |  | 8
14 | Zestaw do lewatywy i irygacji | szt. | 250 |  |  |  | 8
15 | Wieszak do worków na mocz | szt. | 2000 |  |  |  | 8
16 | Worki na mocz o poj. 750ml z drenem 35cm | szt. | 70 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 19
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Igły iniekcyjne, cienkościenne. Wykonane z nierdzewnej stali chromowo- niklowej. Posiadające specjaly szlif minimalizijący ból podczas wkłócia. Przezroczysty uchwyt igły i bardzo gładka powieszchnia, pokryta cienką warstwą silikonu. Rozmiar 0,9 x 70mm. Op. 100 szt | op. | 6 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 20
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Papier do kontroli stymulatorów kompatybilny z kontrolerem Biotronik ICS 3000 posiadanym przez Zamawiającego. Op. 6szt. | op. | 33 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 21
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda; w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy; Punkt rewizyjny w obrębie palców; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej i dolnej części pończochy; Dostępne w 18 różnych rozmiarach od S do XXL:*9 rozmiarów standardowych od A do J (trzy zakresy obwodu łydki, poniżej 30.5 cm, 30.5 do 38 cm, 38 do 44.5 cm) *9 rozmiarów dla osób otyłych od K do T (trzy zakresy obwodu łydki, 38 do 44.5cm, 44.5 do 54.6 cm, 54.6 do 66cm) ; rozmiary dostępne dla obwodu uda poniżej 63,5 cm aż do 91,4cm | para | 18 |  |  |  | 8
RAZEM: