|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 18-05-2021 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/24-25/21

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  na dostawę materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych ZP/01/05/2021

pakiet 1, poz. 1-4
Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złoże-nie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

pakiet 1, poz. 4
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Tak, dopuszczamy

Pakiet nr 3 poz. 3

Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na wybrane pozycje.

W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki oraz ograniczona dostępność rękawic.

Państwa zgoda da możliwość przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania, co przedłoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Brak takiej zgody silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w Pakiecie, stawiając ich w uprzywilejowanej pozycji co narusza dyscyplinę finansów publicznych art. 17.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. Zamawiający tworząc pakiety ma na względzie własne potrzeby, a nie możliwości poszczególnych Wykonawców.

Pakiet nr 3 poz. 3

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

a) poziom szczelności AQL 1,5;

(jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego produktu który spełnia wymagania norm europejskich, tym samym powodując brak możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu);

b) grubość na palcu 0,08 – 0,09 mm, na dłoni 0,06 mm, na mankiecie 0,05 mm;

(są stosunkowo cienkie, jednocześnie zapewniają odpowiednią ochronę dla personelu szpitala, pacjenta oraz dobre czucie w palcach podczas użytkowania, różnica pomiędzy grubością wymaganą przez Zamawiającego a naszymi parametrami jest niewyczuwalna dla użytkownika, nie umniejsza również funkcji ochronnych naszego produktu, nie powinno to dyskwalifikować naszego produktu, co za tym idzie brakiem możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym);

c) przebadane na przenikanie substancji trzech chemicznych:

 wodorotlenek sodu 40% z czasem ochrony na poziomie 6

 formaldehyd 37% z czasem ochrony na poziomie 6

 nadtlenek wodoru 30% z czasem ochrony na poziomie 2;

z odstąpieniem odporności na działanie gotowych preparatów dezynfekcyjnych;

d) pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów, ftalanów, tiazolu oraz MBT () – potwierdzone deklaracją producenta;

e) w rozmiarach S, M, L, XL;

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B. Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-x174 norma równoważna do ASTM F 1671), ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).

Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając ilość złożonych ofert, stawiając w uprzywilejowanej pozycji konkretnego Wykonawcę, przyczynia się tym samym do zmniejszenia ilość złożonych ofert (tzw. procedura zamknięta).

art. 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

cyt.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) …”

Opisując przedmiot zamówienia w sposób otwarty – np. „Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe. Uniwersalne, pasujące na lewą i prawą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością” – w odpowiedzi na tak ogłoszone postępowanie przetargowe, przystąpi większa ilość wykonawców, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania. Nie naruszając przepisów ustawy PZP.

Dokonując w powyższy sposób opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapewnia również skuteczną ochronę dla personelu jednostki leczniczej, pacjenta, jak i przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja powierzchni, kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.

Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1

Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:

a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;

b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;

c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

d) promieniowaniem jonizującym;

e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;

f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej;

g) upadkiem z wysokości;

h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;

i) utonięciem;

j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;

k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;

l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;

m) szkodliwym hałasem;

Rękawice diagnostyczne w kategorii III stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania dodatkowych cech rękawic np. grubości rękawic oraz zawyżania cech które są dopuszczone zgodnie z europejskimi normami dot. wyrobów medycznych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, kierując się dbałością o wspólne środki publiczne przeznaczone za zakup przez zamawiającego, prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty od sprawdzonych fabryk. Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających odpowiednich norm europejskich. Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych.

EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL.

EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitrylu, elastomerów.

EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych)

EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG.

Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pakiet nr 3 pozycja 3

Mając na uwadze, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym PPER 2016/425/UE zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z normą EN 388, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z nowym rozporządzeniem Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pakiet nr 3

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic: diagnostyczne nitrylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,5, grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. nr 1, pyt. 2 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic ochronnych, syntetycznych, jałowych, z przedłużonym mankietem, anatomiczne, bezpudrowe, kolor jasnobrązowy, mankiet rolowany,  powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, długość rękawicy w zależności od rozmiaru: rozm. 5.5-6.5 - 287 mm, rozm.7.0-.9.0 - 300 mm, grubość średnia na palcu 0.23 mm, średnia na dłoni >=0,17 mm oraz średnia na mankiecie >=0.17 mm , zawartość protein < 50 ug/g, posiadające AQL 0,65, opakowanie 50par, rozm. 5,5-9,0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455(1-3), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3. Odp. Tak, dopuszczamy

Poz. nr 1, pyt. 3 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic ochronnych, syntetycznych, jałowych, z przedłużonym mankietem, anatomiczne, bezpudrowe, kolor jasnobrązowy, mankiet rolowany,  powierzchnia zewnętrzna gładka i chwytna, długość rękawicy w zależności od rozmiaru od 290-293mm, grubość średnia na palcu 0.19 mm, średnia na dłoni >= 0,16 mm oraz średnia na mankiecie >= 0.14 mm, posiadające AQL 0,65, opakowanie 50par, rozm. 5,5-9,0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - w kategorii III, rękawice zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455(1-3), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3.

Odp. Tak, dopuszczamy

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawicchirurgicznych: jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor jasnobrązowy, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, sterylizowane, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa: gładka i chwytna, powierzchnia wewnętrzna ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych; długość rękawicy minimum 290 mm, grubość średnia na palcu 0.23 mm, średnia na dłoni 0.14 mm; poziom protein lateksu poniżej 50 µg/g ; posiadające AQL 0,65.Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374--1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3; rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978. Dostępne w rozmiarach 5.5 - 9.0.

Odp. Tak, dopuszczamy

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych: nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS - XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość minimum: na palcu 0.08 mm, na dłoni 0.05 mm, na mankiecie  0.045 mm, posiadające AQL 1.0 , rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/245w kategorii III,  rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN 420, EN 388 ; rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, zgodność z normą EN 455 (1-3) , rękawice  przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 374-4.Rękawice odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnoscią zgodnie z REG. 1935/2004 i zaleceniem XXI BfG . Rozmiary XS-XL, pakowane po 200 szt. (XL 180 szt.).

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. nr 3, pyt. 2 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych: nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS - XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość minimum: na palcu 0.07 mm, na dłoni 0.06 mm, na mankiecie  0.05 mm, posiadające AQL 1.0 , rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/245 w kategorii III,  rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN 420, EN 388 ; rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, zgodność z normą EN 455 (1-3) , rękawice  przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 374-4. Rękawice odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004 i zaleceniem XXI BfG . Rozmiary XS-XL, pakowane po 200 szt.

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych:nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS - XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy  min.: 240 mm, grubość na palcu min.:  0.08 mm, na dłoni min.: 0.05 mm oraz na mankiecie min.: 0.045 mm, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/245, w kategorii III; typ B ;  rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, potwierdzający zgodność z EN ISO 374-1 oraz EN ISO 374-5.  Zgodne z normą EN ISO 374-1 (tym samym zgodne z EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4) oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice odporne na przenikanie 14 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rękawice bezpieczne dla osób z wrażliwą skórą. Oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, pakowane po 100 szt. (XL 90 szt.).

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. nr 4, pyt. 2 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych: nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS - XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy  min.: 240 mm, grubość na palcu min.:  0.07 mm, na dłoni min.: 0.06 mm oraz na mankiecie min.: 0.05 mm, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/245, w kategorii III; typ B ;  rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, potwierdzający zgodność z EN ISO 374-1 oraz EN ISO 374-5.  Zgodne z normą EN ISO 374-1 (tym samym zgodne z EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4) oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice odporne na przenikanie 14 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rękawice bezpieczne dla osób z wrażliwą skórą. Oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, pakowane po 100 szt.

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. nr 5, pyt. 1 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic syntetycznych: jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor jasnobrązowy, mankiet prosty, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna chwytna i gładka, powierzchnia wewnętrzna z wielowarstwową strukturą syntetycznych powłok wewnętrznych z surfaktantem, długość rękawicy minimum 290 mm, grubość średnia na palcu 0.19 mm, średnia na dłoni 0.16 mm oraz średnia na mankiecie 0.14 mm, siła zrywu średnia przed starzeniem 11.6 N oraz średnia po starzeniu 15.7 N,  bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65 ; Rękawice zgodne z Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455(1-3),posiadające Certyfikat w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07 , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 5.5 - 9.0. Odp. Tak, dopuszczamy.

Poz. nr 6, pyt. 1 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic syntetycznych:lateksowe bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor naturalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana; długość rękawicy minimum 240 mm , grubość na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.09 mm oraz na mankiecie 0.05 mm; poziom protein lateksu <23 µg/g, posiadające AQL 1.0 ; Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/245, w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, , rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice  przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 i EN 374-4, Dostępne w rozmiarach XS - XL.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Poz. nr 7, pyt. 1 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych:nitrylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,5, grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. nr 8, pyt. 1 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych:syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieskie, mankiet rolowany, polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0.11 mm, na dłoni min. 0.06 mm, posiadające AQL 1.5. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/245 w kategorii I, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Dostępne w rozmiarach XS - XL.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Poz. nr 8, pyt. 2 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych: syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieskie, mankiet rolowany, polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0.07-0.08 mm, na dłoni min. 0.06 mm, na mankiecie min. 0.045-0.05mm, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/245 w kategorii I, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Dostępne w rozmiarach XS - XL.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Poz. nr 9, pyt. 1Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych: nitrylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,5, grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. nr 10, pyt. 1 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych: jałowe,

lateksowe, pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 μg/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Certyfikat CE Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, odporne na poziomie 6 na co najmniej 3 substancje w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Poz. nr 10, pyt. 2 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych:jałowe, lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe,bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna 100% nitryl, długość rękawicy minimum 282 mm, grubość na palcu 0.17 mm, na dłoni  >=0.14 mm oraz na mankiecie >=0.14 mm, poziom protein lateksu poniżej 50 µg/g , posiadające AQL 0,65.Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455 (1- 4), rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Dostępne w rozmiarach 5.5 - 9.0. Opakowanie 50par.

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

PAKIET NR 2

1. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku przezroczystego z wodoodpornej folii PE wzmocnionego dodatkowo włókniną, pozwalający na optymalne monitorowanie miejsca wkłucia przez okno z przezroczystej membrany, bez konieczności zmiany opatrunku, z dwustopniowym systemem aplikacji, pokryty klejem kauczukowym naniesionym paskami, w rozmiarze 7x9cm? Odp. Tak, dopuszczamy.

2. Poz. nr 3-6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kosmetyków przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu pro-duktów kosmetycznych CPNP? Odp. Tak, dopuszczamy.

3. Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania olejku pielęgnacyjnego zawierającego w składzie kompleks ochronny Nutriskin, pantenol, kreatynę i olej migdałowy, które zapewniają skórze odpowiednie nawilże-nie na całej jej powierzchni oraz dostarczają lipidy, w opakowaniach jednostkowych a’500ml, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 6 szt. a’ 500ml? Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

4. Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania żelu zawierającego w składzie kompleks ochronny Nutriskin, pantenol, mentol i olej migdałowy, które działają pobudzająco i odświeżająco oraz pakowanego w opakowaniach jednostkowych a’200ml, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 13 szt. a’ 200ml? Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

5. Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego z tlenkiem cynku zawierającego w składzie kompleks ochronny Nutriskin, kreatynę, nienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy oraz olej migdałowy, które wspomaga naturalne mechanizmy ochronne, odżywiają i regenerują skórę. Preparat zawiera neutralizator zapachów, pochłaniający zapach moczu.

Odp. Tak, dopuszczamy.

6. Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki, która dzięki pH 5,5 nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry, zawiera kreatynę, neutralizator zapachu, wspomaga naturalne mechanizmy ochronne skóry oraz pakowanej w opakowaniach jednostkowych a’400ml, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo-ści, czyli wyceny 94 szt. a’ 400ml?

Odp. Tak, dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

7. Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 22,5x22,5cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik