**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia:

**I. WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH DACHU CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU HALI SPORTOWEJ FILII PW W PŁOCKU PRZY UL. 7 CZERWCA 1991R 3**

**- II ETAP**

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót remontowych dachu części niskiej budynku Hali Sportowej Filii PW w Płocku przy ul. 7 czerwca 1991r 3” - II etap.

**Przedmiot zamówienia**:

* Wymiana pokrycia dachowego części niskiej budynku Hali Sportowej - II etap

(zakres dachu objęty robotami remontowymi zaznaczony na rzucie dachu w kolorze czerwonym)

**Zakres robót budowlanych remontowych:**

- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich

- rozbiórka istniejącego pokrycia z papy (3 warstwy papy)

- rozbiórka istniejącej warstwy z płyty pilśniowej

- ułożenie nowej płyty OSB wodoszczelnej grubości 18 mm,

- ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej: podkładowej i wierzchniego krycia

- do wymiany wywietrzaki dachowe i ich obróbka wraz z uszczelnieniem szt.14 oraz wywiewki kanalizacyjne szt.3

- do wymiany wpust dachowy szt.1 z wodoodpornym kołnierzem uszczelniającym dostosowanym do zgrzania z papą pokrycia dachowego

- wykonanie nowych obróbek blacharskich - blacha stalowa ocynkowana grub.0,50 mm powlekana powłoką poliestrową

**Roboty towarzyszące powiązane z w/w zakresem:**

* wykonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem robót
* zabezpieczenie miejsca budowy z uwzględnieniem stref niebezpiecznych

**II. INNE CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKI**

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest:

* Projekt techniczny
* Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
* Przedmiar robót

Przedmiot zamówienia obejmuje również następujące czynności i obowiązki:

* zabezpieczenie terenu robót budowlanych poprzez wydzielenie terenu, na którym będą prowadzone prace
* przyjęcie przez wykonawcę pełnej odpowiedzialności za materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące się na budowie, oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących   
  się na terenie budowy
* zabezpieczenie mienia, ciągów komunikacyjnych itp. w pobliżu terenu prac
* wyniesienie i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych z budynku
* roboty porządkowo – czystościowe po zakończeniu robót
* prace budowlane muszą być wykonywane w sposób nie zakłócający funkcjonowanie pracy uczelni, prace będą wykonywane w czynnym budynku

Szczegóły materiałowe konsultowane będą w trakcie wykonywania robót z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem uczelni.

Wszystkie prace mają być prowadzone zgodnie z zasadami BHP i przepisami ppoż.

**UWAGA:**

Wykonawca powinien przewidzieć przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

**III. UWAGI KOŃCOWE:**

1.Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały i wyroby posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające dany produkt do stosowania w budownictwie. Dla materiałów, dla których zgodnie z obowiązującym prawem nie są wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu ze stosowną aprobatą lub odpowiednią polską normą dopuszcza się przedstawienie rekomendacji technicznej ITB dopuszczającej stosowanie w/w materiałów w budownictwie lub w przypadku jej braku – ostatniej uzyskanej przez wykonawcę aprobaty technicznej ITB.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie przedstawiciela zamawiającego zaś po zakończeniu robót przedłożyć je wraz z protokółem zakończenia robót. W przypadku braku ww. dokumentów nie będzie możliwy odbiór prac i ich rozliczenie.

2.Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania robót, tj. wykonanie wszystkich prac określonych w przedmiarze robót oraz w niniejszym opisie oraz czynności dodatkowe – niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi prace przygotowawcze, prace porządkowo-czystościowe po zakończeniu budowy, przy zastosowaniu robocizny, materiałów i sprzętu Wykonawcy oraz przy uwzględnieniu należnego podatku VAT.

**Załączniki:**

Zał. nr 1: Projekt wykonawczy - Opis prac remontowych

Zał. nr 2: Projekt wykonawczy - Plan sytuacyjny rys. nr 1

Zał. nr 3: Projekt wykonawczy - Rzut dachu - zakres wykonania robót rys. nr 2

Zał. nr 4: Przedmiar robót remontu dachu

Zał. nr 5: STWiORB