Bydgoszcz, dn. 23.09. 2024 r.

**Dot. postępowania nr: UKW/DZP-280-R-41/2024**

 Działając na podstawieart. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z dn. 2024 r., poz. 1320) Zamawiający – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „***Przebudowa wraz z remontem dróg wewnętrznych kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz z wymianą kanalizacji deszczowej”.***

**Pytanie nr 1.**

 Proszę o wyjaśnienie ilości rur osłonowych. Zgodnie z Kosztorysem jest ich do ułożenia 110mb, natomiast zgodnie z rysunkiem ok. 35mb

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż: należy przyjąć 35mb rur osłonowych.

***p.o. Kanclerza UKW***

***mgr Aniela Bekier-Jasińska***