Załącznik nr A

Opis przedmiotu zamówienia**: Zamrażarka stojąca – 4 sztuki**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
| **2.** | Wymiary (W x S x G): 120 x 52 x 58 cm (+/- 5) |  |
| **3.** | Pojemność: 138 l (+ /- 10) |  |
| **4.** | Zdolność zamrażania: 10 kg / 24h (+ / - 1 kg) |  |
| **5.** | Kolor: nie wymaga się koloru |  |
| **6.** | Otwieranie: z prawej lub lewej strony |  |
| **7.** | Półki wewnątrz – min.4 |  |
| **8.** | Poziom hałasu: max 41 dB |  |
| **9.** | Roczne zużycie prądu: max 230 kWh |  |
| **10.** | Bezszronowa – opcjonalnie |  |
| **11.** | Witryna chłodnicza - opcjonalnie |  |
| **12.** | Urządzenie przesuwne (mobilne) – opcjonalnie |  |
| **13.** | Zakres temperaturowy od -15ºC do -30ºC. (+/- 5ºC) |  |
| **14.** | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej