###### Nr sprawy 109/2023
###### Piekary Śląskie, dnia 13.11.2023r.

ZAPYTANIE O CENĘ

W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego dotyczącego usługi bieżącej konserwacji UTB wraz z wykonaniem rocznego pomiaru rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę w/w usługi uwzględniając poniższe wymagania:

Usługa bieżącej konserwacji UTB wraz z wykonaniem rocznego pomiaru rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwporażeniowej:
1. Urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych CIBES S300 typ 730, zainstalowanego
   w budynku MOPR z siedzibą przy ul. Bpa Nankera 103 w Piekarach Śląskich;
2. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych VIMEC E10 zainstalowanego w budynku CUS z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 4 w Piekarach Śląskich;
3. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych Omega F zainstalowanego w budynku CUS z siedzibą przy ul. Żwirki 23 w Piekarach Śląskich.

1. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności comiesięczne wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obowiązujących przepisów prawa i harmonogramem dostępnym w formularzu szacowania wartości zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
2. W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oględzin – w celu ustalenia przyczyny i oszacowania kosztów naprawy. Po akceptacji wyceny, zlecenie naprawy wystosowane będzie odrębnym dokumentem.
3. W ramach konserwacji urządzenia Wykonawca zobowiązuje się:
  a) ustalać terminy rewizji zwyczajnych i nadzwyczajnych;
  b) brać udział w badaniach okresowych UDT;
4. Wykonawca raz w roku dokona pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwporażeniowej na wszystkich w/w urządzeniach (potwierdzonych protokołem – dostarczonym do siedziby MOPR do 7 dni od daty wykonania).
5. Wykonawca każdorazową usługę konserwacyjną oraz wykonanie pomiarów odnotuje w Dzienniku Konserwacji Urządzenia znajdującym się u Zamawiającego. Wpis do w/w dziennika będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
6. Usługi mogą się odbywać wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, od poniedziałku do piątku, od godziny 800 do godziny 1330.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń na trzech obiektach objętych postępowaniem, dla pracowników ochrony oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego,
   w zakresie podstawowej obsługi w/w urządzeń.
8. Wszystkie przeglądy powinny być zakończone oddzielnym protokołem dla każdego budynku.
  Wykonawca zapewnia obsługę poprzez całodobowe pogotowie dźwigowe.

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek tj.:
a) posiadają niezbędne uprawnienia w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

10. Termin realizacji zamówienia: styczeń – grudzień 2024 r. - zgodnie z harmonogramem dostępnym w Załączniku nr 1.
11. W razie dodatkowych pytań w kwestiach merytorycznych proszę o kontakt z p. Magdaleną Broniowską
telefon kontaktowy: (32) 287 95 03 wew. 623

W kwestiach proceduralnych: z p. Magdaleną Małotą nr tel. 32 287 95 03 wew. 632
Zapraszam do złożenia wyceny za pośrednictwem platformy zakupowej, skrzynki e-mail na adres: zamowienia@mopr.piekary.pl lub osobiście w siedzibie zamawiającego (ul. Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie – sekretariat pok. nr 19) do 21.11.2023 r. do godziny 09:00 na Formularzu szacowania wartości zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.

Załączniki:
- Załącznik Nr 1 Formularz szacowania wartości zamówienia,
- Załącznik Nr 2 Wzór umowy.