Pabianice, dnia 08.06.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.17.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Zdaniem Wykonawcy w poz. 11 przedmiary robót, właściwą jednostką obmiarową powinien być m2, w miejsce wpisane jednostki m3. Prosimy o poprawienie jednostki obmiarowej lub potwierdzenie, że plantowanie powierzchni skarp i dna rowów należy wycenić w m3.

Wyjaśnienie Zarządu

Poprawiono Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy w ten sposób, że w poz. 11 jednostka obmiarowa  ”m3” została zmieniona na ”m2”. Zamawiający dokonał zmiany SWZ 
w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Ze względu na kosztorysowe rozliczenie, prosimy o informację, w jakich pozycjach należy wycenić następujące prace:- umocnienie dna rowu narzutem kamiennym przy pracach związanych z wykonaniem przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych, - umocnienie skarp kostką bet. wibroprasowanego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - obrzeża betonowe przy umocnieniach skarp przepustów, - pierścienie z betonu C25/30 dla przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych.

Wyjaśnienie Zarządu

Wszystkie prace związane z wykonaniem zgodnie z SST D 03.01.02 przepustów z rur stalowych spiralnie karbowanych należy wycenić w poz. 12 i 13 Kosztorysu ofertowego.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski