## część nr 1 hematologia
CZĘŚĆ NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu MINDRAY BC 3600
Lp. | Nazwa/postać/stężenie | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | DILUENT | 1 opakowanie = 20 l. | 8 |  | 8% | 0 | 0
2 | LYSE | 1 opakowanie = 0,5 l | 3 |  | 8% | 0 | 0
3 | RINSE | 1 opakowanie = 20 l | 4 |  | 8% | 0 | 0
4 | PROBE CLEANSER | 1 op. 50 ml | 12 |  | 8% | 0 | 0
5 | Krew kontrolna trzy poziomy N,L / - 18 parametrów | 1*2 fiolki po min. 2,5 ml | 5 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGI:
Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych odczynników do aparatu Mindray BC 3600 od autoryzowanego dystrybutora aby zapewnić warunki właściwej pracy aparatu.
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
datę ważności na każdym opakowaniu
nr seryjny odczynnika ( LOT)
certyfikat jakości ISO 13485
krew kontrolna ma być zmetrykowana na analizatorze MINDRAY BC- 3600 przy wykorzystaniu oferowanych odczynników,
krew kontrolna i odczynniki powinny zapewniać uzyskiwanie wysokiej jakości wyników,
zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyk dla w/w odczynników
Firma oferująca odczynniki powinna zapewnić jeden bezpłatny przegląd techniczny analizatora MINDRAY BC- 3600 w ciągu roku.

## część nr 2 odcz. chemiczne
CZĘŚĆ NR 2 Odczynniki chemiczne
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto zł | Stawka VAT % | Wartość netto zł | Wartość brutto zł
1. | Aceton | maks. 1 litr | 16 |  | 23% | 0 | 0
2. | Ksylen | maks. 1 litr | 12 |  | 8% | 0 | 0
3. | Eozyna żółtawa granulk | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
4. | Zieleń malachitowa | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
5. | Fuksyna zasadowa | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
6. | Błękit metylenowy | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
7. | KOH- czda | Maks. 1 kg | 14 |  | 23% | 0 | 0
8. | NaOH -czda | Maks. 1 kg | 2 |  | 23% | 0 | 0
9. | Gliceryna bezwodna - litry | Maks. 1 kg | 2 |  | 23% | 0 | 0
10. | Parafina ciekła | maks. 1 litr | 2 |  | 23% | 0 | 0
11. | Siarczan glinu-potasu ( 12 hydrat) | Maks. 1 kg | 1 |  | 23% | 0 | 0
12. | Siarczan magnezowy ( 7 hydrat) | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
13. | Kwas cytrynowy ( 1 hydrat) | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
14. | Kwas 5- sulfosalicylowy ( 2 hydrat) | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
15. | Kwas solny | Maks 1 litr | 1 |  | 23% | 0 | 0
16. | Sodu L-glutaminian 1 hydrat | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
17. | Potasu difosforan | Maks. 100 g | 4 |  | 23% | 0 | 0
18. | Cytrynian magnezowy | Maks. 250 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
19. | Fenol | maks. 1 litr | 2 |  | 23% | 0 | 0
20. | Balsam kanadyjski | Maks. 0,5 | 3 |  | 23% | 0 | 0
21. | Paski ph 6,2-8,4 | Opakowanie | 4 |  | 23% | 0 | 0
22. | N-acetylo L- cysteina | 25 g | 8 |  | 23% | 0 | 0
23. | utrwalacz preparatów cytologicznych | Max 200 ml | 30 |  | 8% | 0 | 0
24. | DPX | 100 ml | 4 |  | 23% | 0 | 0
25. | Sodu cytrynian cz.d.a. | Max 100 g | 4 |  | 23% | 0 | 0
26. | Zestaw do barwienia metodą Grama – Gram kolor ( mały zestaw) | 4x250 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
27. | Barwnik Giemsy ( 500 ml) | 500 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
28. | Barwnik May – Grunwalda ( 500 ml) | 500 ml | 5 |  | 8% | 0 | 0
29. | Hematoksylina - proszek | 10 gr | 1 |  | 23% | 0 | 0
30. | Sodu jodan | 100 gr | 1 |  | 23% | 0 | 0
31. | Hematoksylina wg Mayera roztwór nr kat. 2060.2 | 1 litr | 5 |  | 8% | 0 | 0
32. | 1% roztwór eozyny rozpuszczalnej w wodzie | 1 litr | 4 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGI:
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
datę ważności na każdym opakowaniu
nr seryjny odczynnika ( LOT)
do każdej partii powinno być dołączone świadectwo kontroli jakości.

## część 3 - sprzęt jednorazowy i
Część nr 3 - Drobny sprzęt i szkło laboratoryjne
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zlewki szklane niskie – 400 ml | Szt. | 3 |  | 23% | 0 | 0
2. | Zlewki szklane niskie – 600 ml | Szt. | 3 |  | 23% | 0 | 0
3. | Cylindry szklane – 50 ml | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0
4. | Cylindry szklane – 100 ml | Szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0
5. | Lejki szklane o średnicy 100 mm | Szt | 2 |  | 23% | 0 | 0
6. | Probówki wirówkowe, plastikowe, stożkowe z polistyrenu PS , ze znacznikami pojemności 10 ml | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0
7. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe wymiary 76x26mm, gr.1,0-1,2 mm, krawędzie cięte, z obustronnym matowym polem opisu | Max 50 szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0
8 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach 76x26 mm,gr.1,0-1,2 mm, krawędzie cięte, bez pola do opisu | Max 50 szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0
9 | szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach76x26 mm, gr 2 mm, krawędzie cięte, gładkie | 50 szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0
10 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24 x 60 mm gr 0,15-0,2mm | Max 1000 | 5000 |  | 8% | 0 | 0
11. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 22x22 mm, gr.0,15-0,2 mm | Max 100 szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0
12 | Ezy do posiewów mikrobiologicznych o poj. 1 mikrolitr, pakowane sterylnie po 20 szt w torebce foliowej z zamknięciem strunowym, długości 200 mm | op max 1000 szt | 3000 |  | 8% | 0 | 0
13 | Ezy do posiewów mikrobiologicznych o poj. 10 mikrolitrów, pakowane sterylnie po 20 szt w torebce foliowej z zamknięciem strunowym, długości 200 mm | op max. 1000 szt | 6000 |  | 8% | 0 | 0
14 | Pipetki serologiczne z długą szyjką o poj. Użytkowej 1 ml i całkowitej 4 ml, dł 150 mm, z podziałką, w pudełku kartonowym z dozownikiem | 500 | 6000 |  | 8% | 0 | 0
15 | Probówki plastikowe okrągłodenne bez korka 11 ml 16 x 100, probówki z polistyrenu | 200 | 5000 |  | 8% | 0 | 0
16 | Korki zatyczkowe z tworzywa do probówek o śr.16 mm, białe | 500 | 5000 |  | 8% | 0 | 0
17. | Wymazówki bakteriologiczne z tworzywa o śr. 2,5 mm i dł. -150 mm, z główką z bawełny o śr. -5 mm , sterylizowane radiacyjnie, pakowane indywidualnie, w pudełku kartonowym | 100 | 400 |  | 8% | 0 | 0
18. | Wymazówki bakteriologiczne z tworzywa o dł 165 mm, z podłożem typu STUARD w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. -5 mm , sterylizowane radiacyjnie, pakowane w blistry w pudełku kartonowym. | 100 | 400 |  | 8% | 0 | 0
19. | Płytki Petriego aseptyczne z wentylacją o śr. 90 mm o wysokości 16 mm | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0
20. | Kasetki do przechowywania preparatów mikroskopowych na 100 preparatów | Szt. | 60 |  | 23% | 0 | 0
21. | Probówki szklane o wymiarach śr 15-16 mm , dł 150mm, o poj. 20 ml. Okrągłodenne, | szt | 100 |  | 23% | 0 | 0
22. | Szczotki do probówek lab.o śr.do 15 mm, dł. nie mniejszej niż 28 cm z bawełnianym końcem | Szt | 2 |  | 23% | 0 | 0
23. | Sączki bibułowe, jakościowe o sr – 15 cm | op- 100 szt | 200 |  | 23% | 0 | 0
24. | Pipety wielomiarowe, plastikowe, sterylne,poj. 25 ml, z podziałką 0,2 ml, pakowane indywidualnie | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0
25. | Pojemniki o poj. 1000 ml z HDPE z zakręcanym wieczkiem | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
26. | kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana ze szkła o poj. 500 ml z szeroką szyjką | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0
27 | Probówki o poj. 3 ml, 12 x55, okrągłodenne z PS z korkami | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0
28. | Probówki sterylne o poj. 11 ml pakowane po 5 szt z korkami | szt | 400 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 | 0
UWAGI:
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
nr seryjny odczynnika ( LOT)
do każdej partii wyrobów medycznych, sterylnych powinno być dołączone świadectwo kontroli jakości

## część nr 4 koagulologia
Część nr 4 - Koaguologia odczynniki i materiały zużywalne, przystosowane do pomiarów na koagulometrze TYPU CC 4000 z możliwością oznaczania poziomu D-DIMERÓW
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | D-dimery zestaw do ilościowego ozn. D -dimerów w osoczu, odczynniki gotowe do użycia, co najmniej na 100 oznaczeń | Zestaw/ sztuka | 24 |  | 8% | 0 | 0
2. | D – dimery kontrola N | 1 x 1 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
3. | D – dimery kontrola H | 1 x 1 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
4. | APTT – odczynnik ciekły i chlorek wapnia w zestawie , stabilne co najmniej 30 dni od otwarcia | Max 10 ml | 15 |  | 8% | 0 | 0
5. | PT – odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego , stabilny co najmniej 30 dni od otwarcia | Max 10 ml | 8 |  | 8% | 0 | 0
6. | Surowice kontrolne L | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0
7. | Surowice kontrolne H | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0
8. | Surowice kontrolne N | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
9. | Kalibrator do APTT i PT | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0
10. | Kuwety pomiarowe | 1op – 500 szt | 6 |  | 8% | 0 | 0
11. | Kalibrator do D- dimerów, | 1 x 1 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem | 0 | 0
UWAGI:
Odczynniki po rozpuszczeniu powinny się oznaczać długą trwałością, co najmniej 20 - 30 dni.
Odczynniki powinny posiadać karty charakterystyki.
Metryczli płynów w j. polskim i oświadczenia o posiadaniu deklaracji zgodności CE złożone z ofertą
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
datę ważności na każdym opakowaniu
nr seryjny odczynnika ( LOT)
Zamawiający wymaga od firmy oferującej odczynniki bezpłatnego przeglądu technicznego aparatu CC 4000
kalibrator i kontrole do D-dimerów muszą być kompatybilne z zestawem do oznaczania poziomu DD w osoczu.

## część nr 5 bakt - podłoża testy
CZĘŚĆ NR 5 BAKTERIOLOGIA: Podłoża. Testy identyfikacyjne, krążki diagnostyczne
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Testy do identyfikacji bakterii z rodz. Enterobacteriacae w oparciu o reakcje biochemiczne, max do 20 reakcji-krótki szereg | Op (max 60 ozn) | 5 |  | 8% | 0 | 0
2 | Testy do identyfikacji bakterii Gram ujemnych w oparciu o reakcje biochemiczne | Op ( max 40 ozn ) | 1 |  | 8% | 0 | 0
3 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich, różnicujace głównie gatunki :staphylococcus, streptococcus, enterococcus w oparciu o reakcje biochemiczne | Op ( max 40 ozn) | 2 |  | 8% | 0 | 0
4 | Testy do identyfikacji bakterii z rodz. Enterotococcus w oparciu o podstawowe reakcje biochemiczne max 10 w oparciu o reakcje biochemiczne, wraz z i porównawczą skalą barw w zestawie | Op ( max 60 ozn ) | 1 |  | 8% | 0 | 0
5 | Paski do wykrwania oksydazy – OXI | OP- 50 oznaczeń | 3 |  | 8% | 0 | 0
6 | PYR – STRIP | OP – 50 szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
7 | PYR -reagent | OP- 20 ml | 1 |  | 8% | 0 | 0
8 | VP – STRIP | OP- 50 oznaczeń | 1 |  | 8% | 0 | 0
9 | VP- reagent | OP – 20 ml | 1 |  | 8% | 0 | 0
10 | INDOL – reagent | OP – 20 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
11 | PHE – reagent | OP- 20 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
12 | PHS- -reagent | OP – 20 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
13 | NIT – reagent | OP – 20 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
14 | DMACA – reagent | OP | 1 |  | 8% | 0 | 0
15 | ZN – proszek | op | 1 |  | 8% | 0 | 0
16 | Krążki diagnostyczne Bacitracin 10UI | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
17 | Krążki diagnostyczne X do różnicowania pał. Haemophilus | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
18 | Krążki diagnostyczne V do różnicowania pał. Haemophilus | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
19 | Krążki diagnostyczne X+V do różnicowania pał. Haemophilus | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
20 | Krążki diagnostyczne Novobiocin do różnicowania koagulazo-ujemnych gronkowców | 1x x50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
21 | Krążki diagnostyczne Bacitracin S - do identyfikacji paciorkowców z grupy A | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
22 | Krążki diagnostyczne Optochin - do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
23 | Testy paskowe lub krążkowe do wykrywania beta – laktamazy bakteryjnej | 1 x 50 pasków | 2 |  | 8% | 0 | 0
24 | Paski diagnostyczne lub krążki dla identyfikacji pał. Moraxella | 1 x 50 szt | 2 |  | 8% | 0 | 0
25 | Krążki diagnostyczne do różnicowania Enterococcus faecium i E.fecalis. | 1 x- 30 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
26 | Odczynniki do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp.- test Carba | op x 5 szt | 4 |  | 8% | 0 | 0
27 | Testy kasetkowe immunochromatograficzne do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapemenaz (KPC,OXA,VIM,IMP,NDM) | 1 op- 20 szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
28 | Podłoże krwawe - agar Columbia z dodatkiem 5% krwi baraniej do hodowli mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych, śr. płytki 90 mm, pakowane po 10 szt | 10 szt/op | 80 |  | 8% | 0 | 0
29 | Podłoże do hodowli i wstępnej identyfikacji grzybów z rodz. Candida co najmniej do gat. albicans, tropicalis, krusei, glabrata, auris na płytkach pakowane po 10 szt | 10 szt/op | 30 |  | 8% | 0 | 0
30 | Podłoże czekoladowe, wybiórcze z bacytracyną do izolacji pałeczek z rodz, Haemphilus na gotowych płytkach, pakowane po 10 szt | 10 szt/op | 40 |  | 8% | 0 | 0
31 | Osocze królicze liofilizowane do wykrywania koagulazy max 5 ml | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0
32 | Podłoże płynne do manualnego posiewu krwi w warunkach tlenowych obj. 50 ml | op | 60 |  | 8% | 0 | 0
33 | Podłoże płynne do manualnego posiewu krwi w warunkach beztlenowych – 50 ml | op | 40 |  | 8% | 0 | 0
34 | Chrom agar ESBL płytki pakowane po 10 szt , | 10szt/op | 4 |  | 8% | 0 | 0
35 | Chrom agar KPC – płytki pakowane po 10 szt, | 10 szt/op | 4 |  | 8% | 0 | 0
36 | Chrom agar Staph. aureus, płytki wybiorcze, śr. 90 mm, pakowane po 10 szt | 10 szt/op | 40 |  | 8% | 0 | 0
37 | Chrom agar, do ilościowej oceny i wstępnej identyfikacji pałeczek z rodz. Enterobacteriacae, pakowane po 10 szt. | 10 szt/op | 2 |  | 8% | 0 | 0
38 | Chemiczny wskaźnik kontroli sterylizacji w autoklawie, test paskowy | 100 szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
39 | BHI bulion, puder | 500 gr | 1 |  | 23% | 0 | 0
40 | Agar Muller Hinton puder do badania lekowrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy zgodnie z zaleceniami EUCAST | 500 gr | 1 |  | 23% | 0 | 0
41 | Mueller Hinton agar płytki z krwią końską – 5% + 20 mg NAD, 10 szt | 10 szt/op | 20 |  | 8% | 0 | 0
42 | MACCONKEY AGAR płytki z fioletem krystalicznym , 10 szt | 10 szt/op | 20 |  | 8% | 0 | 0
43 | Mueller – Hinton II, agar, płytki do abtybiogramów -zgodnie z EUCAS, 10 szt | 10 szt/op | 20 |  | 8% | 0 | 0
44 | Kwas boronowy do wykrywania mech.KPC, 2 ml | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0
45 | EDTA do wykrywania mech.MBL, 2 ml | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0
46 | płytki odciskowe do wykrywania i oznaczania liczby bakterii na powierzchniach płaskich pakowane po 10 szt + metodyka wykonania badania. | szt | 6 |  | 23% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | razem |  | 0
Manualne testy z możliwością wizualnego odczytu i identyfikacji przy pomocy otwartego , programu komputerowego z możliwością poszerzenia o dodatkowe testy.
Testy z poz. 1-4 powinny pochodzić od jednego producenta.
Terminy ważności podłoży na płytkach: min. 5-6 tygodni dla pożywek zawierających krew, min.6-8 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek. Nadruk na płytce musi być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, nr serii, datę ważności.
Na okres trwania umowy oferent zapewni oprogramowanie komputerowe służące do odczytu testów identyfikacyjnych.
Testy do pojedynczego indywidualnego wykorzystania lub na dzielonych płytkach, testy powinny posiadać certyfikat ISO 9001 oraz 13485.
Testy z poz. 7 -9 powinny pochodzić od jednego producenta.
Producent podłoży musi posiadać certyfikat ISO 13845 i ISO 9001, deklaracje zgodności
Terminy ważności podłoży na płytkach: min. 5-6 tygodni dla pożywek zawierających krew, min.6-8 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek. Nadruk na płytce musi być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, nr serii, datę ważności.
Do każdej dostawy musi być dołączone ( lub dostępne na stronie internetowej ) świadectwo kontroli jakości podłoża, które powinno zawierać:nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii,datę ważności, ogólną charakterystykę pożywki: kolor,pH, kontrola jałowości, wzrostu, charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC.
Podłoża do hodowli prątków gruźlicy muszą posiadać świadectwo kontroli wydane przez IGICHP w Warszawie, termin przydatności do użycia min. 3 miesiące,
Dla pożywki Mueller Hinton certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych.
Dostawca ma obowiązek dostarczyć płytki i pozostałe produkty bez uszkodzeń mechanicznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia wybranych płytek w celu pełnej weryfikacji oferty
Pozycja 27 -test kasetkowy do wykrywania karbapenemaz – na jednej płytce testowej.

## część nr 6 - krążki antybiotkow
CZĘŚĆ NR 6 KRĄŻKI, PASKI MIC, SZCZEPY WZORCOWE
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ampicylina 10 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
2 | Ampicylina 2 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
3 | Augmentin 30 | 1 x 50 krążków | 6 |  | 8% | 0 | 0
4 | Ampi- sulbactam 10/10 | 1x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
5 | Amikacyna 30 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
6 | Aztreonam 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
7 | Ceftolozan – tazobaktam 30-10 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
8 | Ceftriakson 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
9 | Cefoksytyna 30 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
10 | Cefotaksym 5 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
11 | Ceftazydym +awibaktam 10-4 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
12 | Ceftazydym 10 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
13 | Cefuroksym 30 | 1 x 50 krążków | 6 |  | 8% | 0 | 0
14 | Cefepim 30 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
15 | Cefpodoksym 10 | 1 x 50 krążków, | 1 |  | 8% | 0 | 0
16 | Ciprofloksacyna 5 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
17 | Levofloksacyna 5 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
18 | Dalfopristyna/Quinupris. 15 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
19 | Tetracyklina 30 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
20 | Doksycyklina 30 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
21 | Erytromycyna 15 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
22 | Klindamycyna 2 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
23 | Gentamycyna 10 | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
24 | Gentamycyna 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
25 | Tigecyklina 15 | 1x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
26 | Kwas fusydowy 10 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
27 | Meropenem 10 | 1 x 50 krążków | 6 |  | 8% | 0 | 0
28 | Imipenem 10 | 1 x 50 krążków | 6 |  | 8% | 0 | 0
29 | Ertapenem 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
30 | Doripenem 10 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
31 | Kwas nalidyksowy 30 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
32 | Nitrofurantoina 100 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
33 | Norfloksacyna 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
34 | Oxacylina 1 | 1 x 50 krążków | 4 |  | 8% | 0 | 0
35 | Penicylina G 1U | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
36 | Penicylina V | 1 x 50 krążków | 3 |  | 8% | 0 | 0
37 | Ryfampicyna 5 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
38 | Tikarcylina 75 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
39 | Tikarcylina + kw.klaw. 75/10 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
40 | Piperacylina 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
41 | Teikoplanina 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
42 | Chloramfenikol 30 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
43 | Tobramycyma 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
43 | Kotrimazol SXT(1,25/23,75) | 1 x 50 krążków | 7 |  | 8% | 0 | 0
44 | Linezolid 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
45 | Streptomycyna 300 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
46 | Streptomycyna 10 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
47 | Vankomycyna 5 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
48 | Piperacylina+tazobac.30/6 | 1 x 50 krążków | 2 |  | 8% | 0 | 0
49 | Trimetoprim 5 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
50 | Tigecyklina 15 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
51 | Mupirocyna 200 | 1 x 50 krążków | 1 |  | 8% | 0 | 0
52 | Paski testu określające MIC Penicyliny benzylowa | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
53 | Paski testu określające MIC cefotaksymu | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
54 | Paski testu określające MIC Vankomycyny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
55 | Paski testu określające MIC Teikoplaniny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
56 | Paski testu określające MIC Tigecykliny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
57 | Paski testu określające MIC Kolistyny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
58 | Paski testu określające MIC Gentamycyny | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
59 | Paski testu określające MIC Imipenemu | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
60 | Paski testu określające MIC Meropenemu | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
61 | Paski wykrywające MBL ( imp + imp/ inhibitor) | 1 x 10 pasków | 1 |  | 8% | 0 | 0
62 | Szczep wzorcowy Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0
63 | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0
64 | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0
65 | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae 700603 | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 | 0
UWAGI:
Krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności min. 2 lata i pochodzić od jednego producenta.
Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i nr serii.
Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie .
Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe ( lub dostępne na stronie internetowej), które powinno zawierać:nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, nr serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku, kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami.
Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe niezmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST.
Paski z gradientem antybiotyku muszą być pakowane po 10 sztuk, hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci..
szczepy wzorcowe do kontroli jakości powinny pochodzić I - pasażu, w postaci liofilizowanych krążków, gotowych do użycia

## częśc 7 - BK
Część nr 7 - Dostawa odczynników do diagnostyki gruźlicy wraz z dzierżawą urządzenia
Lp. | Nazwa/postać/stężenie | Opakowanie | Ilość SZT | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Probówki z podłożem płynnym do hodowli prątków gruźlicy, wykonane z tworzywa, zakręca kompatybilne z oferowanym aparatem. | OP=100 SZT. | 10 |  | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw dodatków : suplement wzbogacający podłoże hodowlane i hamujący wzrost innych drobnoustrojów | Op= 100 tes | 8 |  | 8% | 0 | 0
3 | zestaw do oznaczania lekowrażliwości prątków metodą automatyczną, kompatybilny z oferowanym aparatem, zawierający liofilizowany antybiotyk: streptomycyna, izoniazyd, ryfampicyna, etambutol i czynniki wzbogacające | Op= 40 tes | 2 |  | 8% | 0 | 0
4 | Test do identyfikacji Mycobacterium z hodowli na podłożu płynnym | 25 tes. | 4 |  | 8% | 0 | 0
5 | Kalibratory | op | 2 |  | 8% | 0 | 0
6 | zestaw do oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną zawierający probówki z medium do oznaczeń oraz zestaw z liofilizowanym antybiotykiem PZA i czynniki wzbogacające | Op = 50 testów | 1 |  | 8% | 0 | 0
7 | Czynsz dzierżawny | dzierżawa | 12 |  | 23% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
Na czas trwania umowy oferujący zapewnia dzierżawę systemu do hodowli prątków gruźlicy wraz z odpowiednim wyposażeniem. System powinien zapewniać ciągłe monitorowanie próbek z sygnalizacją wykrycia próbek dodatnich. System powinien posiadać możliwość wykonywania badań lekowrażliwości prątków na leki. Aparat nastołowy na max 320 próbek. Próbki opracowywane metodą NALC – NAOH, zgodnie z wytycznymi CDC. W zestawie wraz z urządzeniem powinny być dostarczone wszystkie niezbędne odczynniki, kalibratory i urządzenia. Jeżeli urządzenie wymaga UPS to powinno być dostarczone wraz z aparatem.
Podłoża płynne powinny posiadać co najmniej 6 – miesięczny termin ważności z możliwością przechowywania w temp. Pokojowej, pochodzić od jednego producenta, być kompatybilne z aparatem. Każda probówka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i nr serii. Do każdej partii powinno być dostarczone świadectwo kontroli jakości lub dostępne na stronie internetowej.

## część nr 8 jony
Część nr nr 8 – odczynniki do jonometru EasyElectro Lyte Na/K/Cl
Nazwa | Opakowanie | Ilość SZT | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
Pakiet odczynnikowy Na/K/Cl | SZT | 5 |  | 8% | 0 | 0
Zestaw do codziennego mycia i odbiałczania | Opakowanie | 3 |  | 8% | 0 | 0
Membrana referencyjna | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
Elektroda referencyjna | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
Elektroda sodowa | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
Elektroda potasowa | SZT | 1 |  | 8% | 0 | 0
Elektroda chlorkowa | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
Zestaw wężyków pompki | SZT | 1 |  | 23% | 0 | 0
Kontrola N i P | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Odczynniki, zestaw codziennego mycia i surowice kontrolne powinny być przystosowane do analizy na jonometrze typu EASYELECTRO LYTE NA/K/Cl i pochodzić od tego samego producenta. Części wymienne muszą być zgodne z instrukcją obsługi aparatu, by nie zakłócić jego prawidłowej pracy. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD FIRMY OFERUJĄCEJ ODCZYNNIKI BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO JONOMETRU-częstotliwość przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta. Zamawiający wymaga złożenia z ofertą metryczek płynów w j. polskim i deklaracji zgodności CE. Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać: nazwę materiału, nazwę producenta, nr katalogowy nadany przez producenta, datę ważności na każdym opakowaniu oraz nr seryjny odczynnika (lot).

## część 9 - gazometr ABL9
Część nr 9- Materiały zużywalne do gazometru ABL9
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | nr katalogowy
1 | Sensor cassette for ABL 9 - SC9 300/15 BG/Hct | 26 |  | 8% | 0 | 0
2 | Solution Pack ABL9 | 13 |  | 8% | 0 | 0
3 | Materiał kontrolny QualiCheck 4+ poziom 1 | 4 |  | 8% | 0 | 0
4 | Materiał kontrolny QualiCheck 4+ poziom 2 | 4 |  | 8% | 0 | 0
5 | Łączniki kapilar | 65 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
UWAGI:
Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych odczynników do aparatu od autoryzowanego dystrybutora aby zapewnić warunki właściwej pracy aparatu.
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
datę ważności na każdym opakowaniu
nr seryjny odczynnika ( LOT)
certyfikat jakości ISO 13485
Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyk dla w/w odczynników
Firma oferująca odczynniki powinna zapewnić jeden bezpłatny przegląd techniczny gazometru w ciągu roku.