# Załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   HUŚTAWKA TERAPEUTYCZNA TYPU KONIK

| Lp. |  | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I |  | Parametry: |  |  |  |
| 1 |  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 |  | Długość | Max 152 cm | Tak |  |
| 3 |  | Szerokość | Max 22 cm | Tak |  |
| 4 |  | Linki | Regulacja długości linek każda indywidualnie | Tak |  |
| 5 |  | Obciążenie | Min 70 kg | Tak |  |
| II |  | Wykonanie: |  |  |  |
| 6 |  |  | Lekkie materiały nośne | Tak |  |
| 7 |  |  | zabezpieczony wysokiej jakości pianką | Tak |  |
| 8 |  |  | całość obszyta wysokiej jakości skajem, łatwym w utrzymaniu czystości | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy