## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## Kosztorys
Zn. spr.: SA.270.1.3.2023
Postępowanie pn.: Budowa budynku biurowego kancelarii podwójnej z instalacjami wewnętrznymi dla leśnictw Mogielica i Kiczora
Wykonawca:
………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. (nazwa i adres)
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. STAN SUROWY
Roboty przygotowawcze i ziemne
1 | Pomiary geodezyjne - wytyczenie ław fundamentowych i poziomu +- 0,00 przez geodetę | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami na odkład | m3 | 65.1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych ziemią z wykopu | m3 | 32.634 |  | 0 | 0 | 0
4 | Zagęszczenie zasypów zagęszczarkami; | m3 | 32.634 |  | 0 | 0 | 0
Razem: roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonanie fundamentów (ław i stóp)
5 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 4.064 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25 | m3 | 11.328 |  | 0 | 0 | 0
7 | Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 41.064 |  | 0 | 0 | 0
8 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.288 |  | 0 | 0 | 0
9 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 148.208 |  | 0 | 0 | 0
10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 148.208 |  | 0 | 0 | 0
11 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z XPS gr. 10 cm na klej | m2 | 36.4 |  | 0 | 0 | 0
12 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 36.4 |  | 0 | 0 | 0
Razem: wykonanie fundamentów (ław i stóp) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Podłoga na gruncie
13 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10 cm | m3 | 6.52 |  | 0 | 0 | 0
14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 65.2 |  | 0 | 0 | 0
15 | Płyta betonowa gr 10 cm | m3 | 6.52 |  | 0 | 0 | 0
Razem: podłoga na gruncie |  |  |  |  | 0 |  | 0
Parter i poddasze
16 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych | m2 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0
17 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych | m2 | 133.74 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych | m2 | 40.9 |  | 0 | 0 | 0
19 | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 5.6 |  | 0 | 0 | 0
20 | Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu B25 | m3 | 0.684 |  | 0 | 0 | 0
21 | Belki, podciągi, nadproża i wieńce żelbetowe | m3 | 3.35 |  | 0 | 0 | 0
Razem: parter i poddasze |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zbrojenie
22 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli | t | 0.966 |  | 0 | 0 | 0
Razem: zbrojenie |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonanie więźby dachowej z pokryciem dachu
23 | Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej | m2 | 158 |  | 0 | 0 | 0
24 | Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej | m2 | 158 |  | 0 | 0 | 0
25 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | m2 | 158 |  | 0 | 0 | 0
26 | Montaż deski okapowej | m | 48.59 |  | 0 | 0 | 0
27 | Blacha gontopodobna z posypką mineralną kolor grafitowy | m2 | 158 |  | 0 | 0 | 0
28 | Blacha gontopodobna kolor grafitowy z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory | m | 17.9 |  | 0 | 0 | 0
29 | Blacha powlekana płaska grafitowa - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu | m2 | 39.5 |  | 0 | 0 | 0
30 | Przewody wentylacyjna + kominki systemowe na dachu od wentylacji | szt | 4 |  | 0 | 0 | 0
31 | Rynny gzymsowe stalowe o śr. 12,5 cm | m | 48.59 |  | 0 | 0 | 0
32 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej | m | 12.4 |  | 0 | 0 | 0
Razem: wykonanie więźby dachowej z pokryciem dachu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonanie elewacji budynku
33 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty styropianowe gr. 15cm | m2 | 105.902 |  | 0 | 0 | 0
34 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty styropianowe gr. 10cm | m2 | 28.8 |  | 0 | 0 | 0
35 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 3cm | m2 | 16.26 |  | 0 | 0 | 0
36 | Ocieplenie ścian budynków - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian | szt. | 538.808 |  | 0 | 0 | 0
37 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 134.702 |  | 0 | 0 | 0
38 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 16.26 |  | 0 | 0 | 0
39 | Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątowni- kiem metalowym | m | 65 |  | 0 | 0 | 0
40 | Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm | m2 | 143.502 |  | 0 | 0 | 0
41 | Wykonanie okładziny z kamienia lamanego cokół na wysokośc 20 cm | m2 | 7.46 |  | 0 | 0 | 0
42 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy o szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż parapetów | m2 | 16.3 |  | 0 | 0 | 0
43 | Montaż ozdobnego deskowania na elewacji, deska gr. min 25mm, malowane lakierobejcą | m2 | 14.6 |  | 0 | 0 | 0
44 | Deskowanie połaci dachowych podbitka gr. min 20mm malowana lakirobejcą wraz z wykonaniem rusztu | m2 | 38.88 |  | 0 | 0 | 0
Razem: wykonanie elewacji budynku |  |  |  |  | 0 |  | 0
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
45 | Okna z kształtowników PCW | m2 | 16.14 |  | 0 | 0 | 0
46 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne | m2 | 2.05 |  | 0 | 0 | 0
47 | Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą regulowaną płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe | m2 | 12.915 |  | 0 | 0 | 0
48 | Zestaw aluminiowy z naswietlem | m2 | 6.578 |  | 0 | 0 | 0
Razem: montaż stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |  | 0 |  | 0
Razem: stan surowy |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. Roboty wykończeniowe wewnętrzne
Roboty wykończeniowe
49 | Tynki wewnętrzne zwykłe na ścianach i słupach | m2 | 217.676 |  | 0 | 0 | 0
50 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 2x | m2 | 60.18 |  | 0 | 0 | 0
51 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - jedna warstwa gr 15 cm (posadzka) | m2 | 60.18 |  | 0 | 0 | 0
52 | Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | 60.18 |  | 0 | 0 | 0
53 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko | m2 | 60.18 |  | 0 | 0 | 0
54 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5mm | m2 | 60.18 |  | 0 | 0 | 0
55 | Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej | m2 | 60.18 |  | 0 | 0 | 0
56 | Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej | m | 83.6 |  | 0 | 0 | 0
57 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych | m2 | 217.676 |  | 0 | 0 | 0
58 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 160.716 |  | 0 | 0 | 0
59 | Licowanie ścian płytkami - lazienka, pomieszczenie socjalne i gospodarcze na wysokość 2,0m | m2 | 56.96 |  | 0 | 0 | 0
60 | Parapety - elementy grubości 3 cm i szerokości do 30 cm - konglomerat aglomarmuru | m | 16.3 |  | 0 | 0 | 0
61 | Sufit z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej - dwuwarstwowy - łazienka - płyta wodoodporna | m2 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0
62 | Wykonanie deskowania z desek struganych lakierowanych gr 25mm na belkach stropowych - strop nad parterem | m2 | 65.2 |  | 0 | 0 | 0
63 | Izolacje z folii paroizolacyjnej | m2 | 65.2 |  | 0 | 0 | 0
64 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm | m2 | 65.2 |  | 0 | 0 | 0
65 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa gr 10 cm | m2 | 65.2 |  | 0 | 0 | 0
66 | Montaz legarów drewnianych 2x (5/10 cm, 5/15 cm) | m | 65.2 |  | 0 | 0 | 0
67 | Izolacje z membrany paroprzepuszczalnej | m2 | 65.2 |  | 0 | 0 | 0
68 | Wykonanie ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm | m2 | 65.2 |  | 0 | 0 | 0
Razem: roboty wykończeniowe |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pozostałe elementy wyposażenia
69 | Wyposażenie łazienki - poręcze, dozownik mydła, podajnik papieru suszarka do rąk, lustro | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
70 | Dostawa i montaż systemowych schodów strychowych 1,3*0,8 m | szt | 1 |  | 0 | 0 | 0
71 | Wykonanie pochylni z kostki betonowej | m2 | 14.5 |  | 0 | 0 | 0
72 | Poręcze ze stali nierdzewnej | m | 11.16 |  | 0 | 0 | 0
Razem: pozostałe elementy wyposażenia |  |  |  |  | 0 |  | 0
Razem: roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. Instalacja elektryczna
73 | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
74 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
75 | Wykonanie instalacji monitoringu i alarmu (okablowanie, 4 kamery, rejestrator, oprogramowanie) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
76 | Montaż wyłącznika p.pozarowego | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Razem: instalacja elektryczna |  |  |  |  | 0 |  | 0
4. Instalacja sanitarna
77 | Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnej | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
78 | Dostawa i montaz pompy ciepła | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
79 | Dostawa i montaz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemnosci 5000l wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Razem: Instalacja sanitarna |  |  |  |  | 0 |  | 0
5. Zagospodarowanie terenu
80 | Wykonanie przyłącza wodociągowy PE40x3,7mm | m | 69.5 |  | 0 | 0 | 0
81 | Instalacja zewnętrzna kanalizacyjna do zbiornika PVC160 | m | 15.75 |  | 0 | 0 | 0
82 | Instalacja kanalizacji deszczowej rury PVC 160 | m | 61 |  | 0 | 0 | 0
83 | Zewnętrzna instalacja energetyczna kablem ziemnym YKY4*16mm2 | m | 11.5 |  | 0 | 0 | 0
84 | Wykopy na odkład - korytowanie pod warstwy nawierzchniowe | m3 | 137.751 |  | 0 | 0 | 0
85 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 270.1 |  | 0 | 0 | 0
86 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o gr. 20cm - Podjazd, parking i dojazd | m2 | 246.73 |  | 0 | 0 | 0
87 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr.20cm - Podjazd, parking i dojazd | m2 | 246.73 |  | 0 | 0 | 0
88 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o gr. 10cm - Dojście i opaska wokół budynku | m2 | 27.81 |  | 0 | 0 | 0
89 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr.20cm - Dojście i opaska wokół budynku | m2 | 27.81 |  | 0 | 0 | 0
90 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 3.12 |  | 0 | 0 | 0
91 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej | m | 69 |  | 0 | 0 | 0
92 | Krawężniki betonowe najazdowe na ławie betonowej | m | 10.45 |  | 0 | 0 | 0
93 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
94 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 274.54 |  | 0 | 0 | 0
95 | Odwodnienie liniowe z kratą 10x10 cm | m | 40.5 |  | 0 | 0 | 0
96 | Układanie podjazdów z płyt betonowych ażurowych z wypełnieniem ziemią urodzajną i zasianie trawą | m2 | 71.53 |  | 0 | 0 | 0
Razem: zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0 |  | 0
Tabela elementów scalonych
| 1. Stan surowy | 0
| 1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne | 0
| 1.2 Wykonanie fundamentów (ław i stóp) | 0
| 1.3 Podłoga na gruncie 4 | 0
| 1.4 Parter i poddasze | 0
| 1.5 Zbrojenie | 0
| 1.6 Wykonanie więźby dachowej z pokryciem dachu | 0
| 1.7 Wykonanie elewacji budynku | 0
| 1.8 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 0
| 2 Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 0
| 2.1 Roboty wykończeniowe | 0
| 2.2 Pozostałe elementy wyposażenia | 0
| 3 Instalacja elektryczna | 0
| 4 Instalacja sanitarna | 0
| 5 Zagospodarowanie terenu | 0
| RAZEM | 0

## Przedmiar
PRZEDMIAR
Lp. | Opis | jedn.obm. | Obmiar
STAN SUROWY
Roboty przygotowawcze i ziemne
1 | Pomiary geodezyjne - wytyczenie ław fundamentowych i poziomu +- 0,00 przez geodetę | kpl. | 1
2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami na odkład | m3 | 65.1
3 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych ziemią z wykopu | m3 | 32.634
4 | Zagęszczenie zasypów zagęszczarkami; | m3 | 32.634
Wykonanie fundamentów (ław i stóp)
5 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 4.064
6 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25 | m3 | 11.328
7 | Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 41.064
8 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.288
9 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 148.208
10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 148.208
11 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z XPS gr. 10 cm na klej | m2 | 36.4
12 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 36.4
Podloga na gruncie
13 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10 cm | m3 | 6.52
14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 65.2
15 | Płyta betonowa gr 10 cm | m3 | 6.52
Parter i poddasze
16 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych | m2 | 10.8
17 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych | m2 | 133.74
18 | Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych | m2 | 40.9
19 | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 5.6
20 | Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu B25 | m3 | 0.684
21 | Belki, podciągi, nadproża i wieńce żelbetowe | m3 | 3.35
Zbrojenie
22 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli | t | 0.966
Wykonanie więźby dachowej z pokryciem dachu
23 | Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej | m2 | 158
24 | Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej | m2 | 158
25 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | m2 | 158
26 | Montaż deski okapowej | m | 48.59
27 | Blacha gontopodobna z posypką mineralną kolor grafitowy | m2 | 158
28 | Blacha gontopodobna kolor grafitowy z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory | m | 17.9
29 | Blacha powlekana płaska grafitowa - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu | m2 | 39.5
30 | Przewody wentylacyjna + kominki systemowe na dachu od wentylacji | szt | 4
31 | Rynny gzymsowe stalowe o śr. 12,5 cm | m | 48.59
32 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej | m | 12.4
Wykonanie elewacji budynku
33 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty styropianowe gr. 15cm | m2 | 105.902
34 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty styropianowe gr. 10cm | m2 | 28.8
35 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 3cm | m2 | 16.26
36 | Ocieplenie ścian budynków - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian | szt. | 538.808
37 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 134.702
38 | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 16.26
39 | Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątowni- kiem metalowym | m | 65
40 | Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm | m2 | 143.502
41 | Wykonanie okładziny z kamienia lamanego cokół na wysokośc 20 cm | m2 | 7.46
42 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy o szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż parapetów | m2 | 16.3
43 | Montaż ozdobnego deskowania na elewacji, deska gr. min 25mm, malowane lakierobejcą | m2 | 14.6
44 | Deskowanie połaci dachowych podbitka gr. min 20mm malowana lakirobejcą wraz z wykonaniem rusztu | m2 | 38.88
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
45 | Okna z kształtowników PCW | m2 | 16.14
46 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne | m2 | 2.05
47 | Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą regulowaną płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe | m2 | 12.915
48 | Zestaw aluminiowy z naswietlem | m2 | 6.578
Roboty wykończeniowe wewnętrzne
Roboty wykończeniowe
49 | Tynki wewnętrzne zwykłe na ścianach i słupach | m2 | 217.676
50 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 2x | m2 | 60.18
51 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - jedna warstwa gr 15 cm (posadzka) | m2 | 60.18
52 | Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | 60.18
53 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko | m2 | 60.18
54 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5mm | m2 | 60.18
55 | Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej | m2 | 60.18
56 | Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej | m | 83.6
57 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych | m2 | 217.676
58 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 160.716
59 | Licowanie ścian płytkami - lazienka, pomieszczenie socjalne i gospodarcze na wysokość 2,0m | m2 | 56.96
60 | Parapety - elementy grubości 3 cm i szerokości do 30 cm - konglomerat aglomarmuru | m | 16.3
61 | Sufit z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej - dwuwarstwowy - łazienka - płyta wodoodporna | m2 | 5.28
62 | Wykonanie deskowania z desek struganych lakierowanych gr 25mm na belkach stropowych - strop nad parterem | m2 | 65.2
63 | Izolacje z folii paroizolacyjnej | m2 | 65.2
64 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm | m2 | 65.2
65 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa gr 10 cm | m2 | 65.2
66 | Montaz legarów drewnianych 2x (5/10 cm, 5/15 cm) | m | 65.2
67 | Izolacje z membrany paroprzepuszczalnej | m2 | 65.2
68 | Wykonanie ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm | m2 | 65.2
Pozostałe elementy wyposażenia
69 | Wyposażenie łazienki - poręcze, dozownik mydła, podajnik papieru suszarka do rąk, lustro | kpl. | 1
70 | Dostawa i montaż systemowych schodów strychowych 1,3*0,8 m | szt | 1
71 | Wykonanie pochylni z kostki betonowej | m2 | 14.5
72 | Poręcze ze stali nierdzewnej | m | 11.16
Instalacja elektryczna
73 | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej | kpl. | 1
74 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | kpl. | 1
75 | Wykonanie instalacji monitoringu i alarmu (okablowanie, 4 kamery, rejestrator, oprogramowanie) | kpl. | 1
76 | Montaż wyłącznika p.pozarowego | kpl. | 1
Instalacja sanitarna
77 | Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnej | kpl. | 1
78 | Dostawa i montaz pompy ciepła | kpl. | 1
79 | Dostawa i montaz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemnosci 5000l wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 1
Zagospodarowanie terenu
80 | Wykonanie przyłącza wodociągowy PE40x3,7mm | m | 69.5
81 | Instalacja zewnętrzna kanalizacyjna do zbiornika PVC160 | m | 15.75
82 | Instalacja kanalizacji deszczowej rury PVC 160 | m | 61
83 | Zewnętrzna instalacja energetyczna kablem ziemnym YKY4*16mm2 | m | 11.5
84 | Wykopy na odkład - korytowanie pod warstwy nawierzchniowe | m3 | 137.751
85 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 270.1
86 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o gr. 20cm - Podjazd, parking i dojazd | m2 | 246.73
87 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr.20cm - Podjazd, parking i dojazd | m2 | 246.73
88 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o gr. 10cm - Dojście i opaska wokół budynku | m2 | 27.81
89 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr.20cm - Dojście i opaska wokół budynku | m2 | 27.81
90 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 3.12
91 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej | m | 69
92 | Krawężniki betonowe najazdowe na ławie betonowej | m | 10.45
93 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 30
94 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 274.54
95 | Odwodnienie liniowe z kratą 10x10 cm | m | 40.5
96 | Układanie podjazdów z płyt betonowych ażurowych z wypełnieniem ziemią urodzajną i zasianie trawą | m2 | 71.53