Załącznik nr 1.1 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 1
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Jednorazowa pompa do terapii podciśnieniowej , bez kanistra, zasilana 3 litowymi bateriami typu AAA, działająca 30 dni, wytwarzająca podciśnienie wartości 80mmHg, dostarczana z drenem do połączenia pompy z opatrunkiem. Pompa zapewnia mobilność pacjenta, dostosowana jest do opatrunków z warstwą kontaktową nie zawierającą silikonu, zapewniających usuwanie płynów z rany.	szt.	20
2	Zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej-5szt, z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zamieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. Rozmiar 16cm x 16cm	op.	4
3	Zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej-5szt, z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zamieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. Rozmiar 16cm x 21cm	op.	6
4	Zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej-5szt, z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zamieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. Rozmiar 21cm x 26cm	op.	4
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 2
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Rozmiar	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Sterylny opatrunek hydrowłóknisty na rany z biofilmem lub podejrzeniem biofilmu, zbudowany z dwóch warstw chłonnych wykonanych w technologii Hydrofiber z jonami srebra o działaniu bakteriobójczym spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC (Technologia Ag+), o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.	op.	10x10 a / 10szt.	20
			20x30 a / 5szt.	10
2	Bakteriobójczy opatrunek hydrowłóknisty (karboksymetyloceluloza sodowa), z jonami srebra na rany oparzeniowe. Wzmocniony przeszyciami z elastycznych włókien nylonowych.	op.	10x13 a / 5szt.	8
3	Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej.	op.	15g tuba	5
4	Opatrunek hydrokoloidowy w formie pasty, składający się z trzech hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, żelatyny, pektyny, tworzy wilgotne środowisko sprzyjające procesowi gojenia ran.	op.	30g tuba	5
5	Sterylny opatrunek hydrokoloidowy na rany powierzchowne, cienki i elastyczny, z warstwą kontaktową składającą się z trzech hydrokoloidów zapewniających optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, samoprzylepny, wodoodporny;	op.	10x10 a / 5szt.	5
			15x15 a / 5szt.	5
6	Sterylny opatrunek hydrokoloidowy na rany powierzchowne, elastyczny, z warstwą kontaktową składającą się z trzech hydrokoloidów zapewniających optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, samoprzylepny, wodoodporny;	op.	10x10 a / 10szt.	10
7	Bakteriobójczy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien z wbudowanymi jonami srebra, utrzymany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową.	op.	9x10 a / 10szt.	5
			9x25 a / 10szt	5
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.3 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 3
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Sterylny miód medyczny w tubce stosowany w terapii ran przewlekłych oraz zakażonych. Posiada właściwości antybakteryjne, zapewnia odpowiedni poziom wilgoci w ranie, wspomaga procesy autolityczne oraz hamuje wzrost bakterii. Redukuje nieprzyjemny zapach wydobywający się z trudno gojących się ran. / Postać: miód medyczny w tubce 25g.	tuba 25g.	60
2	Opatrunek siatkowy pokryty sterylnym miodem medycznym o wymiarach 10cm x 10cm. Posiada właściwości higroskopijne. Nie przywiera do rany. Przeznaczony do leczenia każdego rodzaju rany.	szt.	100
3	Opatrunek tiulowy nasączony czystym miodem medycznym o wymiarach 5cm x 5cm przeznaczony do terapii ran z martwicą ropływną.	szt.	50
4	Hydrowłóknisty opatrunek nietkany o zwiększonej chłonności, złożony z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy sodowej impregnowany 1,2% srebra jonowego. W kontakcie z wysiękiem z rany przybiera postać spoistego żelu, pochłania i zatrzymuje wydzielinę w opatrunku. Dzięki swoim właściwościom dopasowuje się do łożyska rany. Wspomaga eliminację biofilmu z rany oraz przyspiesza proces gojenia rany. Opatrunek dedykowany do ran głębokich z dużym wysiękiem, wykazujących cechy infekcji. / Wymiary opatrunku 5cm x 5cm;	szt.	50
5	Samoprzylepny opatrunek sterylny wykonany z pianki poliuretanowej zawierającą 1,33mg/cm2 sulfadiazyny srebra, przeznaczony do leczenia ran zakażonych o umiarkowanym lub dużym wysięku. Opatrunek z zewnątrz pokryty jest folią poliuretanową umożliwiającą wymianę gazową a jednocześnie stanowiącą szczelną barierę dla bakterii z zewnątrz. Może pozostawać na ranie do 7 dni. / Wymiary opatrunku: 10cm x 10cm.	szt.	50
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.4 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 4
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Skład: - fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) 91mg/ml, aprotynina (syntetyczna) 3000 KIU/ml, trombina ludzka 500j.m/ml rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia 40 umol/ml, opakowanie zawierające roztwory w strzykawce PRIMA. 10ml.	szt.	2
2	Skład: - fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) 91mg/ml, aprotynina (syntetyczna) 3000 KIU/ml, trombina ludzka 500j.m/ml rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia 40 umol/ml, opakowanie zawierające roztwory w strzykawce PRIMA. 4ml.	szt.	10
3	Skład: - fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) 91mg/ml, aprotynina (syntetyczna) 3000 KIU/ml, trombina ludzka 500j.m/ml rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia 40 umol/ml, opakowanie zawierające roztwory w strzykawce PRIMA. 2ml.	szt.	1
4	Zestaw Set Spray – zestaw pozwalający na użycie kleju w postaci areozolu w chirurgii otwartej (pakowany po 10 szt.)	op.	1
5	Aplikator pozwalający stosować klej w chirurgii laparaskopowej 40cm, pakowany po 5szt.	op.	1
6	Aplikator do podawania kleju metodą endoskopową o długości 180cm , pakowany po 3szt.	op.	2
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.5 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 5
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Rozmiar (długość x śr. wewn.)		Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Implant – wszczepialny prowadnik kolagenowy do odbudowy i regeneracji nerwu obwodowego. / Wymagania: / - materiał będący błoną półprzepuszczalną / umożliwiającą transport tlenu i substancji / odżywczych do naprawianego nerwu, / - materiał stwarzający wewnątrz tuby środowisko / przyjazne odrastaniu aksonów, / - materiał o odpowiednich parametrach / mechanicznych zapewniających odporność na / zaginanie, / - materiał zapobiegający zrostom i nerwiakom / - materiał biokompatybilny ulegający wchłonięciu / - zbudowany z kolagenu bydlęcego typu I, / - implant o średnicy wewnętrznej od 1,5mm do 7mm, / - implant umożliwiający odtworzenie ubytku nerwu / na długości do 3cm.	szt.	3cm x 1,5mm		2
			3cm x 2mm		2
			3cm x 3mm		5
			3cm x 4mm		5
			3cm x 5mm		2
			3cm x 6mm		2
			3cm x 7mm		2
2	Dwuwarstwowy system błon służący do czasowego zastąpienia skóry właściwej mający zastosowanie w leczeniu ubytków skóry pełnej lub niepełnej grubości po usunięciu tkanek martwiczych / - warstwa zastępująca skórę właściwą zbudowana jest z porowatej matrycy utworzonej z włókien kolagenu bydlęcego powiązanych krzyżowo i glikozo-amino-glikanu (chondroityno-6-siarczanu) / - warstwę zastępującą naskórek stanowi cienka warstwa polisiloksanu (silikonu), mająca za zadanie zapobiec wysychanie rany.	szt.	5cm x 5cm		10
3	Amorficzna pasta srebrowa, oparta na algianianie srebra, zawartość srebra jonowego 180mg/15g, zawartość wody 43%, nie wymaga aktywacji, w tubce z kaniulą umożliwiającą aplikację do ran o skomplikowanym kształcie i przetok.	szt.	12
4	Maść do opatrywania i leczenia wszelkiego rodzaju ran, zawierająca 10% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 1% jodu w preparacie) i macrogol; Skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; Konfekcjonowany w opakowaniach 20g (tuba), 100g (tuba) i 250g (pojemnik); produkt leczniczy	tuba 100g	12
		pojemnik 250g	12
5	Plaster perforowany z miękkiego silikonu	szt.	4cm x 1,5m	12
			2cm x 3m	12
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.6 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 6
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar 10cm x 10cm. Opakowanie=10szt.	op.	10
2	Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar 15cm x 15cm. Opakowanie=5szt.	op.	10
3	Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar 15cm x 20cm. Opakowanie=5szt.	op.	10
4	Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar 14cm x 19,8cm (na piętę). Opakowanie=5szt.	op.	10
5	Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar 16,99cm x 20cm (kość krzyżowa). Opakowanie=5szt.	op.	10
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.7 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 7
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Pielucho-majtki , rozm. L-duże	szt.	30000
2	Pielucho-majtki , rozm. M-średnie	szt.	9000
3	Pielucho-majtki , rozm. XL-b.duże	szt.	1200
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.8 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 8
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Opaska elastyczna z zapinką , szer. 12cm, dł. 5m przed rozciągnięciem	szt..	1500
2	Opaska elastyczna z zapinką , szer. 10cm, dł. 5m przed rozciągnięciem	szt.	1500
3	Opaska dziana podtrzymująca szer. 15cm, dł.5m	szt.	800
4	Opaska z waty syntetycznej , miękka dobrze dopasowująca się do podłoża , 10cm x 3m	szt.	800
5	Opaska z waty syntetycznej , miękka dobrze dopasowująca się do podłoża , 15cm x 3m	szt.	800
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.9 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 9
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wyposażony w zestaw do przygotowania liofilizowanego roztworu trombiny oraz strzykawka i 2 kaniule do aplikacji. Czas wchłaniania 4-6 tygodni, łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. Trombina 4-6 tygodni łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. Trombina ludzka 2000IU. Pojemność 5-6ml.	szt.	20
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.10 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 10
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Kompresy gaz. jałowe z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe z nitką radiacyjną a 40szt. 7,5cm x 7,5cm; steryliz. w parze wodnej	op.	8000
2	Kompresy gaz. jałowe z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe z nitką radiacyjną a 10szt. 7,5cm x 7,5cm ; steryliz. w parze wodnej	op.	12000
3	Kompresy gaz. jałowe z gazy 17 nitkowej, 15 lub 16 warstwowe / 10cm x 20cm a 3szt. ; steryliz. w parze wodnej	op.	60000
4	Kompresy gaz. jałowe, 12 warstwowe z gazy 17 nitkowej 7,5cm x 7,5cm a 50szt. steryliz. w parze wodnej	op.	2000
5	Kompresy włókninowe jałowe a 40g, 5cm x 5cm a 3szt., sterylizowane w parze wodnej	op.	600000
6	Kompresy włókninowe jałowe 5cm x 5cm a 50szt. sterylizowane w parze wodnej	op.	600
7	Serwety operacyjne, bawełniane, jałowe 50cm x 50cm, 10 warstwowe z nitką radiacyjną a 2szt., sterylizowane w parze wodnej	op.	12000
8	Kompresy włókninowe jałowe 40g, 4warstwowe; 7,5cm x 7,5cm z nacięciem Y-2szt.	op.	60000
9	Setony sterylne szer. 1cm x 2m a 1szt.	op.	400
10	Setony sterylne szer. 2cm x 2m a 1szt.	op.	800
11	Setony sterylne szer. 5cm x 2m a 1szt.	op.	1500
12	Serwety operacyjne, bawełniane jałowe, z gazy 17 nitkowej , 10 warstw, 30cm x 30cm z nitką rtg a 2szt. ,sterylizowane w parze wodnej	op.	10000
13	Kompresy włókniste z rtg , gramatura 40g/m2, 5cm x 5cm pakowane po 100szt.	op.	200
14	Kompresy włókninowe z rtg, gramatura 40g/m2; 7,5cm x 7,5cm ; pakowane po 100szt	op.	800
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.11 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 11
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne , hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona, wodoodporny, pakowany jałowo po 1szt., 25cm x 10cm typu cosmopor steril lub równoważny , warstwa chłonna z bawełny, klej akrylowy.	szt.	3200
2	Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne , hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona, wodoodporny, pakowany jałowo po 1szt., 35cm x 10cm typu cosmopor steril lub równoważny , warstwa chłonna z bawełny, klej akrylowy.	szt.	3200
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.12 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 12
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Plastry na włókninie hypoalergiczne szer. 1,25cm klej 5m	szt.	2400
2	Plastry na włókninie hypoalergiczne szer. 2,5cm klej 5m	szt.	3600
3	Plaster na tkaninie szer. 1,25cm; 5m	szt.	2400
4	Plaster na tkaninie szer. 2,5cm; 5m	szt.	3200
5	Plastry na włókninie hypoalergiczne z opatr. Opakowanie zawiera min. 5mb/szer.6cm	szt.	100
6	Plaster na porowatej przezroczystej folii szer. 1,25cm; 5m	szt.	1800
7	Plaster na porowatej przezroczystej folii szer. 2,5cm; 5m	szt.	12000
8	Opatrunek foliowy do kaniul z wycięciem, przezroczysty 6cm x 7cm z (ramką i metką)	szt.	120000
9	Plaster zamykający ranę 6mm x 38mm (sasz. x 6pasków) wzmocniony nitką jedwabną	sasz.	1250
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.13 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 13
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Kompresy gazowe jałowe z gazy 16 warstwowe z nitką rtg, 10cm x 20cm , sterylizowane w parze wodnej, op. a 10szt	op.	10000
2	Kompresy gazowe jałowe z gazy 16 warstwowe z nitką rtg, 10cm x 10cm , sterylizowane w parze wodnej, op. a 10szt	op.	1000
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.14 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 14
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Opatrunek jałowy hydrokoloidowy na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz warstwy zewnętrznej poliuretanowej wspomaga autolizę tkanek martwiczych opatrzony w samoprzylepne marginesy. Rozmiar 10cm x 13cm	szt.	400
2	Opatrunek na rany płytkie z małą ilością wydzieliny wodoodporny. Warstwa poliuretanowa stanowi barierę przeciw bakteriom z zewnątrz. Rogi zaokrąglone, posiada zieloną linię pokazującą optymalny moment zmiany opatrunku. Rozmiar 18,5cm x 19,5cm	szt.	400
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.15 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 15
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Pasta gojąca. Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Przeznaczona do leczenia powikłań skórnych wokół stomii. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, zwłaszcza do wilgotnej skóry. Ma tłustą konsystencję. Tuba 60g.	op.	120
2	Puder stomijny wykonany z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, łagodzi stany zapalne, przyspiesza proces gojenia podrażnionej skóry i pochłania wysiek surowiczy, przez co poprawia szczelność i przyleganie sprzętu stomijnego do skóry oraz przedłuża czas jego utrzymania. Opakowanie 25g.	op.	30
3	Gaziki do zmywania skóry. Gaziki nasączone płynem zmywającym. Przeznaczone do usuwania wszelkich nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijnego. Ułatwiają zdejmowanie sprzętu stomijnego. Pomarańczowy zapach. Opakowanie 100szt.	op.	10
4	Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzieliną ze stomii. Pierścienie zwiększają przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 48mm.	op.	10
5	Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzieliną ze stomii. Pierścienie zwiększają przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 98mm.	op.	10
6	Spray ochronny Silesse to hypoalergiczny produkt przeznaczony do stosowania na skórę wokół stomii jako dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem treści jelitowej lub moczu. Dzięki nowoczesnej technologii silikonowej, wygładza skórę wokół stomii i tworzy na niej mikroskopijną, cienką powłokę ochronną. Podczas stosowania nie szczypie. Zwiększa przyleganie sprzętu stomijnego. Przeznaczony jest dla wszystkich osób ze stomią.	op.	10
7	Krem nawilżająco-ochronny przeznaczony do stosowania na skórę wokół stomii w celu jej nawilżenia, pielęgnacji i ochrony. Nie zawiera substancji zapachowych oraz barwników. Pomaga zapobiegać uszkodzeniom skóry powstałym w wyniku jej kontaktu z treścią jelitową lub moczem. Krem nie wymaga zmywania. Przy odpowiednim stosowaniu, nie zmniejsza przyczepności sprzętu stomijnego. Tuba 85g.	op.	40
8	Preparat do mycia skóry w piance nie wymagający użycia wody a 236ml	op.	60
9	Preparat do usuwania przylepca w areozolu a 50ml	op.	30
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.16 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 16
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Opatrunek wykonany w technologii TLC, zbudowany z włókninowej wkładki 10cm x 10cm a 10szt.	op.	100
2	Opatrunek wykonany w technologii TLC, zbudowany z włókninowej wkładki 15cm x 15cm a 10szt.	op.	100
3	Opatrunek wykonany w technologii TLC Ag, matryca TLC impregnowana srebrem; 10cm x 10cm a 10szt.	op.	120
4	Opatrunek wykonany w technologii TLC Ag, matryca TLC impregnowana srebrem; 15cm x 20cm a 10szt.	op.	120
5	Opatrunek wykonany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością kahezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi; 40cm x 5cm a 10szt	op.	60
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.17 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 17
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Opatrunek technologii hydrofiber impregnowany jonami srebra , 10cm x 10cm	szt.	2000
2	Opatrunek technologii hydrofiber impregnowany jonami srebra , 15cm x 15cm	szt.	200
3	Opatrunek technologii hydrofiber impregnowany jonami srebra , 20cm x 30cm	szt.	100
4	Opatrunek technologii hydrofiber impregnowany jonami srebra , 5cm x 5cm	szt.	30
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.18 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 18
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Opatrunek o działaniu bakteriobójczym (w 30min. od aplikacji podtrzymywanym przez 3dni) na rany zainfekowane. Opatrunek trójwarstwowy, z wewnętrzną warstwą chłonną włókninową, zewnętrzne warstwy poliestrowe pokryte srebrem nanokrystalicznym, nieprzywierający do rany, jałowy. Rozmiar 10cm x 10cm a 12szt.	op.	12
2	Opatrunek o działaniu bakteriobójczym (w 30min. od aplikacji podtrzymywanym przez 3dni) na rany zainfekowane. Opatrunek trójwarstwowy, z wewnętrzną warstwą chłonną włókninową, zewnętrzne warstwy poliestrowe pokryte srebrem nanokrystalicznym, nieprzywierający do rany, jałowy. Rozmiar 10cm x 20cm a 12szt.	op.	16
3	Jednorazowy system do podciśnienia terapii leczenia ran o rozmiarach 10cm x 30cm bez konieczności korzystania z dużych pojemników, posiadający chłonne polimery absorbujące wysięk i paroprzepuszczalną folię umożliwiającą odparowanie jego nadmiaru zawierający: pompę, baterie-2szt., 2 zestawy opatrunkowe z portami i drenami, paski mocujące. System nie ogranicza mobilności pacjenta, można go stosować przez 7 dni.	op.	10
4	Unikalny kształt opatrunku dopasowujący się do kształtów ciała, szeroka warstwa przylepna. Opatrunek posiada szeroką warstwę maskując wysięk. Bardzo duże właściwości chłonne. Zabezpiecza przed przeciekaniem opatrunku. Pochłania brzydkie zapachy z rany. Pianka hydrokomórkowa , klej silikonowy. Rozmiar 21cm x 2cm. Pakowany po 10szt.	op.	6
5	Opatrunek pooperacyjny jałowy, wkład chłonny z pianki poliuretanowej o strukturze plastra miodu. Folia wodoszczelna o dużej paroprzepuszczalności. Opakowanie=20szt. Rozmiar 15cm x 10cm	op.	12
6	Opatrunek pooperacyjny jałowy, wkład chłonny z pianki poliuretanowej o strukturze plastra miodu. Folia wodoszczelna o dużej paroprzepuszczalności. Opakowanie=20szt. Rozmiar 25cm x 10cm	op.	12
7	Trójwarstwowy opatrunek składający się z wkładu chłonnego w kształcie plastra miodu, warstwy kontaktowe z raną oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej. Wskazany jako zabezpieczenie drenów i innych cewników przezskórnych tj. chirurgiczne rurki drenażowe, dreny klatki piersiowej, rurki tracheostomijne i cewniki pigtail. Sterylny. Opakowanie =20szt. rozmiar 10cm x 9cm	op.	16
8	Roztwór tworzący na skórze ochronny film. Redukuje ból przy usuwaniu opatrunków z przylepcem oraz pełni funkcję ochronną przed zanieczyszczeniami. Szybkoschnący -30sek. Skuteczna bariera ochronna 96h. Może być aplikowany m.in. przy zakładaniu drenów, cewników zewnętrznych, opatrunków samoprzylepnych oraz wokół stomii. Wacik 3ml. Pakowany po 50szt.	op.	6
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.19 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 19
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Podkłady ginekologiczne. Rozmiar 34cm x 9cm (+-1cm)	szt.	3500
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.20 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 20
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Kompresy gazowe jałowe z gazy 17nitkowej, 8 warstwowe z nitką radiacyjną; 7,5cm x 7,5cm – 70szt.	zestaw	1800
	Tupfery-kule z gazy 17nitkowej (tupferA); 30 x 30cm -5szt.
	Serweta operacyjna, bawełniana, z gazy 17nitkowej, 10 warstw z nitką radiacyjną, jałowa , 50cm x 50cm a 4szt.
	Kompresy gazowe jałowe z gazy 17nitkowej , 16warstw, 10cm x 20cm a 3szt.
	Kompresy włókninowe jałowe 40g, 4warstwowe, 7,5cm x 7,5cm z nacięciem Y-2szt.
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.21 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 21
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Lignina, rolki - 150g (+-10g)	szt.	1000
2	Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa a 500g / (+-10g)	szt.	200
3	Opaska opatrunkowa dziana , szer. 5cm x 4m / (+-10cm)	szt.	1200
4	Opaska opatrunkowa dziana, szer. 10cm x 4m / (+-10cm)	szt.	25000
5	Opaska elastyczna z zapinką, szer. 15cm x 4m / (+-10cm)	szt.	4500
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.22 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 22
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości, czas upłynnienia 2-5dni, czas wchłaniania 4-6tyg., możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy; 7cm x 5cm x 0,1cm	szt.	2000
2	Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości, czas upłynnienia 2-5dni, czas wchłaniania 4-6tyg., możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy; 7cm x 5cm x 1cm	szt.	2600
3	Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości, czas upłynnienia 2-5dni, czas wchłaniania 4-6tyg., możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy; kształt cylindryczny, rozm. 3cm x 8cm	szt.	60
4	Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSo i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie nieutkanej mikrowłókninowej struktury z łatwo oddzielającymi się warstwami. Możliwość warstwowego aplikowania z jednoczesną wzrokową kontrolą krwawienia, rozm. 5,1cm x 10,2cm	szt.	200
5	Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSo i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie strukturalnej nieutkanej, nierozwarstwiającej włókniny hemostatycznej, rozm. 2,5cm x 5,1cm	szt.	450
6	Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSo i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie gęsto tkanej struktury. Możliwość fiksacji szwem chirurgicznym, homogeniczny splot tkaniny wytrzymały na rozerwanie, rozmiar 7,6cm x 10,2cm	szt.	72
7	Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSo i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie gęsto tkanej struktury. Możliwość fiksacji szwem chirurgicznym, homogeniczny splot tkaniny wytrzymały na rozerwanie, rozmiar 15,2cm x 22,9cm	szt.	80
8	Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSo i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Możliwość repozycjonowania w środowisku wodnym, rozmiar 5cm x 7,5cm	szt.	48
9	Wchłanialny materiał hemostatyczny z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSo i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu klinicznym in vitro. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy. W formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Możliwość repozycjonowania w środowisku wodnym, rozmiar 10cm x 20cm.	szt.	60
10	Wosk kostny składający się z mieszaniny białego wosku pszczelego 75%, wosku parafinowego 15% i palmitynianu izopropylu 10%. w postaci sztabek 2,5g ; / lub wosk kostny o następującym składzie: wosk pszczeli i wosk parafinowy 80% oraz palmitynian izopropylu 20% w postaci sztabek 2,5g	szt.	72
11	Zestaw zawierający miejscowy wchłanialny hemostatyk z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7ml zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8ml.	szt.	100
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.23 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 23
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonianu chlorheksydyny. Opatrunek sterylny z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozm. 3cm x 7cm, ramka ułatwiająca aplikację , metka do oznaczenia , paski mocujące rozmiar 10cm x 15,5cm z okienkiem 9,1cm x 6,3cm wypełnionym folią odporny na działanie środków dezynfekcyjnych z alkoholem, wyrób medyczny klasy III, potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm	szt.	2500
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.24 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 24
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany sucha zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona wodoodporna, pakowana jałowo po 1szt., wersja ekonomiczna opatrunku klej z syntetycznego kauczuku, / 25cm x 10cm	szt.	3500
2	Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany sucha zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona wodoodporna, pakowana jałowo po 1szt., wersja ekonomiczna opatrunku klej z syntetycznego kauczuku, / 35cm x 10cm	szt.	2750
3	Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany sucha zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona wodoodporna, pakowana jałowo po 1szt., wersja ekonomiczna opatrunku klej z syntetycznego kauczuku, / 20cm x 10cm	szt.	3500
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.25 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 25
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Opatrunek hydrokoloidowy, 5cm x 5cm, jałowy	szt.	1200
2	Opatrunek hydrokoloidowy, 10cm x 10cm, jałowy	szt.	1200
3	Opatrunek hydrokoloidowy (Thin) 10cm x 10cm	szt.	1200
4	Opatrunki hydrokoloidowy do opatrywania pięt / 8cm x 12cm	szt.	400
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.26 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 26
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Siatka opatrunkowa podtrzymująca opatrunki bezszwowa elastyczna podłużnie i poprzecznie, na głowę, nogę, pachę, twarz a 25m – stan rozciągnięty	szt.	30
2	Siatka opatrunkowa podtrzymująca opatrunki bezszwowa elastyczna podłużnie i poprzecznie, na głowę, nogę i głowę dziecka , 25m-stan rozciągnięty	szt.	50
3	Siatka opatrunkowa podtrzymująca opatrunki bezszwowa elastyczna podłużnie i poprzecznie, na ramię 25m-stan rozciągnięty	szt.	30
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.27 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 27
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Opatrunek z pianki poliuretanowej z dodatkiem karboksymetylocelulozy lub bez , 10cm x 10cm	szt.	20
2	Opatrunek z pianki poliuretanowej z dodatkiem karboksymetylocelulozy lub bez , 10cm x 20cm	szt.	20
3	Opatrunek z pianki poliuretanowej z dodatkiem karboksymetylocelulozy lub bez , 15cm x 15cm	szt.	20
4	Kompres oczny sterylny, 7cm x 5,6cm, typ eycopad lub równoważny	szt.	200
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.28 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 28
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak
1	Opatrunek do zabezpieczenia drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym. / 2-stopniowy system aplikacji, dla dorosłych. / Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku. Opatrunek niejałowy. Opakowanie =50szt.	op.	100
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.29 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 29
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Wysoce przepuszczalny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz obwodowych, przezroczysta folia umożliwiająca obserwację wkłucia, wodoszczelny sterylny, klej akrylowy w formie kratki z dwoma paskami mocującymi i metką. Współczynnik MVTR min 11000g/m2/24h w temp 37st C z wyciętym otworem umożliwiającym dobre dopasowanie wokół cewnika igła. / Rozmiar 11cm x 14cm op. a 25szt.	op.	150
2	Opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz stałych wkłuć obwodowych, wysoce przepuszczalny wodoszczelny, transparentny, sterylny. Współczynnik MVTR 11000g/m2/24h w 37 st. C. Rozmiar 9cm x 7cm op. a 100szt	op.	100
3	Wysoce przepuszczalny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz obwodowych, przezroczysta folia umożliwiająca obserwację wkłucia, wodoszczelny sterylny, klej akrylowy w formie kratki z dwoma paskami mocującymi i metką. Współczynnik MVTR min 11000g/m2/24h w temp 37st C z wyciętym otworem umożliwiającym dobre dopasowanie wokół cewnika igła. / Rozmiar 9cm x 12cm op. a 50szt.	op.	300
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.30 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 30
L.p.	Asortyment	Jednostka miary szt.	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak.
1	Opatrunek hydrokomórkowy z pianki poliuretanowej i folii poliuretanowej przeznaczony do ran o niewielkim lub umiarkowanym wysięku, elastyczny z możliwością cięcia samoprzylepny, przeciwbakteryjna i wodoszczelna folia zewnętrzna. / Rozmiar 17,5cm x 17,5cm.	szt.	400
2	Opatrunek z pianki poliuretanowej zawierającej cząsteczki o wyjątkowej chłonności, przeznaczony do ran o obfitym i bardzo obfitym wysięku, sterylny, możliwość zginania i cięcia celem dopasowania do ran. / Rozmiar 12,5cm x 22,5cm.	szt.	30
3	Opatrunek paraprzepuszczalny z folii poliuretanowej z nieprzywierającym wkładem chłonnym, klej naniesiony w formie kratki, antybakteryjny, wodoodporny, sterylny. / Rozmiar 12cm x 10cm. / Rozmiar wkładu chłonnego 7,5cm x 5,8cm.	szt.	50
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*W sytuacji gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), która zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.31 KOSZTORYS OFERTOWY

Część 31
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*/numer katalogowy*	Nazwa handlowa/ ilość szt. w opak
1	Płynny klej tkankowy z polimeru monomerycznego / n-butyl-2-cyjanoakrylatu. Zapewnia możliwość zamykania ran i zespoleń; przezroczysty; poj. 0,5ml;	szt.	5
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

……………………………………………
  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)